ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„А и Д Комерсиал“ ЕООД – с. Йоаким Груево

На основание заповед №РД-241/12.10.2017 г.  на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 16.10.2017 г. беше извършена проверка на „Завод за безалкохолни напитки - PARTY CLUB”, с. Йоаким Груево,  Област  Пловдив,  Община  Стамболийски  собственост  на

„А и Д Комерсиал“ ЕООД. Комплексната проверка е извършена от експерти на РИОСВ-Пловдив /фактор отпадъци, компонент  води /, съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролна дейност на РИОСВ-Пловдив за 2017г.”.

- Цел на проверката

Основната  цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците, Закон за водите.

Обект на проверката находящ се в  с. Йоаким Груево, Община Стамболийски, Област Пловдив, е завод за базалкохолни напитки. Проверени бяха следните инсталации и дейности:

- Производствени цехове /линии/:

- Цех /линия/ за бутилиране на трапезна вода

- Линия за бутилиране на стъклени бутилки

- Комбинирана линия за бутилиране на вода и безалкохолни напитки

- Складова база за готовата продукция

- Локални пречиствателни съоръжения за производствени води

- Площадка за съхранение на отпадъците

Произведените газирани и негазирани напитки се бутилират в пластмасови бутилки от 0.3, 0.5, 1.5, 2 и 3л., както и в стъклени бутилки от 0.250 и 0.300л., като гореописаната продукция се предлага на вътрешния пазар на РБългария, както и на външния пазар, а именно в Гърция.

- Констатации от проверката по фактори и  компоненти

Фактор „Отпадъци”

За извършвана дейност дружеството представи работни листове за класификация на отпадъците, утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив, съгласно Приложение №6, към чл.7, ал.1 от Наредба №3/2004г. за класификация на отпадъците.  Представиха се отчетни книги по Приложение №1 изготвени, съгласно Наредба1/2014г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на пиблични регистри /ДВ, бр.30  от 15.04.2016г., в сила от 16.06.2016г./, които са заверени от Директора на РИОСВ-Пловдив и се водят редовно.

При направения обход на  територията на предприятието се констатира, че има обособени места и съдове с обозначителни табели за съхранението на образуваните от дейността на дружеството отпадъци в зависимост от техния вид, състав и свойства, съгласно Наредба№2/2014г. за класификация на отпадъците /ДВ,бр.66 от 08.08.2014г./.

Отпадъците формирани от дейността на дружеството се предават на фирми имащи разрешителни документи, съгласно чл.35 от Закон за управление на отпадъците /ДВ, бр.53/13.07.2012г., изм. и доп., бр.13 от 7.02.2017г./. Представиха се договори с „Еко Резулт“ ЕООД от 16.03.2016г., “Папир БГ“ ООД от 05.01.2015г.,  с „Ви-Кинг Транс“ ЕООД от 08.04.2015г.

В момента на проверката дружеството представи писмо с вх. №5279/28.02.2017г., с  което се  удостоверява , че е изпратен годишния  отчет за 2016г. в ИАОС, изготвен от дружеството,  съгласно Приложение №9 от Наредба №1/2014г. за реда и образците , по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците /ДВ, бр.51 от 20.06.2014г. в сила от 3.06.2014г./.

За пуснатите на вътрешния пазар на РБългария опаковки от пластмаса и стъкло, дружеството представи договор №1172 от 05.02.2013г. с „Булекопак“ АД, както и допълнително споразумение от 04.05.2017г. към Договор №1172/05.02.2013г. за ползване на електронната система на „Булекопак“ АД за отчитане. Представи се удостоверение №1172 издадено от „Булекопак“ АД, с което се удостоверява, че „А и Д Комерсиал“ ЕООД участва в колективна система, като настоящото удостоверение важи до 31.12.2017г.   За заплащане на продуктова такса „А и Д Комерсиал“ ЕООД, тъй като пуска на пазара опаковани стоки съставя месечни справки декларации, изготвени съгласно Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса / ДВ, бр.30  от 15.04.2016г., в сила от 16.06.2016г./ за период от 01.01.2016г. до 30.09.2017г. Представиха се платежни документи от които е видно, че „А и Д Комерсиал“ ЕООД си е заплатило лицензионното възнаграждение към „Булекопак“ АД за гореописания период.

Компонент „ Води“

„А и Д Комерсиал“ ЕООД притежава разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води с №3310018/2008г., продължено с решение №РР-2140/26.01.2015г. издадени от БДИБР-Пловдив. Отпадъчните води са заустени във воден обект р. Въча.

От дейността на обекта се формират битово фекални и производствени отпадъчни води, като производствените са от измиване и изплакване на стъклен амбалаж, измиване на технологичното оборудване и производсвени помещения.

За пречистването на производствените води са изградени и са в режим на експлоатация локални пречиствателни съоръжения.

Дружеството провежда заложения в РЗ собствен мониторинг. Представени са протоколи от измерване за първо и второ тримесечие на 2017г.. Представени са протоколи от изпитване за 2017г., за двата пункта. Представен е платежен документ за заплатена такса за заустване за 2016г., както и в срок-доклад за изпълнение на условията в РЗ /вх. №258 от 23.01.2017г./. Има изготвен и утвърден от БДИБР-Пловдив, план за собствен мониторинг. Пунктовете за мониторинг са обозначени, осигурен е достъп за вземане на водни проби.

III. Съответствие, последващ контрол

Не са  констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.