ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„А и Д комерсиал” ЕООД – с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски

На основание заповед №РД-150/08.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 19.06.2015 г. беше извършена проверка на „предприятие за производство на безалкохолни напитки, стопанисван от „А и Д комерсиал” ЕООД. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компонент води и фактор отпадъци/, съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2015 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.

Дейността, извършвана от дружеството на обекта на проверката е производство и бутилиране на безалкохолни напитки.

II. Проверени инсталации и дейности:

- Производствени цехове

- Складова база за готова продукция

- Складова база за суровини

- Пречиствателна съоръжения за битови и производствени води

- Площадка за съхранение на формирани от дейността отпадъци

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Фактор „Отпадъци”

От дейността на дружеството се формират производствени и опасни отпадъци. За формираните от дейността производствени и опасни отпадъци се представиха утвърдени работни листове за класификация на отпадъците, заверени отчетни книги. Същите се водят редовно. Дружеството има сключени договори с юридически лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за предаване на отпадъците. На територията на обекта са отредени зони за разделно събиране на формираните отпадъци. За пусканите на пазара опаковки „А и Д Комерсиал“ ЕООД има сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Компонент „Води“

Дружеството притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект с №38140018/29.07.2008г. и решение № РР-2140 от 26.01.2015г. за продължаване срока на действието му. За пречистване на битовите и производствени води са изградени ЛПСОВ, като след пречистване се заустват в р. Въча.Дружеството провежда собствен мониторинг, съгласно изпълнение на заложените в РЗ условия.Представена е заявка към акредитирана лаборатория за лабораторни изпитвания на взети на 15.06.2015г. проби от пречистените отпадни води. Представени са протоколи с резултати от извършен собствен мониторинг за 2014г. Дружеството заплаща такса за заустено водно количество в БД-Пловдив, като е представена платена за 2014г. такса. Дружеството не представи доклад, съгласно чл.48, ал.1 от Закона за водите, в срок до 31.03

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

- Да се представят в деловодството на РИОСВ-Пловдив доклад по изпълнение на заложените условия в РЗ за 2014г., изискуем съгласно чл.48, ал.1, т. 12 от ЗВ

Срок: 26.06.2015г.

Отговорник: управител

V. Съответствие, последващ контрол:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.