ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

в „Птицекланица“, собственост на ”БУЛИЪН“  ЕАД, гр. София, ул. „Джеймс Баучър“ №51

На основание План за контролната дейност за 2017 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-15/31.01.2017 г. и Заповед № РД-207/29.08.2017 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 18.09.2017 г. в „Птицекланица“, собственост на ”БУЛИЪН“ ЕАД, разположена в гр. Първомай, ул. „Александър Стамболийски“ № 23, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Законът за чистотата на атмосферния въздух, Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, Наредбата за установяване на мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, Наредба № 1/2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, с.както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, Законът за водите,  Закона за управление на отпадъците и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

II. Проверени инсталации:

Дружеството извършва дейности по клане, добив, преработка и съхранение на месо и субпродукти от водоплаващи и сухоземни птици на площадка намираща се  в гр. Първомай, ул. „Александър Стамболийски“ № 23

При проверката са проверени:

- Участък клане на сухоземни птици;

- Участък клане на водоплаващи птици;

- Участък пране и сушене на перушина от водоплаващи птици;

- Цехове за разфасовка на патици и сухоземни птици;

- Инсинератор за изгаряне на странични животински продукти (СЖП)

- Склад за съхранение на готовата продукция - хладилни камери;

- котелно помещение;

- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;

- площадки за съхранение на отпадъци;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Атмосферен въздух“:

На територията на обекта се експлоатират общо :

- хладилни и климатични инсталации  – 13 бр., работещи с фреон R404A, R407С и  R507;

Дружеството е представило пред РИОСВ – Пловдив, информация  за 2016 г. по Приложение №6 към чл. 11 и чл. 36 от Наредбата за установяване на мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой и Наредбата за установяване на мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, в вх. №352 от 30.01.2017г.

При проверката  са представени досиета на хладилните и климатични инсталации, изготвени в съответствие с формата по приложение № 1 и приложение №3 към горе цитираните наредби. Досиетата се водят редовно, като в тях са отразени проверки за херметичност, извършени от лица, притежаващи сертификат за правоспособност №1058/25.06.2015, №1060/25.06.2015, №1059/25.06.2015.

Хладилните инсталации  са етикетирани съгласно изискванията на чл. 12 от  Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета.

При проверката се установи, че на територията на обекта е обособено котелно помещение, в което е монтиран един брой парен котел с мощност 4 MW, работещ на природен газ и един брой инсинератор за изгаряне на СЖП с мощност 3 горелки по 170 kW. Емисиите към котелната централа и инсинератора се изпускат организирано в атмосферния въздух посредством 2 броя коминни тела, снабдени с пробовземни точки за провеждане на собствени периодични измервания, утвърдени от Директора на РИОСВ – Пловдив, по реда на чл. 11, ал. 1 от Наредба № 6/1999г. Дружеството е представило пред РИОСВ – Пловдив доклад по чл. 39, ал. 2 от Наредба №6 от 1999 с резултатите от проведени СПИ през 2015г. с писма с вх.№947 от 18.03.2015 и №1888 от 23.07.2015

- По компонент „Води“:

Водоснабдяването на обекта е от водопроводната мрежа на града  и от вобствени водоизточници – 3 броя сондажни кладенци.

От дейността се формират битово-фекални и производствени  отпадъчни води. За пречистването на производствените води, формирани от измиването на технологичното оборудване за клане и преработка, както и на работните помещения се ползва - локално пречиствателно съоръжение за  механично пречистване; включващо; решетки, груба решетка, шнек за улавяне на перушина, утаител, пясъкозадържатели. Отпадъчните води  - битови и производствени са включени в канализацията на гр. Първомай. Представен е договор от 08.10.2012г. с № 25140 между „ Булиън“ ЕАД гр. София и „ВиК“ЕООД гр. Пловдив съгласно чл. 4 от Наредба №7/2000г. за включване на производствените води в канализационната система на населените места.

- По екологична отговорност.

Операторът извършва дейности по точка 2, точка 3 и точка 4 към приложение 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ бр. 43 от 2008г). При проверката е представена Собствена оценка за случаите на непосредствена заплаха от екологични щети и причинени такива, от 20.07. 2013г. Спазен е формата на оценката, дадена в Наредба № 1/2008г.

- По фактор отпадъци.

За извършваните от дружеството дейности с код D10 – наземно изгаряне на собствени отпадъци с оползотворяване на  енергията и код D13 – предварителна обработка (смесване, раздробяване или смесване) преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D11 на отпадъци с кодове 02 02 01; 02 02 02;; 02 02 03; 02 02 04 се представи Решение №09-ДО-1052-00 от 25.06.2013г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци на Директора на РИОСВ – Пловдив. За формираните при извършване на производствената дейност отпадъци, дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъците. Представени са отчетни книги по приложение 1 към чл. 7 т.1 и приложение 4 към чл. 7, т.5 и 8 към Наредба 1 от 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри., книгите са прошнуровани,  заверени от Директора на РИОСВ-Пловдив и са водени  редовно.

При направения  оглед на площадките, на които се съхраняват отпадъците, се установи, че са осигурени съдове за съхранение на формираните отпадъци, в зависимост от техния вид, състав и свойства. Всички места за съхранение на отпадъци са обозначени с табели. Дружеството  предава образуваните от дейността отпадъци на фирми, на база договори с „Валди 95“ ЕООД,  „Анес - 96“ ООД от 06.02.2017г., „Екарисаж Варна“ ЕООД

Дружеството е представило пред ИАОС годишен отчет за 2016г. за образуваните отпадъци с обратна разписка от 07.01.2017г..

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

За установените  несъответствия с нормативната база  са дадени  следните предписания:

- Да се изготвят и представят  пред РИОСВ – Пловдив, копия на досиета на всички хладилни  и климатични инсталации, изготвени съгласно изискванията на Наредба № 1/2017г., приложение № 3 към чл. 29, ал. 1. Срокът за изпълнение е 26.09.2017г.

Отговорен за изпълнение на двете предписания е Изп. Директор на „Булиън“  ЕАД.