ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„Юрий Гагарин” АД гр. Пловдив

На основание Заповед № РД -62/20.03.2013г.  на Директора на РИОСВ – Пловдив е извършена проверка на „Юрий Гагарин” АД гр. Пловдив

Комплексната проверка е съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2013 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации и дейности:

Дружеството е производител на многоцветни опаковки и етикети от картон и хартия за цигарената, хранителната, козметичната и други промишлености

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Компонент “ Въздух”

В дружеството се експлоатират 14 бр. климатични инсталации, съдържащи ФПГ над 3.0 кг. За всички кл. Инсталации има изготвени досиета за техническото състояние и се извършва редовно в определеният  срок, мониториг, съгласно Регламент 842/ЕО/2006г.

В обекта за производствената дейност се употребяват мастила и разтворители попадащи в обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 7/2003г. изм. и доп.

Представена е справка в РИОСВ Пловдив с вх. № 19/07.01.2013г. за употребените през 2012г. мастила и разтворители.

2. Екологична отговорност и доброволни ангажименти

Обекта попада в обхвата на ЗОПОЕЩ т.2 т.3 т.4 от Приложение № 1

Дружеството е включено в публичният регистър на операторите извършващи дейности по приложение № 1 от ЗОППОЕЩ. С № 26-00-1500/28.05.2009г. представена е собствена оценка за случаите на заплаха от екологични щети и причинени такива.

От дейността се формират производствени води които се заустват в р. Пясъчник (Разрешително за заустване №3312-0027/07.07.2009г. издадено от БД-ИБР)  и битово-фекални  води, които се заустват в Градска канализация (Договор с В и К).

Дружеството притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води №3720016/17.11.2009г., продължен с Решение № РР 941/04.05.2010г.издаден от БД- Управление на водите..

Провежда се мониторинг, представени са протоколи от изпитване в РИОСВ Пловдив. Няма превишаване на индивидуалните емисионни ограничения.

3. Фактор „Отпадъци”

На територията на Дружеството са обособени площадки за разделно събиране и временно  съхранение на отпадъци в зависимост от техния вид, състав и свойства.

Представен е Регистрационен документ №264/27.11.2012г.от РИОСВ Пловдив за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 38 от ЗУО.

4.  „ОХВ и управление на риска”

В дружеството се употребяват мастила, разтворители, лепила, лакове и миещи смеси. Бяха представени ИЛБ на употребяваните вещества и смеси.

В изпълнение на мерките за управление на риска, мастила, разтворители, лепила, лакове и миещи смеси се съхраняват в сухи складови помещения с оторизиран достъп.

Дружеството притежава оценка на безопасността на съхранението на ОХВ и смеси съгласно наредба за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.)

5. фактор „ШУМ”

Обекта се намира в промишлена зона „Север” , граничи с „Кингс Табако”АД. Складова база „Търговия, район „Север”. Най близката жилищна част е на разстояние е на  около 700 м. в югозападна посока. Източниците на шум са съоръжения разположени изцяло на закрито.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници-

V. Съответствие, последващ контрол-

Директор.......................................

/ инж. В. Атанасова/