ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ” ООД - гр. София

На основание Заповед № РД-117/12.05.2017 г. и изменена Заповед № РД-155/21.06.2017г.   на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 04.07.2017 г. беше извършена проверка на „Предприятие за производство на електронни и електромеханични сензорни системи и субсистеми за автомобилната индустрия”, площадка с. Царацово, общ. Марица,  местност „ Найденови геренчета“, кв. 79, №48, собственост на „СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС  БЪЛГАРИЯ” ООД. Комплексната проверка се извърши от експерти на РИОСВ-Пловдив /фактори отпадъци и химични вещества и смеси, компоненти води и въздух/, съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2017 г.”

- Цел на проверката

Основната  цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за управление на отпадъците(ЗУО), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за водите (ЗВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и подзаконовите нормативни актове.

Основната дейност на дружеството е производство на  електронни и електромеханични сензорни системи и субсистеми за автомобилната индустрия

- Проверени инсталации и дейности:

- Производствен цех

- Площадка за съхранение на формираните от дейността неопасни отпадъци

- Складово помещение за временно съхранение на опасните отпадъци

- Складово помещение за съхранение на химичните вещества и смеси

- Климатична инсталация

- Локална пречиствателна станция

III. Констатации от проверката по фактори и  компоненти

Фактор „Отпадъци”

Дружеството формира от производствената си дейност отпадъци, за които притежава работни листове за класификация на отпадъците, утвърдени с писма с изх. № УО-1245/14.08.2015г., УО-940/31.08.2016г., УО-69/01.02.2017. от Директора на РИОСВ-Пловдив, съгласно Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т.1 от Наредба №2/2014 год. за класификация на отпадъците. Представиха се заверени от Директора на РИОСВ- Пловдив отчетни книги по приложение 1 към чл. 7, т.1от Наредба 1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, които се водят редовно за всички формирани отпадъци. Представи се изпратен годишен отчет за 2016г.  по приложение № 9 към чл.13 от гореописаната Наредба, изпратен да ИАОС- София  с вх. №7527/10.03.2017г.

При направения обход на територията на предприятието се констатира, че има обособени места и съдове с обозначителни табели  за съхранението на формираните от дейността отпадъци, в зависимост от техния вид, състав и свойства. Опасните отпадъци се съхраняват в закрит склад, достъпът до който е ограничен. За предаването на формираните от дейността отпадъци, дружеството представи сключен писмен договор с „Анес – 96“ ООД от 10.12.2015г. с анекс №1 от 12.01.2016г. на основание притежавания от него документ, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ, бр.13/2017г./. Представиха се и протоколи за предадените отпадъци по код и наименование, както и количества между двете страни. За всички предадени опасни отпадъци има и приложени идентификационни документи.

Компонент „ Въздух“

В обекта се експлоатират неподвижни източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от горивни и от производствени такива. С писмо с изх. №870/23.03.2016г. Директорът на РИОСВ –Пловдив е утвърдил разположението на пробовземните точки. При извършена проверка на място пробовземните точки към коминните тела и на двата котела са разположени твърде близко до изхода на комините. Дружеството провежда собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата. Резултатите се представят пред РИОСВ –Пловдив с доклад, изготвен съгласно изискванията на чл.39, ал. 2 от Наредба №6/1999г. Всички измервани показатели са в съответствие с нормите, определени в Наредба №1/2005г. На площадката се експлоатират 10 климатични системи, с количество на фреона в тях- над 3 кг. Две от системите работят с R410A , а останалите – с R404A. За всички инсталации са представени досиета, които не са в съответствие с Приложение № 3 към чл. 29, ал.1 от Наредба №1/2017г. Досиетата се водят редовно, като във всяко има отразени проверки от лице, притежаващо документ за правоспособност, който е валиден към момента на проверката. Представен е годишен отчет за 2016г., съгласно Приложение №6 към чл. 36 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на РЕГЛАМЕНТ (ЕО)  №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове /приета с ПМС №336 от 23.12.2008г./, с вх. №687 от 13.02.2017г.

Компонент „ Води“

На обекта се формират   битово - фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води. За формираните отпадъчни води на територията на обекта има локална пречиствателна станция за потока промишлени отпадъчни води и  локален  каломаслоуловител за потока дъждовни води и пречиствателна станция за пречистване на смесен поток битово – фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води. При настоящата проверка са взети проби за анализ, съгласно Разрешително за заустване, издадено от БД – Пловдив. Прилага се протокол от проверка №0000552/04.07.2017г.

Фактор „Химични вещества и смеси“

За извършване на дейността си, дружеството използва химични вещества и смеси, включително опасни, за които се представи инвентаризационен списък с налични количества към момента, информационни листове за безопасност на използваните химични вещества и смеси на електронен носител /флашка/. Представена е  оценка за безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл. 4, т.4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси /ДВ, бр.43/2011г./. В същата липсват дата на изготвяне, лице, изготвило оценката, лице, утвърдило оценката, както и голяма част от веществата, включени в представения инвентаризационен списък.

- Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

1.Да се променят местоположенията на пробовземните точки, с цел изпълнение на нормативните изисквания, като РИОСВ се уведоми писмено за това.

Срок: 04.08.2017г.

Отговорник: Управител

2. Да се коригират досиетата на всички климатични инсталации в съответствие с изискванията на приложение №3 към чл.29, ал. 1 от Наредба №1/2017г., като РИОСВ се уведоми писмено за това.							Срок: 04.08.2017г.

Отговорник: Управител

3. Да се обозначат климатичните системи за вида и количеството на фреона в тях, съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 517/2014, като РИОСВ се уведоми писмено за това.

Срок: 04.08.2017г.

Отговорник: Управител

4. Да се актуализира и представи в РИОСВ –Пловдив оценката за безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно чл. 4, т. 4 от Наредбата, изготвена съгласно утвърдения формат със Заповед №РД -288 от 03.04.2012г. на Министъра на околната среда и водите, като в нея се включат всички  налични химични вещества и смеси на площадката.

Срок: 04.08.2017г.

Отговорник: Управител

5. Да се изискат от доставчиците и представят в РИОСВ – Пловдив информационни листове за безопасност на всички химични вещества и смеси, отговарящи на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1907/2006  REACH и РЕГЛАМЕНТ 1272/2008 (CLP).

Срок: 04.08.2017г.

Отговорник: Управител

- Съответствие, последващ контрол

Няма