Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Млекопреработвателно предприятие”  с. Дълбок извор, община Първомай

Стопанисван от: „Елит-95”  ООД с. Дълбок извор, Община Първомай

Дата на извършване на проверката: 14.04.2014г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Отпадъци

Основание на проверката: Заповед № РД - 80/08.04.2014 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

Основен предмет на дейност – производство на млечни продукти. В момента в предприятието се преработват около 10 т./ден  сурово мляко.

1.Цели  на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверени инсталации и дейности:

При проверката са проверени:

- Съществуващо ЛПСОВ /пречиствателно съоръжение за отпадъчни води/ от дейността на обекта, преустроено като безотточен резервоар

- Места за съхранение на производствени и опасни отпадъци

- Р. Тополовска в района на обекта

3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

3.1. По компонент  води / отпадъчни/  - От дейността на обекта се формират битово- фекални и производствени отпадъчни води, които се събират в съществуващо пречиствателно съоръжение, преустроено като безотточен резервоар и ежедневно се извозват и предават за пречистване в ГПСОВ- Пловдив, от фирма „Анес-96” ООД гр. Пловдив. Представен е Договор от 01.03.2013г. с анекс от 16.05.2013г, актуализиран към 14.04.2014г. за извършване на събиране, транспортиране на отпадъци и отпадъчни води. Представени са протоколи за предадените и извозени за пречистване количества отпадъчни води за 2013г., както и за м. януари, февруари , март и април на 2014г. Не бяха представени кантарни бележки от „В и К” ЕООД гр. Пловдив. Заустването на отпадъчни води в р. Тополовска е преустановено.  При извършен огледа на реката не се установи замърсяване на водата.

3.2.Фактор отпадъци – При направения обход  на площадката на предприятието се установи, че има обособени места за отделните по вид и свойства отпадъци, съгласно Наредба №3/2004г. Същите са надписани с обозначителни табели. Представени са утвърдени работни листове по Приложение № 6 от Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците.

При проверката са представени:

- утвърдени от директора на РИОСВ-Пловдив отчетни книги за образуваните производствени и опасни отпадъци. Води се отчетност, като последният запис е от 30.03.2014г.

- вътрешно-фирмен договор между „Елит-95” ООД и „Кравекомплекс с. Поповица” от 02.01.2014г. за доставка на суроватка

- актуален Договор към 14.04.2014г. с „Анес-96” ООД гр. Пловдив за извършване на събиране, транспортиране на отпадъци и отпадъчни води,  генерирани от дейността на обета

„Елит-95” ООД притежава утвърдена с Решение № 150/18.11.2011г. фирмена програма с краен срок м.юли 2014г.

Дружеството има сключен Договор с „Булекопак” АД гр. София /№ 2499/05.06.2013г. / за поемане на задължения за оползотворяване на отпадъци от опаковки. Представено е Удостоверение № 2499/01.05.2013г. валидно до 31.12.2017г. „Елит-95” ООД опакова готова продукция в пластмасови опаковки и картонени такива. Представени са платежни документи за заплатената на „Булекопак” АД такса за цялата 2013г, както и платежен документ за превод на фактура от 09.01.2014г. Представена е вътрешно-фирмена спецификация  по Приложение № 12 от Наредбата за продуктовите такси, която е от 01.06.2012г., като за  2013г. такава не е представена.

При проверката не бяха представени месечни справки декларации по Приложение № 13 от горе цитираната наредба за цялата 2013г. и до датата на проверка.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

- Да се представят в РИОСВ-Пловдив  кантарни бележки за предадените за пречистване количества отпадъчни води

- Да се изготвят и представят пред РИОСВ-Пловдив месечни справки декларации по Приложение № 13 от Наредбата за опаковките

- Да се изготви и представи пред РИОСВ-Пловдив вътрешно-фрмена спецификация по Приложение № 12  от наредбата за продуктовите такси за 2013год.

Отговорник по изпълнение на направените предписания е управителя на „Елит-95”  ООД с. Дълбок извор, Община Първомай.

Съответствие, последващ контрол

За констатираното  несъответствие с изискванията на екологичното законодателство по време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок  за  изпълнение и отговорник.