Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Птицекланица” в село Милево, община Садово

### Стопанисван от: ”Галус-2004“ ЕООД, град София.

Дата на извършване на проверката: 30.04.2015г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Въздух

- Отпадъци

Основание на проверката: Заповед № РД - 97/16.04.2015 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверена е производствена площадка за клане на птици и разфасофка  на птичи продукти, ЛПСОВ за отпадъчни води,точката на заустване в отводнителния канал, котли с мощност 1,6 МW, хладилни инсталации, места и съдове за съхранение на формираните от дейността на обекта отпадъци. .

3. Документи, касаещи опазване на водите и въздуха и управление на отпадъците.

Констативна част:

Основна дейност на обекта е клане на птици и разфасофка на птичи продукти.  Работи на двусменен режим 2 х 8 часа/ден, 5 дни седмично.

4.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

4.1. Компонент  „Води“ – На обекта се формират  производствени и битово-фекални отпадъчни води, които се пречистват в локална пречиствателна станция(ЛПСОВ) и заустват в съседен общински отводнителен канал, съгласно Разрешително за заустване(РЗ), издадено от Басейнова дирекция-Пловдив. ЛПСОВ не пречиства достатъчно ефективно отпадъчните води, поради което заустваните отпадни води са с показатели над заложените емисионни норми от РЗ, за което на дружеството тече наложена текуща имуществена санкция. Дружеството изпълнява заложените условия в РЗ като провежда собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, представя резултатите от аналите в определения срок, както и Доклад за изпълнение на условията от РЗ също в срок.

4.2 Компонент „Въздух“ – За нуждите на производствения процес на обекта се експлоатират 2 бр. котли, всеки с мощност 1.6 МW, работещи на природен газ. Дружеството провежда собствен мониторинг с честота, определена в глава 5та на Наредба 6 като представя резултатите пред РИОСВ-П-в с Доклад по чл. 39 ал.2 от същата наредба. Всички измерени показатели са съгл. нормите, определени с Наредба 1/ 2005 год. В обекта се експлоатират 33 бр. хладилни инсталации като на 7 от тях количеството на фреона е по-голям или равен на 30 кг. За всички инсталации се водят досиета, съгл. приложенията към наредбите за установяване на мерки по прилагане на двата Регламента /ЕО/1005/2009 и 842/2006. Извършва се проверка за херметичност от фирма, която е сертифицирана от ББКМ. Представени са протоколи от 2 проведени проверки през 2014 г. и 2013 г. Няма констатирани несъответствия с наредбите.

4.3.Фактор отпадъци – За формираните от дейността на обекта отпадъци, дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ-П-в работни листове за класификация на отпадъците. Представени са договори с фирми за предаване на формираните от дейността на обекта отпадъци. Представена е обратна разписка към ИАОС-гр. София за отчет през 2014 год.

Дружеството пуска на пазара опаковки от стъкло, пластмаса, хартия, картон, метали, композитни и дървесни опаковки, за което има сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Представени са: Удостоверение, че ”Галус-2004“ ЕООД, град София участва колективна система по чл. 14.ал.2 т. 2 от ЗУО и по чл. 28 ал. 1 от Наредба за ООП; вътрешно фирмена спецификация, съгл. Прил. 12.към. чл. 10, ал. 1 от Наредба за ООП за периода от 01.01.2015 до 30.04.2015 год.-датата на извършената проверка; месечна справка-декларация, съгл. Прил. 13 към чл. 10, ал. 3 за същия период от същата наредба и платежни документи за заплатена продуктова такса за същия период. При направен  обход на площадката се констатира, че са обособени места и съдове за съхранение на формираните от дейността отпадъци.

5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорницц, както следва:

Няма дадени предписания.

Утвърдил:

Доц. Стефан Шилев,

Директор на  РИОСВ - Пловдив