ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

“ЙОКА – КОНСЕРВНА ФАБРИКА” ЕООД ,

площадка обл. Пловдив, общ. Стамболийски, с. Куртово Конаре

На основание заповед №РД-212/08.09.2014г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 09.09.2014г. беше извършена проверка на „ЙОКА – КОНСЕРВНА ФАБРИКА” ЕООД – консервна фабрика. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компоненти и фактори на околната среда – въздух, води и отпадъци/  е съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2014 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.

II. Проверени инсталации и дейности:

- В хода на проверката се проверени следните съоръжения и инсталации:

- Котелна централа;

- Производствен участък

- Складова база

- Складове(места и съдове) за разделно събиране и временно съхранение на формираните от дейността отпадъци;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Компонент „Въздух“

За производствени нужди в обекта се експлоатира 1бр. (един брой) котел ПКМ 6,5. В изпълнение на задълженията от глава V от Наредба №6/99г. на 09.10.2012г. са проведени СПИ. За констатираните превишения по азотни окиси е наложена текуща санкция с НП №ф-и-79/12.12.2012г.

2. Компонент „Води“

Дружеството притежава разрешително за заустване №3060/16.05.2006г. и Решение за продължаване срока на действие му с №557/06.02.2009г., издадени от БД – Пловдив. Формираните на обекта отпадъчни води (производствени и битови) се заустват в ГНК – „Въча – 4“ след пречистване в ЛПСОВ.

При настоящата проверка са взети проби отпадъчни води за анализ, съгласно разрешително за заустване. Предстои получаването на резултатите в РИОСВ – Пловдив.

3. Фактор „Отпадъци“

3.1 За формираните от дейността отпадъци, дружеството притежава утвърдени от директора на РИОСВ – Пловдив работни листове за класификация на отпадъците, представено становище с номер №УО – 1173/30.082010г.

3.2 Представен Анекс към договор от 14.06.2005г. със срок – неопределено време с фирма „Мет – Инвест“ ЕООД за предаване на формираните от дейността отпадъци.

3.3 Не са представени в момента на проверката отчетни книги, съгласно изискванията на Наредба 1от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014).

3.4 Не са организирани места и съдове, обезпечаващи разделното събиране и временно съхранение на формираните от дейността отпадъци.

3.5 Представен е договор с №Д – 3153 – К – 01 за поемане на задълженията по оползотворяване на отпадъци от опаковки от 01.02.2007г. с „Екобулпак“ АД. Представен Анекс към договор №Д 3153 – К - 01от 01.02.2014г

3.6  Представена вътрешнофирмена спецификация по приложение №12 към чл.10, ал.1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти след употребата , на които се получават масово разпространени отпадъци (Наредбата).

3.7 Представени месечни справки декларации за пуснатите на пазара опаковки (опаковъчни материали). Приложение №13 към чл.10, ал.3 от Наредбата за период – 01 Януари – 31..Юни 2014г и платежни документи, удостоверяващи заплащането на дължимите суми за пуснатите на пазара опаковки за цитирания период.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

1.	Да се представят в  РИОСВ – Пловдив  отчетни книги, съгласно изискванията на Наредба 1от 04 юни 2014 (обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014)., за формираните от дейността отпадъци.

Срок: 16.09.2014

Отговорник: Управител

- Да се организират места и съдове, обезпечаващи разделното събиране и временно съхранение на формираните от дейността отпадъци.

Срок: 23.09.2014

Отговорник: Управител

V. Съответствие, последващ контрол:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-Пловдив:.................................				                                            /Тамер Бейсимов/