ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

в „Газозарядна станция и бензиностанция с автомивка и резервоар за светли горива“, ползвана под наем от  ”ЛЛС Трейд“  ЕООД, гр. София, ул. „Дамян Груев“ № 8, общ. Столична

На основание План за контролната дейност за 2017 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-15/31.01.2017 г. и Заповед № РД-210/30.08.2017 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 29.09.2017 г. в „Газозарядна станция и бензиностанция с автомивка и резервоар за светли горива“, ползвана под наем ”ЛЛС Трейд“  ЕООД, гр. София, ул. „Дамян Груев“ № 8, общ. Столична.

Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите, Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

II. Проверени инсталации:

Обектът експлоатиран от ”ЛЛС Трейд“  ЕООД, разположен на пътя Хисаря – Черничево, гр. Хисаря, общ. Хисаря, област Пловдив представлява търговски комплекс с бензиностанция и газстанция. При проверката са проверени:

- 2 бр. бензиноколонки;

- резервоари за светли горива;

- каломаслоуловител.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Атмосферен въздух“:

Извършен е физически оглед на бензиностанцията. На обекта има разположени 2 бр. бензиноколонки, от които 1 бр. за зареждане на бензин, дизелово гориво и пропан-бутан и 1 бр. за зареждане на дизел.

На територията на бензиностанцията са разположени подземно общо 5 бр. резервоари за съхранение на гориво, съответно 1 бр. резервоар за пропан-бутан, с вместимост 10 м3, 2 бр. резервоари за бензини с вместимости съответно - 7 м3 и 7,96 м3, 2 бр. резервоари за дизелово гориво с вместимости  съответно - 7 м3 и 7,96 м3.

Операторът е изпълнил задълженията си съгласно чл. 9 б от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45 от 1996 г. и посл. изм. и доп.), във връзка с чл. 14 б от Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ, бр. 75 от 1999г. и посл. изм. и доп.). В момента на проверката се представи Дневник по Приложение № 8 към чл. 14д, ал. 4 от Наредба № 16 от 12.08.1999 г., заверен от Директора на РИОСВ – Пловдив, с отразена в него проверка за съответствие с изискванията чл. 14 б от същата Наредба. Проверката за съответствие на Етап II на улавяне на бензиновите пари (УБП) е извършена от акредитирана фирма, като последната проверка е от м. март 2017г. При извършения обход на площадката се констатира, че на бензиноколонката за зареждане на бензин е поставен стикер, удостоверяващ проверката за съответствие на Етап II на (УБП), валиден до месец март 2018 г.

- По компонент „Води“:

На обекта се формират отпадъчни води с:

- битово-фекален характер, пречистват се в ЛПСОВ;

- производствени води, които се пречистват в КМУ.

Смесеният поток отпадъчни води зауства в повърхностен воден обект – дере, съгласно издадено Разрешително за заустване № 33740167/25.09.2014г. с титуляр собственика на обекта. Дружеството, ползвател на обекта, е подало заявление в БД ИБР-Пловдив за промяна на разрешителното за заустване в частта титуляр с вх. № ПВ-03-14/27.06.2017г.

Дружеството изпълнява заложените условия в разрешителното за заустване, като провежда собствен мониторинг и представя в срок резултатите с протоколи пред РИОСВ – Пловдив.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

При проверката не са установени несъответствия с нормативната база и не са дадени  предписания:

V. Съответствие, последващ контрол

При извършената проверка се установи, че дружеството спазва изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Законът за чистотата на атмосферния въздух, Законът за водите, Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.