ДОКЛАД

За извършена комплексна планова проверка

на „Лидер-96” ООД с.Рогош, общ.Марица

На основание План за контролната дейност за 2014 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-50/19.03.1014 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 20.03.2014 г.  на „Лидер-96” ООД, с.Рогош, общ.Марица, област Пловдив

- Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

Основната дейност на „Лидер-96” ООД е производство на велосипеди. Производственият обект е разположен в с.Рогош, общ.Марица, ул.“Възраждане“ №3

Проверените инсталации са:

1.Хладилни и климатични инсталации.

2.Инсталация за прахово боядисване.

3.Складове и места за временно съхранение на производствени и опасни отпадъци и опасни химични вещества.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент „Атмосферен въздух”

В обекта се експлоатира инсталация за прахово боядисване на метални повърхности, изпускащото устройство към която се явяванеподвижен източник на емисии в атмосферния въздух. Операторът провежда предвидените в чл.18, т.1 от ЗЧАВ мониторинг. На територияна на обекта се експлоатират 2 броя колонни климатични инсталации,  съдържащи хладилен агент R-407 С в количество 3,55 кг и един брой Дайкин, съдържащ хладилен агент R-410 A  с 9 кг. За всички хладилни и климатични инсталации има изготвени досиета за техническо състояние, съгласно приложение №3 към чл.30, ал.2 от Наредбата. От представената документация се установи, че последната проверка за херметичност (теч) е извършена на 14.09.2012 г. При проверката не се представиха документи за всички използвани в обекта бои и количествата им. Няма промяна в използваните горивни изпочници.

- Фактор „Отпадъци”

За извършване на дейностите по третиране на отпадъци дружеството не представи:

- Утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъците, съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.44/2004 г., изм. и доп. ДВ, бр.23/2012 г.) за всички образувани производствени и опасни отпадъци.

- Заверени отчетни книги от Директора на РИОСВ-Пловдив, съгласно Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (ДВ, бр.10/2013 г. изм. и доп. ДВ, бр.86/2013 г.)

- Актуализирана Заповед, съгласно чл.8, ал.2, т.5 от Закона за управлението на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г.);

- Обособени са места и съдове за разделното събиране и временното съхранение на отпадъците, които не са обозначени със съответния код и наименование;

- Опасните отпадъци се съхраняват в самостоятелно закрито помещение с ограничен достъп;

- Представени са договори с юридически лица, на които се предават формираните от дейността на дружеството отпадъци, притежаващи документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците.

- Дружеството има сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, като редовно се заплащат дължимите суми, видно от представените фактури оригинал;

В момента на проверката дружеството се намира в етап на разширение на административната част и изграждане на трето ниво.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

При проверката са издадени задължителни предписания за представяне на изискуеми документи и за обозначаване на местата за временно съхранение на отпадъците. На всички предписания е даден срок за изпълнение 27.03.2014 г. и отговорник управителя на дружеството г-н Златанов.

V. Съответствие, последващ контрол

При проверката от страна на РИОСВ-Пловдив присъстваха:

- инж.Ангелина Ангелова – главен експерт УПООУОХВ

- инж. Марияна Димитрова Кондаклиева – началник отдел КД

- Севгин Шакир Шакир – главен експерт КОРОФКТМРО

от страна на дружеството присъстваха:

- Любомир Николов Бозоовски – Административен Директор

- Камелия Иванова Дойчева – секретар

Съставен е констативен протокол КП-2715/20.03.2014 г., за изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.