ДОКЛАД

За извършена комплексна планова проверка

на „Димитър Маджаров-2” ЕООД гр.Пловдив, общ.Пловдив

На основание План за контролната дейност за 2014 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-134/04.06.1014 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 05.0.2014 г.  на „Димитър Маджаров-2” ЕООД, гр.Пловдив, общ.Пловдив, област Пловдив

- Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

Основната дейност на „Димитър Маджаров-2” ЕООД, гр.Пловдив е месопреработка. Производственият обект е разположен в гр.Пловдив, общ.Пловдив, бул.“Васил Априлов“ №180. Проверените инсталации са:

1.Котелно-парова централа.

2.Хладилни и климатични инсталации.

3.Места за разделно събиране и временно съхранение на производствени и опасни отпадъци.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент „Атмосферен въздух”

На територията на предприятието се експлоатира котелна централа, която обслужва производствения процес. От страна на оператора се провеждат СПИ по смисъла на глава Пета на Наредба №6 (ДВ, бр.31/99 г.) по утвърден план за мониторинг в съответствие със заложената кратност. В съответствие с изискванията на чл.39 от Наредба №6, пред РИОСВ-Пловдив е представен доклад със СПИ, който е утвърден с писмо на инсекцията. В обекта се експлоатират топлоенергийни съоръжения по работен график, представен при проверката и дневник със записи, в който е видно, че в рамките на работния ден е в приоритетен режим когенератор и необходимата топлинна мощност се достига с работата на водогреен котел.

На територията на дружеството се експлоатират 26 броя хладилни и 1 брой климатична инсталация. Количеството ХА R-404 а за всички инсталации над 30 кг. За всички пладилни и климатични инсталации има изготвени досиета за техничиското състояние, съгласно изискванията на приложение№1 на Наредбата.проверките за херметичност (теч) се извършват, съгласно предвидената кратност и в срокове предвидени в Регламент 842/ЕС/2006 и са съгласно количествата ХА във всяка хладилна инсталация. Проверките се извършват от лице притежаващо документ за правоспособност №055/30.05.2011 г., издаден от ББК КМ-София.

- Фактор „Отпадъци”

От извършваната дейност на дружеството се формират производствени и опасни отпадъци – ПОО, за които се притежават и представят:

- Утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъците, съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.44/2004 г., изм. и доп. ДВ, бр.23/2012 г.) за образуваните производствени и опасни отпадъци.

- Утвърдена фирмена програма за управление на отпадъците от 2012 г. със срок на действие до 14.07.2016 г.

- Заверени отчетни книги от Директора на РИОСВ-Пловдив, съгласно Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (ДВ, бр.10/2013 г. изм. и доп. ДВ, бр.86/2013 г.) по приложение №1, приложение №2 и приложение №5.

- Идентификационни документи по наредба №2/2013 г. за предаване на опасни отпадъци;

- Обособени са места и съдове за разделното събиране и временното съхранение на отпадъците, на някои от които липсва обозначение със съответния код и наименование;

- Опасните отпадъци се съхраняват в самостоятелно обособено помещение, на закрито с ограничен достъп;

- Договори с юридически лица, на които се предават формираните от дейността на дружеството отпадъци, притежаващи документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците, актуализирана заповед по чл.8, ал.2, т.5 от ЗУО и идентификационни документи по чл.12 от Наредба №2/2013 г .

Дружеството е сключило договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки и поемане на задължения с „Екобулпак“ АД София.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

Няма издадени предписания

V. Съответствие, последващ контрол

При проверката от страна на РИОСВ-Пловдив присъстваха:

- инж.Ангелина Ангелова – главен експерт УПООУОХВ

- Даниела Грънчарова– главен експерт КЕООКАВУХВУРГООХВ

от страна на дружеството присъстваха:

- Милена Митева Кръстева – одитор качество

Съставен е констативен протокол КП-2809/05.06.2014 г.