ДОКЛАД

ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА  «САРА-03» ООД,

бензиностанция, разположена на АМ «Тракия» - землище с. Трилистник, общ. Марица

На основание План за контролната дейност през 2015 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-289/03.11.1015 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив на 17.11.2015г.  е извършена проверка на обект на „САРА-03” ООД, бензиностанция в землището на с. Трилистник.

- Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

Обектът е собственост на „САРА-03” ООД и  е разположен в землището на  с. Трилистник, 139 км на АМ „Тракия“.  Обектът представлява бензиностанция и е въведен  в редовна експлоатация през 2010 г. При проверката се установи, че бензиностанцията е отдадена под наем на  „Униконсулт СИ“ ЕООД съгласно условия на договор от 01.05.2015г.

Извършена е проверка на:

- Зона за продажба на бензини, дизелово гориво и пропан –бутан;

- Резервоарен парк за дизелово гориво, бензини и пропан – бутан;

- пречиствателни съоръжения за пречистване на битови и производствени води – ЛПСОВ и КМУ;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент « Въздух»

Обектът е с предназначение за продажба на дизелово гориво, бензин и пропан –бутан. Резервоарите за петролни продукти са разположени подземно, като при зареждането им е изпълнено изискването за улавяне на бензиновите пари, съотвестващо на  етап I.

В зоната за продажба на горива са разположени 4 бр. колонки за зареждане на превозните средства – 1 бр. за дизелово гориво, 1 бр. за пропан –бутан и 2 бр. комбинирани с двустранно зареждане.

Резервоарите за горива са подземни – 6 бр., съответно 1 бр. за пропан-бутан, 1 бр. за бензин и 4 бр. за дизел.

При проверката не са представени сертификати на колонките, от които да е видно, че е изпълнено изискването за улавяне на бензиновите пари, съотвестващо на етап II, съгласно чл. 9б от Закона за чистотата на атмосферния въдух /ДВ бр. 45/1996г. посл. изм. и доп./.

- Компонент « Води»

На обекта се формират битово-фекални и производствени води от измиване на площадката. За пречистване на формираните отпадъчни води на територията на бензиностанцията са изградени и се експлоатират пречиствателни съоръжения – кало-масло уловител /КМУ/ и локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води /ЛПСОВ/. Отпадъчните води след пречистването им се заустват в повърхностен воден обект – общински отводнителен канал.

За заустваните отпадъчни води, в изпълнение на изискването на Закона за водите /ДВ бр. 67/1999г. и посл. изм. идоп./, на „Сара-03“ ООД е издадено разрешително за заустване от БД «Източнобеломорски район» - Пловдив. Ползвателят на обекта „Униконсулт СИ“ ЕООД не е подал заявление в БД-Пловдив за промяна на ползвателя.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

За отстраняване на констатираните несъответствия с нормативната база по околна среда са дадени следните предписания:

- Да се представи пред РИОСВ-Пловдив сертификат на използваните в обекта бензиноколонки  Със срок за изпълнение 24.11.2015 г.

- Да се изпълнят изискванията на чл. 9б от Закона за чистотата на атмосферния въздух и чл. 14б, ал. 3 от Наредба № 16/99г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини /ДВ бр. 75/99г. и посл. изм. и доп./, съотвестващо на етап II за улавяне на бензиновите пари. Със срок за изпълнение 31.12.2016 г.

- Да се подаден заявление в БД «Източнобеломорски район» - Пловдив за промяна на ползвателя в действащото разрешително за заустване на пречистените отпадъчни води от обекта, като РИОСВ-пловдив се уведоми писмено. Със срок за изпълнение 17.12.2015 г.

- Да се определи производителността на бензиностанцията, като информацията се представи пред РИОСВ-Пловдив писмено. Със срок за изпълнение 17.12.2015 г.

Отговорен за изпълнение на предписанията е управителят на  „Униконсулт СИ“ ЕООД.

V. Съответствие, последващ контрол

Във връзка с дадените предписания се предвижда да се извърши последващ контрол по отношение изпълнението им.