### Образец № 3

Съгласно чл. 73, ал. 4 от ЗУО

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр. Пловдив

## РЕШЕНИЕ

№ 09 – ДО – 1025 - 04 от 18.02.2022г.

На основание чл. 73, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), и във връзка със заявление № УО - 93 от 20.01.2022г. и Констативен протокол №0011317 от 17.02.2022г.

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ

Решение № 09 – ДО – 1025 – 02 от 21.12.2016г.

на

”СТАКРА” ЕООД

както следва:

- Разрешават се следните промени:

Б. Добавяне на нова дейност, промяна на количеството на вече разрешени отпадъци, добавяне на нови отпадъци и премахване на разрешени отпадъци и дейностите с тях.

1. Площадка № 1

  - С местонахождение: област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград, ул. “Иван Вазов” № 11, района на ЖП гара – Асеновград /с идентификатор 00702.510.16 и 00702.510.12/, с обща площ 4 037 кв.м.

  - Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

1.2.1 Премахване на вече разрешени отпадъци и дейностите с тях:

| № | Вид на отпадъка | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 02 01 04 | Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки и от селското стопанство) | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 300 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 03 03 08 | Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 300 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 07 02 13 | Отпадъци от пластмаси | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 300 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 16 01 11* | Спирачни накладки, съдържащи азбест* | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 150 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 17 02 03 | Пластмаса | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране/ R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 5 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |

1.2.2 Премахване на вече разрешени ОЧЦМ и дейностите с тях:

| № | Вид на отпадъка | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 10 03 02 | Аноден скрап | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им ; | 600 | Събрани от физически и/или юридически лица |
|  | 10 08 09 | Други шлаки | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 600 | Събрани от физически и/или юридически лица |
|  | 10 08 14 | Аноден скрап | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им ; | 700 | Събрани от физически и/или юридически лица |
|  | 10 09 03 | Шлака от пещи | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица |
|  | 10 09 06 | Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 05 | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица |
|  | 10 09 08 | Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица |
|  | 10 09 12 | Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11 | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица |
|  | 10 10 03 | Шлака от пещи | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 600 | Събрани от физически и/или юридически лица |
|  | 10 10 12 | Други частици, различни от упоменатите в 10 10 11 | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр. – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 600 | Събрани от физически и/или юридически лица. |

1.2.3 Добавяне на нова дейност на вече разрешен отпадък и увеличаване количеството:

| № | Вид на отпадъка | Дейности, кодове | Количество от (тон/год.) | Количество на (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | 11 01 12 | Отпадъчни води, различни от упоменатите в 11 01 11 | D 9 – Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1 – D 12 | 800 | 3 100 | Събрани от физически и/или юридически лица. |

1.2.4 Увеличаване количествата на вече разрешени отпадъци:

| № | Вид на отпадъка | Количество от (тон/год.) | Количество на (тон/год.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |
|  | 1 | 2 | 4 |  |
|  | 15 01 04 | Метални опаковки | 2 000 | 3 000 |
| 2 | 20 01 36 | ИУЕЕО, различно от 20.01.21*, 20.01.23* и 20.01.35*, несъдържащо опасни компоненти | 1 000 | 3 000 |

1.2.5 Добавяне на нов код и дейности с него:

| № | Вид на отпадъка | Дейности, кодове | Количество на (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 11 01 11* | Отпадъчни промивни води, съдържащи опасни вещества | D 9 – Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1 – D 12 R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 3 100 | Събрани от физически и/или юридически лица. |

1.2.6. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

| Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО | Категории електрическо и електронно оборудване |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5а | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 02 09* | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 16 02 10* | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 16 02 11* | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 16 02 12* | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 16 02 13* | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 16 02 14 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 20 01 21* | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 20 01 23* | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 20 01 35* | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 20 01 36 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

- Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 09-ДО-1025-02 от 21.12.2016 г. и издавам следното разрешение:

- Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

- Площадка № 1

1.1. С местонахождение: област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград, ул. “Иван Вазов” № 11, района на ЖП гара – Асеновград /с идентификатор 00702.510.16 и 00702.510.12/, с обща площ 4 037 кв.м.

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица.

| № | Вид на отпадъка | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 11 01 11* | Отпадъчни промивни води, съдържащи опасни вещества | D 9 – Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1 – D 12 (например изпаряване, сушене, калциране и др.); R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 3 100 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 11 01 12 | Отпадъчни води, различни от упоменатите в 11 01 11 | D 9 – Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1 – D 12 (например изпаряване, сушене, калциране и др.); R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 3 100 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 12 01 05 | Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 600 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 12 01 07* | Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори) | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 20 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 12 01 09* | Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 500 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 13 01 10* | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа* | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 100 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 13 01 11* | Синтетични хидравлични масла* | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 100 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 13 02 05* | Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа* | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 100 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 13 02 06* | Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки* | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 100 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 13 03 10* | Други изолационни и топлопредаващи масла* | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 150 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 15 01 02 | Пластмасови опаковки | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 15 01 03 | Опаковки от дървесни материали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 200 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 15 01 04 | Метални опаковки | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. –сортиране, балиране/ R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 3 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 15 01 06 | Смесени опаковки | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 150 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 15 01 07 | Стъклени опаковки | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране/ R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества* | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране/ R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 200 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества* | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 500 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 500 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 16 01 04* | Излезли от употреба превозни средства* | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр.Т на ИУМПС – разкомплектованедемонтиране, разглобяване, разделяне, сортиране, рязане/ R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 5 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 16 01 06 | Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр.Т на ИУМПС – разделяне , сортиране, рязане/ R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 5 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 16 01 07* | Маслени филтри* | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 500 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 16 01 12 | Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16.01.11 | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 150 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 16 01 16 | Резервоари за втечнени газове | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 500 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 16 02 13* | Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти* | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране, отделяне на металите/ R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 16 02 14 | Излязло от употреба оборудване, несъдържащо опасни вещества и компоненти | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране, отделяне на металите/ R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 16 06 01* | Оловни акумулатори* | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 2000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 16 06 02* | Ni- Cd батерии* | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 10 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 16 06 04* | Алкални батерии | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 20 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 16 06 05 | Други батерии и акумулатори | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 16 08 01 | Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07) | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 5 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 17 01 01 | Бетон | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 10 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 17 01 02 | Тухли | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 5 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 17 01 03 | Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране/ R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 5 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 17 01 07 | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране/ R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 10 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 17 05 04 | Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 10 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране/ R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 10 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 19 12 01 | Хартия и картон | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 500 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 19 12 04 | Пластмаса и каучук | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 500 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 19 12 05 | Стъкло | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 500 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 2 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 20 01 01 | Хартия и картон | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 20 01 02 | Стъкло | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак* | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 3 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 20 01 33* | Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии* | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 20 01 34 | Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33 | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 20 01 35* | ИУЕЕО, различно от 20.01.21* и 20.01.23*, съдържащо опасни компоненти* | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране, отделяне на метала / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 20 01 36 | ИУЕЕО, различно от 20.01.21*, 20.01.23* и 20.01.35*, несъдържащо опасни компоненти | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране, отделяне на метала / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 3 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 20 01 39 | Пластмаси | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 / Пр. Обр. – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |

1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

| Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО | Категории електрическо и електронно оборудване |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 02 09* | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 16 02 10* | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 16 02 11* | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 16 02 12* | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 16 02 13* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16 02 14 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20 01 21* | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 20 01 23* | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 20 01 35* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20 01 36 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

1.2.2.	Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

| Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО | Автомобилни батерии и акумулатори | Индустриални батерии и акумулатори | Портативни батерии и акумулатори |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 06 01* | Х | □ | □ |
| 16 06 02* | Х | Х | Х |
| 16 06 03* | □ | □ | □ |
| 16 06 04 | Х | Х | Х |
| 16 06 05 | Х | Х | Х |
| 20 01 33* | Х | Х | Х |
| 20 01 34 | Х | Х | Х |

1.3.	Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 02 01 10 | Метални отпадъци | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр.– сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 2 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 11 05 01 | Твърд цинк | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 500 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 2 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 12 01 02 | Прах и частици от черни метали | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр.– сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 2 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 12 01 03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр.– сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 2 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 12 01 04 | Прах и частици от цветни метали | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр.– сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 2 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 12 01 13 | Отпадъци от заваряване | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 700 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 16 01 17 | Черни метали | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр.– сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 3 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 16 01 18 | Цветни метали | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр.– сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 2 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 16 08 03 | Отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните метали, неупоменати другаде | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр.– сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 10 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 17 04 01 | Мед, бронз, месинг | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр.– сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 17 04 02 | Алуминий | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр.– сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 17 04 03 | Олово | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр.– сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 17 04 04 | Цинк | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 17 04 05 | Желязо и стомана | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 5 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 17 04 06 | Калай | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр.– сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 500 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 17 04 07 | Смеси от метали | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 5 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 17 04 11 | Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр.– сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 19 10 01 | Отпадъци от желязо и стомана | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр.– сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 19 10 02 | Отпадъци от цветни метали | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 19 12 02 | Черни метали | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр.– сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 2 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 19 12 03 | Цветни метали | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр – сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 2 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |
|  | 20 01 40 | Метали | R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите по R1- R11 /Пр. Обр.– сортиране, балиране / R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1 000 | Събрани от физически и/или юридически лица. |

III. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

За измерване на количествата приемани отпадъци, на територията на площадката да са разположени:

- 1 бр. автокантар – 60 тона;

- 2 бр. ел. кантара – до 1 500 кг;

- 1 бр. ел. кантар – до 150 кг;

- 2 бр. механични кантара – до 500 кг.

Извършване на дейностите по събиране, съхранение и разкомплектоване  на ИУМПС

На закрит участък да се източват всички смазочни и хидравлични масла, спирачни и др. течности, от излезлите от употреба МПС, в подходящи за целта съдове. Всички масла да се събират във варели за съхранение, преди предаването им на фирми, притежаващи необходимото разрешение, съгласно Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване  и/ или обезвреждане. Съдовете да се обозначат със съответния код и наименование, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.) и да са изолирани от околната среда.

При извършване на дейностите с отработени масла, стриктно да се спазват условията поставени в Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г.)

На участъка да се извършва демонтаж на двигателите на приетите излезли от употреба автомобили, съгласно изискванията и условията поставени в Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.).

Негодните възли, детайли и компоненти, след извършване на демонтажа да се събират разделно един от друг, в зависимост от техния произход, вид и свойства и периодично се предават на лицензирани фирми, притежаващи съответните мощности и разрешение по чл. 35 от ЗУО за последващо третиране, преработка  и/ или обезвреждане.

Годните за втора употреба детайли да се продават на клиенти. При предаване на компоненти от ИУМПС за повторна употреба да се попълва декларация по образец, съгласно Приложение № 4 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.).

Негодните остатъци от купетата и формираните след демонтирането на ИУМПС, метални отпадъци да се разфасоват до по-малки размери, с оксижен и ъглошлайф и да се сортират за последващо третиране на участъка за скрап.

Изкупените от физически и юридически лица, както и отпадналите от разкомплектованите ИУМПС, негодни акумулатори да се събират и съхраняват на площадката за акумулатори.

При извършване на разкомплектоването на ИУМПС формирате редица опасни и производствени отпадъци да се третират съгласно изискванията на ЗУО и Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.).

Участъците, на които се извършват дейности с опасни отпадъци, да се оборудват и експлоатират, съгласно изискванията към площадките за временно съхраняване на отпадъци разписани в съответните нормативни документи и условията, поставени в специализираните подзаконови нормативни актове, съответно за всеки специфичен отпадък.

Формираните от дейността на площадката отпадъци, периодично да се предават на лицензирани фирми, притежаващи съответните мощности и разрешение по чл. 35 от ЗУО за последващо третиране, преработка  и/или обезвреждане.

Всички отпадъци, събрани от физически и юридически лица, както и генерираните от дейностите на площадката да се събират разделно и временно съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, както и в съответствие с изискванията поставени в ЗУО и условията поставени в специализираните подзаконови нормативни актове, съответно за всеки специфичен отпадък.

Съдовете, в които се съхраняват формираните от дейността отпадъци да са изолирани от околната среда, да са корозивно устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в отпадъците, както и материалът от който са изработени да не взаимодейства с тях  и  имат обозначителни табели за кода и наименованието на съответния отпадък, съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците /обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г./.

Замърсените с нефтопродукти и др. опасни вещества абсорбенти и опаковки да се събират разделно един от друг, в подходящи съдове и да се предават на фирми, притежаващи необходимото разрешение за дейности с този вид отпадъци, за последващо третиране и обезвреждане.

Кабели,    пластмаси,    текстил,    стъкла,    уплътнители, спирачни накладки,  катализатори и др. компоненти, формирани от дейностите по разкомплектоване на ИУМПС, да се съхраняват разделно един от друг, в обозначени съдове, на обособени за целта места, разположени на площадката.

Износените автомобилни гуми да се съхраняват на площадката, до предаването им за последваща преработка на фирми, притежаващи необходимото разрешение, съгласно Закона за управление на отпадъците и мощности за това и Наредбата за изискванията за третиране на излезлите от употреба гуми (Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн., ДВ, бр. 73 от 25.09.2012 г.). и да се проектира, изгражда, преустройва, реконструира и модернизира съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; Решение № 13641 на Върховния административен съд от 2010 г. - бр. 101 от 2010 г.) и всяко друго приложимо законодателство.

Отпадналите при разкомплектоването на ИУМПС, електрически и електронни компоненти да се събират разделно, в специално обозначен и маркиран съд, изолиран от околната среда и да се насочват за временно съхранение в контейнера, в които се извършва  събирането и съхранението на ИУЕЕО.

При извършване на дейностите по временно съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти:

Площадката за съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, източени от събраните от дружеството ИУМПС, при тяхното разкомплектоване  да се оборудват в съответствие със следните изисквания:

1. Да бъдат бетонирани и/или покрити с друг маслоустойчив материал;

2. Да бъдат оборудвани с приемателни резервоари и/или съдове за събиране и съхраняване;

3. Да бъдат оборудвани с устройства за безаварийно изпомпване и/или източване на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;

4. Да разполагат с налични количества сорбенти (пръст, пясък и др.), използвани за ограничаване на евентуални разливи;

5. Да са оборудвани със съоръжения за отстраняване на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти от формираните отпадъчни води.

Площадката за  съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти да се проектира, изгражда, преустройва, реконструира и модернизира, съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; Решение № 13641 на Върховния административен съд от 2010 г. - бр. 101 от 2010 г.) Да се експлоатира, при спазване изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите /обн. ДВ бр. 89 от 28.10.2014 г., попр. ДВ бр. 105 от 19.12.2014 г./.

Съдовете за временно съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да са изработени от материали, които не взаимодействат с отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;

2. Да са плътно затворени извън времето на извършване на манипулации;

3. Да са маркирани с надпис "Отработени масла" или "Отпадъчни нефтопродукти", както и с надпис, съдържащ кода и наименованието на отпадъка, съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО;

4. Да са осигурени със съоръжения против разливане, съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Извършване на дейностите с НУБА:

Изкупените от физически и юридически лица, както и отпадналите при разкомплектоването на ИУМПС оловни акумулатори /без никаква интервенция/ да се събират и съхраняват временно в контейнери /палети/, устойчиви на киселина, разположени върху бетониран под, в закрито помещение.

Местата за поставяне на съдовете за събиране на негодните за употреба оловни акумулатори да се обозначават със следните табели:

„Събирателен пункт за негодни за употреба акумулатори” и „Акумулаторите се събират задължително с електролит”.

Размерите на табелите трябва да не са по-малки от 0,5 х 1 м.

Събирането и съхраняването на портативни и/или автомобилни НУБА да се извършват в затворени специализирани съдове, отговарящи на следните изисквания:

1. Да бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите, и материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с тях;

2. Да осигуряват вентилация на въздух;

3. Да бъдат обозначени с надпис "Негодни за употреба батерии и акумулатори".

Извършване на дейностите с неопасни производствени  отпадъци, както и такива от опаковки:

На площадката  да бъдат обособени участъци за събиране на  неопасни производствени отпадъци. Всеки  вид отпадък да се съхранява разделно, в отделен  контейнер, с цел недопускане на смесването им, до предаването на фирми, притежаващи разрешителни документи, съгласно чл. 35 от ЗУО, както и инсталации и мощности, за последващо третиране и, рециклиране и/или оползотворяване.

Събраните отпадъци от хартия и картон, вкл. опаковки и пластмасови отпадъци да се подлагат на предварителна обработка – сортиране и балиране, с цел намаляване на техния обем.

За извършване на посочените дейности, на територията на площадката да са разположени :

- 1 бр. преса / производство на „ Арсенал”- Казанлък/, с капацитет – 2 тона /ден;

- 1 бр. балираща машина, с капацитет – 30 тона /ден;

- 1 бр. балираща машина, с капацитет – 5 тона /ден;

- 2 бр. балиращи машини /страна производител, Китай/, с капацитет – 2 тона/ден.

Извършване на дейностите по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на  ИУЕЕО:

На територията на площадката  да  се  извършват дейности по събиране, съхраняване и предварително обработване на събраното ИУЕЕО.

Да се извършва отделяне на металните компоненти от събраното ИУЕЕО, които да се насочват за последващо третиране към участъка за скрап.

Да бъдат прилагани ръчни операции. Отстраняването на компонентите и отделянето на годните за рециклиране материали да се извършва на площадката и тя да бъде съоръжена с необходимото оборудване. Персоналът да притежава нужната квалификация.

Операциите по селективно отстраняване на материали, компоненти и вещества да се извършват в следната последователност:

- оценка на пригодността на ИУЕЕО за повторна употреба и предлагането му за повторна употреба;

- отделяне на компонентите подходящи за ползване като резервни части и предлагането им за резервни части;

- отстраняване на компонентите, материалите и веществата;

- отделяне на материалите и компонентите, за които съществуват пазари като вторични суровини –метали, различни видове пластмаси, стъкло, керамика, бетон и др.

Излязло от употреба ЕЕО да се събира, съхранява по начин, който гарантира оптимални условия за подготовката на повторната му употреба, рециклирането и оползотворяването му, както и улавянето на опасните вещества.

Излезлите от употреба флуоресцентни лампи да се съхраняват във фабричните си опаковки, в затворено помещение, в затворен контейнер, обозначен с кода и наименованието, съгласно изискванията на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.). При извършването на дейностите с излезлите от употреба флуоресцентни лампи се спазват изискванията на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г.).

Утайките от каломаслоуловителя да се събират и съхраняват в него до почистването му. Маслено – водната емулсия от каломаслоуловителя се изземва периодично и съхранява в затворен и надписан варел до пълното разделяне на маслата от водната фракция.

Извършване на дейностите с ОЦЧМ

Предаването и приемането на ОЧЦМ, които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях, да се извършва само при наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват и въз основа на сключен писмен договор съгл. чл. 39, ал.1 от ЗУО.

Приемането на  ОЧЦМ от физически лица с битов характер да се извършва само при наличие на декларация за произход, съгл. чл.39, ал.2 от ЗУО.

Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали между лицензирани търговци да се извършва въз основа на писмен договор, като продавачът едновременно с предаването на стоката предава на купувача и декларация с попълнени поредни номера на сертификатите за произход на закупените от него отпадъци.

При последващо предаване на тези отпадъци за извършване на търговска дейност, оползотворяване и рециклиране, да се отчитат разделно, с код и именование съгласно  наредбата  по  чл.3 от Закона за управление на отпадъците / Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.)

Отпадъците от метални опаковки, както и металните отпадъци, получени след предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба моторни превозни средства, да се съхраняват на отделна площадка или в обособени части на площадката.

Извършване на дейностите по физико-химично пречистване на отпадни води:

За осъществяване на дейностите по обезвреждане на отпадъци с код D 9, дружеството да разполага с технологично оборудване за третиране на отпадъчна вода от металообработка, състоящо се от:

- Вертикален резервоар, с вместимост 5 000 л.;

- Електрическа бъркалка, с мощност P=1,1 kW;

- pH сонда;

- Ножов спирателен кран;

- Обслужваща пасарелка;

- Декантиращ тръбопровод PVC-U DN50 PN10;

- Debitomer ДН40 ПН10;

- Резервоар за мониторинг, с вместимост 200 л.;

- Kamlock щуцер /изход пречистена вода/;

- Оборотен IBC контейнер за основа, с вместимост 1 000 л.;

- Оборотен IBC контейнер за коагулант, с вместимост 1 000 л.;

- Дозаторна помпа за основа;

- Дозаторна помпа за коагулант.

Технологичното оборудване за третиране на отпадни води от металообработка да е изцяло автоматизирано и да притежава Декларация за съответствие /в съответствие с ISO/IEC 17050-1/ № 969/24.09.2021 г./

Обектът на декларацията, описан по – горе да е в съответствие с изискванията на Технологична документация и да е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и в съответствие със следните стандарти, Европейско техническо одобрение /ЕТО/, Българско техническо одобрение /БТО/ и/или други нормативни актове:

- Система за управление на качеството ISO 9001:2015;

- Сертификат № 73031, валиден до 10.06.2023 г.

Технологичното оборудване да е инсталирано върху бетонирана повърхност, под навес. Дейностите с код D 9 да се осъществяват на закрито, за да няма предпоставки за замърсяване на почви и/или подземни води, при евентуален разлив.

Физико-химичното третиране на отпадните води да се осъществява, чрез процес на коагулация или чрез добавяне на различни реагенти, в зависимост от замърсеността на отпадните води, в гореописаното технологично оборудване.

При получаване на отпадни води от различни дружества, те да се подлага на анализ, за да се установи реалното замърсяване на конкретната вода, от конкретното дружество, с цел да се използва оптимален метод на третиране.

Вместимостта за отпадни води на пречиствателното съоръжение да е 5 м3, но капацитета на пречистване за денонощие, зависи от замърсеността на отпадната вода и времето за пречистване и утаяване.

При процеса на физико-химично третиране, генерираните отпадъчни потока да са:

- пречистени отпадни води:

Пречистените отпадни води да се отвеждат в съществуващата градска канализационна мрежа, след сключване на писмен договор с „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив, както и след като покрият нормите за максимални допустими концентрации на вещества в производствените отпадни води, заложени в Приложение № 2, към Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населени места /обн. ДВ бр. 98 от 01.12.2000 г./ и/или индивидуалните норми, заложени в договора с ВиК дружеството.

Водните количества, отведени в съществуващата градска канализационна система да преминават през ПСОВ – гр. Асеновград за допълнително пречистване.

Технологичното оборудване за третиране на отпадни води, да е снабдено с водомерно съоръжение, отчитащо пречистеното водно количество, респективно отведената в градска канализация, отпадна вода.

Отвеждането на водните количества да се осъществява само и единствено в съответствие с разпоредбите, заложени в Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населени места /обн. ДВ бр. 98 от 01.12.2000 г./ и с условията, заложени в договора с ВиК дружеството.

- Утайки:

Утайките, генерирани от пречиствателното съоръжение, временно да се съхраняват на територията на площадката, до предаването им за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на фирми, притежаващи съответните мощности и разрешителни документи, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 19 от 05.03.2021 г./ и/или да се предават за депониране, след получаване на Становище за основно охарактеризиране, издадено от РИОСВ – Пловдив.

Количествата отпадъци, подлагани на физико-химично третиране да не превишават количества и норми, заложени в Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда /обн. ДВ 91 от 25.09.2002 г., изм. ДВ бр. 21 от 12.03.2021 г./, а именно:

- Опасни отпадъци – няма да превишава 10 тона отпадъци на денонощие;

- Неопасни отпадъци – няма да превишава 50 тона отпадъци на денонощие.

След натрупване на определени количества, отпадъците да се предават за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане. Предаването за последващо третиране на отпадъците, да се извършва само въз основа на сключен писмен договор с фирми, притежаващи съответните мощности и разрешителни документи по чл. 35 от ЗУО, за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

Документиране и докладване на дейностите по отпадъци

Отчетността, относно управлението на дейностите с отпадъците на "СТАКРА" ЕООД да е съобразена с изискванията поставени в Закона за управление на дейностите по отпадъци, както и Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейности с отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /обн. ДВ бр. 51 от 20.06.2014 г., изм. и доп. ДВ бр. 82 от 01.10.2021 г./.

Дейностите с отпадъци да се осъществява, съгласно действащото в Р. България и ЕС, екологично законодателство, както и подзаконовите нормативни актове.

IV. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

- При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност в съответствие с утвърдения авариен план.

- Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл.3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл.35, ал.1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл.35, ал.2, т.3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл.35, ал.1, съответно по чл.35, ал.2, т. 3-5 от ЗУО.

- Площадката за отпадъци да отговаря на следните изисквания:

3.1 На територията на площадката на „СТАКРА” ЕООД да има изградена необходимата за дейността инфраструктура:

Площадка № 1: с местонахождение област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград,         ул. “Иван Вазов” № 11, района на ЖП гара – Асеновград /с идентификатор 00702.510.16 и 00702.510.12/, с обща площ 4 037 кв.м.

Площадката да е оградена, охраняема, с изградена инфраструктура и с осигурена денонощна охрана, с 24-часово видеонаблюдение. Да се обособят места за събиране на отпадъците, формирани от дейността на фирмата.

На входа да е изграден контролен пункт, чрез който да се осъществява входящ контрол, оборудван с кантар и/или контролна везна;

- да има ограда и ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, които се събират и третират в нея, както и фирмата, която я експлоатира;

- в непосредствена близост до площадката да има наличност на достатъчни количества от абсорбенти (пръст, пясък и др.), които да бъдат използвани  при необходимост за задържане и ограничаване на евентуални разливи от течни  отпадъци;

- да се извършва периодичен контрол и отчетност за изправността на покритията;

-  местата и вместимостите за съхраняване на различните по вид отпадъци  трябва да са обозначении и разположени на достатъчно големи разстояния едни от  други.

  - Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания:

Местоположението на съоръженията за третиране на отпадъци и обслужващите сгради да се определят при спазване на противопожарните строително-технически норми (ПСТН), санитарно-хигиенните изисквания и нормативно установените сервитути на елементите на техническата инфраструктура, при осигуряване на най-кратки комуникационни и технологични връзки. Когато площадките за дейности и/или операции за третиране на производствени отпадъци се предвиждат на мястото на образуването им, да се включват в инфраструктурата на предприятието. Участъците, на които се извършват дейности с опасни отпадъци, да се оборудват и експлоатират, съгласно изискванията към площадките за съхраняване на отпадъци по приложение №2 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци

(ПМС 53/1999г.).

За осъществяване на по-ефективна дейност, на площадката, на коята „Стакра” ЕООД  извършва дейност да са обособени участъци и сектори, както следва:

Участък за събиране и съхранение на неопасни отпадъци - За извършваните дейности с неопасни производствени  отпадъци:  На площадката да се обособят участъци за събиране на  неопасни производствени отпадъци. Всеки вид отпадък да  се съхранява разделно, в отделен  контейнер, с цел недопускане на смесването им, до предаването на фирми, за последващо третиране и оползотворяване.

Участък за събиране,  съхранение и разкомплектоване  на ИУМПС - Изкупените  бракувани  автомобили да се демонтират на части, възли и детайли, остатъци от купетата и формираните отпадъци да се сортират и съхраняват  до предаването им за последващо третиране. За дейностите с излезлите от употреба МПС да се обособят следните сектори/площадки:

Сектор за приемане на отпадъци и бракувани автомобили - На територията на сектора да се извършва приемане на закупените бракувани автомобили. След това, те да се насочват към съответният участък за последващо третиране – демонтиране, разглобяване. Участъкът, определен за тази дейност да е с навес, оборудван с необходимия инвентар.

Сектор за източване на масла и демонтаж - Приетите на територията на площадката ИУМПС да се насочват в изграденото хале, на територията на което безопасно, без разливи да се източват  масла и др. течни нефтопродукти и да се извършва източването на всички маслено напълнени агрегати. Всички смазочни, хидравлични масла и др. течности от излезлите от употреба МПС да се съхраняват в метални варели. Съдовете да са надписани с обозначителни табели с кода и наименованието на съответния отпадък, съгласно Наредба №2/2014год.) за класификация на отпадъците и да са изолирани от околната среда. Формираните отпадъци да се съхраняват до предаването им на лицензирани фирми за последващо третиране.

Сектор за съхранение на разглобените автомобили - Получените при разкомплектуването авточасти втора употреба да се съхраняват в изградената за целта складова база. Предаването на отпадъците  да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Наредбата по чл.5 от ЗУО за класификация на отпадъците.

Транспортното обслужване да се извършва чрез автомобилна връзка с пътния участък от уличната мрежа, който е в непосредствена близост до обекта.

Сектор за съхранение на образуваните при разкомплектуването отпадъци - Всички опасни отпадъци, формирани от дейността на площадките да се съхраняват разделно по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, както и в съответствие с изискванията поставени в аналогичните наредби, касаещи специфичните отпадъци. Съдовете, в които се съхраняват събраните и формираните от дейността отпадъци да са изолирани от околната среда; да са корозивно устойчиви  спрямо веществата съдържащи се в отпадъците, както и материалът от който са  изработени  не взаимодейства с тях, да имат обозначителни табели за кода и наименованието на съответния отпадък, съгласно Наредба № 2/2014 год. Участъците, на които се извършват дейности с опасни отпадъци, да се оборудват и експлоатират съгласно изискванията поставени в аналогичните наредби, касаещи специфичните отпадъци – НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС.

При извършване на дейностите с НУБА: Формиралите се като отпадък, отпаднали при разкомплектоването на ИУМПС оловни акумулатори (без никаква интервенция) да се събират и съхраняват  в контейнери, устойчиви на киселина, разположени върху бетонирана площ под навес.

Участък за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали:

Участък за метални отпадъци - На участъка да се извършва приемане, разглобяване, рязане, сортиране и временно съхранение на отпадъците от черни и цветни метали и сплавите им. Изкупените метални отпадъци да се разделят и сортират по големина, вид и свойства и да се събират в съответните участъци: тежък скрап;   чугун;  лековесен скрап;  цветни метали и  експедиция.

За извършването на ТД с ОЧЦМ на територията на площадката, да са обособени участъци за различните дейности:

А. Сектор  тежък  скрап

-  Разтоварване  от превозните   средства;

- Сортиране по размери и вид на получавания скрап и осигуряване на разделно съхранение и обработка:

а) плътен железен скрап, готов за експедиция;

б) плътен железен скрап, подлежащ на нарязване;

в) тънък железен скрап, подлежащ на пресоване;

г) чугунен скрап, дребно размерен;

д) чугунен скрап, едро размерен;

- Сортиране на цветния скрап, чрез отделянето му от черния и подготвяне на същия по видове за предаване в склада за цветни метали;

Б. Сектор лековесен скрап

- Разтоварване и сортиране за осигуряване на разделно съхранение и по-нататъшна обработка:

а) плътен железен скрап - предава се на площадката за експедиране;

б) плътен железен скрап подлежащ на донарязване -предава се на площадката за нарязване;

в) тънък железен скрап подлежащ на пресоване;

г) чугунен скрап дребно размерен - стифира се на определеното място за съхранение на чугунен скрап;

д) сортиране на цветния скрап, чрез отделянето му от черния и сортиране по видове за транспорт в склада за цветни метали.

-  Балиране на лековесния скрап.

- Обработване на стружките - чрез пълнене в купета на автомобили и последващо балиране на същите.

В. Сектор чугун

-  Нарязване на едро размерния чугунен скрап;

- Отделяне и сортиране на цветния скрап по видове и предаване в склада за цветни метали;

- Отделяне на стоманения от чугунения скрап и стифирането му на площадката за такъв.

Г. Сектор експедиция

Претеглянето на закупуваните и експедирани количества метални отпадъци ще се осъществява на  кантар.

Останалите отпадъци, формирани от дейностите на площадката,  периодично да се предават на лицензирани фирми, притежаващи съответните мощности и разрешение по чл. 67 от ЗУО за последващо третиране,  преработка  и/ или обезвреждане.

Формираните от дейността на площадката отпадъци да се съхраняват и транспортират по начин, който не възпрепятства повторното им използване, рециклиране и оползотворяване. След натрупване на определени количества, отпадъците да се предават за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на фирми, притежаващи съответните мощности и разрешение, съгласно Закона за управление на отпадъците / ЗУО /.

Забранява се:

- Смесването на различни по вид, състав и свойства отпадъци;

- Смесването на оползотворими с неоползотворими и на опасни с неопасни отпадъци;

- Нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъците, освен разрешените дейности - временно съхранение до предаването им за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и или обезвреждане на лица, притежаващи необходимото разрешение и мощности за това, съгласно Закона за управление на отпадъците, действащото екологично законодателство в Република България и Директивите на ЕС;

- Съхраняване на общо количество над 50 тона опасни отпадъци на площадката, описана в настоящото разрешително в един и същ момент от време.

4. Най-малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата гаранция по чл. 69, ал. 2 от ЗУО да предостави на РИОСВ-Пловдив подновена банкова гаранция.

5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО, Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г., с посл. изм. и доп.).

6. Измерването на количествата на постъпващите, третираните и на формираните отпадъци да се извършва поотделно за всеки вид отпадък по кодове и наименование съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО - Наредба №2 за класификация на отпадъците

(ДВ, бр.66/2014 г.).

7. Да се спазват стриктно изискванията на Закона за управление на отпадъците, (ДВ. бр. 53/2012 год., с посл. изм. и доп.), както и други нормативни актове, отнасящи се за дейността.

8. Притежателя на решението е длъжен да осигури неограничен достъп на контролните органи до съоръженията за съхраняване и третиране на отпадъците и до документацията по отпадъците, с цел инспекция и контрол за спазване на изискванията и условията поставени в Решението.

9. След приключване на дейността, да се предприемат всички необходими мерки за възстановяване на терена, на който са извършвани дейностите с отпадъци, като същият се почисти от всички отпадъци в законоустановения срок.

Решението може да се обжалва чрез РИОСВ – Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд в района, на който е постоянният адрес или седалището на посочения в акта адресат, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ  ..........................................

/ИВАЙЛО ЙОТКОВ/