## Образец № 1

Съгласно чл. 78, ал. 9 от ЗУО

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-Пловдив

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-405   от 08.03.2013  г.

на

„АНДИ ОИЛ”ООД

## РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ

## РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

№ 09-РД-310-00 от 20.03.2013 г.

на

„АНДИ ОИЛ”ООД

І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

- Площадка № 1:

  - С местонахождение: с. Ръжево, област Пловдив, община Калояново, имот № 63553.501.316, УПИ I – ДТП – Българска роза, кв.30;

  - Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по третиране:

| № | Вид на отпадъка | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 19 08 01 | Отпадъци от решетки и сита | R 1 – Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия; R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове /R 1 -R 12/, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 4000 т. | Изкупени от физически и юридически лица |
| 2 | 19 08 02 | Отпадъци от пясъкоуловители | R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия; R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове /R 1 -R 12/, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 500 т. | Изкупени от физически и юридически лица |
| 3 | 19 08 05 | Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия; R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове /R 1 -R 12/, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 5000 т. | Изкупени от физически и юридически лица |

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръже

Производство на биогаз с цел получаване чрез ко-генерация на ел. енергия да се извършва в инсталация с мощност до 150 КВт и топлинна енергия до 85 КВт.

Органичните отпадъци  да се събират в специален приемник, където да  се извършва подготовка и очистване (хигиенизация) на биомасата. Готовата маса  да се подава във ферментатора (биореактора). Във ферментатора  да има серпентина, по която да  се подава топла вода за поддържане на температурния режим. При подаването на порция отпадъци еквивалентно количество ферментирала маса да  преминава от ферментатора в резервоара за тор. Полученият биогаз  да постъпва в генератор за производство на електрическа и на топлинна енергия или в горелка, ако се произвежда само топлинна енергия. Газовия резервоар гарантира равномерното захранване на генератора с биогаз.

Да се използват  суровини:

1.      Биомаса, като непосредствен продукт на фотосинтезата – водорасли, треви и др.

2.  Биомаса, като отпадък от различни производства (хранителна, текстилна промишленост), селскостопанска и животновъдна дейност; органични отпадъци от отпадни и канализационни води.

Очакваното количество суровина на ден: да е  от 5 до 9 тона дневно биомаса.

Процесът на генериране на биогаз да  се разделя на три стадия:

- Подготовка на биосуровината

- Ферментация

- Последваща обработка на остатъчния материал

Органичният материал  да се събира в първична яма (приемник) и да  се подава към ферментатора след хигиенизиране. Биогазът, произведен във ферментатора, да  се събира в газов колектор, за да се осигури непрекъснато подаване на газ, независимо от колебанията в доставката на суровина. Накрая той да  се подава към консуматорите (газов двигател за електропроизводство, отоплителна система и други). Получената електрическа енергия може да се използва за собствените нужди на инсталацията, както и да се подава към националната електропреносна мрежа. Топлинната енергия може да се употреби за отопление и за нагряване на ферментатора или да компенсира топлинните нужди на инсталацията за обработка на отпадъка.  Основният елемент в биогазовата инсталация е ферментаторът. Състои се от главна ферментационна камера и допълнителна камера за окончателно отделяне на газа от шлама.

1.	Нагревателна система. За получаване на необходимата температура за ферментация, трябва непрекъснато подгряване на субстрата. При зареждане повече от 20% в денонощие и добра топлоизолация при голям обем на реактора, подгряването може да се осъществява само за суровината която се добавя към реактора. Само през зимните дни при много ниски температури е необходимо допълнително подгряване чрез специално отоплителна серпантина, през която се пропуска вода с температура до 60 С. Особено ефективно е в тези случаи да се използва слънчева енергия.

2.	Система за разбъркване на биомасата. Необходимо е постоянно размесване на субстрата (течността и твърдите съставки). То е предпоставка за ефективно протичане на процеса. Използват се механически бъркалки, хидравлично размесване с помощта на струи и др. Най-перспективен начин на размесване е чрез рециркулация на произвеждания биогаз, който се продухва през субстрата. Необходимо е от 3 до 5 пъти дневно да се извършва разбъркване на компонентите в биореактора.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

- При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и превантивните мерки в съответствие с утвърдения авариен план.

- Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

- Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания:

3.1.Площадката за съхраняване на отпадъците да отговаря на следните изисквания:

- Площадката да е оградена, охраняема  с изградена инфраструктура с покритие от бетон или асфалт;

4. Да се осъществява собствен мониторинг и контрол на инсталации за изгаряне на отпадъци и на инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци в съответствие с утвърдения план за мониторинг.

5. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се спазва проектът за рекултивация, и да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци.

6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.

Решението може да се обжалва чрез РИОСВ - Пловдив пред министъра на околната среда и водите и/или административен съд Пловдив в 14 дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на АПК.

Димитър Димитров

За Директор на  РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед на Министъра на ОСВ

РД-118/13.02.2013г.