## Образец № 1

Съгласно чл. 78, ал. 9 от ЗУО

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ -ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-343 от 28.02.2024 г. и допълнителна информация с вх. № УО-343 от 06.03.2024 г.

## РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ

## РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

№ 09 – РД – 948 – 00    от  12.03.2024 г.

на

„ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ“ ЕООД

І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

- Площадка № 1:

  - С местонахождение: гр.  Карлово, област Пловдив, община Карлово, бул.“Освобождение” № 69, УПИ № ХV 504,3815, кв. 168 по плана на гр. Карлово, общ. Карлово

  - Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по третиране:

| № | Вид на отпадъка | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 02 05 01 | Материали, негодни за консумация или преработване | R3 Рециклиране /възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители/ R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R1-R11/ | 209 | Технологичен отпадък от дейността на дружеството |
| 2 | 02 05 02 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им | R3 Рециклиране /възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители/ R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R1-R11/ | 27 | Технологичен отпадък от дейността на дружеството |
| 3 | 20 03 06 | Отпадъци, от почистване на канализационни системи | R3 Рециклиране /възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители/ R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R1-R11/ | 12 | Отпадни, измивни и канализационни води |

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

Изградено е  съоръжение към млекопреработвателно предприятие „ ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ“, гр. Карлово – локално пречиствателно съоръжение с анаеробно стъпало за дълбочинна преработка на измивните води, битови води, цвик и суроватка и добив на биогаз“.

Характеристиката на отпадните води, след предварителното третиране от флотатор, използвани за проектирането на ECSB стъпалото за „ ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ“ ЕООД са зададени в приложена таблица в проектната документация.

| ECSB | По задание | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Количества отпадни води и продукти /цвик и суроватка/ (m3/ден) | 428 |  |
| Количества отпадни води и продукти /цвик и суроватка/ (m3/час) | 18 | Проектирано за 19 |
| Общо натоварване по ХПК (kg/oek) | 3984 |  |
| Общо натоварване по ХПК (ppm) | 9300 |  |
| Общо натоварване по БПК (ppm) | 5372 |  |
| Общ фосфор (ppm) | 40,9 |  |
| SO4 (ppm) | 290 |  |
| Общ азот по Келдал (ppm) | 409,9 |  |
| Неразтворени вещества (ppm) | 177 |  |
| рН | 6,7 |  |
| Температура (°С) | 20 | Приета |

Технологията на пречистването да е както следва :

Инсталацията за пречистване и производство на биогаз пречиства всички отпадни води: измивни, битови, цвик и суроватка от млекопреработката. Отпадните води се събират в сборен резервоар и се транспортират до инсталацията с помпи, като се филтрира. В буферен резорвоар се разбърква с цел хомогенизация. Подава се към мазниноуловител – флотатор. Отделените мазнини (полутечна фаза) се изпращат към анаеробен реактор където се подготвят за разграждане. Течната фаза се подава към неутрализационен танк, където чрез сложна система на рециркулация с анаеробния реактор се произвежда биогаз. Същия се съхранява в газхолдер от където се подава към консуматор- газов котел за пара. Предвидени са съответните технически мерки за безопасност, очистване от примеси и т.н.

Преминалата вода е пречистена на 90-95 процента и се зауства в градската канализационна мрежа гр. Карлово.

Работи се на 1 смяна, 8 часа, 6 дни в седмицата.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

- Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

- Площадката за отпадъци да отговаря на следните изисквания:

2.1. Площадката, на която „ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ“ ЕООД ще извършва дейностите с отпадъци да има изградена необходимата  инфраструктура.

- да има ограда и ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, които се третират в нея и наименованието на фирмата, която я експлоатира;

-     да е снабдена с работеща противопожарна система;

-     в непосредствена близост до площадката трябва да има наличност на достатъчни

количества от адсорбенти (пръст, пясък и др.), които могат да бъдат използвани

при необходимост за задържане и ограничаване на евентуални разливи от течни

отпадъци;

- събраните, третирани и образуваните от дейността на площадката отпадъци, временно да се съхраняват на определени места, обозначени със съответния код и наименование по Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците;

2.2. Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания:

Местоположението на съоръженията за третиране на отпадъци и обслужващите сгради да се определя при спазване на противопожарните строително-технически норми (ПСТН), санитарно-хигиенните изисквания и нормативно установените сервитути на елементите на техническата инфраструктура, при осигуряване на най-кратки комуникационни и технологични връзки. Когато площадката за дейности и/или операции за третиране на производствени отпадъци се предвиждат на мястото на образуването им, да се включват в инфраструктурата на предприятието.

Забранява се:

- изгарянето  на отпадъци;

- смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;

- Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания, описани в точка ІІ. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията.

- Да се уведомят компетентните органи за предстоящи промени на суровините и технологичните процеси, които биха довели до изменение в количеството или вида на образуваните отпадъци.

- Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.

- Да се осъществява периодичен контрол на ферментационния продукт, органичния      почвен подобрител и стабилизираната органична фракция посредством аналитични изпитвания, осъществявани от акредитирана лаборатория.

изпитванията да се извършват и документират в съответствие с условията и по реда на приложение № 3 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци /ДВ, бр.11/2017 год./

- Да се осигурят места и съдове за съхранение на достатъчно количество ферментационен продукт, органичен почвен подобрител или стабилизирана органична фракция до предаването му за последващо третиране като отпадък по реда на чл.8, ал.1 от ЗУО, или пускането му на пазара като продукт, съгласно изискванията на чл.17, ал.1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (ДВ, бр.11/2017 год.).

- Забранява се превишаване на входящата суровина над 100 т/ден.

- Притежателят на регистрационния документ е длъжен да осигурява неограничен достъп на компетентния орган за инспекция и контрол на отчетността, за спазване на нормативните исисквания за третиране на отпадъците и условията, поставени в Регистрационния документ.

10.Да се предприемат необходими мерки за недопускане на разпространението на неприятни миризми извън границите на работната площадка на „ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ“ ЕООД, на площадка с местонахождение: гр.  Карлово, област Пловдив, община Карлово, бул.“Освобождение” № 69, УПИ № ХV 504,3815, кв. 168 по плана на гр. Карлово, общ. Карлово

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд в района, на който е постоянният адрес или седалището на Възложителя, в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ –Пловдив