Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

ОБЩИНА „МАРИЦА“, гр. Пловдив, бул. «Марица» №57А, ЕИК BG000472182

2. Пълен пощенски адрес.

област Пловдив, община Пловдив, гр.Пловдив, бул. «Марица» №57А

Телефон, факс и e-mail.

тел.: (+359) 32/907847, e-mail: obshtina@maritsa.org

3. Лице за контакти.

инж.Огнян Влахов – Началник отдел „УПКР“, Дирекция „УТ“ тел.032/907847

II. Резюме на инвестиционното предложение:

- Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното предложение: „ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА АГЛОМЕРАЦИЯ СКУТАРЕ-РОГОШ С КАПАЦИТЕТ ЗА 5340 ЕЖ“ в УПИ 034060-Пречиствателна станция за отпадъчни води, землище с. Рогош, Община „Марица“ (ПИ 62858.34.60),

С изграждането на ПСОВ отпадъчните водите ще се пречистват и след това заустват в повърхностен воден обект – Отводнителен канал, представляващ Поземлен имот с идентификатор 62858.31.624, местност „Поляната“, по КК и КР на с. Рогош, Община Марица. Имота е с начин на трайно ползване: Отводнителен канал, общинска собственост с площ от 3000 кв. м.

Координатите на точката на заустване са :

Х-4545811.0227

У-8626088.0925

ОБЕКТЪТ ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНИ НА ДВА ЕТАПА:

ЕТАП 1: Изграждане на ПСОВ Рогош-Скутаре с капацитет за 3000 ЕЖ и изграждане на довеждаща инфраструктура – обслужващ път, захранващ водопровод, довеждащ колектор от с. Рогош и отвеждащ колектор за пречистените води.

- Захранващия водопровод до площадката на ПСОВ ще бъде с дължина L=220м, ще се изгради с тръби от полиетилен с висока плътност, от съществуващ водопровод Ф 80 при о.к.126 от края на регулацията на с. Рогоши трасе по път ПИ 62858.34.230-общинска публична собственост.

- Довеждащия колектор от с.Рогош до площадката на ПСОВ ще се изгради с гофрирани тръби HD-PE Ф400 и ще бъде с дължина L=215м.от последната съществуваща шахта в края на регулацията на селото до имота на ПСОВ, с трасе по път ПИ 62858.34.230-общинска публична собственост.

- Заустването на пречистените отпадъчни води от ПСОВ ще се осъществи посредством площадкова канализационна мрежа от гофрлирани тръби и дължина до 10 метра, в отводнителен канал ПИ 62858.31.624-общинска частна собстевност.

ЕТАП 2: Доизграждане на ПСОВ Рогош-Скутаре с допълнителен капацитет за 2340 ЕЖ, изграждане на Довеждащ колектор от с.Скутаре до площадката на ПСОВ с дължина около 2700 метра;

Довеждащият колектор към етап 2 ще бъде предмет на отделна проектно-сметна документация след уточняване на трасето на същия, като за него Община „Марица“ ще подаде самостоятелно уведомление за инвестиционно предложение.

В първи етап ще се извърши изграждане на ПСОВ Рогош-Скутаре с капацитет за 3000 ЕЖ

За етап 1 на ПСОВ Рогош-Скутаре ще се изгради Входната помпена станция, оборудвана с:

- груба решетка 30 mm 1 бр, Q=96 m3/h

- помпи  Q = 96 m3/h, 1 раб + 1 рез

Приемна камера за септични води с обем V=30 m3

Комбинирано съоръжение за механично   пречистване  - 1 брой с капацитет Q=96 m3/h

Дебитомер и автоматична пробовземачка на вход – 1 брой

Селектор – 1 бр, оразмерен за  15 минутен времепрестой от Qор+Qрау за етап 1

Биобасейн – 1 брой, V=1100 m3

Вторичен утаител – 1 брой , D=10.0 m

Контактен резервоар с вграден тръбен смесител – 1 бр

Дебитомер и автоматична пробовземачка на изход – 1 брой

ПС за РАУ и ИАУ:

Помпи РАУ – 1 раб + 1 рез

Помпи ИАУ – 1 раб + 1 рез

Утайкоуплътнител V=44.0 m3, D=4.0m, H=3.50m – 1 бр

Силоз V=34 m3, D=3.5 m, H=3.50m – 1 бр

Инсталация за обезводняване с шнекова преса и постваруване – шнекова преса с хидравличен капацитет Q=3,35 m3/h и капацитет по сухо вещество СВ=67 kg DS/h

ПС вътрешни води - 1 раб + 1 рез

Площадка за кек – 210 m2

Инсталация за обеззаразяване с NaOCl – 1 бр

Резервоар за техническа вода – 1 бр.

Към етап 1 ще се изградят и следните обслужващи сгради и съоръжения:

- Въздуходувки и трансформаторна подстанция

- ПС за вътрешни води от ПСОВ

- ПС и резервоар за техническа вода

- Административно-лабораторна сграда и КПП

Към етап 1 ще се изгради и  довеждаща инфраструктура към ПСОВ:

- Захранващ водопровод PE-HDФ90 с дължина L=220м от с.Рогош до площадката на ПСОВ

- Довеждащ колектор гофр.тръби HD-PE Ф400 с дължина L=215м.от от с.Рогош до площадката на ПСОВ

- Обслужващ път  до ПСОВ

Във втори етап ще се извърши доизграждане на ПСОВ Рогош-Скутаре с капацитет за 2340 ЕЖ

За етап 2 на ПСОВ Рогош-Скутаре ще се доизгради към Входната помпена станция:

- груба решетка 30 mm 1 бр, Q=75 m3/h

- помпи  Q = 75 m3/h, 1 раб + 1 рез

Комбинирано съоръжение за механично   пречистване  - 1 брой с капацитет Q=75 m3/h

Биобасейн – 1 брой, V=1100 m3

Вторичен утаител – 1 брой , D=10.0 m

ПС за РАУ и ИАУ:

Помпи РАУ – 1 раб + 1 рез

Площадка за кек – 210 m2

Изграждане на довеждащ колектор от с.Скутаре до площадката на ПСОВ

Заустването на пречистени води от ПСОВ  ще се осъществи на Етап 1, посредством площадкова канализационна мрежа от гофрирани тръби HD-PE Ф500 и дължина до L=10м. Отводнителният канал ПИ 62858.31.624, общинска собственост  граничи с имота на ПСОВ и не се предвижда пресичане на други имоти или инфраструктура.

Довеждащият колектор от с.Скутаре ще се изгради при изпълнението на Етап 2 с гофр.тръби HD-PE Ф400 и дължина около L=2700м. от края на регулацията на с.Скутаре до имота на ПСОВ.

Ще се изпълни отвеждащ колектор-от ПСОВ до точката на заустване

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

Изграждането на ПСОВ с. Рогош се предвижда във връзка с инвестиционно намерение на Община „Марица“ за цялостно реализиране на обект:

„Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води ПСОВ Рогош - Скутаре"

В ПСОВ ще постъпват за пречистване отпадните води, формирани от територията на с. Рогош и с. Скутаре. Планираните с ИП дейности ще позволят заустване на пречистени отпадни води от с. Рогош и с. Скутаре.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие

Земни недра

По време на реализацията на ИП ще се използват строителни смеси и арматура необходими за строителните дейности. Същите ще бъдат закупувани и доставяни от търговската мрежа на страната, извън площадката. Не се предвижда добив на природни ресурси от територията на ИП.

По време на експлоатацията на обекта не се очаква използването на елементи от земните недра.

Почви

При изпълнение на изкопните работи за мазниноуловителя, ревизионната шахта и канала от ПСОВ до мястото на заустване в общинския отводнителен канал ще се отстрани земна маса, която в последствие ще се използва основно за обратен насип и за заравняване на терена.

Води

Относно водоснабдяване на ПСОВ има издадено становище № 23565/03.04.2021г. за присъединяване към водопроводната мрежа, собственост на „В и К“ ЕООД .

Издадено е становище № 4452176/11.04.2021г. от ЕВН България за присъединяване на инвестиционното намерение към електроразпределителната мрежа на дружеството.

Биологично разнообразие

По време на строителството и експлоатацията на ИП не се предвижда използването на елементи на биологичното разнообразие.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води

Отпадъци

По време на строителството изкопаните земни маси ще се използват на мястото на образуването им за обратен насип.

По време на експлоатацията от ПСОВ ще се образуват утайки, при 70% влажност.  Третирането на утайките ще се извършва съгласно утвърдена програма за управление на утайките на ПСОВ Рогош-Скутаре

Отпадъчни води

Село Рогош има добре изградена канализационна мрежа от „смесен тип“ с обща дължина около 31км. (около 80% изграденост)

По-голямата част от канализационната мрежа най-вече второстепенни клонове е изградена през периода 1970-1992г. по стопански начин.

През 2008 г.  със средства от  ПУДООС са изградени Гл.клон I от РШ1 до РШ 37, клонове 1-14, кан.тласкател и КПС.

Стойността на изградената канализационна мрежа е 2 399 995,03 лв.

Остават за доизграждане гл.колектор III и IV и второстепенна мрежа към тях.

Община Марица има изготвени проекти oт фирма "Екологични технологии и системи" за:

Канализация с.Рогош –Гл.колектор III и канали 1,2,3,4,5,6и7.

Канализация с.Рогош –главен колектор ІV

Същите са с издадено РС №12/16.01.2009г.

Настоящото ИП не поражда образуване на отпадъчни води, а касае третирането на образуваните такива от територията на с. Рогош и с. Скутаре.

В настоящия момент, от територията на с. Рогош и с.Скутаре се формират битово фекални,  промишлени отпадъчни води и дъждовни води .

Инвестиционното намерение ще бъде реализирано с цел пречистване на битовите отпадъчни води на жителите на с. Рогош, така че ефектът който се очаква от реализирането му върху компонентите на околната среда и по-конкретно върху качеството на повърхностните и подземните води ще бъде положителен.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда

Дейностите, предвидени в инвестиционното предложение, не биха оказали значително вредно въздействие и дискомфорт на околната среда.

По време на строителството и експлоатацията дейностите ще са организирани по такъв начин, че да се минимизират отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда.

По време на СМР не се очаква образуване на отпадъци. Изкопаните земни маси ще са в незначителни количества и ще се използват за обратен насип на мястото на тяхното образуване.

Отпадъците, от дейността на ПСОВ ще се предават приоритетно за оползотворяване в съответствие с възприетата йерархия при управлението на отпадъците.

Хумусният слой, отстранен при изграждането на водопроводните и канализационни отклонения до и от сградата ще бъде оползотворен при оформяне на зелени площи около сградата.

В резултат на реализацията на ИП няма да има емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от производствени и/или горивни източници.

Дейността и обхватът на ИП не предполагат замърсяване, вредно въздействие и дискомфорт върху земните недра и биологичното разнообразие.

Предвид изграждане на пречиствателно съоръжение, включващо последователно всички процеси на пречистване на замърсени с органика битови води не се очаква замърсяване на водоприемника, в който ще заустват, над емисионните норми.

Дейностите, предвидени в инвестиционното предложение, не биха оказали вредно въздействие на работещите на обекта хора, при спазване на изисванията за безопасност и здраве при работа.

Не се очакват вредни въздействия върху населението. Реализацията на ИП е с локален характер и в границите на площадката.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

На територията на площадката няма да се съхраняват вещества влизащи в обхвата на пр.№3 към чл.103 от ЗООС поради което не са налични обстоятелства, които да налагат  класифицирането  на предприятието по рисков потенциал.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.- не се очакват такива

Населението

Дейността на обекта на ИП е с локален характер. Дейността на ИП е ограничена в границите на площадката и се очаква живущите в с. Рогош да не бъдат обезпокоявани.

По време на строителство

Строително-монтажните работи (СМР), които ще бъдат извършвани за изграждането на ПСОВ, ще бъдат: изкопни работи, полагане на железобетонни преградни стени; монтаж на съоръженията за ПСОВ; изпълнение на елементи от вертикалната планировка (площадкови настилки, вход-изходи, зелени площи) и др.

СМР ще се осъществяват по механизиран начин със съответната, традиционно използвана, строително-транспортна техника, която може да бъде източник на механични въздействия (прах, вибрации).

По време на експлоатацията

Въздействие върху води, предназначени за питейно-битови нужди; води, предназначени за къпане; минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди не се очаква да има, т.к. естеството на дейността не предполага такива.

Шум и вибрации на територията на площадкат се очаква да бъдат генерирани от дейността на съоръженията и помпите към ПСОВ. Те ще бъдат с локален характер и в границите на допустимите стойности съгласно изискванията на нормативната база.

Йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради не се очаква да бъдат генерирани, т.к. обекта на ИП не предполага такива.

Нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии се създават от източници на електромагнитни полета, които могат да бъдат електропроводите, трафопоста, съоръженията за телекомуникация и далекосъобщения.

Нейонизиращи лъчения на територията на обекта не се очаква да бъдат генерирани, т.к. електроснабдяването на обекта се осъществява от Електроразпределителното дружество и се очаква да бъде извършено съгласно изискванията на нормативната база.

В близост до обекта на ИП няма курортни обекти.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Местоположение на ИП

По време на строителството дейностите ще се извършват изцяло на територията на обекта, в ПИ № 62858.34.60, местност „Поляната“, по КК на с. Рогош, на пространството в и около площадката предназначена за ПСОВ. Разположението на съоръженията, на площадката на ПСОВ ще бъде както е указано на приложената схема-Приложение №1

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

В пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), предмет на ИП, ще се пречистват води, формирани от битови и производствени дейности, от територията на с. Рогош и с. Скутаре.

Дъждовните води не са обект на третиране.

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА СХЕМА НА ПСОВ РОГОШ-СКУТАРЕ

Ефект от реализация на инвестиционното намерение

С изграждането на ПСОВ Рогош-Скутаре се предвижда формираните отпадъчни води от агломерация (Рогош-Скутаре) да се пречистват преди тяхното заустване във водоприемника - отводнителен канал ПИ 62858.31.624, общинска собственост.

ПСОВ Рогош-Скутаре ще пречиства битово-фекални и производствени отпадъчни води от агломерацията. В края на регулацията на с.Рогош и на с.Скутаре ще се изградят дъждопреливници, които ще гарантират непревишаване на максималните водни количества към ПСОВ по време на дъжд, съгласно Наредба N: РД-02-20-8. от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи.

Входни оразмерителни параметри

Входните оразмерителни параметри, избраната площадка и технологична схема са определени в разработените РПИП за обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Пловдив.

Таблица 1 Входни оразмерителни параметри на ПСОВ Рогош-Скутаре

| ПСОВ Рогош-Скутаре | Краен етап | Етап 1 | Етап 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Водни количества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднодено-нощно водно количество - Qср.дн. | 2 235,82 | m3/d | 93 | m3/h | 1 256 | m3/d | 52 | m3/h | 980 | m3/d | 41 | m3/h |
| Q max h | 147,13 | m3/h | 41 | l/s | 83 | m3/h | 23 | l/s | 64 | m3/h | 18 | l/s |
| 2Q max h | 170,06 | m3/h | 47 | l/s | 96 | m3/h | 27 | l/s | 75 | m3/h | 21 | l/s |
| Замърсителни товари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Еквивалент жители (БПК5=60гр/ж) |  |  | 5 340 | PE |  |  | 3 000 | PE |  |  | 2 340 | PE |
| Замърсителни товари | Натоварва- не | Концентра-ция | Натоварва-не | Концентра-ция | Натоварва-не | Концентра-ция |
| BOD5 | 320,40 | kg/d | 143,3 | mg/l | 180,00 | kg/d | 143,3 | mg/l | 140,40 | kg/d | 143,3 | mg/l |
| COD | 640,80 | kg/d | 286,6 | mg/l | 360,00 | kg/d | 286,6 | mg/l | 280,80 | kg/d | 286,6 | mg/l |
| SS | 373,80 | kg/d | 167,2 | mg/l | 210,00 | kg/d | 167,2 | mg/l | 163,80 | kg/d | 167,2 | mg/l |
| Ntot | 58,74 | kg/d | 26,3 | mg/l | 33,00 | kg/d | 26,3 | mg/l | 25,74 | kg/d | 26,3 | mg/l |
| N-NH4 (ammonia nitrogen) | 42,73 | kg/d | 19,1 | mg/l | 24,01 | kg/d | 19,1 | mg/l | 18,72 | kg/d | 19,1 | mg/l |
| P - общ фосфор | 9,61 | kg/d | 4,30 | mg/l | 5,40 | kg/d | 4,3 | mg/l | 4,21 | kg/d | 4,3 | mg/l |
| Качество на пречистената вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD5 |  |  | 25 | mg/l |  |  | 25 | mg/l |  |  | 25 | mg/l |
| COD |  |  | 125 | mg/l |  |  | 125 | mg/l |  |  | 125 | mg/l |
| SS |  |  | 35 | mg/l |  |  | 35 | mg/l |  |  | 35 | mg/l |
| total N |  |  | 15 | mg/l |  |  | 15 | mg/l |  |  | 15 | mg/l |
| total P |  |  | 2 | mg/l |  |  | 2 | mg/l |  |  | 2 | mg/l |
| Ефект на пречистване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD5 |  |  | 82,6% |  |  |  | 82,6% |  |  |  | 82,6% |  |
| COD |  |  | 56,4% |  |  |  | 56,4% |  |  |  | 56,4% |  |
| SS |  |  | 79,1% |  |  |  | 79,1% |  |  |  | 79,1% |  |
| total N |  |  | 42,9% |  |  |  | 42,9% |  |  |  | 42,9% |  |
| total P |  |  | 53,5% |  |  |  | 53,5% |  |  |  | 53,5% |  |

Годишно водно количество     -        Краен етап                   Етап 1             Етап 2

Q ср.год.                                            816 074  m3/a                469 m3/a        357 606 m3/a

Технология на пречистване на отпадъчните води

Избраната в РПИП технологична схема на пречистване е с процес на пълна минерализация в обема на биобасейна при продължителна аерация.

При тази технологична схема стабилизацията на утайката се извършва в обема на биобасейна. Характерна е с постигането на много ниски концентрации на въглерод-съдържащите органични замърсители (БПК5). Необходимата възраст на активната утайка е 20 ÷ 25 d. Трябва да се поддържа непрекъсната концентрация от разтворен кислород  чрез подаване на кислород, т.нар. технология „продължителна аерация“. По този начин органичните вещества се изчерпват и аеробните микроорганизми достигат фазата на самоокислението или на т.нар. ендогенно дишане.

Таблица 2 Технологична схема на ПСОВ Рогош-Скутаре

| Процес | активна утайка – биобасейн с продължителна аерация |
| --- | --- |
| По линия на водата |
| Механично пречистване | Входна помпена станция с груби решетки 30 mm Приемна камера за външни води и утайки от септични/изгребни ями – V=30m3 Комбинирано съоръжение за механично пречистване: Фина решетка 6 mm за прецеждане на отпадъчните води Аериран пясъкомаслозадържател Дебитомер и автоматична пробовземачка на вход – магнитно-индуктивен на тръба |
| Биологично пречистване | Селектор Биобасейни (ББ) – режим на работа „продължителна аерация“ Вторичен утаител (ВУ) – вертикален тип; РУ към ВУ и ПС за ИАУ и РАУ; Шахта плаващи, Плаващите се подават напорно към силоз за утайки; Дебитомер и автоматична пробовземачка на изход – магнитно-индуктивен на тръба Контактен резервоар - обеззаразяване (в случай на епидемия) – с натриев хипохлорит (NaOCl) Заустване – при кота над водно ниво при 1% обезпеченост |
| По линия на утайките |
| Третиране на утайките | Утайкоуплътнител (УУ) за ИАУ Силоз за утайки Обезводняване на утайки в шнекова преса Изсушителни полета (при наличие на площ за минимум време на съхранение от 6 месеца може да се използват за аварийно обезводняване на утайки, не само за временно съхранение) |
| Обслужващи сгради и съоръжения | Въздуходувки и трансформаторна подстанция ПС за вътрешни води от ПСОВ ПС и резервоар за техническа вода Административно-лабораторна сграда КПП |

По линия на водата

Входна помпена станция

На вход ПСОВ водите постъпват гравитачно от агломерацията. С цел осигуряване на гравитачно протичане на водата през станцията на вход се предвижда помпена станция, оборудвана с груби механични решетки, с разстояние на процепите 30 mm. Така прецедената вода предпазва последващото оборудване – входните помпи.

Същата ще се изгради на Етап 1

Приемна камера за външни води и утайки

Поради спесификата на региона, наличието на населени места, които експлоатират септични/изгребни ями, на площадката на ПСОВ Рогош-Скутаре се предвижда изграждането на отделна приемна камера за т.нар. септични (външни) води и утайки. Камерата за външни води и утайки ще се оборудва с помпа с ежекторна наставка за осигуряване разбъркване на обема и едновременно аериране с цел предотвратяване на утаяване и загниване. Така хомогенизиран обема на приемната камера се подава на вход комбинирано съоръжение посредством потопени помпи. Същата ще се изгради на Етап 1

Комбинирано съоръжение за механично пречистване

Входните помпи подават грубо прецедената отпадъчна вода в комбинираното съоръжение, където се осъществява механичното пречистване. Комбинираното съоръжение се състои от фина решетка с процепи на отворите 6 mm и аериран пясъкомаслозадържател. С механичното пречистване се отстраняват груби, фини механични и минерални примеси от отпадъчната вода. Доброто механично стъпало в една ПСОВ е първата стъпка в пречистването на отпадъчните води. От особено значение е  да не се допускат механични примеси в следващото стъпало на станцията – биологичното.

На вход комбинирано съоръжение за механично пречистване се предвижда съд за прекъсване на напора.

Сградата се изгражда през първия етап на строителство и за първия етап се монтира едно от двете комбинирани съоръжение за механично пречистване. За втория етап ще се достави и монтира още едно комбинирано съоръжение за механично пречистване.

Дебитомер и автоматична пробовземачка на вход

Механично пречистената вода преминава гравитачно през дебитомер на вход за измерване постъпилите водни количества на ПСОВ. Данните от дебитомера ще се подават в контролната зала за управление и ще се записват в архива на станцията.

След дебитомера, непосредствено преди следващото съоръжение (селектор) ще се инсталира автоматична пробовземачка за взимане на средноденонощна усреднена проба на отпадъчната вода на вход станция.

Ще се изгради на Етап 1 на строителство

Селектор

Следва биологичното пречистване на отпадъчната вода. Биологичното стъпало се състои от комплекса съоръжения: биобасейн-вторичен утаител-помпена станция за РАУ и ИАУ (излишна активна утайка).

Механично пречистената вода постъпва в селектор – безкислороден смесител, където става нейната подготовка за биологичното й третиране в биобасейна. В селектора постъпва също така и рециркулиращата активна утайка (РАУ). Обема на селектора се хомогенизира чрез миксер. Осигурява се минимален времепрестой от 30 минути, през което време се осъществява и частично биологично елиминиране на фосфора.

Ще се изгради на Етап 1 на строителство

Биобасейн с процес „продължителна аерация“

Предвижда се биобасейна, който осигурява процеса „продължителна аерация“,  да работи със симултанна нитрификация-денитрификация с цел отстраняването на азот. Нитрификацията е процес на биохимично превръщане на амоний NH4-N до нитрати NO3-N. За този процес е необходимо внасянето на кислород (аеробен процес), както и процес, който няма нужда от органичен субстрат. Денитрификацията е биохимичното превръщане на нитратите NO3-N до газообразен азот N2 в условията на безкислородна среда, т.е. анаеробен процес, който изисква органичен субстрат.

Предвижда се изграждане на две отделни идентични съоръжения – по едно за всеки от етапите.

Разпределително устройство към вторични утаители (РУ към ВУ)

Сместа пречистена отпадъчна вода и утайка от биобасейните ще постъпва в разпределително устройство, от където ще се разпределя равномерно към двата вторични утаителя. Със саваци е осигурена възможност за изключване от работа на всеки един от утаителите при необходимост. Съоръжението ще бъде част от стоманобетоново блок съоръжение, което освен РУ към ВУ ще включва и помпена станция за активна утайка (ПС за АУ) и контактен резервоар за обеззаразяване.

Ще се изгради на Етап 1 на строителство

Вторичен утаител (ВУ)

Отпадъчната вода след биобасейна постъпва във вторичен утаител, където се извършва утаяване на биологично пречистената вода и активната утайка. Вторичните утаители са оборудвани с утайкови мостови чистачи, с непрекъснат режим на работа. Изпускането на активната утайка ще се регулира с преливници с подвижен преливан ръб, монтирани пред помпената станция за активна утайка. Плаващите вещества, от повърхността на ВУ ще събират в приемна кутия и ще се изпускат към помпена станция за плаващи от ВУ, които ще се подават за последващо третиране по линия на утайките – утайкоуплътнителя.

Предвижда се изграждане на две отделни идентични съоръжения – по едно за всеки от етапите

Контактен резервоар

Избистрената вода от вторичните утаители се насочва към стъпалото за обеззаразяване (при необходимост). Предвижда се обеззаразяване с натриев хипохлорит в контактен резервоар. За целта в близост до него ще бъде изградено хлораторно с резервоари за съхранение на реагента и дозаторна инсталация. Обемът на резервоара ще бъде изчислен да се осигури 30 минутен времепрестой при максимално часовото водно количество по време на дъжд. Ще се осигурят условия за размесване на пречистените води с реагента посредством тръбен смесител. При необходимост от изваждане на хлорни утайки ще използва преносима потопяема помпа, която ще бъде налична на склад на станцията.

На изход контактен резервоар се монтира автоматична пробовземачка за взимане на усреднена средноденонощна проба от пречистените води.

Ще се изгради на Етап 1 на строителство

Заустване

След контактния резервоар пречистената вода преминава през дебитомер. Данните от дебитомера ще се подават в контролната зала за управление и ще се записват в архива на станцията.

Заустването е гравитачно във водоприемник – отводнителен канал, публична общинска собственост.

Ще се изгради на Етап 1 на строителство

Авариен бай-пас на ПСОВ

Предвижда се авариен бай-пас на станцията – отклонение от напорния тръбопровод след входна помпена станция. С цел предотвратяване на нерегламентирано заустване на непречистени води, линията на аварийния бай-пас ще бъде пломбирана.

Ще се изгради на Етап 1 на строителство

По линия на утайката

ПС за РАУ и ИАУ

Отделената от дъното на вторичния утаител утайка се отвежда гравитачно към помпена станция за РАУ и ИАУ. Посредством две помпени групи се подава РАУ в селектора за поддържане органично съдържание в биологичното стъпало, а излишната утайка (ИАУ) се препомпва кум следващото съоръжение утайкоуплътнител (УУ).

Утайкоуплътнител (УУ)

В утайкоуплътнителят се извършва гравитационно уплътняване на стабилизираната излишна активна утайка чрез отделяне на утайковата вода. По този начин се намалява влажността (влажността на утайката на вход е 99,12%) на ИАУ в резултат, на което се намаляват обемите на следващите съоръжения и оборудване. Постига се по-лесно и ефективно обезводняване на утайката. Осигурява се времепрестой от 1 ден в утайкоуплътнителя. Крайната влажност на утайката на изход УУ е 98%. Утайковата вода ще се отделя в околовръстен канал през триъгълникови преливници, от където ще се транспортира гравитачно до площадковата канализация, която ПС за вътрешни води ще отвежда водите към вход комбинирано съоръжение за механично пречистване.

Помпена станция за уплътнена утайка

Помпената станция за уплътнена утайка ще включва винтови помпи (1работна и 1 резервна), които ще препомпват уплътнената от Утайкоуплътнителя утайка към Силоз за стабилизирана утайка.

Помпена станция за плаващи от Вторични утаители

Събраните на повърхността на Вторичните утаители плаващи се събират в черпателя на Помпена станция за плаващия, от където с винтови помпи (1 работна и 1 резервна) ще се препомпват към Силоза за уплътнена утайка.

Силоз за утайки

Уплътнената в УУ утайка  и плаващите от ВУ се подават напорно в силоз за утайки, където обема се хомогенизира с миксер и се акумулира преди обезводняване. В силоза се осигурява времепрестой от минимум 2 дни, с цел да се поемат утайките от почивните дни (събота-неделя), когато не се предвижда да работи обезводнителната инсталация.

Механично обезводняване и постваруване

За обезводняване на утайките се предвижда шнекова преса, която да работи 5 дни/седм, 7 ч/ден. Крайната влажност на обезводнената утайка (кек) след шнековата преса е 80%. С цел подобряване качествата на утайката след обезводняване се предвижда варово стопанство за постваруване. Обезводнената утайка ще се смесва с хидратна вар до получаване на хомогенна смес вар-утайка. Хидратната вар ще се доставя с варовози, като с пневмотранспорт ще се качва на вертикален метален силоз за вар, на който ще има устройство за сухо дозиране. Посредством затворен шнек варта ще се транспортира до смесителя. Обезводнената утайка от шнековата преса също се транспортира до смесителя със затворен шнек. След смесителя сместа обезводнена утайка – вар се подава в контейнери за транспорт или на площадка за кек.

Площадка за кек и резервни изсушителни полета

На площадката на ПСОВ се предвижда изграждането на изсушителни полета, които да имат възможността да съхраняват временно обезводнената утайка за период от минимум 2 месеца. На полетата може да се подава и стабилизирана утайка за обезводняване при естествени условия.

Обслужващи сгради и съоръжения

Реагентно стопанство за железен трихлорид и варно мляко за корекция на рН на водата

За постигане на изискванията на разрешението за заустване по параметъра фосфор ще се предвиди изграждане на реагентно стопанство за железен трихлорид за симултанно химично третиране. За гарантиране снижението на фосфорната замърсеност за всички възможни случаи, капацитета на реагентното стопанство за железен трихлорид ще бъде определен без да се отчита ефекта на биологичното снижение на фосфора, т.е. за 100 % реагентно отстраняване на фосфора. Това приемане ще гарантира крайните стойности на концентрациите на фосфор в пречистените води. В реагентното стопанство за железен трихлорид ще бъдат предвидени дозаторни помпи за реагент, пневматична разтоварна помпа, компресор за разтоварна помпа, съдове за съхранение на реагента. Дозирането ще се извършва автоматично по показанията на уреда за измерване на общ фосфор на вход селектор, изход станция по определен алгоритъм. Дозаторната система за железен трихлорид се доставя с табло за управление, което ще бъде свързано с контролната зала за управление.

Железният трихлорид ще се подава дозирано на изхода на водата от биобасейните.

Железният трихлорид е с кисела активна реакция, която е неблагоприятна за биологичния процес. Затова ще се предвиди възможност за корекция на рН. Ще се използва разтвор на варно мляко получен от хидратна вар. В метален съд с бъркалка за приготвяне на 5-10% разтвор на варно мляко ще се смесват хидратна вар и вода. Процеса ще е автоматизиран по ниво в съда. Ще се дозира автоматично според показанията на рН-метрите, монтирани в биобасейните. Варното мляко ще се подава в селектора пред биобасейните.

Реагентното стопанство и инсталациите ще бъдат разположени в сграда.

Въздуходувки

За нуждите на станцията са необходими две групи въздуходувки:

- За аериран пясъкомаслозадържател

- За биобасейните

Двете групи въздуходувки ще се разположат в сградата с комбинираното съоръжение за механично пречистване.

Въздуходувките, които подават кислород в биобасейните за микроорганизмите в активната утайка са предвидени да бъдат с честотни преобразователи за регулиране на оборотите и респективно на подаваното количество въздух.

Система за техническа вода

За техническа вода ще си използва пречистена отпадъчна вода, която посредством потопени помпи (1 раб. + 1 рез.) ще подават в резервоар за техническа вода.

От него система от две високонапорни помпи /1 работна и 1резервна/ и мембранен хидрофор ще се подават към съоръженията за промивка. Процесите на промиване ще бъдат автоматизирани.

Административно-лабораторна сграда

В административно-лабораторната сграда  се  предвидени минимум следните отделни компоненти:

- Администрация – кабинети за началник ПСОВ и за технолог  ПСОВ;

- Централен диспечерски  пункт;

- Битова стая;

- Работилница;

- Лаборатория;

- Санитарни помещения;

- Заседателна зала /приемна за посетители/.

Контролно-пропускателен пункт (КПП)

За осигуряване на 24-часов контролиран достъп до ПСОВ на вход станция се предвижда изграждането пункт за контролирано пропускане.

Трансформаторна подстанция

ПСОВ по осигуреност на електроснабдяването е потребител Първа категория. Захранването на ПСОВ ще се осигури два независими източника:

- Подземен ел.провод, който преминава през имота на станцията. Съгласно препоръките на EVN България, ПСОВ ще се присъедини към преминаващия през имота кабел с 20 кV.

- Резервно ел.захранвне, осигурено от дизел генератор

Изграждане на линейна инфраструктура -  довеждащ път, довеждащ, водопровод, довеждащи колектори от с.Рогош и с.Скутаре и отвеждащ колектор за пречистени води.

Същите се изграждат на един и същ принцип последователно на участъци.

Етапност при изграждането на водопровод и канализация.

По трасето на водопровода и канализацията няма съществуваща настилка. Ще се извърши изкоп с достигане на кота дъно изкоп, съгласно надлъжен профил от одобрения проект.  Полага се пясъчна подложка като се подравнява ръчно до достигане на котата на полагане на водопроводната тръба.

Полагане на полиетиленови тръби висока плътност РЕ-НD

Тръбите ще се полагат върху подготвеното дъно на траншеята (подравнено, нивелирано, отводнено, с готова пясъчна подложка). Свързването им се осъществява, посредством „челна заварка“ за водопроводните тръби и чрез муфи за канализационните тръби.

След полагане на тръбите те се засипват с пясък.

Следва обратен насип от изкопани земни маси, уплътнен на пластове, съгласно детайла в основния одобрен проект.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Дейности:

▪ по време на строителството:

- изкопни работи на дълбочини до 3м. без използване на взрив;

- изпълнение на нулев цикъл (сгради, съоръжения);

- монтаж на съоръженията за ПСОВ;

- изпълнение на елементи от вертикалната планировка (площадкови настилки, вход-изходи, зелени площи);

- пусково-наладъчни работи на оборудването;

- въвеждане в експлоатация;

▪ по време на експлоатацията:

- постоянен контрол на етапите на пречистване на отпадъчните води, съгласно технологичната документация;

- провеждане на собствен мониторинг на пречистените отпадъчни води съгласно план за собствен мониторинг;

6. Предлагани методи за строителство.

Изкопните работи ще се извършват със специализирана земекопна техника, без използване на взрив.

Полагането на входящите и изходящи тръби и монтажът на пречиствателните съоръжения ще се извършва с доставка на готови строителни смеси и конструктивни елементи.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Изграждането на ПСОВ с. Рогош ще се реализира, като част от цялостно реализиране на обект:

„Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води за с. Рогош и с. Скутаре"

В ПСОВ ще постъпват за пречистване отпадните води, формирани от територията на с. Рогош и с. Скутаре.

Планираните с ИП дейности ще позволят заустване на пречистени отпадни води от с. Рогош  в  отводнителен канал - поземлен имот с идентификатор 62858.31.624 при пълен контрол и отговорност за качеството им от страна на инвеститора..

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Приложени са към преписката като приложения

Местоположение на ИП, обхват на Защитените зони около него

и разстоянието на ЗЗ до ИП

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Територията, на която ще се реализира ИП е в рамките на ПИ № 62858.34.60, местност „Поляната“, по КК на с. Рогош.

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 33997/07.12.2011 г.

Поземлен имот с идентификатор 62858.34.60 с. Рогош, общ. Марица, обл.Пловдив

По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК

Адрес на поземления имот: местност ПОЛЯНАТА Площ; 3000 кв.м

Трайно предназначение на територията: Земеделска

Начин на трайно ползване: За съоръжение на канализация

Сьседи 62858.34.59, 62858.34.61,  62858.34.6624 и  62858.34.230

Собственици:

1. 000472182, ОБЩИНА МАРИЦА – Акт за частна общинска собственост № 0710-13 от 10.10.2008г., вписан в Агенцията по вписвания гр. Пловдив № 11 том 99 рег.31347 от 31.10.2008г.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Имотът не попада в и не засяга защитени територии и защитени зони по Натура 2000, като най-близкия до него елемент на Националната екологична мрежа (НЕМ) е защитена зона– ВС0000578 „Река Марица", която се намира на около 1400м. в южна посока. В близост до площадката, касаеща ИП, не се намират територии за опазване на обектите на културното наследство. ИП не попада и граничи с пояс на СОЗ. Според представената информация (скици на имотите ПИ № 62858.34.60 и № 62858.34.230 и координати на точката на заустване), мястото на реализация на ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло ВСЗМА500R217 - „Река Марица от р. Въча до р. Чепеларска, ГК-2,4, 5 и 6, н Марковкн колектор”.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

За реализацията на ИП и експлоатацията му не се предвиждат други дейности, включително свързани с добив на строителни материали, пренасяне на енергия и др.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Характерът на ИП предполага необходимост от процедура за издаване Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. Ще бъде стартирана процедурата за получаване на разрешително съгласно Закона за водите.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание и по-конкретно:

- съществуващо и одобрено земеползване;

Предвижда се ИП да се осъществи в ПИ № 62858.34.60, местност „Поляната“, по КК на с. Рогош.

Няма да се променя начина на трайно ползване на поземления имот.

- мочурища, крайречни области, речни устия;

Територията на ИП не се намира в и не засяга мочурища, крайречни области, речни устия. Дейността му не предполага въздействие върху такива територии.

- крайбрежни зони и морска околна среда;

Предметът и дейността на ИП не засягат крайбрежни зони и морска околна среда.

- планински и горски райони;

Територията на ИП не се намира в и не засяга планински и горски райони. Дейността му не предполага въздействие върху такива територии.

- защитени със закон територии;

Местоположението на ИП не засяга територии по смисъла на Закона за защитените територии. Дейността му не предполага въздействие върху подобни обекти.

- засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Имотът не попада в и не засяга защитени територии и защитени зони по Натура 2000, като най-близкия до него елемент на Националната екологична мрежа (НЕМ) е защитена зона по директивата за птиците – ВС0002016 „Рибарници Пловдив", която се намира на около 2150 м. в западна посока.

- ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Не се очаква предметът и дейността на ИП да окажат въздействие върху ландшафта и обектите с историческа, културна или археологическа стойност.

- територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или

подлежащи на здравна защита.

ИП ще се реализира в ПИ № 62858.34.60, местност „Поляната“, по КК на с. Рогош.

ИП не предвижда водовземане от подземни води

- В Закона за водите (ЗВ) няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП

- ИП няма да окаже значимо въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на посочените изисквания свързани с действащото законодателство.

Не се очаква отрицателно въздействие върху зони и обекти със специфичен санитарен статут.

Хигиенно-защитна зона за обектите, разположени в жилищната зона на населените места, е територията между източника на вредност в околната среда (обекти, съоръжения, инсталации) и конкретният обект, подлежащ на здравна защита (жилищна, здравна, учебна, детска или обществена сграда, терен за отдих и спорт и други аналогични).

Дейността на обекта на ИП е с локален характер, ограничен в границите на площадката и с капацитета и тип на технология, които не представляват риск за населението и обектите със здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

Обхватът, характерът и естеството на инвестиционното предложение не предполагат вероятност от значителни отрицателни последици за околната среда. Напротив очаква се положително въздействие по отношение на материални активи и модернизация и оптимизиране на вече съществуващите дейности. Въпреки това по-долу са анализирани възможните аспекти, чийто въздействия, макар и незначителни по степен, могат да окажат влияние върху околната среда.

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Въздействие върху населението и човешкото здраве

По време на експлоатацията на ПСОВ се очаква генерираните шумови и вибрационни емисии да бъдат в рамките на допустимите съгласно изискванията на нормативната база и не се очаква да се повишат фоновите нива в района.

Дейността на инвестиционното предложение не предполага неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и населението от близките населени места.

Въздействие върху материалните активи

Реализацията на ИП обуславя увеличаване на материалните активи на територията на с. Рогош, Община Марица, по отношение на новопостроени съоръжения (ПСОВ).

Въздействието върху материални активи, от реализиране на ИП, се оценява като положително.

Въздействие върху културното наследство

Не се очаква предметът и дейността на ИП да окажат въздействие върху обекти на културното наследство.

Въздействие върху атмосферния въздух и климата

Дейностите по реализация на ИП и последващата му експлоатация не предполагат емисии на замърсители във въздуха и въздействие върху климата.

Въздействие върху води

Подземни води

При реализацията и експлоатацията на обекта на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху подземните води. Очакваният ефект е положинтелен.

Повърхностни води

При реализацията и експлоатацията на обекта на ИП не се очаква замърсяване на повърхностните води над определените за водоприемника норми.

След влизане в експлоатация на ПСОВ пречистените отпадъчни води, ще заустват в най-близкия водоприемник - общински отводнителен канал, при пълен контрол и отговорност за качеството им, при стриктно спазване на разписаните емисионни ограничения.

Въздействие върху почви

Характерът и местоположението на ИП не предполагат значителни въздействия върху почвата.

По време на изграждане на водопроводните трасета ще се премахва хумусния слой. Същият ще се съхранява и използва при озеленяване на терена.

По време на монтажа на съоръженията и експлоатацията на обекта, не се очаква да има въздействие върху почвите.

Въздействие върху земните недра

Не се очаква предметът и дейността на ИП да окажат въздействие върху земните недра.

Въздействие върху ландшафта

Не се очаква предметът и дейността на ИП да окажат въздействие върху ландшафта.

Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи

Не се очаква предметът и дейността на ИП да окажат значително въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи. В отводнителния канал ще заустват пречистени отпадъчни води с емисионни ограничения на органичните характеристики, такива, че да не повлияват на съществуващото екологично състояние на водоприемника.

Въздействие върху защитените територии

Не се очаква предметът и дейността на ИП да окажат въздействие върху защитените територии и зони в района.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

При евентуално покачване на стойностите на отделни физикохимични характеристики на водата в зауствания отводнителен канал е възможно въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, които използват такив вид местообитания, но намерението на община Марица е да осъществява стриктен контрол при реализиране на инвестиционното намерение и при експлоатацията му, така че да не се допускат замърсявания и отрицателното въздействие върху компонентите на околната среда да бъде сведено до минимум.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Технологията на пречистване, която ще се използва в ПСОВ, предмет на настоящото ИП, не предполага възникването на риск от големи аварии с опасни вещества, поради това, че такива няма да се използват.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Очакваното общо въздействие от реализацията на ИП се очаква да бъде пряко, дълготрайно, постоянно и положително.

По отношение на материалните активи (дълготрайни и краткотрайни) се очаква пряко, дълготрайно положително въздействие с изразен кумулативен ефект.

От реализацията на ИП не се очаква да има въздействие върху атмосферния въздух и климата.

Не се очаква предметът и дейността на ИП да окажат въздействие върху земните недра, културното наследство и елементите на биологичното разнообразие.

Въздействието върху работещите по време на експлоатацията на обекта ще бъде пряко и в резултат от обслужването на съоръженията. Ще бъде с постоянен характер по време на работата им. При нормална работа и спазване на инструкциите за безопасна работа с наличната техника, както и използването на съответните лични предпазни средства /ЛПС/, не се очаква отрицателно въздействие.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Въздействията, върху населението, от реализацията на ИП ще са върху ограничена плош, с териториален обхват - само в района на площадката и може да засегнат единствено персонала, пребиваващ на обекта.

При допускане на замърсяване с непречистени отпадъчни води отрицателни въздействия може да има върху биоразнообразието и повърхностните водни обекти.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Вероятността за значително отрицателно въздействие върху почвите е минимална и на ограничена площ, предвид, че отнетият хумусен слой, при изграждане на водопроводното трасе ще се оползотвори при озеленяване на площадката.

Няма вероятност предметът и дейността на ИП да окажат въздействие върху земните недра, културното наследство, въздух и климат.

В резултат от реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху хора. Ще се спази изискването за използване на ЛПС от персонала на ПСОВ при необходимост.

Планираните дейности не са свързани с отрицателно въздействие върху населението и човешкото здраве на околните населени места.

Вероятността за отрицателно въздействието върху води и елементи на биологичното разнообразие може да се оцени като незначителна и с ниска интензивност - ще се заустват пречистени битово-фекални води при спазване на емисионните ограничения на водоприемника.

7. Очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието.

Предметът и дейността на ИП не предполагат настъпване на въздействие върху земните недра, културното наследство и елементите на биологичното разнообразие.

От дейността на обекта не се очакват емисии на вредни физични фактори, които биха оказали неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда.

При спазване на технологичния режим и разписаните емисионни ограничения при заустване не се очаква настъпване на хипотетичните въздействия върху почви, води и атмосферен въздух.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

С реализацията на ИП се очаква положително комбинирано въздействие по отношение на материалните активи. Естеството и степента на останалите въздействия не предполагат тяхното комбиниране.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

При спазване на технологичния режим на пречиствателните съоръжения и разписаните в последствие емисионни ограничения на пречистените отпадъчни води, преди заустването им в отводнителния канал, не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Макар и минимални, анализираните по-горе негативни въздействия могат да бъдат ефективно намалени при изпълнение на мерките, предложени в т.11.

Въздействието върху работещите по време на експлоатацията на обекта могат да бъдат ограничени чрез провеждане на обучения и инструктажи за безопасна работа с наличната техника, поддържане ѝ в изправно състояние, както и използване на изискващите се ЛПС.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Местоположението на ИП не предполага трансграничен характер на въздействието.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

| Мерки | Период/фаза на изпълнение |
| --- | --- |
| Спазване на инструкциите и мерките за безопасност предвидени в Наредба 2 / 06.11.2004г. за здравословни и безопасни условия на труд и ЗЗБУТ и Инструкцията за безопасна работа при подготовка и поддържане на строителна площадка. | Строителство |
| Работещите да бъдат обучени и инструктирани за възможните рискове за здравето и начините за предпазване от тях. | Строителство |
| Да се носят и използват лични предпазни средства при работа, съответващи на изискванията за съответните работни места. | Строителство / Експлоатация |
| Машините и съоръженията да се поддържат в добро техническо състояние и да се извършват периодични прегледи, за да не се допускат аварийни ситуации. | Строителство / Експлоатация |
| Експлоатацията на ПСОВ Войводиново, да се осъществява, съгласно инструкциите за работа със съоръженията. | Експлоатация |
| Да се извършва редовно почистване на мазниноуловителя. | Експлоатация |
| Да се сключи договор с фирма за периодично извозване на утайката след мазниноуловителя. | Експлоатация |
| Да се осъществява периодичен контрол чрез план за собствен мониторинг на пречистените отпадъчни води, преди заустването им във водоприемника. | Експлоатация |

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

На ниво уведомление за инвестиционно предложение не е проявен интерес от страна на обществени групи, организации или граждани, изразен под формата на запитвания, препоръки, жалби или др.