Приложение № 2 към чл. 6 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Относно: Ваше писмо № ОВОС-657 / 03.06.2022г. за представяне на допълнителна информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

за инвестиционно предложение

“АВТОБАЗА ЗА ЛЕКИ И ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, СЕРВИЗ, АВТОМИВКА, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И ОФИС-СГРАДА В УПИ 21.133 – ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ТЪРГОВСКА И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ“ в УПИ 21.133 - производствена, складова, търговска и общ.обсл. дейност, местност „Горен Вакъв“, землище на с.Ягодово, Община Родопи /ПИ с идент. 87240.21.133/”.

І. Информация за контакт с инвеститора

''АВТОТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЯ БЪЛГАРИЯ''АД, ЕИК 201126737

с адрес на управление: гр.Пловдив, ул. Огнево 6

ІІ. Резюме на предложението

1.Характеристики на инвестиционното предложение

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост

Основната дейност на фирмата на възложителят е транспортна с извършване на международни превози със собствен автомобилен парк, състоящ се от „ТИР камиони“, автобуси, лекотоварни коли. Техническото обслужване и поддръжката на транспортните средства фирмата възлага на други фирми, което е свързано с определени затруднения относно сроковете и качеството на изпълнение на поръчките и в крайна сметка води до влошаване и оскъпяване на дейността ѝ. Поради тези причини фирмата решава да изгради собствена автобаза, в която да съсредоточи и обедини всички дейности, свързани с поддръжката и обслужването на автомобилния парк, в т.ч. измиване, паркиране, подмяна на бързо износващи се детайли, възли и агрегати, демонтаж, монтаж и баланс на гуми, зареждане с гориво и други, както и административното, финансово-счетоводното и битовото обслужване на базата и работния състав..

Инвестиционното намерение представлява изграждане на Автобаза за леки и тежкотоварни автомобили, сервиз, автомивка, бензиностанция и офис-сграда. Включва разполагане в имота на няколко самостоятелни обекта – офис сграда на два етажа, сграда за охраната, автомивка за автомобили, автомивка за камиони, ведомствена бензиностанция, сервиз за гуми за камиони, сервизно хале за камиони, навес за пясък и сол, както и паркинг за 30 броя камиони и 20 броя леки автомобили.

Инвестиционното предложение предвижда за водоснабдяване на автомивката да използва подземни води от сондажен кладенец с дълбочина 20 метра. Новият сондаж ще бъде с диаметър ПВЦ тръбно-филтровата колона Ф 140, ситуиран в северната част на имота, целта на водоползване ще бъде за други цели /за измиване на автомобили/

ЗП = 1300 м2,

РЗП = 1650 м2

Площ на парцела = 10595 м2

Инвестиционното намерение се състои от осем основни подобекта:

Подобект 1: Административна сграда

Подобект 2: КПП

Подобект 3: Навес – ръчна автомивка

Подобект 4: Автомивка камиони

Подобект 5: Ремонтно хале камиони

Подобект 6: Навес за пясък и сол

Подобект 7: Сервиз за гуми

Подобект 8: Бензиностанция за собствени нужди

На площадката са разполажени също така и:

Паркинг за камиони

Паркоместа за леки автомбили

БКТП (ново)

Подобект 1: Административна сграда-монолитна сграда със стоманобетонова конструкция

Подобект 2: КПП Сградата е с монолитна, стоманобетонна конструкция и се състои от едно тяло с един надземен етаж и с плосък покрив. Функционално са разположени помещение охрана с 2 работни места, съблекалня и баня+WC.

Подобект 3: Навес – ръчна автомивка

Разположени са 2 клетки за миене на МПС, както и техническо помещение между тях и едно место за прахосмукиране.

Подобект 4: Автомивка камиони-за лични нужди

Сградата представлява обслужващо техническо помещение за нуждите на ръчно измиване на 1 пост на камиони върху площадката пред него.

Подобект 5: Ремонтно хале камиони за собствени нужди

В сградата ще се извършва ремонт на собствени на фирмата камиони, които се използват за основната й  дейност-транспортни услуги. Сградата ще  представлява едноетажна метална конструкция. Покрива е двускатен с крайно покритие от покривен термопанел. Всички стени на сградата са от термопанели с дебелина 10см.

Разполага с пет отделни входа - един за пешеходен достъп и четири за камиони. Тези четири входа представляват секционна врата с вграден евакуационен изход с височина 500 см.

За пешеходния достъп – вход персонал е предвидена единична врата с размери 100/220см.

Външните ограждащи стени са от стенни термопанели с  дебелина 10 см.

Обособяват се следните помещения: сервизно хале за два камиона, снабдено с два ремонтни канала и мостов кран над тях, склад за авточасти, помещение за почивка на персонала, съблекалня, санитарни възли.

Подобект 7: Сервиз за гуми за коли и камиони

Сградата представлява едноетажна метална конструкция. Покрива е едноскатен с крайно покритие от покривен термопанел. Всички стени на сградата са от термопанели с дебелина 10см.

Обособяват се два отделни обема – основната сграда с прилежащите помещения и навес върху площадката за ремонт и смяна на гуми.

Разполага с три отделни входа –два от входовете са непосредствено към навеса, единия към склад за гуми, а другия към работното помещение..

За пешеходния достъп – вход персонал е предвидена единична врата с размери 100/220см.

Обособяват се следните помещения: склад за гуми, работно помещение, помещение за почивка на персонала, съблекалня, санитарни възли.

Подобект 8: Бензиностанция за собствени нужди Бензиностанцията е предназначена за зареждане с дизелово гориво марка Б6 (с минимум 6% биодизел в състава му) на собствените МПС (леки и тежкотоварни автомобили), с които извършва международни превози, транспортните работи в строителството и други на различни клиенти

ОБЩО ОСИГУРЕНИ ПАРКОМЕСТА В ИМОТА ЗА КАМИОНИ: 30 броя

ОБЩО ОСИГУРЕНИ ПАРКОМЕСТА В ИМОТА ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ: 20 броя

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

Инвестиционното предложение няма връзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с използване на земеделска  земя, която е със сменено предназначение за неземеделски цели на площ 10595 м2.  Други природни ресурси, които ще се използват по време на строителството и експлоатацията са вода, инертни материали, дървен материал, горива.

ПИ с идентификатор  87240.21.133 по КК на село Ягодово,  общ. Родопи, обл. Пловдив не попада в границите на защитени зони. Най-близката защитена зона до имота е ”Река Чая”. Имотът се намира на разстояние приблизително 4 км от границите й, поради което не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.

Съгласно писмо № 28013/01.03.2022г. на „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив има техническа възможност за захранване на обекта с питейна вода.

Захранването на имота с питейна вода ще се осъществи чрез проектирането и изграждането на уличен водопровод PE-HD225 по общински път с ИД 87240.21.111

За водоснабдяване на автомивката е предвидено алтернативно водоснабдяване чрез използването на подзевни води от нов сондажен кладенец с дълбочина 20 м. Целта на водоползването ще е за други цели-за измиване на автомобили.

По данни на ''ВиК'' ЕООД гр.Пловдив в района не се експлоатира канализационни мрежи.

Отпадъчните води от автомивката е предвидено да се пречистят  посредством сепаратор за нефтопродукти, параметрите на който ще бъдат определени в следваща фаза на проектиране.

Канализационната мрежа се проектира като разделна. В парцела са предвидени две канализационни мрежи: битова и дъждовна. Отпадните водни количества от комплекса ще се заустват в площадковата канализация. В парцела ще се изгради канализационна мрежа за битови и дъждовни отпадни водни количества.

Битовите отпадни водни количества ще се заустват в изгребна яма с полезен обем 24м3.

При напълване на ямата, ще се използват услугите на лицензирана фирма за почистването й и предаване на отпадъчните води на ПСОВ.

Дъждовните отпадни количества от покривите на сградите, както и автомивката  ще се заустват в  PE резрвоар с обем 50м3. Предвиден е сепаратор за нефтопродукти. Акумулираните условно-чисти водни количества ще се използват за поливни нужди. При нормална екслоатация водата ще се използва за поливане.

Съгласно становище №4503019/28.02.2022г. на ЕВН ЮГ има техническа възможност за присъединяване на обекта към електроразпределинелната мрежа на дружеството.

Предоставена мощност 90 kW

По време на строителството-15 kW

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води

По време на фазата на строителството основният вид отпадъци, които ще се образуват са строителните. Събирането, съхранението, транспортирането и обезвреждането на отпадъците ще се извършва в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците.

Строителни отпадъци ще се събират на отделена  за целта площадка и ще се извозят на депо за строителни отпадъци посочено от Община Родопи. Ще бъде изготвен План за управление на строителните отпадъци.

Незначително ще бъде количеството на отпадъците, образувани от изпълнителите на строителните работи. Те са с Код 20 03 01: смесени битови отпадъци. Те ще се събират в контейнери и извозват  от фирмата обслужваща района и извършваща тази дейност.

При експлоатацията на обекта се очаква образуването на следните видове отпадъци не притежаващи опасни свойства съгласно Наредба № 3 от 01.04.2004 г.:

•	Код 20 03 01: Смесени битови отпадъци;

•	Код 15 01: Опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита);

•	Код 20 02: Отпадъци от паркове и градини;

•	Код 20 03: Други битови отпадъци.

Отпадъци, притежаващи опасни свойства:

•	Код 20 01 21*: флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (отпадък, притежаващ опасни свойства);

•	Код 20 01 36: излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35;

- Код  16 01 03 - излезли от употреба гуми;

- Код 16 01 07*	 - маслени филтри;

- Код 16 01 13*	- спирачни течности и др.

- Код 12 01 07* -машинни масла машинни масла, които ще се събират във варели.

По отношение на количествата образувани и третирани отпадъци ще се води отчетност и документиране по изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовата нормативна база. Отпадъците формирани от дейността ще бъдат предавани, за последващо третиране на фирми притежаващи разрешителен или регистрационен документ по ЗУО на базата на писмени договори.

Сметосъбирането и сметоизвозването на формираните по  време на експлоатацията на обекта основно битови отпадъци, ще се извършва от  фирмата по сметосъбиране и сметоизвозване, обслужваща община Родопи.

Останалите видове отпадъци, основно от дейността на автосервиза ще се предават на лицензирани фирми на база сключен договор.

Не се очаква да се генерират други по вид отпадъци.

Преди въвеждане на обекта в експлоатация ще се извърши регистрация на формираните отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда

При спазване изискванията на екологичното занодателство, не се очаква предвидените с инвестиционно предложение дейности в ПИ 87240.21.133 по КК на село Ягодово,  общ. Родопи да доведат до замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.

Не се предвижда използване на горивни процеси по време на строителните работи. Ще се използва основно електричество. Атмосферни емисии, които ще се формират само по време на строителството са прахови емисии при изкопните (сондажни) работи. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка (на имота). Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района. От реализирането на инвестиционното намерение /строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори-шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.

При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация  на строителството няма да възникнат  ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на  опасни отпадъци и създаването на дискомфорт на околната среда. Възможно е по време на строителството увеличаване на шумовото въздействие, но това ще бъде краткотрайно и временно и няма да превишава пределно допустимите норми.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване или  дискомфорт на компонентите на околната среда.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

Ще бъдат взети всички необходими мерки за недопускане на аварии свързани с инвестиционното предложение.

По време на изпълнение на инвестиционното намерение съществува минимална вероятност от възникване на трудови инцидент.

По отношение на трудовия риск е задължително спазване на технологичната дисцилина и инструкциите за безопасна работа. Ще се предприемат следните мерки за сигурност:

-Задължителен начален и периодичен инструктаж;

-Задължително ползване на работно облекло и лични предпазни средства;

-Задължително хигиенизиране, обезопасяване и логистично обезпечаване с необходимите материали за действия при пожарна и аварийна опасност, както и за предотвратяване и отстраняване на замърсявания на околната среда.

-Задължително спазване на изискванията за периодични прегледи и контрол над наличната инструментална екипировка. С предвидените за осъществяване на инвестиционното предложение техника и методи, както и предвид характера и мащаба на инвестиционното предложение не се очаква риск от инциденти, аварии и/или бедствия  за околната среда и здравето на хората.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето

При реализация на инвестиционното предложение по одобрени работни проекти, не се очаква риск за човешкото здраве.

Инвестиционното предложение не  е свързано с шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии, поради което не се очаква въздействие върху този фактор. Има вероятност от поява на шумови въздействие по време на строителството, но те ще са краткотрайни и временни и в рамките на допустимите норми. При реализацията на обекта не се очакват наднормени нива на шум, вибрации, или поява на вредни лъчения. ИП не е свързано с производствена дейност, имотът не е в близост до обществени сгради поради което по този фактор също не се очаква отрицателно въздействие и съответно няма риск за човешкото здраве.

Строителството и експлоатацията на обекта не са свързани с излъчване на  йонизиращи и/или нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради, както и с химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение, поради което не се очакват рискове за човешкото здраве поради неблагоприятни въздействия върху тези фактори.

Курортни ресурси не се засягат при реализацията на инвестиционното предложение, съответно не се очаква и риск за човешкото здраве по този фактор.

Поради характера на инвестиционното предложение, което не предвижда производствена дейност, не се очаква неблагоприятно въздействие върху въздуха, съответно липсва риск за здравето на хората.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Инвестиционното предложение  ще се реализира в поземлени имоти с идентификатор 87240.21.133 по КК на село Ягодово  общ. Родопи, обл. Пловдив.

Съгласно КК на землището на с. Ягодово, имотът е с трайно предназначение на територията „земеделска“, НТП – За друг вид производствен, складов обект. Същият е собственост на възложителя на инвестиционното предложение – „АВТОТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЯ БЪЛГАРИЯ“ АД.

Не се засягат обекти, подлежащи на здравна защита, както и обекти на културното наследство.

Имотът не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и  в защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Предвид географското разположение на имота и характера на инвестиционното предложение, не се очакват трансгранични въздействия при изграждането и експлоатацията на обекта.

Не е необходима друга прилежаща  площ освен налична обща площ  на имота.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на Автобаза за леки и тежкотоварни автомобили, сервиз, автомивка, бензиностанция и офис-сграда. Включва разполагане в имота на осем подобекта – офис сграда на два етажа, сграда за охраната, автомивка за автомобили, автомивка за камиони, ведомствена бензиностанция, сервиз за гуми за камиони, сервизно хале за камиони, навес за пясък и сол, както и паркинг за 30 броя камиони.

В конструктивно отношение сградите ще представляват едноетажна монолитна стоманобетонова гредова конструкция.

Автобазата се прави с цел обслужване на собствени автомобили, които са собственост на Възложителя и се използват за извършване на транспортни услуги. С оглед по-бързото, по-качествено и не на последно място по-евтино обслужване на автомобилите, инвеститорът е предприел действия по изграждане на собствена авто база.

В автосервиза ще  се  извършва ремонт на собствени автомобили.

В склада за авточасти е предвидено да се съхраняват само нови авточасти, аксесоари и др. Не се предвиждат дейности по разкомплектоване на автомобили и/или търговия със стари авточасти.  Авточастите ще се доставят в обекта от производители и търговци на едро нови и не се предвижда продажба на авточасти втора употреба, както и процеси на разкомплектоване  на автомобили.

Не се предвиждат производствени дейности.

Електрозахранването на сградата ще се извършва чрез свързване с електропреносната мрежа на ЕВН.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Водоснабдяването на обекта ще се извърши чрез свързване с водоснабдителната 	мрежа на населеното място. За водоснабдяването на автомивката се предвижда изграждане на собствен водоизточник-сондажен кладенец до 20м.

Реализирането на обекта ще стане съгласно утвърдения ПУП и работните проекти при спазване на ограничителната линия на застрояване.

Подобект 1: Административна сграда –в нея ще бъде събрана цялата администрация на фирмата.

Подобект 2: КПП

Подобект 3: Навес – в него ще бъде ситуирана ръчна автомивка, в която ще има две клетки за миене на МПС, както и техническо помещение между тях и едно место за прахосмукиране.

Подобект 4: Автомивка камиони-за лични нужди

Дейността по измиването на МПС ще бъде на самообслужване. Предвижда се персонал от 1 човек за техническа поддръжка и евентуална помощ. Водозахранването за дейността ще се осъществи от сондажен кладенец. Автомивката ще бъде оборудвана с всички необходими за дейността уреди и съоръжения като инсталация за измиване, прахосмукачка, тупалка

Режим на работа и производствен състав:

Ще се работи на едносменен режим при петдневна работна седмица -1  работник. Предвижда

Подобект 5: Ремонтно хале камиони

Предвидено е да се извършва цялостния технологичен процес за ремонти на камиони. Ще бъде осигурена специализирана техника за осигуряване възможността за широка гама услуги.

Ремонтната дейност ще се организира в хале, в обема на което е разположено технологичното оборудване. Предвидени са мостов кран и работни маси с бормашина, шлосерски маси с преносимо ел. оборудване, менгеме, ъглошлайф, шмиргел. За удобство в работата са разположени стелажи с резервни части и консумативи. Ще се извършват ремонтни дейности по шаси и ходова  част, по работата на двигателя, смяна на масла и др.

Ще се работи на едносменен режим при петдневна работна седмица.

Подобект 6: Навес за пясък и сол-. Обособяват се две зони – за складиране на пясък и сол, отворена от предната страна и закрит склад за инвентар

Подобект 7: Сервиз за гуми за коли и камиони, в който ще се извършва демонтажа и монтажа на отремонтираните гуми за коли и камиони  посредством ръчен хидравличен подемник и винтоверт.

Подобект 8: Бензиностанция за собствени нужди –с една цистерна и една автоколонка, която ще служи за зареждане на собствените автомобили на фирмата.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп до имота ще се осъществява от съществуващи общински пътища, граничещи с имота.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Конкретните параметри на строителните дейности, респективно съответните технически строителни решения, ще бъдат предмет на бъдещо работно проектиране.

Не се налага ползването на допълнителни площи за временни дейности по време на строителството, освен площта на  имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение.

Основните строителни дейности ще се осъществят в рамките на един до два строителни сезона. Предвижда се изпълнението на стандартни за такъв тип строителни  дейности. През този етап ще бъдат изградени и елементите на спомагателната инфраструктура – електроснабдяването на обекта, ВиК мрежата  и т.н.

6. Предлагани методи за строителство

Ще се прилагат стандартни методи за строителство. Изпълнението на СМР ще се извършва в съответствие с проект за технология и организация на строителството като част от Плана за безопасни условия на труд в следната последователност:

На етап инвестиционно предложение, не може да се представи програма или срокове за изграждане на сградите, но намеренията на възложителя са за еднофазно строителство. Конкретните методи на строителство, са предмет на разработка във фазата на работно проектиране. Предлага се стандартно монолитно строителство.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Основната дейност на фирмата на възложителят е транспортна с извършване на международни превози със собствен автомобилен парк, състоящ се от „ТИР камиони“, автобуси, лекотоварни коли. Техническото обслужване и поддръжката на транспортните средства фирмата възлага на други фирми, което е свързано с определени затруднения относно сроковете и качеството на изпълнение на поръчките и в крайна сметка води до влошаване и оскъпяване на дейността ѝ. Поради тези причини фирмата решава да изгради собствена автобаза, в която да съсредоточи и обедини всички дейности, свързани с поддръжката и обслужването на автомобилния парк, в т.ч. измиване, паркиране, подмяна на бързо износващи се детайли, възли и агрегати, демонтаж, монтаж и баланс на гуми, зареждане с гориво и други, както и административното, финансово-счетоводното и битовото обслужване на базата и работния състав..

Местоположението на имота е съобразено с дейността, която ще се развива.

С реализацията на инвестиционното предложение ще се подпомогне социално – икономическото развитие на района и ще се насърчи устойчивото му развитие, Изграждането и експлоатацията на обекта ще допринесе съществено за развитието на икономиката и обществения напредък в региона, както и до разкриване на нови работни места за местното население.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях

Към документацията са приложени скици на засегнатата територия, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики на района, както и за местоположението на имота спрямо защитена зона Река Чая – част от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение

Инвестициното предложение се предвижда да се реализира в в поземлен имот с идентификатор 87240.21.133, местност „Горен Вакъв“, землище на с. Ягодово, община Родопи, обл. Пловдив.

Съгласно КК за землището на село Ягодово,  имотът е с площ 10595 кв.м.,  трайно предназначение на територията „земеделска“ и начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов терен“. Имотът, предмет на инвестиционното предложение е собственост на фирмата - възложител - „АВТОТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЯ БЪЛГАРИЯ“ АД и няма други ползватели на земята.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Имотът, предмет на инвестиционото предложение не попада в обхвата на санитарно охранителни зони около водоизточници, не засяга съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и не се намира около водоизточници на минерални води.

Имотът не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

ПИ с идентификатор ПИ 87240.21.133, землище на с. Ягодово, община Родопи, обл. Пловдив не попада в границите на защитени зони. Най-близката защитена зона до имота е ЗЗ ”Река Чая”. Имотът се намира на разстояние приблизително 4 км от границите й, поради което не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета и целите  на опазване в защитената зона.

От изложеното по-горе може да се направи извода, че  изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква да окажат отрицателно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на автобаза за леки и тежки автомобили, сервиз, автомивка, бензиностанция и офис-сграда в УПИ 21.133-производствено, складова, търговска и обществено обслужваща дейност, местност „Горен Вакър, ПИ 87240.21.133, землище на с. Ягодово, община Родопи, обл. Пловдив

В обхавата на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на отделните подобекти с необходимата техническа инфраструктура – водопродно отклонение за свързване в водоснабдителната мрежа на селото, водоплътна изгребна яма, както и свързване с електроснабдителната мрежа на ЕВН.

Дъждовните води ще се използват за напояване на зелените площи в имота.

Не се предвиждат други дейности, свързани с инвестиционното предложение.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

За реализацията на инвестиционното намерение е необходимо издаване на:

-        Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС от Директора на РИОСВ-Пловдив;

-           Разрешително за водоползване съгласно Закона за водите

-	За  реализацията на обекта  е необходимо издаване на разрешение за строеж от Главния архитект на Община Родопи;

-	Преди въвеждане на обекта в експлоатация е необходимо да се изпълнят изискванията на ЗУО.

-  Съгласуване с експлоатационните предприятия – ВиК и ЕВН за изграждането на  вътрешноплощадкови трасета за водоснабдяване и елетроснабдяване и свързването им със съществуващите мрежи, за което ще бъдат изработени схеми „В и К” и „Електро”.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

- съществуващо и одобрено земеползване

Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Ягодово, общ.Родопи. Земеползването в района е одобрено и за него има влязла в сила и одобрена кадастрална карта. Инвестиционното предложение има изцяло положителен ефект, ще се реализира в близост до регулационните граници на селото и няма да засегне в негативен аспект жителите на селото и съседните населени места.

- мочурища, крайречни области, речни устия

Поземлен имот с идентификатор 87240.21.133 и имот № 87240.21.134 по КК на село Ягодово,  общ. Родопи не попада в мочурища, крайречни области и речни устия, поради което  не се очаква реализацията му да окаже негативно влияние върху тези водни обекти и свързаните с тях влажни зони.

- крайбрежни зони и морска околна среда

Имотът, предмет на инвестиционото предложение се намира в Горнотракийската низина и не засяга крайбрежни зони и морска среда.

- планински и горски райони

Поземлен имот с идентификатор 387240.21.133 и имот № 87240.21.134 по КК на село Ягодово,  общ. Родопи, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение се намират в равнинен район. Същите представляват земеделска земя. В границите им липсва дървесна растителност, представялваща гора по смисъла на Закона за горите и не засяга планински и гористи местности.

- защитени със закон територии

Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или в други защитени със закон територии.

- засегнати елементи от Националната екологична мрежа

ПИ с идентификатор  87240.21.133 по КК на село Ягодово,  общ. Родопи не засяга елементи от Националната екологична мрежа. Най-близката защитена зона до имота е BG0000149- ЗЗ ”Река Чая”. Имотът се намира на разстояние приблизително 4 км от границите й, поради което не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.

- ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност

Ландшафтът в района на инвестиционното предложение е земеделски, район с интензивно ползване на земята и редица свързани с това съпътстващи дейности на местното население. В границите на имота и в близост до него липсват обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

- територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита

Засегнатата от инвестиционното предложение територия и района около нея не представлява обект със специфичен санитарен статут или подлежаща на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на автобаза за леки и тежки автомобили, сервиз, автомивка, бензиностанция и офис-сграда в УПИ 21.133-производствено, складова, търговска и обществено обслужваща дейност, местност „Горен Вакър, ПИ 87240.21.133, землище на с. Ягодово, община Родопи, обл. Пловдив

Не се предвиждат производствени дейности.

Характерът на инвестиционното предложение не предполага отрицателно въздействие върху населението на с. Ягодово и град Пловдив и здравето на хората.

При реализация на инвестиционото предложение не се очаква промяна на почвените показатели от съществуващото положение, ако строителството и експлоатацията се осъществят съгласно действащите нормативни  изисквания. Негативно въздействие върху атмосферния въздух при изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква. Изграждане на автосервиза, офиси, тир паркинга и склада за авточасти и аксесоари не би повлияла върху качествата на почвата и земните недра и не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района.

Очаква се по време на строителството  на сградите да се повиши слабо запрашаването на въздуха и шумовото въздействие от работещата техника през деня, но то ще бъде временно и краткотрайно.

Работните проекти, както и експлоатацията на обекта ще бъдат изпълнени по всички нормативни изисквания и не се очаква замърсяване компонентите на околната среда.

При спазване на одобрените проекти и законови изисквания не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда - атмосферен въздух, води, почвата, земни недра, ландшафт, климат, биоразнообразие и неговите елементи.

Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа,  поради което не се очаква въздействие върфу този компонент.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Имотът представлява с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“. Същият е обрасъл с плевелна растителност и отрицателно въздействие върху растителния и животинския свят не се очаква. Не се засягат защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

ПИ с идентификатор  87240.21.133 по КК на село Ягодово, община Родопи , обл. Пловдив не попада в границите на защитени зони. Най-близката защитена зона до имота е ”Река Чая”. Имотът се намира на разстояние приблизително 4 км от границите й, поради което не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.

Следователно не се очаква отрицателно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа от реализацията на инвестиционното предложение.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

По време на строителните дейности е възможно само временно замърсяване чрез запрашаване на  въздуха  през периода на работа на  товарните машини. При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация  на строителството няма да възникнат  ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на  опасни отпадъци.

Има вероятност от поява на шумови въздействие по време на строителството, но те ще са краткотрайни и временни и в рамките на допустимите норми. При реализацията на обекта не се очакват наднормени нива на шум, вибрации, или поява на вредни лъчения.

Работните проекти, както и експлоатацията на обекта ще бъдат изпълнени по всички нормативни изисквания и бъдещия обект няма да доведе до замърсяване компонентите на околната среда.

При спазване на необходимите норми на проектиране и нормативни изисквания, риск от аварии, бедствия и инциденти в околната среда няма да има.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Въздействието върху компонентите на околната среда при строителството може да се оцени предварително като незначително, краткотрайно и временно (в периода на строителство), пряко и непряко, без кумулативно действие и локално само в района на строителната площадка. Не се засягат населени места или обекти, подлежащи на здравна защита. Единствено въздействието върху почвата в рамките на площадката е дълготрайно, защото една част от нея се отстранява, а друга се превръща в антропогенна от разположените върху нея сгради, съоръжения и настилка.

При спазване на законовите изисквания и мерки, експлоатацията на обекта не се очаква да окаже отрицателно  въздействието върху компонентите на околната среда. Генерираните отпадъци ще се третират съгласно изискванията на ЗУО, поради което не се очаква да окажат отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.  Като цяло въздействието от експлоатацията на обекта може да се оцени предварително като, незначително, без кумулативно действие и локално в само района на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Инвестиционното предложение ще се реализира в Горнотракийската низина, землище на с. Ягодово, общ. Родопи. Предвид характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му има локален обхват и не се очаква да засегне в негативен аспект населението на село Ягодово и близките населени места в община Марица и община Пловдив. Същото има изцяло положителен ефект – ще се  подпомогне социално – икономическото развитие на района и ще се насърчи устойчивото му развитие.

Реализацията на инвестиционното предложение  няма да засегне в негативен аспект жителите на селото и съседните населени места.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

При изпълнение на изискванията на екологичното законодателство, реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе отрицателно върху компонентите на околната среда.

При фазата на строителство, продължителността на въздействието е краткотрайно само по време на  строително-монтажните дейности. То е еднократно без обратимост.

Във фазата на експлоатация в съответствие с технологичната схема на инвестиционното предложение, въздействието е непрекъснато и постоянно.

Предвид характера на обектите, предмет на инвестиционното предложение и липсата на производствена дейност, реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма вероятност да бъдат подложени на интензивни и комплексни въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

При спазване на условията и мерките в издадените от компетентните органи разрешения и на екологичното законодателство, не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. Вероятност от поява на  слаби шумови въздействие има само по време на строителството, но те ще са краткотрайни и временни и в рамките на допустимите норми.

При фазата на строителство, продължителността на въздействието е краткотрайно само по време на  строително-монтажните дейности. То е еднократно без обратимост.

Във фазата на експлоатация в съответствие с технологичната схема на инвестиционното предложение, въздействието е непрекъснато и постоянно.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и/или одобрени с устройствен план дейности и не се очаква комбинирано въздействие. В тази връзка изграждането на обекта няма вероятност да доведе до кумулативно отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията

При спазване на одобрените и съгласувани проекти и законови изисквания не се очаква строителството и експлоатацията на обекта да окажат отрицателно въздействие върху околната среда. Поради тази причини не се разглеждат конкретни мерки за намаляване на въздействията.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, не се очакват трансгранични въздействия, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията му.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

За намаляване на вероятните отрицателни въздействия се предвиждат следните мерки:

- Стриктно спазване на изискванията и процедурите, предвидени в екологичното законодателство;

- Задължително изпълнение на ограничителните мерки в разрешенията, издадени от компетентните органи;

- Минимизиране на източниците на въздействие върху околната среда;

- Използване на най-добрите технологии и практики при проектирането, строителството и експлоатацията на обекта.

- Осигуряване необходимото озеленяване на незастроената част от имота, озеленяването ще бъде минимум 20 % от площта на имота;

- Изготвяне на  проект за оползотворяване на хумуса;

- По време на строителството, строителните отпадъци ще се събират на отделна площадка и своевременно ще се извозват на специализираното депо за строителни отпадъци.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение

За информиране на обществеността ще бъдат предприети и изпълнени всички задължения съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда

До настоящият момент не е известно да са постъпили писмени или устни възражения относно инвестиционното предложение.