УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролна дейност за 2022 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповеди № РД-160 от 14.06.2022 г. и № РД-287 от 09.11.2022г. на Директора на РИОСВ-Пловдив

Дата на извършване на проверката: 21.11.2022г.

Обект: „Площадка за събиране на отпадъци от физически и юридически лица, ул. „Клиси пара“ № 21, с. Царацово“

с местонахождение: област Пловдив, , община Марица, с. Царацово, ул. „Клиси пара“ № 21.

собственост на: „АНЕС – 96“ ООД, ЕИК 115790035, седалище и адрес на управление - област Пловдив, община Марица, с. Царацово, ул. „Клиси пара“ № 21.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: „Отпадъци“, „Води“.

II. Проверени инсталации:

На площадката са налични следните инсталации и съоръжения:

- Съоръжения за третиране на отпадъци;

- 1 бр. каломаслоуловител за пречистване на отпадъчни води, замърсени с нефтопродукти.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

В обект: „Площадка за събиране на отпадъци от физически и юридически лица,          ул. „Клиси пара“ №21, с. Царацово“.

1. По фактор „Отпадъци”

За извършване на дейността, дружеството има издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив Решение № 09 – ДО – 689 - 14 от 12.09.2019 г. за извършване на дейности с кодове R12, R13, R2, R4, R5, D9, D14, D15, на разрешените отпадъци на площадка с местонахождение ул. „Клиси пара“ № 21, с. Царацово, община Марица, област Пловдив, както и регистрационен документ за извършване на дейности събиране и транспортиране на отпадъци № 09 – РД – 099 - 05 от 11.07.2022г. За образуваните от дейността производствени и опасни отпадъци е извършена класификация и дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ – Пловдив работни листове за класификация на отпадъците. Отчетността се води съгласно изискванията на Наредба № 1/2014г. в НИСО редовно и коректно. Годишният отчет за дейностите по отпадъците за 2021 г. е изпратен в ИАОС-София чрез НИСО.

Банковите гаранции за извършваните дейности с отпадъци на дружеството са подновени в срок и представени в РИОСВ – Пловдив.

При извършения обход на място се установи, че площадката е бетонирана, оградена, охраняема със СОТ и 24 часово видеонаблюдение, има налични  2 бр. ел. везни с капацитет 60 тона и 2 тона, както и необходимите за дейността инсталации и съоръжения. Дейностите по третиране на отпадъци се извършват в 2 бр. халета разположени в североизточната част на площадката независими едно от друго, като в едното се извършва третиране на неопасни отпадъци, а в другото третиране на опасни отпадъци. Има обособени места и съдове за временно съхранение на приетите и образуваните от дейността по третиране отпадъците, обозначени с табели за съответния код според техния вид и произход. Дружеството притежава сключени договори за предаване на генерираните от дейността отпадъци за последващо третиране с лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

2. Компонент „Води“

„АНЕС – 96“ ООД притежава разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води № 33740219/15.06.2018 г., издадено от БД ИБР – Пловдив със срок на действие до 15.06.2024г. В обекта се образуват смесен поток производствени и дъждовни площадкови води, които след каломаслоуловител - съоръжението за пречистване, се заустват в бивш напоителен канал представляващ ПИ с идентификатор 78080.67.229. В момента на проверката се установи, че в канала е налично само едно заустващо съоръжение.

Във връзка с изпълнение на условията в разрешителното за заустване  „АНЕС – 96“ ООД провежда собствен мониторинг на заустените отпадъчни води. По време на проверката е представен протокол от изпитване за първо полугодие на 2022г. с № 10-0915/07.07.2022г. По изследваните показатели, посочени в разрешителното за заустване не е установено превишаване на нормите.

Ботовофекалните води се събират в безотточен резервоар и предават за пречистване в ГПСОВ – Пловдив. Представени са 2 бр. кантарни бележки за 2022 г.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

Няма констатирани нарушения.

V. Съответствие, последващ контрол