ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„Бон Шанс БГ” ЕООД – с. Войнягово, общ. Карлово

На основание заповед №РД-40/19.02.2019г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 14.03.2019г. беше извършена проверка на обект – „Предприятие за месопреработка“ на „Бон Шанс БГ” ООД. Комплексната проверка е извършена от експерти на РИОСВ - Пловдив/ по компонент атмосферен въздух и фактор на въздействие шум, и е съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ - Пловдив за 2019г.”.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за защита от шума в околната среда и  подзаконовите нормативни документи.

Дейността в обекта е свързана с производство на охладени разфасовки, заготовки (полуфабрикати) от мляно месо и сурово-сушени месни продукти от раздробено и нераздробено месо. Като допълнителна дейност се извършва  изпичане на месни продукти на скара. Капацитетът на предприятието е около 350 кг на ден преработено месо

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Компонент „Атмосферен въздух“

На площадката се експлоатират хладилни инсталации свързани с технологичните нужди на производството – за съхранение и сушене   на стоки и продукти. За хладилните съоръжения, които се ползват на площадката са представени досиета, изготвени съгласно формата дадена в приложение Приложение №3 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн. в ДВ бр. 20 от 2017г.). Съоръженията са етикетирани, като на етикетите е посочен вида на хладилния агент и количеството му в кг. и тон въглероден диоксид еквивалент. В РИОСВ-Пловдив , в срок до 15.02.2019г. дружеството не е представил информация по приложение №9 към чл. 35, ал. 1 от  горецитираната Наредба №1/2017г. В обекта не се експлоатира горивен източник. Изпичането и опушване на месо се извършва в обособено затворено помещение, към което има изградена аспирация.

Фактор „Шум“

Предприятието се намира в жилищна зона и граничи пряко с жилищни сгради При извършената проверка са проведени контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда от основните източниците разположени на площадката на обекта. Предприети са действия по обезшумяване  на една част от хладилните компресори към хладилните инсталации, като са монтирани термо и  шумо - изолиращи панели, с цел ограничаване на излъчвания шум в околната среда.  След получаване на резултатите от проведените измервания ще се оцени степента на съответствие на измерените стойности с норми за шум в околната среда.

IV. Съответствие, последващ контрол:

При проверката са  установени несъответствия с действащата нормативна база в тази връзка на дружеството е дадено предписание.

1.  Да се представят в РИОСВ-Пловдив, отчет за ползваното хладилно оборудване, съгласно образеца по приложение №9 от Наредба №1 от 2017г. (ДВ. бр. 20 от 2017г.)

Директор на РИОСВ – Пловдив……………………

/ доц. д-р Стефан Шилев/