УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2024 год. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД- 24 / 01.02.2024 год. и Заповед № РД -40 / 19.02.2024 год. на Директора на РИОСВ – Пловдив.

Дата на извършване на проверката: 12.03.2024 г.

Обект - „Млекопреработвателно предприятие“,

с местонахождение: Находящ се в с. Дълбок извор, община Първомай, област Пловдив

собственост на:  „ БОР ЧВОР“  ЕООД, с. Дълбок извор

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство, както следва:

- Закон за водите

- Закон за управление на отпадъците

и подзаконовите  нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- Площадка за разделно събиране и временно съхранение на формираните производствени отпадъчни води;

- Локална пречиствателна стация за отпадъчни води (ЛПСОВ).

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

Обект на проверката е Млекопреработвателно предприятие, находящо се в с. Дълбок извор, община Първомай, област Пловдив.

- По компонент Компонент „Води“ /отпадъчни/ -

Дружеството притежава разрешително за заустване в повърхностен воден обект – река Тополовска (Чинардере), издадено от БД-ИБР Пловдив с № 33140063/07.12.2018г. Валидността на разрешителното за заустване е 26.07.2027г.

За пречистване на производствените и битово-фекални отпадъчни води, формирани на обекта, е изградено пречиствателно съоръжение за биологично пречистване с непрекъснат режим на изпускане на пречистени отпадъчни води.

Дружеството изпълнява заложените условия в разрешителното, а именно:

- Пункта за мониторинг е обозначен, осигурен е постоянен и безопасен достъп;

- Води се дневник за технологичната експлоатация на пречиствателното съоръжение;

- Протоколите от провеждания собствен мониторинг се представят в РИОСВ-Пловдив. От представените протоколи не са установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения;

- Пробонабирането се извършва от акредитирана лаборатория;

- Провежда се мониторинг на повърхностни води в река Тополовска в два пункта за мониторинг-100 метра преди и 100 метра след точката на заустване.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При проверката не са констатирани несъответствия и не са дадени предписания.

V. Съответствие, последващ контрол:

От страна на дружеството, при проверката присъства:

Еколог