ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

“ЧИЧО ЧАРЛИ” ЕООД ,

площадка област Пловдив, община Марица, с. Бенковски,

ул.“Георги Бенковски“ №17

На основание заповед №РД-293/27.11.2014г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 27.11.2014г. беше извършена проверка на „ЧИЧО ЧАРЛИ”ЕООД – предприятие за производство на млечни продукти. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компоненти и фактори на околната среда – води и отпадъци/  е съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2014 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.

II. Проверени инсталации и дейности:

- В хода на проверката се проверени следните съоръжения и инсталации:

- Пречиствателна станция за биологично пречистване на битови и производствени води;

- Складове (места и съдове) за разделно събиране и временно съхранение на формираните от дейността отпадъци;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Фактор „Отпадъци“

1.1 За формираните от дейността отпадъци, дружеството притежава утвърдени от директора на РИОСВ – Пловдив работни листове за класификация на отпадъците, съгласно Наредбата за класификация на отпадъците.

1.2 Спазват се условията за разделно събиране и временно съхранение на формираните от дейността отпадъци (налични са на площадката обособени и обозначени места и съдове).

1.3 Представени са отчетни книги по приложение 1 към член 7, ал.1 от Наредба №2 (отменена). Книгите се водят по надлежния ред. Прошнуровани са, прономеровани са и са заверени от директора на РИОСВ – Пловдив.

1.4 Представени са договори с фирми, на които „ЧИЧО ЧАРЛИ”ЕООД предава формираните от дейността си отпадъци.

1.5 Представен е договор с №0571 за поемане на задълженията по оползотворяване на отпадъци от опаковки от 15.07.2013г. с „ЕКОКОЛЕКТ“ АД. Фирмата представи и удостоверение към договор №0571/2013г., издадено от „ЕКОКОЛЕКТ“ АД, че ,,ЧИЧО ЧАРЛИ‘‘ЕООД, участва в колективна система, по чл.14, ал.2, т.2 от ЗУО /Закон за управление на отпадъците/ и по чл.28, ал.1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки

2. Компонент „Води“

Дружеството притежава разрешително по чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите, за ползване на воден обект, с цел  заустване на отпадни води №33740040/19.06.2009г. с краен срок – 19.06.2015г. издадено от БДУВ-ИБР /Басейнова дирекция за управление на водите – източно беломорски район/ - център Пловдив. За пречистване на формираните битови и производствени води има изградена и работи ЛПСОВ /локално пречиствателно съоръжение за отпадни води/ за биологично пречистване. Отпадните води се заустват в общински отводнителен канал. Количеството на заустваните води не се измерва. Провежда се заложеният в разрешителното, собствен мониторинг – протоколите са представени в РИОСВ-Пловдив за I, II и III – то тримесечие.Представен е платежен документ за платена такса за заустване за 2013г., както и доклад за изпълнение на условията в разрешителното. Осигурен е достъп до пункта за мониторинг, същият е обозначен. Взета е проба отпадъчна вода от изход – вторичен утаител.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

1.	Няма дадени предписания

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-Пловдив:.................................				                                            /Тамер Бейсимов/