УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2024 г. на РИОСВ – Пловдив и Заповед № РД-105/09.04.2024 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

Дата на извършване на проверката: 24.04.2024 год.

Обект: „Предприятие за производство на млечни продукти“ с.Бенковски, община Марица

Стопанисван от: „ЧИЧО ЧАРЛИ“  ЕООД,

Местонахождение: с. Бенковски, община Марица

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти на околната среда:

•	Води /отпадъчни/

•	Отпадъци

II. Проверени инсталации:

-  Пречиствателни съоръжения за отпадъчни води

-  Пунктове за собствен мониторинг

-  Места и съдове за временно съхранение на производствени отпадъци

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

1. По компонент „ВОДИ“: За обекта има издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от БД ИБР-Пловдив, с титуляр „ЧИЧО ЧАРЛИ“  ЕООД и с краен срок на действие 14.04.2023год. Дружеството е подало в законоустановения срок заявление за продължаване срока на действието му. Формираните битово-фекални и производтвени отпадъчни води се отвеждат за пречистване  в съоръжение за пречистване с прекъснат режим на работа, включващо микрофлотатор и комбинирано съоръжение за биологично пречистване на прекъснат принцип на работа. Отпадъчните води са заустени в отводнителен канал, поречие р. Марица, водно тяло BG3MA500R217.

Във връзка с изпълнение на условията поставени в разрешителното се констатира, че заложения  собствен мониторинг се изпълнява. В РИОСВ-Пловдив са представени протоколи от изпитване за 2023 год. и първо тримесечие на 2024 год. По изследваните показатели определени в разрешителното, не се констатира превишаване на индивидуалните емисионни ограничения. Пробовземането и изпитването е извършено от акредитирана лаборатория. Пунктовете за мониторинг са обозначени, осигурен е достъп. Представен е платежен документ за заплатена такса за заутване за 2023 год.. Количествата на заустваната вода от пункт №2 се измерва и отчита, а от Пункт 1заплатената такса е на разрешеното количество.  В предвидения законов срок е предствен доклад за изпълнение на условията в разрешителното за 2023 год.

В присъствие на представител на дружеството е взета проба отпадъчна вода от пункт №2. В Пункт №1 не е установено заустване.

2. По фактор на въздействие върху околната среда „Отпадъци“:

За формираните от дейността отпадъци, дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ - Пловдив, чрез електронната система за отпадъци „НИСО“, работни листове за класификация на отпадъците съгласно Наредба №2/2014г. с посл. изм. и доп.

Дружеството е осигурило места и съдове с обозначителни табели за кода и наименованието на отпадъците съгласно техният вид, състав и свойства.

Отчетността съгласно Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри се води редовно в системата НИСО.

За предаването на формираните от дейността отпадъци са представени необходимите договори.

За пусканите на пазара опаковки и опаковъчни материали е представен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Представени са месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковане стоки изготвени съгласно Приложение №15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, както и платежни документи удостоверяващи заплатеното лицензионно възнаграждение към  организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Не са дадени предписания.

V. Съответствие, последващ контрол:

Не са дадени предписания, което да налага осъществяване на последващ контрол.