ДОКЛАД

ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА

НА „ЧУГУНОЛЕЕНЕ - ПЪРВОМАЙ” АД - ПЪРВОМАЙ

На основание Заповед № РД-293/30.11.2016 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 12.12.2016 г. беше извършена проверка на обект „Предприятие за производство на изделия от сив чугун“ с местонахождение: гр. Първомай, индустриална зона, собственост на „Чугунолеене - Първомай” АД - гр.Първомай. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ - Пловдив  е по компоненти и фактори на въздействие, както следва – въздух,  отпадъци и отпадъчни води, съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите  „План за контролната дейност на РИОСВ - Пловдив за 2016 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, Закона за водите, Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

II. Проверени инсталации и дейности:

Площадка № 1

- Цех за леене на изделия от сив чугун;

2.  Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;

3.   Участъци и съдове за съхранението на генерираните от дейността отпадъци;

6.   Проверка по документи;

Площадка № 2

Депо за производствени отпадъци в землището на квартал „Любеново“

Дейността на дружеството е леене на детайли от сив чугун. Натоварването на съоръженията е на 24 – часов непрекъснат режим при наличие на  поръчки.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Фактор „ОТПАДЪЦИ”

- Площадка № 1

За дейността си дружеството има издадено от Директора на РИОСВ- Пловдив Решение № 09 – ДО – 806-04 от 03.11.2014 г.. Има утвърдени през 2011 год. работни листове за класификация на  образуваните отпадъци, съгласно Наредба № 3 от 2004 год. за класификация на отпадъците.

Представиха се заверени от директора на РИОСВ – Пловдив отчетни книги Приложение № 1, Приложение № 3 и Приложение № 4 и се води редовно отчетност на формираните от дейността отпадъци, съгласно чл. 48, ал. 1 от ЗУО.

Формираните от дейността отпадъци  и приеманите метални отпадъци за оползотворяване се предават и приемат въз основа на писмени договори с фирми, прит3ежаващи съответните документи, съгласно изискванията на ЗУО.

При направеният обход на площадката се установи следното:

- Обособени са участъци и съдове за събиране и временно съхранение на формираните от дейността отпадъци, съгласно техния вид, състав и характерни свойства / в закрито помещение/;

- Опасните отпадъци се съхраняват в затворено помещение с ограничен достъп;

- На всички съдове  за съхранение на отпадъци са поставени обозначителни табели с кодове, съгласно Наредбата № 2 за класификация на отпадъците;

- Площадка № 2

Площадката е разположена в землището на кв. „Любеново“, имоти №№ 450 и 451 с обща площ 20.780 дка.. С решение № 555 от 21.12.1998 год. на Общински съвет Първомай, теренът е предоставен на дружеството за  депониране на производствени отпадъци с кодове 10 09 08, 10 09 10, 10 09 12 и 16 11 04 с цел рекултивиране на нарушен терен, представляващ старо корито на р. Мечка, от което са изземвани инертни материали. Обезвреждането чрез депониране на производствените неопасни отпадъци, представляващи кварцов пясък, бентонитова глина и въглищен прах се извършва съгласно утвърден от МОСВ с изх. № ЗНПБ – 1397 от 20.07.2007 год.  работен проект за техническа и биологична рекултивация на нарушени терени и в съответствие с изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт /ДВ Бр. 89/1996 год./. Към момента са запълнени около 40 % от предоставения терен и не е извършвана рекултивация. Проектът, утвърден от МОСВ не е обвързан със срокове за започване и завършване на рекултивацията.

Компонент „ВЪЗДУХ“

Дружеството е представило пред РИОСВ – Пловдив актуализиран план за собствен мониторинг, който е утвърден от директора на РИОСВ с писмо с изходящ № 2264 от 30.09.2016 год.. В изпълнение на изискванията на Наредба № 6/99 /ДВ бр. 31 от 1999 г./ „Чугунолеене – Първомай“ АД е провела собствени периодични измервания през 2016 г., като резултатите са представени пред РИОСВ – Пловдив с доклад по чл. 39, ал. 2 от Наредба № 6/99 г. и показват спазване на НДЕ по всички показатели (Вх. № 1187/05.04.2016 г.). На територията на обекта не се експлоатират климатични инсталации.

Компонент „ВОДИ“

От дейността на обекта се формират  битово-фекални отпадъчни води и условно-чисти – охлаждащи и дъждовни води, които заустват в точки в р. Мечка. За пречиствате на битово-фекалните производствени води има изградено локално пречиствателно съоръжение. При оглед на ЛПСОВ се констатира, че същото работи, поддържа се в техническа експлоатационна изправност. Заустваните пречистени отпадъчни води са видимо бистри, без мирис и цвят.

Дружеството е в процедура по получаване на разрешително  за заустване от Басейнова дирекция ИБР – Пловдив. Представен е Вх. № ПВ-03-61/09.12.2016 г., с което се заведено в БД Заявлението за получаване на разрешително по чл. 46, ал. 1, т. 3 буква Б от Закона за водите.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници – няма

V. Съответствие, последващ контрол:

На обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство.