Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ-Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание План за контролната дейност за 2023 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-146/17.05.2023 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 17.10.2023 г. е извършена комплексна проверка в обект „Компостираща инсталация за третиране на биоразградими отпадъци“  с местонахождение – област Пловдив, община Марица, с. Ясно поле, местност "Чарлъшки ливади", ПИ №87669.23.17, стопанисвана от  „Чиста Марица“ ЕООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори – отпадъци и води.

II. Проверени са следните места, инсталации и съоръжения:

- площадка за събиране и съхранение на зелени и биоразградими отпадъци;

- площадка за съхраняване /до узряване/ на готовия компост;

- шредерна инсталация;

- ситова машина за отсяване;

- съоръжения за пречистване на отпадъчните води;

- пунктове за мониторинг;

- документация, която оператора следва да води, съгласно нормативните изисквания;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: Основна дейност на дружеството е компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци събрани от населението на общ. Марица.

По фактор „Отпадъци“ :

За извършваната дейност, дружеството притежава издаден от Директора на РИОСВ-Пловдив регистрационен документ с №09-РД-804-00 от 24.02.2021год. с разрешени дейности с код R3; R12 и R13 на зелени и биоразградими отпадъци. Също така дружеството притежава и издаден от Директора на РИОСВ-Пловдив регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци с №09-РД-680-01 от 23.02.2021 год. За формираните от дейността отпадъци дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъците, формирани от производствената дейност, изготвени по образеца на Приложение №5 към чл.7, ал.1 от Наредба №2/2014 г. (обн. ДВ, бр.66/2014 г., с посл. изм. и доп.). Площадката е оградена, охраняема с изградена инфраструктура и покритие от бетон и асфалт. На територията има изградено 24-часово видеонаблюдение. Обособени са места и съдове за временно съхранение на образуваните отпадъци с поставени обозначителни табели с код и наименование, съгласно техния вид, състав и свойства. Дружеството води редовна отчетност в Националната информационна система за отпадъци (НИСО). Годишният отчет за отпадъците за 2022 г. е в статус - процес на подписване в системата НИСО. За готовия компост се представи протокол от изпитване с №2051 от 26.09.2023год., както и доклад за охарактеризиране на компоста. Готовият компост се съхранява в специален изграден метален навес. Трите полета за зреене на компостта са заредени на ½  от площта. Полученото количество готов компост се дава за земеделски нужди на населението в общ. Марица. Във връзка с горното е видно, че дружеството изпълнява поставените условия в издадения от Директора на РИОСВ-Пловдив регистрационен документ.

По компонент „Води“:

От дейността на обекта се формират няколко потока отпадъчни води:

- дъждовни отпадъчни води;

- битово-фекални отпадъчни води;

- промишлени отпадъчни води от измиване на площадката;

За отпадъчните води са изградени и се експлоатират локална пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води, сепаратор за механични примеси и масла.

Смесения поток пречистени отпадъчни води се отвеждат за заустване в повърхностен воден обект – отводнителен канал, общинска частна собственост на основание разрешително за заустване издадено от БДИБР-Пловдив. При оглед на пунктовете за собствен мониторинг се констатира, че същите са обозначени, осигурен е безопасен достъп до тях. Проби за анализ не са взети поради липса на изтичане на пречистена отпадъчни води в тях. Дружеството експлоатиращо обекта изпълнява заложените условия в разрешителното за заустване – провежда собствен мониторинг, представя резултатите с протоколи в РИОСВ-Пловдив от които е видно, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения /МЕО/. Количествата зауствана пречистена отпадъчна вода се измерва, осигурен и монтиран е водомер в последна шахта на площадката преди заустване.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: Няма

V. Съответствие, последващ контрол: При извършената проверка не са установени нарушения на екологичното законодателство по проверяваните компоненти и фактори.

Проверката е извършена в присъствие на управител