ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №316-Н0/2008г., издадено на ЕТ “Андип 92-Андрей Павлов”, гр.Пловдив и Комплексно разрешително №316-Н1/2014г., издадено на ЕТ “Андип 92-Андрей Павлов-Андреана Павлова”, гр.Пловдив, площадка намираща се в местността “Чалтика”, землище на гр.Асеновград, община Асеновград, област Пловдив

В периода от 07.10.2015г. до 09.10.2015г., във връзка с прилагането на разпоредбите на чл.120 ал.5 и чл.148 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91/2002г.), Заповед № РД-251/02.10.2015г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ “План за контролната дейност на инспекцията за 2015г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източнобеломорски район извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №316-Н0/2008г., издадено на ЕТ “Андип 92-Андрей Павлов”, гр. Пловдив и Комплексно разрешително №316-Н1/2014г., издадено на ЕТ “Андип 92-Андрей Павлов-Андреана Павлова”, гр. Пловдив, площадка намираща се в местността “Чалтика”, землище на гр.Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.

I.Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условията и сроковете в Комплексно разрешително №316-Н0/2008г. и Комплексно разрешително №316-Н1/2014г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

# II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Във връзка с чл.154 “а” от ЗООС през януари 2015г. е извършена “Оценка на риска за околната среда от дейността на ЕТ “Андип 92-Андрей Павлов-Андреана Павлова”, гр. Пловдив, площадка намираща се в местността “Чалтика”, землище на гр.Асеновград, община Асеновград, област Пловдив с издадени Комплексно разрешително №316-Н0/2008г. и Комплексно разрешително №316-Н1/2014г. Окончателното определяне на риска на обекта е “НИСЪК”, поради тази причина проверките се извършват на три години и инсталацията е включена в “План за контролната дейност на инспекцията за 2015г.”

# Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 13.10.2012г. до 09.10.2015г. През 2014г. е издадено ново Комплексно разрешително №316-Н1/2014г., което влиза в сила на 19.09.2014г. Поради тази причина за проверявания период в сила са Комплексно разрешително №316-Н0/2008г. и Комплексно разрешително №316-Н1/2014г. Във връзка с горното проверката е разделена на два периода - от 13.10.2012г. до 18.09.2014г. и от 19.09.2014г. до 09.10.2015г.

Комплексно разрешително №316-Н0/2008г.

ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 а) от Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за интензивно отглеждане на птици:

-Хале №1;

-Хале №2;

-Хале №3;

-Хале №4;

-Хале №5;

-Фуражно стопанство

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 13.10.2012г. до 18.09.2014г. във връзка със следните условия:

- Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие № 3. Обхват;

- Условие № 4. Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5. Управление на околната среда;

- Условие №6. Тълкуване;

- Условие №7. Уведомяване;

- Условие № 8. Използване на ресурси;

- Условие № 9. Емисии в атмосферата;

- Условие № 10. Емисии в отпадъчните води;

- Условие № 11. Управление на отпадъците;

- Условие № 12. Шум;

- Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие №15. Преходни и анормални режими на работа;

- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително-Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.

Условие №3.Обхват-Не са констатирани несъответствия. Изготвени са и са представени всички планове и програми, изискани с конкретни условия на комплексното разрешително. Не са извършвани промени в работата на инсталацията и границите на производствената площадка.

Условие №4.Капацитет на инсталациите-Не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с Условие 4.1 на комплексното разрешително. Докладвано е в ГДОС за 2012г., 2013г. и 2014г. годишното производство на инсталацията.

Условие №5.Управление на околната среда - За периода от 13.10.2012г. до 18.09.2014г. не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС):

5.1.Структура и отговорности

Представени са Заповеди, с които са определени персоналът, който ще извършва конкретни дейности и списък на лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

5.2.Обучение

Прилага се инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала. Представени са Годишни програми за обучения за 2012г., 2013г. и 2014г., списъци (регистри) на участниците в обученията и протоколи от проведените обучения за 2012г., 2013г. и 2014г.

5.3.Обмен на информация

Представени са:

-Списък с информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт;

-Списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

5.4.Документиране

Представени са:

-Актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталацията;

-Списък на всички необходими инструкции, изискани с комплексното разрешително.

5.5.Управление на документи

Операторът прилага Инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. За периода от 13.10.2012г. до 18.09.2014г. е извършвана актуализация на инструкциите. Представен списък на иззетата невалидна документация.

5.6.Оперативно управление

Операторът е изготвил всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване.

5.7.Проверка и коригиращо действие

Операторът прилага:

-Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително;

-Инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешително;

-Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За периода от 13.10.2012г. до 18.09.2014г. са представени протоколи, записи изискани с условията на комплексното разрешително.

5.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Операторът прилага:

-Инструкция за преразглеждане и, ако е необходимо, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария;

-Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии.

За разглеждания период не са възниквали аварии. Представени са: Авариен план от 2014г.; Списък на лицата, запознати с Аварийния план; Протоколи от проведени обучения на персонала; Заповед за изграждане на щаб при бедствия, аварии и катастрофи; Дневник за проверка изправността и годността на наличните на площадката пожарогасители; Ежемесечни протоколи за проверка на пожарогасители за 2012г.,  2013г. и  до 18.09.2014г.; Приемо-предавателни протоколи от извършено техническо обслужване, презареждане, хидростатично  изпитване на пожарогасители от външна фирма;

5.9.Записи

За периода от 13.10.2012г. до 18.09.2014г. е представена информацията изискана с условията на комплексното разрешително-списъци, протоколи, записи.

5.10.Докладване

За проверявания период са представени в РИОСВ-Пловдив Протоколи от извършен собствен мониторинг и Годишни доклади по околна среда за 2012г., 2013г. и 2014г. за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително.

5.11.Актуализация на системата за управление на околната среда

За периода от 13.10.2012г. до 18.09.2014г. не е извършвана промяна на Системата за управление на околната среда.

Условие №6.Тълкуване-За проверявания период не са констатирани несъответствия.

Условие №7.Уведомяване-За проверявания период не са констатирани несъответствия и не са възниквали аварийни или други замърсявания.

Условие №8.Използване на ресурси

Условие 8.1.Използване на вода

На производствената площадката е изграден един брой тръбен сондажен кладенец.

Представено е Разрешително за водовземане,  издадено от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. За проверявания период не са констатирани превишения на изразходваните количества вода за производствени нужди. Представен е Договор с “ВиК” ЕООД, гр.Пловдив за използване на вода за питейно-битови цели от водоснабдителната система на гр.Асеновград.

Прилага се:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на поилните системи за птиците. Представени са протоколи от извършени проверки за 2012г., 2013г. и до 18.09.2014г.

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са протоколи от извършени проверки за 2012г., 2013г. и до 18.09.2014г.

Отчитането на изразходваните количества вода за производствени нужди се извършва чрез измервателни устройства, монтирани към всяко хале. Прилага се:

-Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.

-Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на разрешителното.

Представени са записи за количествата изразходвана вода за 2012г., 2013г. и до 31.08.2014г.,  ежемесечни протоколи и записи с оценка на съответствието за всеки месец за 2012г., 2013г. и до 31.08.2014г.

Не са констатирани превишения на разрешените количества използвана вода за производствени нужди с тези определени с условията на комплексното разрешително.

Условие 8.2.Енергия

Операторът прилага:

-Инструкции за експлоатация и поддръжка на халета №1-№ 5 и фуражното стопанство, основни консуматори на електроенергия в Инсталация за интензивно отглеждане на птици;

-Инструкция осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия;

-Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в условията на комплексното разрешително, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

Консумацията на електроенергия за всяко хале се записва ежедневно в книги. Представени са записи за количествата консумирана електроенергия за 2012г., 2013г. и до 31.08.2014г., ежемесечни протоколи и записи с оценка на съответствието за всеки месец за 2012г., 2013г. и до 31.08.2014г.

Не са констатирани превишения на изразходваните количества електроенергия в Инсталация за интензивно отглеждане на птици с тези определени с условията на комплексното разрешително.

Условие 8.3.Суровини и спомагателни материали

Операторът прилага:

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини и спомагателни материали, съгласно условията в комплексното разрешително;

-Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества суровини и спомагателни материали с определени с условията на разрешителното.

Представени са ежемесечни записи на използваните количества суровини и спомагателни материали за 2012г., 2013г. и до 31.08.2014г., протоколи и записи с оценка на съответствието за всеки месец за 2012г., 2013г. и до 31.08.2014г.

Не са констатирани превишения на количествата използвани суровини и спомагателни материали.

Прилагат се:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на резервоарите за течни горива и техните обваловки на площадката;

-Инструкция за периодична проверка на съответствието на резервоарите и складовете с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия;

-Инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътнениията и помпите по тръбопреносната мрежа за горива.

Представени са:

-Информационни листове за безопасност;

-Протоколи от извършени проверки на тримесечие за 2012г., 2013г. и до 18.09.2014г.-Не са констатирани несъответствия;

Условие №9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Емисии от точкови източници-Не са констатирани несъответствия.

Условие 9.2.Неорганизирани емисии

Прилагат се:

-Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им;

-Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Представени са Заповед и График за извършване на проверки и почистване на района на Фуражното стопанство (два пъти седмично), записи и протоколи от извършени проверки за 2012г., 2013г. и до 18.09.2014г. Не са установени несъответствия.

Условие 9.3. Интензивно миришещи вещества

Прилагат се;

- Инструкция за предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите;

-Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Представени са ежемесечни протоколи от извършени проверки за 2012г., 2013г. и до 18.09.2014г., обобщени в общ запис с оценка на съответствието по години. Не са констатирани несъответствия.

Условие №10.Емисии на отпадъчни води

За проверявания период е извършено извозване и пречистване на отпадъчни води (производствени и битово-фекални) от водоплътна изгребна яма. Представени са Договори, протоколи и кантарни бележки.

Прилага се:

-Инструкция за периодична проверка и почистване на водоплътната изгребна яма. Представени са Договори и Протоколи от извършени проверки за 2012г., 2013г. и до 18.09.2014г.;

-Инструкция за проверка на състоянието на канализационната система за отпадъчни води на площадката и оценка на загубите от течове. Представени са Протоколи от извършени проверки за 2012г., 2013г. и до 18.09.2014г., Дневник за течове. Не са установени течове;

-Инструкция за документирането на резултатите от проверките на техническото състояние и почистване на водоплътната изгребна яма, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Представени са Протоколи от извършени проверки за 2012г., 2013г. и до 18.09.2014г. Не са констатирани несъответствия.

###### Условие №11.Управление на отпадъците

###### Условие 11.1.Образуване на отпадъци

###### Образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и количества, разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за всеки месец за всеки отпадък за 2012г., 2013г. и до 31.08.2014г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.2.Събиране и приемане на отпадъците

Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъци, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците от производствената дейност с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са ежемесечни протоколи с оценка на съответствието за 2012г., 2013г. и до 18.09.2014г., обобщени в общ запис за всяка година.

Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.3.Временно съхраняване на отпадъците

Площадките за временно съхранение на отпадъците отговарят на изискванията поставени с условията на комплексното разрешително. Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са Протоколи от извършени проверки и записи с оценка на съответствието за 2012г., 2013г. и до 18.09.2014г.

Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

Представени Договори с фирми за предаване за транспортиране на производствени и опасни отпадъци, извън територията на площадката.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са Протоколи от извършени проверки и записи с оценка на съответствието за 2012г., 2013г. и до 18.09.2014г.

Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.5.Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са Протоколи от извършени проверки за 2012г., 2013г. и до 18.09.2014г. и записи с оценка на съответствието за всяка година.

Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са Протоколи от извършени проверки за 2012г., 2013г. и до 18.09.2014г. и записи с оценка на съответствието за всяка година.

Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците

Прилагат се:

-Инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение. Представени са ежемесечни записи на количествата образувани отпадъци на площадката за 2012г., 2013г. и до 31.08.2014г.;

-Инструкция за периодична оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са протоколи и записи с оценка на съответствието за 2012г., 2013г. и до 31.08.2014г.

Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците

На производствената площадката не са класифицирани отпадъци с огледални кодове за 2012г., 2013г. и до 31.08.2014г.

Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.9.Документиране и докладване

Представени са Отчетни книги с ежемесечни записи за 2012г., 2013г. и до 31.08.2014г. за всеки конкретен отпадък разрешен да се образува от производствената дейност с условията на комплексното разрешително. За проверявания период са представени Годишни отчети за образуваните отпадъци за 2012г. в РИОСВ-Пловдив, за 2013г. и 2014г. - в ИАОС-София.

Не са констатирани несъответствия. Не са установени превишения на количествата образувани отпадъци. Събирането на отпадъците на площадката се извършва по схема, съответстваща на нормативната уредба и на условията в разрешителното. Не са класифицирани отпадъци с огледален код.

Условие 11А. Управление на странични животински продукти

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на съхраняването на страничните животински продукти – животински изпражнения, урина и тор, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са:

-Протоколи от извършени проверки и записи с оценка на съответствието за 2012г., 2013г. и до 18.09.2014г.;

-Схема на площадката, на която са обозначени всички места за съхраняване на страничните животински продукти (СЖП);

-Договори, сключени със земеделски производители за предаване на СЖП (птича тор).

За проверявания период не са възниквали разливи, не са констатирани несъответствия.

Условие №12.Шум

Прилагат се:

-Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите:

-обща звукова мощност на площадката;

-еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

-еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие.

За проверявания период е представен протокол от изпитване от 2013г. Не са констатирани превишения на допустимите нива на шум. Следващото измерване е 2015г., съгласно инструкцията по Условие №12.

-Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представен е запис с оценка на съответствието от 2013г.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Прилагат се:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. За проверявания период не са възниквали течове. Представени са протоколи от извършени проверка за 2012г., 2013г. и до 18.09.2014г.

-Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. Представена е Заповед за създаване на организация за почистване при разливи и Дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използваният сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Собствен мониторинг на подземни води

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг на подземни води с честота веднъж в годината и по посочените показатели в комплексното разрешително. Представени са Протоколи от изпитване за 2013г. и 2014г. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представен е протокол и запис с оценка на съответствието за 2013г. и 2014г.

Собствен мониторинг на почви

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг на почви с честота веднъж на три години и по посочените показатели. Представени протоколи от изпитване от 2012г. в пунктовете за мониторинг, съгласувани с РИОСВ-Пловдив и ИАОС-София. Следващия анализ е 2015г., съгласно условие от комплексното разрешително.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите определени с условията на разрешителното и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия. Представен е запис с оценка на съответствието.

Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии

Представен е Авариен план от 2014г., съгласуван от РУПБС, гр. Асеновград. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.

Представена е Оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително в резултат от гасене на пожар.

Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа

Прилага се инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения. Представен План за собствен мониторинг при анормални режими на работа на инсталацията.

Не са констатирани несъответствия.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За проверявания период не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Комплексно разрешително №316-Н1/2014г.

ІІ.1.Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС – Инсталации за интензивно отглеждане на птици или свине с над 40 000 места за птици:

Инсталация за интензивно отглеждане на птици – птицеферма за кокошки носачки, включваща:

-Хале № 2;

-Хале № 3;

-Хале № 4;

-Хале № 14;

-Хале № 17;

-Хале № 5;

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

1.Горивна (отоплителна) инсталация, включваща 3 броя котли;

2.Фуражно-мелничен комплекс (кухня и стопанство).

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 19.09.2014г. до 09.10.2015г. във връзка със следните условия:

- Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие №3. Обхват;

- Условие №4. Капацитет на инсталациите;

- Условие №5. Управление на околната среда;

- Условие №6. Тълкуване;

- Условие №7. Уведомяване;

- Условие №8. Използване на ресурси;

- Условие №9. Емисии в атмосферата;

- Условие №10. Емисии в отпадъчните води;

- Условие №11. Управление на отпадъците;

- Условие №12. Шум;

- Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие №15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други);

- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително-Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.

Условие №3.Обхват-Не са констатирани несъответствия. Изготвени са и са представени всички планове и програми, изискани с конкретни условия на комплексното разрешително. Не са извършвани промени в работата на инсталацията и границите на производствената площадка.

Условие №4.Капацитет на инсталациите-Не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с Условие 4.1 на комплексното разрешително. Докладвано е в ГДОС за 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 09.10.2015г. годишното производство на инсталацията.

Условие №5.Управление на околната среда - За периода от 19.09.2014г. до 09.10.2015г. не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС):

5.1.Структура и отговорности

Представени са списъци, с които са определени персоналът, който ще извършва конкретни дейности и  лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

5.2.Обучение

Прилага се инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала. Представени са Годишни програми за обучения за 2014г. и 2015г., списъци (регистри) на участниците в обученията и протоколи от проведените обучения за 2014г. и за периода от 19.09.2014г. до 09.10.2015г.

5.3.Обмен на информация

Представени са:

-Списък с информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт;

-Списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

5.4.Документиране

Представени са:

-Актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталацията;

-Списък на всички необходими инструкции, изискани с комплексното разрешително.

5.5.Управление на документи

Операторът прилага Инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. За периода от 19.09.2014г. до 09.10.2015г. е извършвана актуализация на инструкциите. Представен списък на иззетата невалидна документация.

5.6.Оперативно управление

Операторът е изготвил всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване.

5.7.Проверка и коригиращо действие

Операторът прилага:

-Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително;

-Инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешително;

-Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За периода от 19.09.2014г. до 09.10.2015г. са представени протоколи, записи изискани с условията на комплексното разрешително.

5.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Операторът прилага:

-Инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария;

-Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии.

За разглеждания период не са възниквали аварии. Представени са: Авариен план от 2014г.; Списък на лицата, запознати с Аварийния план; Протоколи от проведени обучения на персонала; Дневник за проверка изправността и годността на наличните на площадката пожарогасители; Ежемесечни протоколи за проверка на пожарогасители за 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 09.10.2015г.; Приемо-предавателни протоколи от извършено техническо обслужване, презареждане, хидростатично  изпитване на пожарогасители от външна фирма;

5.9.Записи

За периода от 19.09.2014г. до 09.10.2015г. е представена информацията изискана с условията на комплексното разрешително-списъци, протоколи, записи.

5.10.Докладване

За проверявания период са представени в РИОСВ-Пловдив Протоколи от извършен собствен мониторинг и Годишни доклади по околна среда за 2014г. за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително.

5.11.Актуализация на системата за управление на околната среда

За проверявания период не е извършвана промяна на Системата за управление на околната среда.

Условие №6.Тълкуване-За проверявания период не са констатирани несъответствия.

Условие №7.Уведомяване-За проверявания период не са констатирани несъответствия и не са възниквали аварийни или други замърсявания.

Условие №8.Използване на ресурси

Условие 8.1.Използване на вода

На производствената площадката са изграден два броя тръбни (сондажни) кладенеца.

Представено е Разрешително за водовземане,  издадено от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. За проверявания период не са констатирани превишения на изразходваните количества вода за производствени нужди. Представен е Договор с “ВиК” ЕООД, гр.Пловдив за използване на вода за питейно-битови цели от водоснабдителната система на гр.Асеновград.

Прилага се:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на нипелна инсталация за поене. Представени са протоколи от извършени ежемесечни проверки за периода 19.09.2014г. до 30.09.2015г.

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са протоколи от извършени проверки за периода 19.09.2014г. до 08.10.2015г.

Отчитането на изразходваните количества вода за производствени нужди се извършва чрез измервателни устройства, монтирани към всяко хале. Прилага се:

-Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.

-Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията с определените в условията на разрешителното.

Представени са записи за количествата изразходвана вода за периода 19.09.2014г. до 30.09.2015г., ежемесечни протоколи и записи с оценка на съответствието за всеки месец до 30.09.2015г.

Не са констатирани превишения на разрешените количества използвана вода за производствени нужди с тези определени с условията на комплексното разрешително.

Условие 8.2.Енергия

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация на „Инсталацията за осигуряване на необходимия микроклимат в халетата“, основен консуматор на електроенергия в Инсталация за интензивно отглеждане на птици – птицеферма за кокошки носачки;

-Инструкция осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди;

-Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в условията на комплексното разрешително, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

Консумацията на електроенергия за всяко хале се записва ежедневно в книги. За проверявания период са представени записи за количествата консумирана електроенергия до 30.09.2015г., ежемесечни протоколи и записи с оценка на съответствието за всеки месец до 30.09.2015г.

Не са констатирани превишения на изразходваните количества електроенергия в Инсталация за интензивно отглеждане на птици с тези определени с условията на комплексното разрешително.

Условие 8.3.Суровини и спомагателни материали

Операторът прилага:

-Инструкция за поддръжка на резервоара за дизелово гориво, описан в условията на комплексното разрешително;

-Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия;

За проверявания период са представени:

-Информационни листове за безопасност;

-Протоколи от извършени проверки на тримесечие;

Не са констатирани несъответствия.

Условие №9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Емисии от точкови източници-Не са констатирани несъответствия.

Условие 9.2.Неорганизирани емисии

Прилагат се:

-Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им;

-Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Представени са Заповед и Регистър със записи от извършени проверки и почистване на фуражно стопанство (ежеседмично), протоколи от извършени проверки и записи с оценка на съответствието за периода 19.09.2014г. до 08.10.2015г. Не са установени несъответствия.

На производствената площадка се експлоатират климатични инсталации. За проверявания период са представени Досиета със записи от извършени проверки и информация по Приложение №6 на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове на три броя климатични инсталации.

Условие 9.3. Интензивно миришещи вещества

Прилагат се;

-Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Представени са ежемесечни протоколи от извършени проверки за проверявания период, обобщени в общ годишен запис за 2014г. с оценка на съответствието. Не са констатирани несъответствия и не са постъпвали оплаквания за миризми.

Условие №10.Емисии на отпадъчни води

За проверявания период е извършено извозване и пречистване на отпадъчни води (производствени и битово-фекални) от водоплътните изгребни ями. Представени са Договори, протоколи и кантарни бележки.

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до водоплътните изгребни ями по условие от комплексното разрешително канализационна мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на водоплътните изгребни ями, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Представени са записи и Протоколи от извършени проверки за периода 19.09.2014г. до 08.10.2015г. Не са констатирани несъответствия.

###### Условие №11.Управление на отпадъците

###### Условие 11.1.Образуване на отпадъци

###### Образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и количества, разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за всеки месец за всеки отпадък за периода 19.09.2014г. до 30.09.2015г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.2.Приемане на отпадъци за третиране

Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.3.Предварително съхраняване на отпадъци

Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъци, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

Площадките за предварително съхраняване на отпадъците отговарят на изискванията поставени с условията на комплексното разрешително. Предварителното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Представен е протокол с оценка на съответствието за проверявания период. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

Представени са сключени Договори с фирми за предаване за транспортиране на производствени и опасни отпадъци, извън територията на площадката.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представен е Протокол и запис с оценка на съответствието за проверявания период. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.5.Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представен е Протокол и запис с оценка на съответствието за проверявания период. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с  условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Представен е Протокол и запис с оценка на съответствието за проверявания период. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците

Прилагат се:

-Инструкция за измерване или изчисляване на количествата образувани отпадъци;

-Инструкция за периодична оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Представени са ежемесечни записи на количествата образувани отпадъци на площадката за проверявания период до 30.09.2015г., Протоколи с оценка на съответствието и Отчетни книги. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците

На производствената площадката не са класифицирани отпадъци с огледални кодове за периода 19.09.2014г. до 09.10.2015г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.9.Документиране и докладване

Представени са Отчетни книги с ежемесечни записи за периода 19.09.2014г. до 09.10.2015г. за всеки конкретен отпадък разрешен да се образува от производствената дейност на площадката с условията на комплексното разрешително. За проверявания период е представен Годишен отчет за образуваните отпадъци за 2014г. в ИАОС-София.

Не са констатирани несъответствия. Не са установени превишения на количествата образувани отпадъци. Събирането на отпадъците на площадката се извършва по схема, съответстваща на нормативната уредба и на условията в разрешителното.

Условие №12.Шум

Операторът прилага:

-Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите:

- обща звукова мощност на площадката;

- еквивалентни нива на шум в определени точки по границата на площадката;

- еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие.

-Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За проверявания период е представен протокол от изпитване от 2015г. Не са констатирани превишения на допустимите нива на шум. Следващото измерване е 2017г., съгласно инструкцията по Условие №12.

Представен е запис с оценка на съответствието от 2015г. Не са констатирани несъответствия.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Прилагат се:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. За проверявания период са представени Протоколи от извършени проверки. Не са установени течове.

-Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят подземните води/почвата и третиране на образуваните отпадъци. Представена е Заповед за създаване на организация за почистване при разливи и Дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използваният сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Собствен мониторинг на почви

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг на почви с честота веднъж на три години и по посочените показатели. Представени са протоколи от изпитване от 2015г. в пунктовете за мониторинг, съгласувани с РИОСВ-Пловдив и ИАОС-София. Следващия анализ е 2018г., съгласно условие от комплексното разрешително.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите определени с условията на разрешителното и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия. Представен е запис с оценка на съответствието.

Собствен мониторинг на подземни води

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг на подземни води с честота веднъж в годината и по посочените показатели в комплексното разрешително. Представен е Протокол от изпитване за 2015г.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в условията на разрешителното стойности, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представен е протокол и запис с оценка на съответствието.

Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии

Представен е Авариен план от 2014г., съгласуван от РУПБС, гр. Асеновград. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.

Представени са:

-Оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително в резултат от гасене на пожар. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.

-Оценка за възможни случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и причинени екологични щети и минималния размер на разходите за тяхното изпълнение с остойностени мерки за възможни случаи на непосредствена заплаха от 2014г. Не са възниквали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и не са причинени екологични щети.

Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации. Не са констатирани несъответствия.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа

Представен е План за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За проверявания период не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Констатациите от извършената проверка са, че операторът ЕТ “Андип 92-Андрей Павлов”, гр.Пловдив изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №316-Н0/2008г. и ЕТ “Андип 92-Андрей Павлов-Андреана Павлова”, гр.Пловдив изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №316-Н1/2014г.