# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

# Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

# ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 48-Н2/2019 г. и Комплексно разрешително № 48-Н2/2019 г., актуализирано с Решение № 48-Н2-И0-А1/2020 г. на “БиЕй Глас България”АД, площадка гр. Пловдив

На 15.60.2021 г. и 16.06.2021 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на чл. 120, ал. 5 и чл. 148 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91/2002 г., и посл. изм. и доп.), Заповед № РД-123/02.06.2021 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив и в изпълнение на утвърден от Министъра на околната среда и водите “План за контролната дейност на РИОСВ - Пловдив за 2021 г.”, екип от експерти при РИОСВ - Пловдив и експерт при Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” - Пловдив извършиха планова проверка извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на условията и срокове в Комплексно разрешително № 48-Н2/2019 г. и Комплексно разрешително № 48-Н2/2019 г., актуализирано с Решение № 48-Н2-И0-А1/2020 г. на “БиЕй Глас България” АД, площадка гр. Пловдив.

# I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително № 48-Н2/2019 г. и Комплексно разрешително № 48-Н2/2019 г., актуализирано с Решение № 48-Н2-И0-А1/2020 г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

# II. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

# II.1. Инсталациите, които са проверени са както следва:

Преди изпълнение на Условие 3.3.4:

Инсталация, която попада в обхвата на т. 3.3 от Приложение №4 на ЗООС:

1. Инсталация за производство на опаковъчно стъкло, включваща:

- Ванна пещ №1 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 1 – с капацитет 450 т / 24 ч.;

- Ванна пещ №2 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 5 – с капацитет 120 т / 24 ч.;

- Ванна пещ №3 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 5 – с капацитет 245 т / 24 ч.;

- Ванна пещ №4 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 4 – с капацитет 390 т / 24 ч. (след изпълнение на Условие 3.3.2.).

Инсталации, които не попадат в Приложение №4 на ЗООС:

1. Материален цех;

2. Цех Декорация;

3. Котелна инсталация:

- Водогреен котел – 0,28 MW;

- Водогреен котел – 0,28 MW;

- Водогреен котел – 0,25 MW към Цех 5.

След писмено потвърждаване от страна на РИОСВ за изпълнението на Условие 3.3.4:

Инсталация, която попада в обхвата на т. 3.3 от Приложение № 4 към ЗООС:

1. Инсталация за производство на опаковъчно стъкло, включваща:

- Ванна пещ № 1 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 1 – с капацитет 450 т /24 ч.;

- Ванна пещ № 3 –нова (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 3 – с капацитет 320 т /24 ч.;

- Ванна пещ № 4 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 4 – с капацитет 390 т/24ч.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

1. Материален цех;

2. Цех Декорация

3. Котелна инсталация:

- Водогреен котел – 0.28 MW;

- Водогреен котел – 0.28 MW;

- Водогреен котел – 0.25 MW към Цех 3.

ІІ.2. Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 03.10.2020 г. до 16.06.2021 г. включително във връзка със следните условия:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително;

Условие № 3. Обхват;

Условие № 4. Капацитет на инсталациите;

Условие № 5. Управление на околната среда;

Условие № 6. Тълкуване;

Условие № 7. Уведомяване;

Условие № 8. Използване на ресурси;

Условие № 9. Емисии в атмосферата;

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;

Условие № 11. Управление на отпадъците;

Условие № 12. Шум;

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети;

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други);

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III. Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

От проверка на място производствена дейност на площадката към момента на проверката извършват Ванна пещ №1 с капацитет 450 т/24 ч, Ванна пещ №3 с капацитет 320 т/24 ч и Ванна пещ №4 с капацитет 390 т/24 ч.

Ванна пещ № 2 с капацитет 120 t/24ч е изведена от експлоатация и демонтирана.

Условие № 3. Обхват

Констатирано е, че Ванна пещ № 3 - нова (регенеративна пещ с подковообразен пламък) с капацитет 320 т/24 ч. на мястото на разрешените Ванна пещ № 2 с капацитет 120 t/24ч и Ванна пещ № 3 с капацитет 245 t/24ч. (неизградена) е изградена и извършва производствена  дейност на площадката. Съгласно Условие 3.3.4. изграждането и монтирането на  Ванна пещ № 3 - нова (регенеративна пещ с подковообразен пламък) с капацитет 320 т/24 ч се рзрешава след изпълнение на Условие 16.7. и при спазване изискванията на Условие 7.2 и Условие 7.3.

От извършената проверка е установено, че Условие 16.7. е изпълнено, както и че изискаванията на Условие 7.2. са спазени. По Условие 7.3. е констатирано следното несъответствие - операторът “БиЕй Глас България” EАД, гр. София -  площадка гр. Пловдив не е представил в РИОСВ - Пловдив копие от документа за въвеждане в експлоатация на Ванна пещ № 3 - нова (регенеративна пещ с подковообразен пламък) с капацитет 320 т/24 ч. на мястото на разрешените Ванна пещ № 2 с капацитет 120 t/24ч и Ванна пещ № 3 с капацитет 245 t/24ч. (неизградена).

За останалите условие от Условие № 3. Обхват не са констатирани несъответствия.

# Условие № 4. Капацитет на инсталациите

# Представена е информация за количеството произведена стъкломаса от изградените на площадката ванни пещи. Не е констатирано превишение на разрешения капацитет.

Условие № 5. Управление на околната среда

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Представен е Сертификат по Стандарт ISO 14001:2015, валиден до 17.07.2021 г. Представени са списък с всички инструкции изисквани с условията на комплексното разрешително, актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите.

Условие № 6. Тълкуване

Представена е информация изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие № 7. Уведомяване

За проверявания период не са възниквали аварийни или други замърсявания и не е възниквала непосредствена заплаха от екологични щети и не са причинени екологични щети.

От извършена проверка по документи и на място е констатирано следното несъответствие по Условие 7.3. - операторът “БиЕй Глас България” EАД, гр. София -  площадка гр. Пловдив не е представил в РИОСВ - Пловдив копие от документа за въвеждане в експлоатация на Ванна пещ № 3 - нова (регенеративна пещ с подковообразен пламък) с капацитет 320 т/24 ч. на мястото на разрешените Ванна пещ № 2 с капацитет 120 t/24ч и Ванна пещ № 3 с капацитет 245 t/24ч. (неизградена).

# Условие № 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

За изградените и експлоатирани на площадката сондажни кладенци операторът притежава Разрешително за водоползване и Решение за удължаване на срока му на действие, издаени от БДИБР - Пловдив. Представен е сключен Договор с “ВиК” ЕООД, гр. Пловдив.

Операторът прилага:

-Инструкции за експлоатация и поддръжка на оборотните цикли за стъклени трошки (фрити), които са основен консуматор на вода за производствени нужди. Представени са записи в експлоатационен дневник;

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са протоколи от извършени проверки.

-Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното, която включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи за използваните количества вода за производствени нужди и охлаждане и направена оценка на съответствието.

Условие 8.2. Енергия

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на електроподгревите към ванните пещи на Инсталацията за производство на опаковъчно стъкло, основни консуматори на електроенергия на площадката. Представени са записи в дневници за всяка смяна за всяка пещ.

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроeнергия за производствени нужди и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

Представен е запис на изразходваните количества електроeнергия за производствени нужди и оценка съответствието за всеки месец.

Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Операторът прилага:

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива и Инструкция за оценка на съответствието на годишните норми за ефективност при употребата на суровини, спомагателни материали и горива за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, включваща и установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи и оценка на съответствието на използваните суровини, спомагателни материали и горива, и информационни листове за безопасност.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

Операторът прилага Инструкция за експлоатация и поддържане на пречиствателните съоръжения, включваща документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива с условията на комплексното разрешително, включваща установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е дневник със записи.

Условие 9.2. Емисии от точкови източници

Пречистените отпадъчни газове от дейността на всички разрешени в комплексното разрешително ванни пещи се отвеждат в атмосферния въздух, посредством общо изпускащо устройство № К1А. Изпускащото устройство е оборудвано с пробовземна точка.

Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух се извършват от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е запис и оценка на съответствието.

Условие 9.3. Неорганизирани емисии

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им;

-Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Представени са чек листове от извършени проверки и оценка на съответствието. Не е констатирано неорганизирано емитиране на прахообразни материали на територията на площадката.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества. Представени са протоколи от извършени проверки и оценка на съответствието. Не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадката.

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

От проведените СПИ не са установени превишения на НДЕ, определени с условията на издаденото КР.

Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг

Извършва се определения с условията на комплексното разрешително мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух.  Представени са протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория.

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

За пречиствателното съоръжение, което се експлоатира на производствената площадка операторът е определил и писмено е представил в РИОСВ - Пловдив информация за: контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

Операторът прилага:

-Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение;

-Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива.

Представени са протокол за проверки на стойностите на контролираните параметри и запис с оценка на съответствието.

Извършен е предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг на производствени отпадъчни води, като част от смесен поток отпадъчни води. Представени са записи за количеството на заустените отпадъчни води в градска канализация и протокол от изпитване.

Операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с максимално допустимите концентрации на вещества в смесения поток отпадъчни води, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е запис с оценка на съответствието.

Условие 10.2. Охлаждащи води

Охлаждащите води се използват единствено в оборотен цикъл

Условие 10.3. Битово-фекални води

Битово-фекалните води са част от смесен поток отпадъчни води. Мониторинга се извършва по Условие 10.1.

Условие 10.4. Дъждовни води

Операторът зауства дъждовните води като част от смесен поток заедно с производствените и битово-фекалните води към градска канализационна система на гр. Пловдив, след пречистването им. Мониторингът се извършва по Условие 10.1.

Условие 10.5. Документиране и докладване

За проверявания период се документират резултатите от извършения собствен мониторинг и оценката на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Представена е информация изискана с условието.

# Условие № 11. Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Образуваните от дейността на площадката отпадъци не се различават по вид (код и наименование), разрешени с условието на комплексното разрешително.

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

На производствената площадка са приемани разрешените с условието неопасни отпадъци (отпадъчно стъкло, стъклени опаковки, стъкло) с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране или възстановяване на други неорганични материали) в Инсталация за производство на опаковъчно стъкло. Представени са ежемесечни записи с количества, наименованието и кодовете на приетите отпадъци, наименование на фирми, разрешителни, договори, кантарни бележки, сертификати за качество от визуална проверка по партиди и отчетни книги със записи.

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъците

Извършва се предварително съхраняване на отпадъци, разрешени с условието на разрешителното и на площадките обозначени на Ген-плана на производствената площадка.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са записи с оценка на съответствието.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Представени са сключени договори с външни фирми за транспортиране на отпадъците, идентификационни документи за предадените опасни отпадъци, кантарни бележки, сертификати за произход на отпадъка.

Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

Операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране и възстановяване на други неорганични материали) в Инсталация за производство на опаковъчно стъкло е извършвано на отпадъци с кодове и наименования, разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за количеството оползотворени отпадъци.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Извън границите на площадката са предавани за обезвреждане, отпадъците образувани от дейността на дружеството и разрешени с условията на комплексно разрешително.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Операторът прилага:

-Инструкция за измерване или изчисляване на количествата образувани отпадъци и изчисление на  нормите за ефективност при образуването на отпадъци;

-Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Представени са ежемесечни записи с оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци и стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

За проверявания период не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Условие 11.9. Документиране и докладване

В  ИАОС, гр. София са представени годишни отчети, съгласно Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие № 12. Шум

Операторът прилага Инструкции за наблюдение веднъж на две години на показателите: общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие; за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Представени са Протоколи от изпитване за дневно, вечерно и нощно нива на шум и Протокол за оценка на съответствието.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

С условията на комплексното разрешително не е заложен мониторинг на почви.

Мониторинга на подземни води се осъществява съгласно условията в издаденото Разрешително за водоползване от БДИБР - Пловдив.

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от площадковата канализация, тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течове.

Представени са ревизионни книги и записи от извършени проверки на тръбопроводи и оборудване, разположени на открито.

-Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят подземните води и третиране на образуваните отпадъци. Представен е дневник за разливи - не са установени течове и разливи на вредни и опасни вещества.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Операторът прилага Инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. За проверявания период не са възниквали аварии. Представени са авариен план и оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Представен е План за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията. За проверявания период не са възниквали анормални режими на работа.

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Ванна пещ № 2 с капацитет 120 t/24ч е изведена от експлоатация и демонтирана, за което РИОСВ - Пловдив е уведомена. Не е вземано друго решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Констатациите от извършената планова проверка са, че операторът “БиЕй Глас България” ЕАД, изпълнява поставените условия и заложените срокове в Комплексно разрешително № 48-Н2/2019 г., актуализирано с Решение № 48-Н2-И0-А1/2020 г. на “БиЕй Глас България” АД, площадка гр. Пловдив с изключение на констатираното нарушение по Условие 3.3.4., свързано и с Условие 7.3., за което на оператора предстои съставяне на Акт за установяване на административно нарушение и издаване на Наказателно постановление.