УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2022 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-113./ 10.05.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

Дата на извършване на проверката:02.06.2022 г.

Обект – „Цех за преработка на млечни продукти“,

с местонахождение: село Кърнаре, община Карлово,

собственост на ЕТ „Димитър Биков“

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: „води“ и „атмосферен въздух“.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- резервоари за събиране на отпадъчни води

- хладилни инсталации

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

В обект „Цех за преработка на млечни продукти“ с местонахождение: : село Кърнаре, община Карлово,  се извършва преработка на сурово мляко и производство на млечни продукти.

- По компонент „ВОДИ“:Формираните от измиване на производствените помещения и технологично оборудване отпадъчни води заедно с битово-фекалните се събират във водоплътни изгребни резервоари и периодично се почистват от специализирана фирма на основание сключен договор. Представени са търговски документи и кантарни бележки за извозени отпадъчни водни количества до ГПСОВ-Пловдив за пречистване.

- По фактор „Атмосферен въздух“: На обекта се експлоатират 2 бр. хладилни инсталации, работещи с R 404 А, попадащи в обхвата на контрол на Наредба № 1/2017 год.(обн. ДВ, бр. 20/2017 год., с посл. изм и доп.) и Регламент (ЕС) № 517/2014 год. Дружеството, монтирало хладилните камери притежава сертификат от ББКМ. При проверката са представени досиетата, изготвени по образец. Оборудването е етикетирано, етикетите не отговарят на изискванията на  чл. 12, параграф 3, буква В от Регламент (ЕС) № 517/2014 год.

За оборудването е внесен годишен отчет по Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1/2017 год.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:няма

V. Съответствие, последващ контрол: не се налага