Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Складова логистична база за хранителни продукти” в село Бенковски, община Марица

Стопанисван от: ”Фреш Лоджик“ ЕООД, град Пловдив.

Дата на извършване на проверката: 05.12.2016г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

•	Води /отпадъчни/

•	Въздух

Основание на проверката: Заповед № РД - 288/23.11.2016 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив.

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверена е площадка за съхранение на хранителни продукти - ЛПСОВ, хладилни системи..

3. Документи, касаещи опазване на водите и  въздуха.

Констативна част:

Обектът работи на непрекънат режим - 24 часа/ден, 7 дни седмично.

4.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

4.1. Компонент  „Води“ – На обекта се формират  битово-фекални отпадъчни води, които след пречистване в ЛПСОВ се заустват в ГК2, съгласно Разрешително за заустване, издадено от Басейнова дирекция-ИБР-гр. Пловдив. Дружеството изпълнява заложените условия в Разрешителното за заустване-провежда собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, представя резултатите от анализите в срок в РИОСВ-Пловдив, заплаща такса заустени водни количества.

4.2 Компонент „Въздух“ – В обекта се експлоатират хладилни системи, работещи с фреон R 404 А, с количества над 3 кг. във всяка инсталация. За всички системи са представени досиета, съгл. прил. № 3 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент 1005/2009 год. и Регламент 842/2006 год., отменен с Регламент 514/2014 год.. Дружеството води досиета по образец, в които са отразени проверки за херметичност. В нормативно определения срок за наличните количества фреони е представен отчет за наличние количества фреони в хладилните системи.

5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорницц.

Няма дадени предписания.