- ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексни разрешителни №73-Н1/2009г. и №73-Н2/2013г., издадени на

“ИНСА ОЙЛ” ООД, гр.Раковски, площадка с.Белозем

В периода от 20.11.2013г. до 22.11.2013г. във връзка прилагането на разпоредбите на чл.128 ал.1, чл.148 ал.3 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., посл.изм. и доп. ДВ бр.66/2013г.), Заповед №РД-299/12.11.2013г.на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на инспекцията за 2013г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източно-Беломорски Район с център гр.Пловдив извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №73-Н1/2009г. и условията и сроковете в комплексно разрешително №73-Н2/2013г. влязло в сила от 26.03.2013г., издадени на „ИНСА ОЙЛ” ООД, гр.Раковски.

- I.Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условията и сроковете в Комплексно разрешително №73-Н1/2009г. и комплексно разрешително №73-Н2/2013г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

- Комплексно разрешително №73-Н1/2009г.

- II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

Инсталация, която попада в обхвата на т. 1.2. от Приложение № 4 от ЗООС:

1. Рафинерия за нефт и нефтопродукти, включваща:

  - Модулна инсталация за дестилация на нефт при дейност дестилация на нефт и нефтопродукти

  - Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции, включваща:

    - Модул за водородна десулфуризация

    - Модул за регенерация на сяра

Инсталация, която попада в обхвата на т. 4.2.а) от Приложение № 4 от ЗООС:

2. Модул за производство на водород (към Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции)

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС:

1. Парокотелна централа, включваща:

  - Котел ПКМ 6,5

  - Котел ПКМ 6,5 (резервен)

2.Модулна инсталация за дестилация на нефт към Рафинерия за нефт и нефтопродукти при дейност регенерация на отработени масла.

Комплексно разрешително №73-Н2/2013г.

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталация, която попада в обхвата на т.1.2 от Приложение 4 на ЗООС:

1.Рафинерия за нефт и нефтопродукти, включваща:

  - Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти

  - Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции, включваща:

-Модул за водородна десулфуризация;

-Модул за регенерация на сяра

Инсталация, която попада в обхвата на т т. 4.2 а) от Приложение № 4 на ЗООС:

1.Модул за производство на водород (към Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции)

Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.1.2 “г” от Приложение 4 на ЗООС (след 7 януари 2014г. Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.1. „к“ от Приложение № 4 на ЗООС):

1.Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти - дейност регенерация на       отработени масла (към Рафинерия за нефт и нефтопродукти)

Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.5. от Приложение 4 на ЗООС

1.Резервоар Р 12 за съхранение на опасни отпадъци (отработени масла)

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС:

1.Парокотелна централа, включваща:

  - Котел ПКМ 6,5

  - Котел ПКМ 6,5 (резервен)

ІІ.2. Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 20.10.2012г. до 22.11.2013г. във връзка със следните условия:

- Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешителното;

- Условие №3.Обхват;

- Условие №4.Капацитет на инсталациите;

- Условие №5.Управление на околната среда;

- Условие №6.Тълкуване;

- Условие №7.Уведомяване;

- Условие №8.Използване на ресурси;

- Условие №9.Емисии в атмосферата;

- Условие №10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11.Управление на отпадъците;

- Условие №12.Шум;

- Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие №15.Преходни и анормални режими на работа;

- Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

- III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

- Комплексно разрешително №73-Н1/2009г.

- Проверката обхваща периода 20.10.2012г. до 25.03.2013г.

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешителното-Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.

Условие №3.Обхват-Не са констатирани несъответствия. Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на производствената площадката.

Условие №4.Капацитет на инсталациите-Не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с Условие 4.1 на комплексното разрешително. Представена е Инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. Представени са записи за годишното производство на инсталациите по Условие 2.

Условие №5.Управление на околната среда-Не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Представен е Сертификат ISO 14001:2004, регистрационен №44104068149/31.01.2007г., валиден до 30.01.2013г.

Условие 5.1.Структура и отговорности

Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представен е Списък от 03.01.2012г. на персонала, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в комплексното разрешително.

Условие 5.2.Обучение

Представени са: План-програма за обучение за 2012г. с планувани 21 броя обучения, Заповед за провеждане на обучения до 30.09.2012г., Протоколи за резултатите от проведените обучения; План-програма за обучение за 2013г. от 25.01.2013г. с планувани 18 броя обучения.

Условие 5.3.Обмен на информация

Представени са: Списък от 03.01.2012г. на персонала, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в комплексното разрешително; Списък от 11.03.2013г. на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията в комплексното разрешително;

Условие 5.4.Документиране

Представени са: Списък с нормативни актове, отнасящи се до работата на инсталациите актуален към 01.11.2012г.; Списък от 03.01.2012г. на всички инструкции изискани с условията на комплексното разрешително;

Условие 5.5.Управление на документи

Прилага се Процедура „Управление на документи и записи” от 16.12.2011г.. Представен е списък на всички необходими инструкции, изискани с комплексното разрешително. За проверявани период не е извършвана актуализация на документи, изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.6.Оперативно управление

Операторът е изготвил и одобрил всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изискани с условията на комплексното разрешително. Инструкциите се съхраняват на производствената площадка. Представен е Списък от 03.01.2012г. на всички необходими инструкции, изискани с комплексното разрешително.

Условие 5.7.Проверка и коригиращи действия

Прилагат се Инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително, Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията на разрешително и Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.. Представени са протоколи, записи, дневници за мониторинг на техническите и емисионни показатели.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. Представени са записи за всяка излязла нормативна уредба до 01.11.2012г.

Условие 5.8.Предотвратяване и контрол при аварийни ситуации

Прилага се Инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. За разглеждания период не са възниквали аварии.

Прилага се Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. Определени са сборни пунктове и пътища за извеждане на работещите при авария, както и средства за лична защита и средства за оповестяване на аварията. Представени са:Комплексна оценка от 15.01.2013г. на състоянието на инсталациите, съоръженията, апаратите, тръбопроводните мрежи, заземителна и мълниезащитна инсталации; Протокол от 10.12.2012г. за проверка на пожарогасители;Списъци на лицата получили лични предпазни средства от 14.03.2013г.; Авариен план от 01.2013г., съгласуван от РС ПБЗН, гр. Раковски

Условие 5.9.Документиране(актуализирано с Решение №73-Н1-И0-А2/2011г.)

Представени:Записи на нова нормативна уредба до 15.11.2012г.; Списък на актуализираните инструкции от 15.03.2013г. Списък с документи доказващи съответствието с условията на комплексното разрешително за 2012г. от 03.01.2013г.

Условие 5.10.Докладване

- Операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Пловдив Годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително на 27.03.2013г.

- Условие 5.11.Актуализиране на системата за управление на околната среда

- За проверявания период не е извършвана актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или издаване на ново такова.

- Условие №6.Тълкуване-Не са констатирани несъответствия.

Условие №7.Уведомяване-Не са констатирани несъответствия. Не са възниквали аварийни ситуации.	За проверявания период: Оператора е представял информация в РИОСВ-Пловдив и Басейнова Дирекция, гр.Пловдив за провеждания мониторинг в частта „Води”, определен с условията на комплексното разрешително; Оператора предварително е представял в РИОСВ-Пловдив седмични графици за работата на „Модулна инсталация за дестилация на нефт при регенерация на отработени масла” и за количествата отработени масла с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба);Не е съществувала непосредствена заплаха за екологични щети и не са настъпвали екологични щети;

- Условие № 8.Използване на ресурси

- Условие 8.1.Използване на вода-Не са констатирани несъответствия.

- Изградени са три броя сондажни кладенци, разположени на производствената площадка. Представени са два броя актуални Разрешителни за водовземане от подземни води.

- За проверявания период оператора спазва поставените условия в издадените разрешителни. Не са констатирани превишения на разрешените водни количества за единица продукт и годишна норма за ефективност при употребата на вода за единица продукт в годишен аспект.

- Прилага се Инструкция за поддръжка и проверка на техническото състояние водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. Предстаставен е Дневник със записи до 04.02.2013г.

- Прилагат се Инструкция за Експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване в Модула за водородна десулфуризация, основен консуматор на вода за производствени нужди на площадката и Инструкция  за експлоатация и поддръжка на оборотните водни охладителни цикли към инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на приложение №4 на ЗООС. Представен е Дневник на пулт за управление със записи до 31.03.2013г.

- Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на приложение № 4 на ЗООС, с определените в условията на комплексното разрешително. Представени са Дневници по инсталации със записи до 31.03.2013г.

Условие 8.2.Енергия-Не са констатирани превишения на консумираните количества електро- и топлоенергия с разрешените с условията на комплексното разрешително. За проверявания период са представени записи за всеки месец и годишна консумация. Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на документираните количества консумирана електро- и топлоенергия, с определените с условията на комплексното разрешително. Представени са Дневници със записи с оценка на съответствието за 2012г.

- Операторът прилага Инструкция за експлоатация и поддръжка на Модул за водородна десулфуризация, основен консуматор на електро- и топлоенергия. Предстаставен е Дневник със записи до 31.03.2013г.

Прилагат се Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване и Инструкция за документиране на резултатите от проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби или нарушения на целостта й и предприетите действия за тяхното отстраняване. Представени са Дневници с оценка на съответствието за 2012г.

Условие 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.1.Употреба

Не са констатирани превишения на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива с определените с условията на комплексното разрешително.

Условие 8.3.2.Измерване и документиране

Прилага се Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива. Представени са Дневници със записи по инсталации за 2012г. със стойностите и оценка на съответствието на Годишните норми за ефективност при употребата на суровини, спомагателни материали и горива.

Условие 8.3.3.Докладване

Операторът е докладвал в ГДОС за 2012г. изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на всяка от контролираните суровини, спомагателни материали и горива, резултатите от оценката на съответствието на тези стойности с определените такива в условията на разрешителното.

Условие 8.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Представени информационни листове за безопасност на използваните опасни химични вещества, смеси и горива изготвени съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006г. Съхранението на суровини, спомагателни материали и продукти се осъществява единствено в резервоарите и площадките разрешени с условията на комплексното разрешително. Течностите от обваловките и от дренирането на резервоарите, се отвеждат до площадковата канализация и чрез нея за пречистване, единствено до Локално пречиствателно съоръжение за отпадни води (ЛПСОВ). Разтоварването на суровини и продукти става единствено на авто-и ЖП естакади и автоналивно, които са осигурени против разливи и течове. Течностите, попаднали на площадките се отвеждат до площадковата канализация и чрез нея единствено за пречистване до ЛПСОВ.

Прилагат се Инструкции за Поддръжка на резервоарите и техните обваловки и Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти, резервоарните стопанства и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са Дневници със записи от проверки на целостта на резервоарите, складовете и площадките за 2012г. и до 25.03.2013г. Прилага се Инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбната преносна мрежа за суровини, спомагателни материали, горива и продукти при работата на инсталациите по разрешени с условията на комплексното разрешително. Представен е Дневник за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване със записи за 2012г. и до 25.03.2013г. За проверявания период не са констатирани течове.

Условие №9-Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Факелна система-Не са констатирани несъответствия. Експлоатира се Факелна система  при преработка на суровини от Модулна инсталация за дестилация на нефт при дейност дестилация на нефт и нефтопродукти и Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции. Внесена е информация в РИОСВ-Пловдив с писмо от 14.03.2012г. за контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа) на Факелната система, оптимални стойности за всеки от контролираните параметри, честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри. Прилага се инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на Факелната система разрешено. Представен е Дневник със ежедневни записи за стойностите на контролираните параметри (ниво на воден стълб) до 25.03.2013г.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници-Технологичните и горивни газове се изпускат организирано през изпускащи устройства Комин 1, Комин 2, Комин К3 и Комин 4. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства К1, К2, К3 и К4 са с честота на измерване веднъж годишно и са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства от месец септември 2012г. Не са констатирани превишения на дебитите на технологичните и горивни газове и на заложените с условията на комплексното разрешително емисионни норми. Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи до 17.10.2012г.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии-За проверявания период не са констатирани несъответствия. Прилагат се Инструкции за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи до 25.03.2013г.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества

За проверявания период не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на площадката. и не са постъпвали сигнали за разпространение на неприятни миризми.

Прилагат се Инструкции за Предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите, като капсуловане, работа при подналягане и др., а газовете се обхващат и отвеждат за пречистване и обезмирисяване и Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. Представен е Дневник със записи до 25.03.2013г.

Условие № 10.Емисии на отпадъчни води-Не са констатирани несъответствия. Представен платежен документ от 15.08.2012г. за платена такса за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект-втора категория.

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1.Работа на пречиствателните съоръжения

Експлоатират се разрешените пречиствателни съоръжения-по пътя на производствените отпадъчни води, изпускани през точка на заустване ТЗ №2-Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) към Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти, Пречиствателна станция за технологични отпадъчни води (ПСТОВ)-Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции.

Представена е информация с писмо от 14.03.2012г. за вида на оборудването и контролираните параметри на пречиствателните съоръжения. Извършва се предвидения мониторинг с условията на комплексното разрешително на работата на пречиствателните съоръжения по пътя на производствените отпадъчни води, изпускани през точка на заустване ТЗ № 2. Прилагат се Инструкции за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения, Инструкция за проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение определените такива, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия и Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения. Представени са Дневници със записи на измерените стойности на контролираните параметри и записи за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални до 25.03.2013г. за ЛПСОВ и ПСТОВ.

Прилага се Инструкция за проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Представен е Дневник със записи от проверки за всеки месец до 04.02.2013г.

10.1.2.Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения

От производствената площадка се генерират два потока отпадъчни води-промишлени и дъждовни. Отвеждането им се осъществява разделно, по обособени канализационни мрежи в две точки на заустване (ТЗ)-ТЗ №1 и №2. За измерване и отчитане на количествата зауствани отпадъчни води са монтирани измервателни устройства.

Пречистените производствени (производствени и дъждовни) отпадъчни води формирани от Площадката на терминал за нефт и нефтопродукти, от Площадката на Модулна инсталация за дестилация на нефт, от Площадката на инсталация за сяроочистка на газьолови фракции се заустват през ТЗ №2 в река Сребра-втора категория водоприемник . Предвиденият с условията на комплексното разрешително мониторинг (с честота на пробовземане веднъж на тримесечие) се извършват в два броя точки за мониторинг (ТМ)-ТМ2 на изход ЛПСОВ, преди смесване с други потоци пречистени отпадъчни води и в ТМ4 на изход ПСТОВ, преди смесване с други потоци пречистени отпадъчни води. Представени са Протоколи от изпитване за двете точки на мониторинг за четвъртото тримесечие на 2012г. и за първо тримесечие на 2013г. Не са констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Прилага се Инструкция за Проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в пречистените производствени отпадъчни води с определените в условята на комплексното разрешително стойности на индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия. Представени е Дневник със записи за съответствие на пречистените производствени отпадъчни води с категорията на река Сребра до 11.03.2013г. За проверявания период не са възникнали аварийни ситуации.

Условно чистите води от дрениране на Резервоар за противопожарни води се заустват в Сухо дере-втора категория през ТЗ №1. През 2012г. и до 25.03.2013г. не са изпускани условно чисти води от резервоара за противопожарни води, поради което не са зауствани условно чисти води и не е извършен мониторинг (честота на пробовземане-при заустване) в ТМ №3.

Условие 10.2. Битово-фекални води

Битово-фекалните води генерирани от санитарните възли на площадката се пречистват през Компактно модулно съоръжение за битово-фекални води (КМСБФВ), след което се заустват през ТЗ №2 в река Сребра-втора категория водоприемник.

Извършен е предвиденият с условията на комплексното разрешително мониторинг (с честота на пробовземане веднъж годишно) в ТМ №5-на изход от КМСБФВ, преди смесване с други потоци пречистени отпадъчни води. Представен е Протокол от изпитване от месец август 2012г. Не са констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Прилага се Инструкция за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в пречистените битово-фекални отпадъчни води с определените с условията на комплексното разрешително стойности на индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия. Представени е Дневник със записи за съответствието на измерените стойности и концентрации на вредни и опасни вещества в пречистените битово-фекални отпадъчни води с определените стойности на индивидуалните емисионни ограничения до 31.03.2013г.

Прилага се инструкция за Периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Представен Дневник със записи от проверки до 31.03.2013г. За проверявания период не са регистрирани течове на площадката на дружеството.

- Условие № 11.Управление на отпадъците

###### Условие 11.1.Образуване на отпадъци-Не са констатирани несъответствия. Образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за всеки образуван отпадък до 31.03.2013г. Представена е Инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното.

Условие 11.2.Събиране и приемане на отпадъците-Не са констатирани несъответствия. Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъците, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места. Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на събиране на образуваните на площадката отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи до 31.03.2013г.

За проверявания период на производствената площадка са приемани единствено разрешените с условията на комплексното разрешително опасни отпадъци. Представени са регистрационен документ на фирмата транспортираща отпадъците, договор, транспортни карти, товарителници, превозни документи, протоколи за вземане на проби, протоколи от изпитване, анализни свидетелства за всяка партида приети отпадъци.

Условие 11.3.Временно съхраняване на отпадъците-Не са констатирани несъответствия. Площадките за временно съхранение на отпадъците отговарят на изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г. Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи за проверки и периодична оценка на съответствието на площадките за временното съхранение на отпадъците за всеки месец до 28.02.2013г.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците-Не са констатирани несъответствия. За периода проверявания период не е извършено предаване за транспортиране на отпадъци образувани от дейността на площадката.

Представена е Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.5.Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

За проверявания период не е извършено предаване на отпадъци образувани от дейността на площадката за оползотворяване, преработване и рециклиране.

Представена е Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За проверявания период  е извършвана операция по оползотворяване обозначена с код R9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла) в инсталация за Регенерация на отработени масла в Модулната инсталация за дестилация на нефт на отпадъците, образувани от дейността на дружеството при експлоатация на инсталациите по Условие 2.

За проверявания период операторът не е извършвал операция по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 9) в резервоар от Междинен резервоарен парк към Модулна инсталация. За приетите на територията на площадката опасни отпадъци (с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла), оператора предварително е представял в РИОСВ-Пловдив седмичен график за работата на Модулна инсталация за дестилация на нефт при регенерация на отработени масла.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците

За проверявания период не е извършено предаване на отпадъци образувани от дейността на площадката за обезвреждане.

Представена е обща Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците-Не са констатирани несъответствия. Представени са Отчетни книги със записи за всеки образуван от производствената дейност отпадък до 31.03.2013г.

Представена е обща Инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените такива в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Представени са Отчетни книги със записи за всеки образуван от производствената дейност отпадък до 31.03.2013г. и Дневник със записи за оценка на съответствието на образуваните количествата отпадъци от производствената дейност с определените такива до 31.03.2013г.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците

За проверявания периода не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Условие 11.9.Документиране и докладване-Не са констатирани несъответствия. Внесен е Годишен отчет за отпадъците за 2012г. в ИАОС, гр.София през месец февруари 2013г.. Докладвани са в ГДОС за 2012г. видовете и количествата отпадъци приети, съхранени и оползотворени на площадката.

Условие №12.Шум-Не са констатирани несъответствия. Операторът е извършил собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда в срока определен в Условие №12. Представен е Протокол от изпитване от месец април 2012г. Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи за оценка на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива до 22.04.2012г.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване Не са констатирани несъответствия.

Прилага се Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. За проверявания период не са възниквали течове от тръбопроводи и оборудване на открито. Представен е Дневник със записи от извършени проверки до 25.03.2013г. За проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Прилага се Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. За проверявания период не са възниквали разливи на вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води.

Условие 13А.Опазване на подземните води от замърсяване (актуализирано с Решение №73-Н1-И0-А2/2011г.)

Собствен мониторинг на подземни води-Изградени са и се експлоатират три броя сондажни кладенци ТК №1, ТК№2 и ТК №3 за производствени нужди. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота веднъж в годината и по посочените показатели. За извършения мониторинг са представени Протоколи от изпитване от месец август 2012г. Не са констатирани отклонения от стандарта за качество на подземните води.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води от извършения мониторинг за месец август 2012г.

Представен е Дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За проверявания период не са възниквали разливи.

Условие 13.Б.Опазване на почвите от увреждане

Собствен мониторинг на почвите-Не са констатирани несъответствия. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг за състоянието на почвите на територията на производствената площадка в два пункта за мониторинг с честота веднъж на три години. Представени са Анализни протоколи за пунктовете за мониторинг от месец септември 2012г. по всички показатели определени с условията на комплексното разрешително.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите определени с условията на разрешителното и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия. Представени записи от септември 2012г.

Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии-За проверявания период не са констатирани несъответствия. Представен е актуализиран Авариен план от януари 2013г.

Прилагат се Инструкция за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар и Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. Представен е Дневник и Заповед за отговорно лице за водене на Дневника. За проверявания период не са възникнали аварийни ситуации.

Представена е оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и минимални размер на разходите за тяхното изпълнение. За проверявания период не са възниквали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети.

Дружеството е класифицирано, като предприятие с висок рисков потенциал, тъй като попада в обхвата на Приложение №3 на ЗООС за съхранение на опасни вещества в количества равни или надвишаващи количествата изброени в приложението. На оператора е издадено Разрешително от Министъра на околната среда и водите по чл.104 от Закона за опазване на околната среда. През месец юни 2012г. е извършена проверка по изпълнението на условията поставени в издаденото разрешително от междуведомствена комисия. За проверявания период не са констатирани несъответствия.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа-Не са констатирани несъответствия. Представен План за собствен мониторинг при анормални режими. За проверявания период не са възниквали преходни и анормални режими на работа.

Условие №16.прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях -Не са констатирани несъответствия. За проверявания период не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Комплексно разрешително №73-Н2/2013г.

Издадено е ново Комплексно разрешително от Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, гр.София с №73-Н2/2013г., което е влязло в сила от 26.03.2013г.

Проверката обхваща периода 26.03.2013г. до 22.11.2013г.

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешителното

За проверявания период не са констатирани несъответствия и не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.

Условие №3.Обхват-Не са констатирани несъответствия. Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително. и на границите на производствената площадката обозначена на Ген план, приложен към заявлението за издаване на комплексното разрешително.

Условие №4.Капацитет на инсталациите

За проверявания период не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително. Представена е Инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС от март 2013г.

Условие №5.Управление на околната среда

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Представен е Сертификат ISO 14001:2004, регистрационен №44104134307/31.01.2007г., валиден до 29.02.2016г.

Условие 5.1.Структура и отговорности

Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представен е Списък от 08.03.2013г. на персонала, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в комплексното разрешително.

Условие 5.2.Обучение

Представени План-програма за обучение за 2013г. от 25.01.2013г. с планувани 18 броя обучения и Протоколи за резултатите от проведените обучения.

Условие 5.3.Обмен на информация

Представени са Списък от 08.03.2013г. на персонала, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в комплексното разрешително и Списък от 11.03.2013г. на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията в комплексното разрешително;

Условие 5.4.Документиране

Представени са Списък с нормативни актове, отнасящи се до работата на инсталациите актуален към 15.11.2013г. и Списък от 11.03.2013г. на всички инструкции изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.5.Управление на документи

Прилага се Процедура „Управление на документи и записи” от 16.12.2011г.. Представени са Списък на всички иззети документи и Списък на всички необходими инструкции, изискани с комплексното разрешително от 11.03.2013г.

Условие 5.6.Оперативно управление

Операторът е изготвил и одобрил всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изискани с условията на комплексното разрешително. Инструкциите се съхраняват на производствената площадка. Представен е Списък от 11.03.2013г. на всички необходими инструкции, изискани с комплексното разрешително.

Условие 5.7.Проверка и коригиращи действия

Прилагат се Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително, Инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията на разрешително и Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.. за проверявания период са представени протоколи, записи, дневници за мониторинг на техническите и емисионни показатели.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. Представени са записи за нова нормативна уредба актуални към 15.11.2013г.

Условие 5.8.Предотвратяване и контрол при аварийни ситуации

Прилага се Инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. За проверявания период не са възниквали аварии.

Прилага се Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. Определени са сборни пунктове и пътища за извеждане на работещите при авария, както и средства за лична защита и средства за оповестяване на аварията. Представени са Протоколи от 15.04.2013г. до 18.06.2013г. за проверка безопасността и експлоатация на цялата площадка от тренировъчно обучение за потушаване на пожар, Протокол от 22.05.2013г. от проверка на газ детектори, Протокол от 17.04.2013г. за профилактика на оросителна инсталация, Протокол от 22.05.2013г. за проверка на мултигазанализаторна система, Протокол от 13.08.2013г. и 14.08.2013г. за обучение и поддържане на постоянна готовност за противопожарни и аварийно-спешните дейности, Протокол от 20.09.2013г. за проверка на цялата противопожарна инсталация, Списъци на лицата получили лични предпазни средства.

Условие 5.9.Документиране

Представени са Записи на нова нормативна уредба до 15.11.2013г., Списък на актуализираните инструкции от 15.03.2013г.

Условие 5.10.Докладване

- Операторът следва да представи в РИОСВ-Пловдив ГДОС за 2013г. в срок до 31.03.2014г.

- Условие 5.11.Актуализиране на системата за управление на околната среда

- За проверявания период операторът е извършил актуализация на Системата за управление на околната среда във връзка с издаденото и влязло в сила от 26.03.2013г. ново комплексно разрешително с №73-Н2/2013г.

- Условие №6.Тълкуване-Не са констатирани несъответствия.

Условие №7.Уведомяване-Не са констатирани несъответствия. За проверявания период: Оператора е представял информация в РИОСВ-Пловдив и Басейнова Дирекция, гр.Пловдив за провеждания мониторинг в частта „Води”, определен с условията на комплексното разрешително; Оператора предварително е представял в РИОСВ-Пловдив седмични графици за работата на „Модулна инсталация за дестилация на нефт при регенерация на отработени масла” и за количествата отработени масла с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба); Не е съществувала непосредствена заплаха за екологични щети и не са настъпвали екологични щети; Не са възниквали аварийни ситуации.

- Условие № 8.Използване на ресурси

- Условие 8.1.Използване на вода-Не са констатирани несъответствия.

- Изградени са четири броя сондажни кладенци, разположени на производствената площадка. Представени са два броя актуални Разрешителни за водовземане от подземни води.

- За проверявания период оператора спазва поставените условия в издадените разрешителни. Не са констатирани превишения на разрешените водни количества.

- Прилага се Инструкция за поддръжка и проверка на техническото състояние водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. Предстаставен е Дневник със записи до 04.11.2013г.

Прилагат се Инструкция за инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване в Модула за производство на водород към Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции, което е основен консуматор на вода за производствени нужди в инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС и Иструкция за експлоатация и поддръжка на оборотните водни охладителни цикли към инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на приложение № 4 на ЗООС от март 2013г.. Представен е Дневник на пулт за управление със записи до 21.11.2013г.

Представена е Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди на Годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

- Операторът е представил Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на приложение № 4 на ЗООС, с определените в условията на комплексното разрешително.

Условие 8.2.Енергия

Операторът прилага Инструкция за експлоатация и поддръжка на Модул за водородна десулфуризация и регенерация на сяра, основен консуматор на електроенергия и Модулната инсталация за дестилация, основен консуматол на топлоенергия от март 2013г. Предстаставен е Дневник със записи до 21.11.2013г.

Прилагат се Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване и Инструкция за документиране на резултатите от проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби или нарушения на целостта й и предприетите действия за тяхното отстраняване. Представени са Дневници с оценка на съответствието до 21.11.2013г.

Представена е Инструкция осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоенергия, изразени като:Годишнa консумация за производствени нужди за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС; Стойностите на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС. Изразходваното количество електро- и топлоенергия се отчита по измервателните устройства.

Представена е Инструкция за оценка на съответствието на документираните количества консумирана електро- и топлоенергия, с определените с условията на комплексното разрешително от март 2013г.

Условие 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.1.Употреба

Използваните количества суровини, спомагателни материали и горива изразени като Годишна норма за ефективност-t (Nm3)/единица продукт ще бъдат представени в ГДОС за 2013г.

Условие 8.3.2.Измерване и документиране

Представена е Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива от март 2013г изразени като Годишна нарма на ефективност.

Условие 8.3.3.Докладване

Операторът следва да докладва в ГДОС за 2013г. изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на всяка от контролираните суровини, спомагателни материали и горива, резултатите от оценката на съответствието на тези стойности с определените такива в условията на разрешителното.

Условие 8.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и смеси

За проверявания период са представени информационни листове за безопасност на използваните опасни химични вещества, смеси и горива изготвени съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006г. Съхранението на суровини, спомагателни материали и продукти се осъществява единствено в резервоарите и площадките разрешени с условията на комплексното разрешително. Течностите от обваловките и от дренирането на резервоарите, се отвеждат до площадковата канализация и чрез нея за пречистване, единствено до Локално пречиствателно съоръжение за отпадни води (ЛПСОВ). Разтоварването на суровини и продукти става единствено на авто-и ЖП естакади и автоналивно, които са осигурени против разливи и течове. Течностите, попаднали на площадките се отвеждат до площадковата канализация и чрез нея единствено за пречистване до ЛПСОВ.

За проверявания период Стоково-суровинния парк не е изграден.

Прилагат се Инструкции за Поддръжка на резервоарите и техните обваловки и Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, смеси и горива към инсталациите по Условие 2,, с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са Дневници със записи от проверки на целостта на резервоарите, складовете и площадките до 20.11.2013г. Прилага се Инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбопреносната мрежа за суровини, спомагателни материали, горива и смеси при работата на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително. Представен е Дневник за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване със записи до 20.11.2013г. За проверявания период не са констатирани течове.

Условие №9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Работа на пречиствателното оборудване

Не са констатирани несъответствия. Експлоатира се Факелна система към Модулна инсталация за дестилация на нефт и Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции. Внесена е информация в РИОСВ-Пловдив с писмо от 15.05.2013г. за контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа) на Факелната система, оптимални стойности за всеки от контролираните параметри, честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри. Операторът прилага Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на Факелната система разрешено. Представен е Дневник със ежедневни записи за стойностите на контролираните параметри (ниво на воден стълб) до 21.11.2013г.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници

Технологичните и горивни газове се изпускат организирано през изпускащи устройства Комин 1, Комин 2, Комин К3 и Комин 4. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства К1, К2, К3 и К4 са с честота на измерване веднъж годишно и са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства от 03.10.2013г. Не са констатирани превишения на дебитите на технологичните и горивни газове и на заложените с условията на комплексното разрешително емисионни норми. Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи до 03.10.2013г.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии-За проверявания период не са констатирани несъответствия. Прилагат се Инструкции за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи до 15.11.2013г.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества

За проверявания период не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на площадката и не са постъпвали сигнали за разпространение на неприятни миризми.

Прилагат се Инструкции за Предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите, като капсуловане, работа при подналягане и др., а газовете се обхващат и отвеждат за пречистване и обезмирисяване и Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. Представен е Дневник със записи до 15.11.2013г.

Условие № 10.Емисии на отпадъчни води-Не са констатирани несъответствия. Представен платежен документ от 15.4.2013г. за платена такса за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект-втора категория.

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1.Работа на пречиствателните съоръжения

Експлоатират се разрешените пречиствателни съоръжения-по пътя на производствените отпадъчни води, изпускани през точка на заустване ТЗ №2-Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) към Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти, Пречиствателна станция за технологични отпадъчни води (ПСТОВ)-Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции. За проверявания период новата Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), към новия стоково-суровинен резервоарен парк по пътя на производствените отпадъчни води, изпускани през точка на заустване ТЗ №3 не е изградена.

Представена е информация с писмо от 15.05.2013г. за вида на оборудването и контролираните параметри на пречиствателните съоръжения. Извършва се предвидения мониторинг с условията на комплексното разрешително на работата на пречиствателните съоръжения по пътя на производствените отпадъчни води, изпускани през точка на заустване ТЗ №2.

Прилагат се Инструкции за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия. Представени са Дневници със записи на измерените стойности на контролираните параметри и записи за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални до 15.11.2013г. за ЛПСОВ и ПСТОВ.

Прилага се Инструкция за проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Представен е Дневник със записи от проверки за всеки месец до 15.11.2013г.

10.1.2.Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения

От производствената площадка се генерират два потока отпадъчни води-промишлени и дъждовни. Отвеждането им се осъществява разделно, по обособени канализационни мрежи в две точки на заустване (ТЗ)-ТЗ №1 и №2. За измерване и отчитане на количествата зауствани отпадъчни води са монтирани измервателни устройства.

Пречистените производствени (производствени и дъждовни) отпадъчни води формирани от Площадката на терминал за нефт и нефтопродукти, от Площадката на Модулна инсталация за дестилация на нефт, от Площадката на инсталация за сяроочистка на газьолови фракции се заустват през ТЗ №2 в река Сребра-втора категория водоприемник . Заложеният с условията на комплексното разрешително мониторинг (с честота на пробовземане веднъж на тримесечие) се извършват в два броя точки за мониторинг (ТМ)-ТМ2 на изход ЛПСОВ, преди смесване с други потоци пречистени отпадъчни води и в ТМ4 на изход ПСТОВ, преди смесване с други потоци пречистени отпадъчни води. Представени са Протоколи от изпитване за двете точки на мониторинг за второ и трето тримесечие на 2013г. Не са констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Прилага се Инструкция за Проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в пречистените производствени отпадъчни води и в условно чистите води от резервоар за противопожарни води с определените в условията на комплексното разрешително стойности на индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия. Представени е Дневник със записи за съответствие на пречистените производствени отпадъчни води с категорията на река Сребра до 10.10.2013г. За проверявания период не са възникнали аварийни ситуации.

Условно чистите води от дрениране на Резервоар за противопожарни води се заустват в Сухо дере-втора категория през ТЗ №1. За проверявания период не са изпускани условно чисти води от резервоара за противопожарни води, поради което не са зауствани условно чисти води и не е извършен мониторинг (честота на пробовземане-при заустване) в ТМ №3.

За проверявания период новата Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), към новия стоково-суровинен резервоарен парк по пътя на производствените отпадъчни води, изпускани през точка на заустване ТЗ №3 не е изградена. Поради тази причина не са зауствани пречистени производствени (производствени и дъждовни) отпадъчни води и не е извършен мониторинг (честота на пробовземане-при заустване) в ТМ №6.

Условие 10.2. Битово-фекални води

Битово-фекалните води генерирани от санитарните възли на площадката се пречистват през Компактно модулно съоръжение за битово-фекални води (КМСБФВ), след което се заустват през ТЗ №2 в река Сребра-втора категория водоприемник.

Извършен е предвиденият с условията на комплексното разрешително мониторинг (с честота на пробовземане веднъж годишно) в ТМ №5-на изход от КМСБФВ, преди смесване с други потоци пречистени отпадъчни води. Представен е Протокол от изпитване от месец октомври 2013г. Не са констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива с условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия. Представени е Дневник със записи за съответствието на измерените стойности и концентрации на вредни и опасни вещества в пречистените битово-фекални отпадъчни води с определените стойности на индивидуалните емисионни ограничения до 02.09.2013г.

Прилага се инструкция за Периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Представен Дневник със записи от проверки до 04.11.2013г. За проверявания период не са регистрирани течове на площадката на дружеството и залпови изпускания, вследстие на аварийни ситуации.

- Условие № 11.Управление на отпадъците

###### Условие 11.1.Образуване на отпадъци-Не са констатирани несъответствия. Образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за всеки образуван отпадък до 31.10.2013г. представена е Инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното от март 2013г..

Условие 11.2.Приемане на отпадъците за третиране-Не са констатирани несъответствия. Операторът приема на територията на площадката отпадъци с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла). За проверявания период са приети 1800 тона отработени масла.

Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на приемането на отпадъците с условията в разрешителното, установените на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи до 21.11.2013г.

За проверявания период на производствената площадка са приемани единствено разрешените с условията на комплексното разрешително опасни отпадъци. Представени са регистрационен документ на фирмата транспортираща отпадъците, договор, заявки, идентификационен документ, анализни свидетелства, прехвърлителни разписки, товарителници, кантарни бележки, приемо-предавателни протоколи, протоколи за вземане на проби, протоколи от изпитване, резултати от изпитване, складови разписки за всяка партида приети отпадъци.

Условие 11.3.Предварително съхраняване на отпадъците-Не са констатирани несъответствия. Операторът предварително съхранява единствено отпадъците определени с условията на комплексното разрешително. Предварителното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия от март 2013г. Представен е Дневник със записи за проверки и периодична оценка на съответствието на площадките за предварителното съхранение на отпадъците за всеки месец до 21.11.2013г.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците-За проверявания период не е извършено предаване за транспортиране на отпадъци образувани от дейността на площадката.

Представена е Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.5.Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

За проверявания период не е извършено предаване на отпадъци образувани от дейността на площадката за оползотворяване, в т.ч. рециклиране.

Представена е Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия от март 2013г..

За проверявания период е извършвана операция по оползотворяване обозначена с код R9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла) в инсталация за Модулна инсталация за дестилация-дейност регенерация на отработени масла (към Рафинерия за нефт и нефтопродукти) на отпадък с коз 13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа.

За проверявания период операторът не е извършвал операция по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 9) в резервоар от Междинен резервоарен парк към Модулна инсталация. За приетите на територията на площадката опасни отпадъци (с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла), оператора предварително е представял в РИОСВ-Пловдив седмичен график за работата на Модулна инсталация за дестилация на нефт при регенерация на отработени масла.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците

За проверявания период не е извършено предаване на отпадъци образувани от дейността на площадката за обезвреждане.

Представена е Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия от март 2013г..

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците-Не са констатирани несъответствия. Представени са Отчетни книги със записи за всеки образуван от производствената дейност отпадък до 31.10.2013г.

Представена е Инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването в съответствие с условията на комплексното разрешително. Представени са Отчетни книги със записи за всеки образуван от производствената дейност отпадък до 31.10.2013г.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците

За проверявания периода не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Условие 11.9.Документиране и докладване

Операторът следва да внесе Годишен отчет за отпадъците за 2013г. в ИАОС, гр.София в срок до 31.03.2013г..

Условие №12.Шум-Не са констатирани несъответствия. Операторът е извършил собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда в срока определен в Условие №12. Представен е Протокол от изпитване от месец април 2012г. Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи за оценка на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива до 22.04.2012г.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1.Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Прилага се Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. За проверявания период не са възниквали течове от тръбопроводи и оборудване на открито. Представен е Дневник със записи от извършени проверки до 22.11.2013г. За проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Прилага се Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. За проверявания период не са възниквали разливи на вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води.

.

Условие 13.2.Условия за мониторинг на почвите

Собствен мониторинг на почвите

Предстои да се извърши собствен мониторинг за състоянието на почвите на територията на производствената площадка в два пункта за мониторинг пред септември 2015г.

Операторът е представил Инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите определени с условията на разрешителното и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия от месец март 2013г.

Условие 13.3.Условия за мониторинг на подземни води

Изградени са четири броя сондажни кладенци ТК №1, ТК№2, ТК №3 и ТК4 за производствени нужди. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота веднъж в годината и по посочените показатели. За извършения мониторинг са представени Протоколи от изпитване от месец октомври 2013г. Не са констатирани отклонения от стандарта за качество на подземните води.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия от март 2013г. Представен е Дневник със записи за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води от извършения мониторинг за месец октомври 2013г.

Представен е Дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За проверявания период не са възниквали разливи

Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии

Дружеството е класифицирано, като предприятие с висок рисков потенциал, тъй като попада в обхвата на Приложение №3 на ЗООС за съхранение на опасни вещества в количества равни или надвишаващи количествата изброени в приложението. На оператора е издадено Разрешително от Министъра на околната среда и водите по чл.104 от Закона за опазване на околната среда. През месец юни 2013г. е извършена проверка по изпълнението на условията поставени в издаденото разрешително от междуведомствена комисия. За проверявания период не са констатирани несъответствия.

Представена е оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и минимални размер на разходите за тяхното изпълнение. За проверявания период не са възниквали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа-Не са констатирани несъответствия. Представен План за собствен мониторинг при анормални режими. За проверявания период не са възниквали преходни и анормални режими на работа.

Условие №16.прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях -Не са констатирани несъответствия. За проверявания период не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Констатациите от извършената проверка по документи и на място са, че операторът “ИНСА ОЙЛ” ООД, гр.Раковски, площадка с.Белозем изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №73-Н1/2009г. и условията и сроковете в издаденото ново комплексно разрешително №73-Н2/2013г. влязло в сила от 26.03.2013г.

17.12.2013г.