УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2022 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-259/10.10.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

Дата на извършване на проверката: 24.10.2022 г.

Обект – „Цех за производство на зеленчукови и месни консерви“ с местонахождение: община Първомай, с. Православен, собственост на „Консервинвест“ ООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: отпадъци, води, атмосферен въздух и шум

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

Цех за лютеница, Цех месарски, хладилни системи, климатична система, автоклави, площадка за съхранение на отпадъци

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

В обект „Цех за производство на зеленчукови, месни и зеленчуково-месни консерви“ с местонахождение: област Пловдив, община Първомай, с. Православен, се извършва комплексна проверка:

1. По компонент „ ВОДИ“ – От дейността на обекта се формират битово-фекални отпадъчни води, производствени води от измиване на производствените помещения и технологичното оборудване, охлаждащи и дъждовни води. Смесеният поток се зауства в канализационната мрежа на с. Православен, за което е издадено разрешение от Общинска Администрация – гр. Първомай.

2. По фактор „Отпадъци“ – Има обособени места и съдове с обозначителни табели за съхранението на отпадъците, генерирани от собствената дейност, за които е извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба №2/2014 г. и дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ –Пловдив работни листове за класификация на отпадъците. Генерираните отпадъци от дейността се предават на „Папир БГ“ ООД, на основание сключен договор.

Отчетността се води редовно електронно в НИСО. Годишният отчет за 2021 г. също е подаден в системата. Продукцията е предназначена основно за вътрешния пазар. В тази връзка се представи Договор № 2550 от 01.01.2019 г. за поемане на задължение по управлението на отпадъци от опаковки. Продуктовата такса се заплаща ежемесечно, за което се представиха заплатени фактури и месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковки, съгласно Приложение № 15 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера на заплащане на продуктова такса.

3. По фактор „Шум“- Площадката на обекта се намира в жилищна зона. Основните източници на шум са действащите хладилни и климатични системи. Обектът е включен в годишния график за контрол шум за 2022 г. и предстои да бъдат проведени контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда от обекта.

4. По компонент „Атмосферен въздух“ – За съхранение на суровините – месо и зеленчуци, се ползват 6 бр. хладилни системи и 1 бр. климатична система към цех месарски. Представени са досиета на системите, които се водят редовно, с нанесени проверки за течове, извършена от лица, притежаващи документ за правоспособност с № 072 от 07.07.2021 г. „Арктик-2007“ ЕООД. Съгласно записите в досиетата на хладилните инсталации, всички са заредени с хладилен агент R404а в количество над 50 т въглероден диоксид еквивалент, не са извършвани допълвания на системите със свеж фреон R404а, въз основа на информацията от досиетата. От страна на оператора се спазва забраната, съгл. чл. 13§3 от Регламент (ЕО)№517/2014 г., като не е ползван R404а, при сервиз и поддръжка на действащите в обекта хладилни системи. Стерилизацията на готовите консерви се извършва в ел. уреди – автоклави- 8 на брой и не се ползва горивен източник котел. В РИОСВ- Пловдив е представен отчет по приложение № 9 от Наредба №1/2017 г.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: Няма

V. Съответствие, последващ контрол: Няма