УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2024 год. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД- 24 / 01.02.2024 год. и Заповед № РД -158/ 28.05.2024 год. на Директора на РИОСВ – Пловдив.

Дата на извършване на проверката: 18.06.2024г.

Обект - „Предприятие за първична обработка на плодове и зеленчуци и цех за производство на плодови пюрета, концентрати и подсладени плодови продукти“,

с местонахождение: Находящ се в с. Кочево, община Садово, област Пловдив

собственост на:  „ Куминяно Фрут“  ООД.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство, както следва:

- Закон за водите

- Закон за управление на отпадъците

и подзаконовите  нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

На площадката на имота, намиращ се в с.Кочево, са налични и проверени следните предприятия:

- Съществуващо и действащо „Предприятие за първична обработка на плодове и зеленчуци“, въведено в редовна експлоатация през 2006 год;

- Ново „Цех за производство на плодови пюрета, концентрати и подсладени плодови продукти“, изградено и оборудвано след преустройство на съществуващ в имота склад за съхранение на амбалаж. Новото предприятие не е въведено в експлоатация и към момента на извършената проверка в него не се извършва производствена дейност.

- Предвижда се изграждане на склад за съхранение на опаковъчни материали, в момента е на етап входиране на инвестиционно предложение;

- Локална пречиствателна стация за отпадъчни води (ЛПСОВ).

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

Обект на проверката е „Предприятие за първична обработка на плодове и зеленчуци“ и „Цех за производство на плодови пюрета, концентрати и подсладени плодови продукти“ в с. Кочево, община Садово, област Пловдив.

- По компонент Компонент „Води“ /отпадъчни/ -

„Предприятие за първична обработка на плодове и зеленчуци“ - дружеството „Куминяно Фрут“ ООД притежава разрешително за заустване в повърхностен воден обект – отводнителен канал, издадено от БД-ИБР Пловдив. Дружеството изпълнява заложените условия в разрешителното, а именно:

- Осигурен е постоянен и безопасен достъп до пунктовете за мониторинг;

- Протоколите от провеждания собствен мониторинг се представят в РИОСВ-Пловдив. От представените протоколи не са установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения;

- Анализът на пробите се извършва от акредитирана лаборатория;

- Представен е Доклад по чл. 48, ал.1, т. 12 от Закона за водите за 2023 година в законоустановения срок.

В момента на проверката, поради липса на основна суровина – череши, в цеха не се извършват дейности по преработката на череши, а само хладилно съхранение. В трите пункта за мониторинг няма изтичане на отпадъчни води и проби не са взети. Извършена е проверка и оглед на водоприемника на пречистените отпадъчни води от дейността на „ Куминяно Фрут“  ООД – отводнителен канал. Не са констатирани замърсяване, следи и остатъци от преработката на черешите – костилки, дръжки и месеста част. Липсва изтичане.

„Цехът за производство на плодови пюрета, концентрати и подсладени плодови продукти“ в с. Кочево – не е въведен в редовна експоатация и не се извършва производствена дейност. Предвижда се изграждане на нова ПСОВ – в проект.

- По фактор „отпадъци“

#### За извършваната дейност в  „Предприятие за първична обработка на плодове и зеленчуци“, дружеството притежава издаден от Директора на РИОСВ-Пловдив, регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци.

#### За генерираните от дейността отпадъци, дружеството е извършило класификация и притежава утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове, съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г., посл. изм. и доп.).

#### Отчетността за дейности с отпадъци се води съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. в НИСО редовно и коректно. Годишният отчет за дейности по отпадъци за по съответните приложения е подаден към ИАОС чрез НИСО в срок.

На площадката са обособени места и съдове, обозначени с табели за съответния код отпадък, за временно съхранение на генерираните отпадъци до предаването им на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за последващо третиране.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При проверката не са констатирани несъответствия и не са дадени предписания.

V. Съответствие, последващ контрол: