Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Търговски комплекс с бензиностанция и газстанция“ в с. Дълго поле, община Калояново, област Пловдив.

### Стопанисван от: „Битова лайт газ“ ЕООД ,  ул. „Севастопол” № 17, гр. Пловдив

Дата на извършване на проверката: 13.11.2015г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- води /отпадъчни/

- въздух

Основание на проверката: Заповед № РД - 297/12.11.2015 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив.

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверена е площадката на обекта.

3. Документи, касаещи опазване на водите и въздуха.

Констативна част:

4.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

Обектът се стопанисва от „Битова лайт газ“ ЕООД с договор за наем от „Сарай Авто-Плюс“ ООД.

4.1. Компонент  води – На обекта се формират  отпадъчни води с битово-фекален характер и води от измиване на площадката, които се пречистват в кало-маслоуловотел. При проверката не е представена документация, изясняваща въпроса за приемника на отпадъчните води.

4.2.Компонент въздух – В обекта са разположени 2 бр. комбинирани колонкис по 3 бр. пистолета за зареждане на бензин и 1 бр. за зареждане на дизел от двете страни. Не са представени сертификати, удостоверяващи изпълнението на етап 2 за улавяне на бензинови пари, съгл. чл. 9б от Закона за чистотата на атмосферния въздух от 1996 год. и чл. 14а от Наредба 16/1999 год.

5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорниц, както следва:

5.1. Да се представят пред РИОСВ-Пловдив договор за наем на обекта!

5.2. Да се представи пред РИОСВ- Пловдив документ, удостоверяващ въвеждане на обекта в експлоатация!

5.3.Да се представи пред РИОСВ-Пловдив информация за годишното количество продадени бензини от обекта за 2014 год. за 2015 год. към датата на проверката!.

5.4. В срок до 31.12.2016 год. бензиноколонките, разположени в обекта да се оборудват със система, съответстваща на етап 2 на улавяне на бензинови пари.

5.5.Да се представи в РИОСВ-Пловдив „В и К“-проект, изясняващ приемника на отпадъчните води от обекта.

Срок по 5.1., 5.2., 5.3. и 5.5. е 20.11.2015 год., а отговорник –Управителя на „Битова лайт газ“ ЕООД.