Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ-Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание План за контролната дейност за 2024 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-110/10.04.2024 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 09.05.2024 г. е извършена комплексна проверка в обект „Предприятие за производство на климатични системи за релсови транспортни средства“ с местонахождение: ул. „Извън регулация“ №7, с. Царацово, общ. Марица, стопанисван от „ЛИБХЕР  ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА“ ЕООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: атмосферен въздух, води, химични вещества и смеси и управление на риска и шум в околната среда.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- Вход материали, първичен склад, магазин /грубо сглобяване/, работни площадки, лаборатория, краен монтаж

- Газово стопанство

- Площадки за съхранение на отпадъци

- Локална пречиствателна станция за БФОВ

- Пункт за мониторинг

- Климатично оборудване

- Документация, която операторът следва да води, съгласно нормативните изисквания

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: Основна дейност на дружеството е производство на климатични системи за релсови превозни средства

По компонент „Атмосферен въздух“ :

Дружеството извършва дейности по почистване на повърхности, нанасяне на покрития върху метални и пластмасови покрития както и нанасяне на слепващи вещества. Всички тези дейности попадат в обхвата на чл. 30л от Закона за чистотата  на атмосферния въздух (обн. ДВ бр. 45/1996 г. с посл изм. и доп.) (ЗЧАВ), за което дружеството е включено в публичния регистър и притежава Удостоверение за регистрация издадено от Директора на РИОСВ – Пловдив. Оператора изпълнява задължението си ежегодно да представя пред РИОСВ – Пловдив декларация за вложените в производството си количества вещества и смеси, съдържащи в състава си и в чист вид летливи органични съединения /ЛОС/.

Дейността на  дружеството попада в обхвата на Наредба №1/2017 г. като ползвател на свежи флуорсъдържащи парникови газове /фреони/, които използва за зареждане на готовите климатични системи. Лицата, които работят със свежи фреони притежават сертификати издадени от Българска Браншова Камара по Машиностроене /ББКМ/.

Дружеството е и оператор на оборудване по смисъла на Наредба №1/2017 г., т. к. експлоатира локална охладителна система.

От страна на оператора е изпълнено задължението да се представи отчет в Информационната система за флуорсъдържащи парникови газове /ИС ФПГ/ като са посочени вида и количествата на използваните свежи фреони вложени в системите за предходната календарна година.

Над работните места и в цялото производствено помещение има изградена локална  и общообменна аспирационна система, от които след пречистване емисиите се изпускат в атмосферата.

По фактор „Шум в околната среда“:

Обектът е включен в Плана за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив за 2024 г. с цел провеждане на контролни измервания на еквивалентните нива на шум в околната среда от площадката на обекта. Поради лоши климатични условия – валеж не са извършени измервания към момента на проверката.

По компонент „Води“ :

На обекта се формират битово-фекални води, които се отвеждат за пречистване в локолна пречиствателна станция с биологично стъпало, като пречистените отпадни води се заустват в повърхностен воден обект – общински отводнителен канал, на база разрешително за заустване издадено то БД ИБР – Пловдив със срок на действие до 14.09.2022 г. Дружеството собственик на обекта е подало в законоустановения срок заявление за продължаване срока на  действие на разрешителното.

С оглед установяване ефективността на пречистване на отпадните води в ЛПСОВ, главен специалист на РЛ – Пловдив към ИАОС София взе проба за анализ от пункт за мониторинг – на изхода на ЛПСОВ, преди заустване във водоприемника. Пробонабирането е осъществено в присъствие на представител на дружеството ползвател. С доклада по чл. 48 от Закона за водите в РИОСВ – Пловдив е представено копие на платежен документ, с който се удостоверява, че е заплатена такса за заустени водни количества в БД ИБР – Пловдив по максимално разрешеното  в РЗ. Дружеството продължава да провежда собствен мониторинг и да изпълнява условията на вече изтеклото РЗ.

По фактор „Химични вещества и управление на риска“:

За извършване на основната си дейност, дружеството използва химични вещества и смеси, включително опасни, като ацетон, етилов алкохол, кислород, ацетилен, пропан – бутан, различни лепила и лакове и др. Представена е следната документация:

- Справка складова наличност за наличните към момента на проверката химични вещества и смеси

- Заповед за лица, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, издадена на основание чл.4, т.7 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

- Оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно чл. 4, ал. 4 от същата Наредба, вкл. Инструкции за безопасна работа и съхранение на ОХВС, програма за обучение на персонала

- Представени са информационни листове за безопасност на използваните химични вещества и смеси, вкл. опасни, като същите периодично се актуализират с по-нови в зависимост от вида им, който се използва в момента на изпълнение на съответната поръчка

-  Извършено е обучение и са представени сертификати на служителите и работниците, които работят с диизоцианати

- Наличните опасни химични вещества и смеси се съхраняват в самостоятелни обособени помещения с ограничен достъп, като количествата за деня се осигуряват в работните помещения

- Дружеството се явява „Потребител надолу по веригата“ по смисъла на Регламент ЕС 1907/2006 REACH

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: На дружеството не са дадени предписания

V. Съответствие, последващ контрол: При извършената проверка не са установени нарушения на екологичното законодателство по проверяваните компоненти и фактори.

Проверката е извършена в присъствие на експерт ЗБУТ и ОС  на дружеството.