Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Цех за млекопреработка” в село Маноле, община Марица

### Стопанисван от: ”Млечни продукти“ ООД, град Пловдив.

Дата на извършване на проверката: 14.12.2017 г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Шум

Основание на проверката: Заповед № РД - 302/08.12.2017 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверена е производствена площадка за преработка на сурово мляко и ЛПСОВ към нея.

3. Документи, касаещи опазване на водите и „шум“.

Констативна част:

Основна дейност на обекта е преработка на сурово мляко до различни млечни продукти..  Работи на 8 часа/ден, 7 дни /седмично.

4.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

4.1. Компонент  „Води“ – На обекта се формират  производствени и битово-фекални отпадъчни води, които се пречистват в локална пречиствателна станция(ЛПСОВ) и заустват в река Черна, съгласно Разрешително за заустване(РЗ), издадено от Басейнова дирекция-Пловдив. Всички съоръжения по пътя на пречистване на отпадъчната вода работят. Дружеството изпълнява заложените условия в РЗ като провежда собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, представя резултатите от аналите в определения срок, както и Доклад за изпълнение на условията от РЗ също в срок.

4.2 Фактор „Шум“ –Основните източници на шум в границите на обекта са централна хладилна инсталация, сондажни помпи, вътрешно-заводски транспорт.Дружеството провежда собствени периодични измервания на шума, излъчван в околната среда, като резултатите са представени с доклад в РИОСВ-Пловдив. При проверката са проведени контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчван в околната среда от дейностите, извършвани на плащадката.

5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорницц, както следва:

Няма предписания.

Утвърдил:

Доц. Стефан Шилев,

Директор на  РИОСВ - Пловдив