ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

в „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци чрез сушене“, собственост на ”Натура фит“ ЕООД, гр. Хисаря

На основание План за контролната дейност за 2018 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповеди № РД-24/09.02.2018 г. и заповед № РД-217/21.08.2018г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 05.09.2018 г. в „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци чрез сушене“, собственост на ”Натура фит“ ЕООД, разположено в землище на с. Старо Железаре, общ. хисаря.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите, подзаконовите нормативни актове към тях и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:

Обектът собственост на ”Натура фит“ ЕООД, е  разположен  в ПИ 26003 по КВС  на с. Старо Железаре, общ. Хисаря, област Пловдив и представлява предприятие за преработка на плодове и зеленчуци чрез сушене. При проверката са проверени:

- производствен цех;

- котелно помещение;

- ЛПСОВ.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Атмосферен въздух“:

Нуждата от топлина за производствени нужди в обекта се осигурява от 3 бр. котли. Два от котлите работят с гориво природен газ, а третият на твърдо гориво. В работен режим са само котлите, работещи на природен газ. Димните газове от котлите се емитират в атмосферния въздух посредством самостоятелни изпускащи устройства. Мощността на всеки от котлите под 500 kW. За отопление на административната сграда е предвидено използване на слънчеви панели.

В обекта не са налични и не е необходимо използване на хладилни камери, работещи с хладилни агенти- фреони.

- По компонент „Води“- отпадъчни:

Водоснабдяването на обекта е от водопроводната мрежа на с. Старо Железаре. При проверката е представен договор с „В и К“ ЕООД, Пловдив с № 26206/2013г.

От дейността в обекта се формират производствени и битово фекални води. За пречистване на отпадъчните води е изградено локално пречиствателно съоръжение за 30ЕЖ. Отпадъчните води след пречистване са заустени в дренажна призма с обем 60 м3 . Пречиствателното съоръжение е изпълнено по проект, одобрен от община Хисаря.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

За установеното  несъответствие с нормативната база  е дадено  следното предписание:

- Да се представи в РИОСВ-Пловдив становище от БД ИБР-Пловдив относно заустването на отпадъчни води след пречистване в призма. Срокът за изпълнение е 01.11.2018г. Отговорен за изпълнението е управителя на „Натура фит“ ЕООД.

V. Съответствие, последващ контрол

При извършената проверка се установи, че дружеството спазва изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите.

Предвижда се в обекта да се извърши последващ контрол по изпълнение  на даденото предписание.

От страна на дружеството при проверката присъства Данчо Кощилаков – консултант.

Извършили проверката:

- инж. Мариана Кондаклиева  – началник на отдел „КД“  координатор на проверката

- инж. Величка Хаджитодорова -  главен експерт

Директор на РИОСВ-Пловдив ……………………

/доц. д-р Стефан Шилев/