Р Е Ш Е Н И Е  №  ПВ-12-П/2017г.

Процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ново водовземно съоръжение (СК-2)“ в УПИ-I, кв.1, с.Каравелово, общ.Карлово, обл.Пловдив, с възложител: “Българска роза” АД, гр. Карлово, Индустриална зона № 1.

- На основание чл.4а, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/, с писмо изх. № ОВОС–243/15.03.2017г. уведомлението за ИП е изпратено на Басейнова Дирекция  Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР Пловдив), с молба за становище  съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.

- С писмо изх. № КД-04-129/03.04.2017г., БД ИБР Пловдив е изискала предоставяне на допълнителна информация, свързана с ИП. С писмо изх. № ОВОС-243/13.04.2017г. от Възложителя е изискано предоставяне на допълнителната информация.

- “Българска роза” АД внася изисканата информация с  вх. №ОВОС-243/27.04.2017г. в РИОСВ-Пловдив.

4.    Допълнителната информация е изпратена за становище в БД ИБР Пловдив с писмо изх. № ОВОС–243/04.05.2017г.

5. В РИОСВ-Пловдив постъпва писмо вх. №ОВОС-243/09.06.2017г., с изх. № КД-04-129/07.06.2017г. от БД ИБР, с което е изразено следното:

Оценка на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в ПУРБ на ИБР и в ПУРН на ИБР:

Характеристика и цел – инвестиционното предложение има за цел изграждане на ново водовземно съоръжение СК-2 с проектна дълбочина 42м. На площадката на комбинат „Българска роза“ е разположена и функционира дестилерия за етерично-маслени култури (роза, лавандула и др.). За охлаждане на серпентините на дестилационните казани се използва вода от съществуващ сондажен кладенец (СК-1), разположен на площадката на обекта. Водата добивана от СК-1 е недостатъчна за нуждите на дестилерията, поради което се налага изграждането на нов сондажен кладенец (СК-2), който е предмет на настоящото инвестиционно предложение.

Местоположение - според представената информация в уведомлението, мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водни тяло „р.Стряма от с.Розино до вливане на р.Пикла и притоци“ с код BG3MA400R214. ИП попада в чувствителна зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.2 от ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зона за защита на водите по „Натура 2000“.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000NQ002-„Порови води в Неоген-Кватернер-Карловската котловина". ИП попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

Състояние и цели за опазване на околната среда - Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000NQ002 е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.

Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР - За конкретното ИП няма забрани въведени в ПУРБ на ИБР и не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР.

Заключение: От представената информация, става ясно че необходимото общо годишно водно количество възлиза на 18960 куб.м. При водочерпене в период от 120 дни годишно, необходимото среднодневно водно количество е 1,83 l/s, а средногодишният проектен дебит 0,60 l/s. Към заявление за издаване на разрешително с № ПВ-67/25.04.2017г. е приложен Проект с обосновка на необходимите водни количества от съществуващ кладенец СК-1. В него е изчислен технически възможния дебит на кладенеца 1,89 l/s, което напълно обезпечава необходимото водно количество (0,60 l/s).

Съгласно чл.52, ал.1 от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, подземните води се разкриват с минимален брой съоръжения, предназначени за водовземане.

Предвид гореописаното, така представеното ИП не е допустимо, поради липса на аргументирана обосновка за необходимостта от нов водоизточник.

Въз основа на изложеното  фактическо обстоятелство, на основание чл.2а, ал.1, ал.2 и  ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Р Е Ш И Х :

Прекратявам процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в това число и по оценка на съвместимост за инвестиционно предложение: „Изграждане на ново водовземно съоръжение (СК-2)“ в УПИ-I, кв.1, с.Каравелово, общ.Карлово, обл.Пловдив, с възложител: “Българска роза” АД.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд - Пловдив в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Доц. Стефан Шилев                                                                                    19.06.2017г.

Директор на  РИОСВ - Пловдив