РЕШЕНИЕ №  ПВ – 96-ПР/2011 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието

върху околната среда

На основание:  чл. 93, ал. 1  и ал.5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(НУРИОСПППИППЦОЗЗ), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Изграждане на когенерационна централа с инсталирана топлинна мощност 6,8 МВт и  електрическа мощност 6,6 МВт, Автоматична газова регулаторна инсталация (АГРИ) и Възлова подстанция – 20 кВт”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

местоположение:  в имот 000522, местност „Кошиски юрт”, землище на гр. Първомай, област Пловдив

Възложител: „КОГРИЙН” ООД

Характеристика на инвестиционното предложение: Възложителят притежава нотариален акт за учредено право на строеж върху гореописания недвижим имот и възнамерява да изгради когенерационна  централа с обща  инсталирана топлинна мощност на двата когенератори 6,8 МВт и обща електрическа мощност 6,6 МВт, автоматична газова разпределителна инсталация (АГРИ), възлова подстанция – 20 кВт. Площадката на бъдещия обект попада в  защитена зона „Марица - Първомай”  с код BG 000081. Инвестиционното предложение попада в обхвата на  т. 3, буква “а“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда / ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл.2 ал.1, т. 1 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ

мотиви:

І.Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност , взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти

Когенерационната централа ще се разположи на мястото на старото котелно в границите на съществуващия оранжериен комплекс  и ще има инсталирани 2 броя когенератори. Тя ще произвежда комбинирана топлинна и електрическа енергия при изгарянето на природен газ. Предвидената мощност  на централата ще осигурява топла вода с температура 90°С, необходима за отопление на оранжерийният комплекс („Грийнс” ООД и „Грийнс 2010” ЕООД), а произведената електрическа енергия ще се продава на НЕК. АГРИ ще понижава газовото налягане и регулира природния газ, подаван от магистралния газопровод към когенерационната централа. Възловата подстанция ще свързва централата с електроразпределителната мрежа.

Не се очаква значителен дискомфорт и увеличаване на въздействието върху околната среда.

- В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството и експлоатацията се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Не се очаква влияние върху качеството на повърхностните и подземните води по време на експлоатацията

- Захранването на инсталацията с вода ще се извършва от съществуващ сондажен кладенец, за който има издадено Разрешително за водовземане  №31520223 от 03.11.2010г.

- Отпадъчните води от площадката, след преминаване през локална пречиствателна станция ще се заустват в съществуващата площадкова канализация, заустваща в р. Мечка.

- С писмо изх. № 5390/30.08.2011г. РЗИ- Пловдив е потвърдила  допустимостта на инвестиционното предложение.

- С писмо изх. № КД-04-403/01.09.2011г. БДУВ ИБР гр. Пловдив е определила  инвестиционното предложение за допустимо.

II.Местоположение в това число чувствителност на средата,съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

В имот 000522, местност „Кошиски юрт”, землище на гр. Първомай, област Пловдив. Малка е вероятността от засягане на  качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

III.Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Имот № 000522, местност „Кошиски юрт”,  гр. Първомай се намира в периферията на защитената зона. Същият е с начин на трайно предназначение „оранжерия” и на територията му има изградени и действащи оранжерии, гр. Първомай.

- Новопредвижданата Ко-генерационна централа, състояща се от 2 бр. когенератори ще се разположи на мястото на старото котелно №7 в границите на съществуващия оранжериен комплекс. Тя ще произвежда комбинирана топлинна и електрическа енергия при изгарянето на природен газ, което  ще доведе до подобряване на енергийната ефективност и до оптимизиране на дейността.

- Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на земята и съответно не се очаква загуба на площ от защитената зона.

- Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия, съгласно Закона за защитените територии.

- Защитена зона „Марица-Първомай” (BG 0002081) е обявена със Заповед № РД-909/11.12.2008 г. на МОСВ. При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.1, 2 и 3 от  Наредбата по ОС, се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й и не е в противоречие с нея.

- С реализацията на инвестиционното предложение  не се очаква увреждане, унищожаване или фрагментация на местообитания на видовете, предмет на опазване в защитената зона.

- Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона.

- С реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.

- Не се очакват значителни кумулативни въздействия върху защитената зона в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина , комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие .

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил Кмета на Община „Първомай” за своето инвестиционно предложение. Засегнатото население е уведомено чрез обява във вестник публикувана на 16.08.2011г. Не са изразени възражения срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

При следните условия:

- При проектирането да се спазят изискванията на чл.4,ал.3 от Наредба 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии(ДВ бр.64 от 2005г.).

- Преди въвеждане в експлоатация на обекта да се изпълнят изискванията на чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ДВ бр. 45 от 1996г/.  Да се провежда предвидения в чл.18, т.1 от Закона за чистота на атмосферния въздух /ДВ.бр.45 /96 г и посл. изм. и доп. / емисионен контрол на отпадъчните газове, по реда определен в глава пета от Наредба №6 /1999  за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници ДВбр.31/1999 год./.

- Заустването на отпадъчни води от площадката на обекта  в съществуващата площадкова канализация, заустваща в р. Мечка да се съгласува с БДУВ ИБР – Пловдив.

- По време на строителството и експлоатацията на  обекта, да не се  допуска замърсяване или увреждане по друг начин на съседни площи от защитената зона.

Настоящото решение не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Димитър Димитров							09.09.2011

За Директор на  РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед на Министъра на ОСВ

РД-186/25.02.2010г.