Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ-Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание План за контролната дейност за 2024 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-47/22.02.2024 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 18.03.2024 г. е извършена комплексна проверка в обект „Цех за производство на облекло“ с местонахождение: ул. „Рогошко шосе“ №8, гр. Пловдив, стопанисван от „Сторекс 2000“ ООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: атмосферен въздух и химични вещества и смеси и управление на риска.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- котелна централа

- климатични системи

- документация, която оператора следва да води, съгласно нормативните изисквания;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: Основната дейност на дружеството е свързана с производство на облекла.

По компонент „Атмосферен въздух“ :

За технологични нужди на територията на обекта се експлоатира парен котел тип „ПКН-1“ с номинална мощност 0,750 MW. За котела е представена ревизионна книга.

За климатизация на работните помещения в обекта се експлоатират седем климатични системи заредени с R22 и R407С.  Към момента на проверката не се представиха досиета.

По фактор „Химични вещества и смеси и управление на риска“

В обекта се произвеждат облекла на ишлеме за ЕС по поръчки. Всички компоненти,  които са необходими в производствения процес се доставят от дружествата възложители.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: на Дружеството са дадени пет предписания.

V. Съответствие, последващ контрол: При извършената проверка са установени нарушения на екологичното законодателство по проверяваните компоненти и фактори, за което ще бъдат предприети съответните административни действия.

Проверката е извършена в присъствие на управителя и съдружника на дружеството.