ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА

НА „ВИНЗАВОД” АД - гр. Пловдив

На основание Заповед № РД-258/06.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 17.11.2015 г. беше извършена проверка на обект „Предприятие за производство на вино и високоалкохолни напити“ с местонахождение: гр. Асеновград, собственост на „Винзавод” АД - гр.Асеновград. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив  е по компоненти и фактори на въздействие, както следва – отпадъци, въздух и химични  вещества, съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите  „План за контролната дейност на РИОСВ - Пловдив за 2015 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

II. Проверени инсталации и дейности:

1. Предприятие  за производство на вино и високоалкохолни продукти;

2. Локална парова централа;

3. Хладилни инсталации;

4. Помещения за съхранение на ОХВ

5. Участъци и съдове за съхранението на генерираните от дейността отпадъци;

6. Проверка по документи;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Фактор „ОТПАДЪЦИ”

Дружеството има утвърдени с писмо изх.  № УО – 2016/12.12. 2012 год., работни листове за класификация на  образуваните отпадъци, съгласно чл. 3, ал 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ /ДВ бр. 53 от 2012 год./.

Има заверени от директора на РИОСВ – Пловдив отчетни книги и се води  отчетност на формираните от дейността отпадъци, съгласно чл. 48, ал. 1 от ЗУО. На 18.02.2015 год. са внесени в ИАОС отчетни карти, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 год. За реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /представена обратна разписка/. Дружеството притежава Регистрационен документ № 09-РД-317-01 от 04.07.2014 год. за транспортиране на собствените си отпадъци. Формираните от дейността отпадъци се предават за по-нататъшно третиране въз основа на писмен договор с „Оптиком“ ЕООД  За реализираните на пазара опаковки,	 „Винзавод“ АД им сключен Договор № 1290 за поемане на задължения за оползотворяване на отпадъци от опаковки с „Бул Екопак“ АД. Представиха се вътрешно фирмена спецификация за 2015 и  месечни справки-декларации и първични счетоводни документи, удостоверяващи заплащането на дължимите продуктови такси, съгласно Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци посл. изм. ДВ бр. 100 от 19.11.2013 год.,

При направеният обход на площадката се установи следното:

- Обособени са участъци и съдове за събиране и временно съхранение на формираните от дейността отпадъци, съгласно техния вид, състав и характерни свойства;

- Опасните отпадъци се съхраняват под навес в затворени подходящи съдове с цел недопускане на разливи и замърсяване на площадката;

- На всички съдове  за съхранение на отпадъци са поставени обозначителни табели с кодове, съгласно Наредбата за класификация на отпадъците;

Компонентн:

„Възхуд“ За извършване на дейността си в дружеството се експлоатира котел ПКМ – 4 работещ с гориво пропан – бутан. С Вх. № 1330 от 30.04.2015 год. в РИОСВ – Пловдив е представен доклад по чл. 39, ал. 2 от Наредба № 6/99 год. с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. На територията на обекта се експлоатират 3 бр. хладилни инсталации с 6 бр. хладилни агрегати /2 по 19 кг., R – 22; 2 по 57 кг. R407С; 2 по 64 кг.-  R407С/, работещи с над 3 кг. ФПГ и над 30 кг. ОРВ. Извършени са проверки на херметичност на 14.05.2015 год. и 14.10.2015 год. от лице, притежаващо документ за правоспособност  - първа категория № 539/15.08.2014 год. валиден до 2019 год., издаден от ББК – Катедра Машиностроене – София. Изготвени са досиета за техническото състояние на хладилните инсталации. С вх. № 288/30.01.2015 год., дружеството е представило информация по чл. 36 и чл.38 от Наредбата за прилагане на Регламент 842/2006 г. и Регламент 1005/2009 год..

„Опасни химични вещества“ /ОХВ/ - За извършването на дейността си, дружеството използва ОХВ, съгласно представен инвентаризационен списък /около 23 броя/. Представени са документи по чл. 4 от Наредбата за безопасността на съхранение на ОХВ и смеси /заповед за отговорно лице; инструкции за работа; безопасно съхранение, програма за обучение, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, актуализирана на 01.09.2015 год./. Помещенията, в които се съхраняват ОХВ отговарят на основните изисквания за съхранение на ОХВ, съгласно Наредбата /устойчиви покрития, ограничен достъп, без връзка с канализацията, добре вентилирани и др./ Представиха се информационни листове за безопасност на използваните химични вещества и смеси, които не отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006/ (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници-

Да се представят в РИОСВ- Пловдив, на електронен носител, актуализирани информационни листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси, изготвени съгласно изискванията на Регламенти (ЕО) 1907/2006/ (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).

Предписанието е изпълнено в срок.

V. Съответствие, последващ контрол:

На обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство.

ИНЖ. ВАЛЯ АТАНАСОВА

За Директор на РИОСВ – Пловдив

Съгласно Заповед № РД – 231/08.04.2014

На министъра на околната среда и водите