ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

на „Производствена площадка“ на ”ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот

На основание План за контролната дейност за 2020 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-283/25.11.2020 г. на директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка в „Производствена площадка“ на ”ВМЗ“ ЕАД, разположена на бул. „Иван Вазов“ № 1, гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда(ЗООС), Закона за чистотата на атмосферния въздух(ЗЧАВ), Закона за водите(ЗВ),  Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси(ЗЗВВХВС) и подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:

Обектът  на ”ВМЗ“ ЕАД, е  разположен в гр. Сопот, общ. Сопот, област Пловдив и представлява и е с предмет на дейност производство и търговия със специална продукция. При проверката са проверени:

- основните производствени зони и неподвижните източници на емисии на вредни вещества в атмосферата;

- складови площи за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

- пречиствателна станция за отпадъчни води.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Атмосферен въздух“:

За производствени нужди в обекта се ползват три броя котли, разположени в котелна  централа. В момента на проверката работят котли с № 3 и № 2, а котел с № 1 е резервен. Номинална топлинна мощност, инсталирана на площадката на дружеството е 27 МW.  Горивото е нафта.

В съответствие с изискванията на Наредба №6/99г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. в ДВ бр. 31/1999г. и посл. изм. и доп.), от страна на дружеството са проведени и докладвани собствени периодични измервания на вредностите, формирани при експлоатацията на котлите. Извършена е оценка за съответствие на резултатите предствени пред РИОСВ-Пловдив, при която не е установено превишения на нормите за допустими емисии.

За извършваните дейности в обекта се експлоатира инсталация, в която се извършва дейност, попадаща в приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №7/21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. в ДВ бр. 96/2003г.) (Наредба № 7). Дружеството е включило инсталацията в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух(обн. в ДВ бр. 45/1996г. и посл. изм. и доп.) (ЗЧАВ) – под № 033/2014г. за дейността „нанасяне на покритие“. В изпълнение на изискванията на  Наредба №7, дружеството е представило пред РИОСВ-Пловдив План за управление на разтворителите за 2019 г.

В обекта се експлоатират:

- 9 бр.  климатични инсталации, работещи с озоноразрушаващи вещества – R22/R13;

При проверката са представени досиета на климатичните инсталации. Досиетата се водят редовно, като в тях са отразени проверките извършени през 2020 г., с честота съобразно количеството на озоноразрушаващи вещества в инсталациите, от лице, притежаващо валиден  документ за правоспособност, издаден от ББКМ.

Дружеството е представило пред РИОСВ – Пловдив, в нормативно определения срок до  15.02.2020 г., обобщен отчет за ползваното на площадката оборудване.

- По компонент „Води“- отпадъчни:

За формираните производствени води от площадка гр. Сопот е предвидено локално пречистване в пречиствателна станция и последяващо заустване в р. Манастирска. Потокът производствени води се формира от галванично производство на площадка гр. Сопот.

Битово-фекалнире отпадъчни води също заустват в р. Манастирска в друга точка на заустване. За този поток отпадъчни води не е осигурено предварително пречистване. Битово-фекалните води е предвидено да бъдат включени за пречистване в селищната пречиствателна станция на гр. Сопот, за което е сключен предварителен договор с ВиК оператора, експлоатиращ станцията и канализационната система на гр. Сопот.

За заустените отпадъчни води дружеството не притежава Разрешително за заустване в повърхностен воден обект. Към момента на проверката дружеството е в процедура по получаването му, като е подало Заявление в Басейнова дирекция – ИБР-Пловдив

Във връзка със Заповед на Министъра на околната среда за мониторинга на качеството на заустваните отпадъчни води  - е взета проба за анализ на потока пречистени производствени отпадъчни води – от шахта на изход ПСОВ и от потока битово-фекални отпадъчни води – от шахта, преди заустване в р. Манастирска. Пробонабирането е извършено от мл. експерт на РЛ-Пловдив в присъствието на представител на дружеството.

Реконструкцията и модернизацията на пречиствателната станция за производствени отпадъчни води е приключило през месец август 2020 г., като продължава донадстройката на съоръженията по пътя на пречистване на отпадъчните води.

- Химични вещества и управление на риска:

За извършване на дейността си дружеството използва химични вещества и смеси, за което се представи актуализиран инвентаризационен списък от 2020 г.

Представена е заповед за определяне на отговорни лица за съхранението на опасните химични вещества и смеси, съгласно изискванията на от Наредбата за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси (обн. в ДВ бр. 43/2011г.). Представени са планове и инструкции за работа с опасни химични вещества. Инструкциите, съгласно утвърдени вътрешни правила в дружеството, се заверяват ежегодно и при нужда се актуализират.

Информационните листове за безопасност, които се представиха при проверката, отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008(CLP).

Химичните вещества и смеси се съхраняват в обособени, самостоятелни складови  помещения с контролиран достъп в  съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси (обн. в ДВ бр. 43/2011г.).

От страна на МОСВ писмено е удостоверено, че „ВМЗ“ ЕАД има право за ползване на изключението постановено в чл. 103, ал. 8, т. 1 от ЗООС и в тази връзка дружеството не е обект на контрол по глава седма, раздел I от ЗООС.

„ВМЗ“ ЕАД се явява потребител надолу по веригата по смисъла на Регламент (ЕС) 1907/2006 (REACH).

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При проверката не са установени несъответствия с нормативната база  и  не са дадени  следните предписания:

V. Съответствие, последващ контрол:

С уважение,

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-164/ 10.07.2020 г.

на Директора на РИОСВ - Пловдив