ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

„Предприятие за обработка на текстилни влакна и камгарни прежди“

собственост на „Зюдвеле Груп Италия“ АД, с.Скутаре, общ.Марица

На основание План за контролната дейност за 2020 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-143/17.06.2020 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 08.10.2020 г. в „Предприятие за обработка на текстилни влакна и камгарни прежди“,  собственост на „Зюдвеле Груп Италия“ АД, с.Скутаре, общ.Марица

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:

Производствената дейност на „Зюдвеле Груп Италия“ АД, се извършва в Индустриалната зона на с.Скутаре, общ.Марица, област Пловдив. Основната дейност в обекта е обработка на текстилни влакна и камгарни прежди. Суровините и материалите се доставят от Република Италия.

При проверката са проверени:

- Склад „Суровини“;

- Цех „Разресване и подготовка“ – 7 броя;

- Цех „Предачен“ – 1 брой – 57 броя машини;

- Цех „Пресукване (навиване)“;

- Склад „Готови продукция

- „Камери – попарване“ – 4 броя;

- Склад „Бубини“;

- Склад „Гориво и смазочни материали“;

- Парокотелна централа;

- Лаборатория;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Атмосферен въздух“:

Наличните на обекта котли, работещи с природна газ №1,2 и 3 са с наложена ПАМ със Заповед №РД-21/04.03.2010 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив по искане на дружеството. Наличните пломби са в непокътната цялост.

За охлаждане и отопление на обекта са налични 12 броя хладилни и климатични инсталации. За същите се представиха досиета на системите, съгласно Приложение №3 на Наредба №1/2017 г.  с отразени проверки за херметичност, извършени от лице притежаващо документ за правоспособност. Етикетирането на системите са формата по чл.2 от Регламент за изпълнение №2015/2058 за установяване съгласно Регламент №517/2014 на ЕП и Съвета, като е посочен вида и фреона в кг и тон СО2 еквивалент.  В РИОСВ-Пловдив е представен годишен отчет, съгласно приложение №9 от Наредбата.

- По компонент „Води“- отпадъчни:

Дружеството притежава РЗ, издадено от БД ИБР съгласно, което отпадъчните води се заустват в общински отводнителен канал. От дейността на обекта се формират битово- фекални води, пречистването на които се извършва в локално пречиствателно съоръжение за биологично пречистване. При проверката се установи, че същото е в режим на работа, на изход има изтичане на отпадъчни води. В присъствие на представител на обекта е взета проба отпадъчна вода от пункт №1 – РШ на изход ЛПОСВ. Във връзка с издаденото РЗ, дружеството провежда заложения в него мониторинг на качеството на заустваната вода. От представените от РЛ-Пловдив протоколи е видно, че няма превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване.

- По фактор на въздействие – „Химични вещества и смеси и управление на риска“:

За извършване на производствената си дейност дружеството използва опасни химични вещества и смеси (ОХВС), съгласно представен инвентаризационен списък. За използваните химични вещества и смеси се представиха информационни листове за безопасност, някои от които отговарят на изискванията, поставени в чл. 31 и приложение II от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). При проверката е представена заповед за отговорно лице за работа с ОХВ и инструкции за работа с ОХВ, съгласно чл. 4, т.7 и т.8 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011г.(Наредбата)). Представена е оценка за безопасността на съхранение на ОХВС, изготвена съгласно утвърдения формат на Министъра на ОСВ.

На площадката е обособено складово помещение, в което се съхраняват опасните химични вещества и смеси с ограничен достъп.

Представено е писмо от централата на „Зюдвеле Груп Италия“, в което се декларира, че дружеството не използва продукти, в които са налични вещества, предмет на ограничаване от приложение XVII на регламент ЕО 1907/2006 REACH.

Дружеството се явява „Потребител надолу по веригата“ по смисъла на Регламент REACH.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

Не са дадени предписания

V. Съответствие, последващ контрол:

При проверката  не са установени несъответствия с действащата нормативна база.

От страна на дружеството при проверката присъства – експерт ЗБУТ.

Директор на РИОСВ-Пловдив ……………………

/инж. Десислава Георгиева/