ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

на „Предприятие за галванизация на метали“, гр. Пловдив, община Пловдив, р-н „Източен“, ул. „Шумен“ №2, област Пловдив, собственост на „МОНИ МГ“ ООД, гр. Пловдив

На основание План за контролната дейност за 2019 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-74/07.03.2019 г. и Заповед № РД-143/29.05.2019 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 07.06.2019 г., на „Предприятие за галванизация на метали“, гр. Пловдив, община Пловдив, р-н „Източен“, ул. „Шумен“ №2, област Пловдив, собственост на „МОНИ МГ“ ООД, гр. Пловдив.

Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда; Закона за управление на отпадъците и под законовите му нормативни актове; Закона за водите и под законовите му нормативни актове и Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси и под законовите му нормативни актове.

- Проверени инсталации:

- Цех Галваничен -  извършва се нанасяне на цинково покритие, нансяне на никелово покритие, фосфатиране на метали, съответно във вана за цинково покритие – 5 тона, резервоар за никелово покритие – 9 тона и резервоар за фосфатиране – 0,78 тона. В цеха е налична и инсталация за дейонизиране на вода, по метода на обратна осмоза.

- Площадка за електролити – разположена на бетонирана площадка под навес, при проверката са налични: цинк/никелов електролит, фосфат, Пермапас и азотна киселина.

- Площадка за съхранение на отпадъците от производството.

- Локална пречиствателна станция за производствени отпадъчни води.

- Леярски цех за алуминий и цам – производствения капацитет на цеха е съответно 120 кг. на денонощие алуминий и 400 кг. на денонощие цам.

- Склад за химикали, с отделен склад за съхранение на цианид.

Цеховете са  осигурени със складови площи за суровини и материали и готова продукция.

- Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент  „Води“:

От производствената дейност на обекта се формират производствени отпадъчни води, съдържащи Zn, Ni, Gz6+ и други, поради спецификата на производствения процес, свързан с обработка на метални елементи. Формираните от производствени отпадъчни води се пречистват в локална пречиствателна станция, където се извършва неутрализация с дозиране на киселини и основи и последващо отдекантиране и утаяване на образуваните утайки (обект на контрол, съгласно ЗУО) и последващо отвеждане на пречистените отпадъчни води в канализационната мрежа на гр. Пловдив (КМ с пречиствателна станция), на основание договор с „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив №28248/23.09.2014 г. Съгласно анализи от взети проби на отпадъчни води от „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив  (на изхода на ЛПСОВ), дружеството стопанисващо обекта на проверка попада в първа група замърсител. В момента на проверката се установи, че има изтичане на пречистени отпадъчни води на изхода на ЛПСОВ, поради което се взе проба за анализ от шахтата, на изход на ЛПСОВ, съгласно протокол за вземане на извадка от води от 07.06.2019 г.

- Фактор „Отпадъци“:

„МОНИ МГ“ ООД притежава Решение №09-ДО-655-04 от 06.01.2016 г., издадено от Директора на РИОСВ – Пловдив, R2 и R13 на отпадъци с кодове 11 01 07*, 11 01 11*, 12 03 01* и  R13 и D9 на отпадък с код 12 02 05*, на площадка с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, р-н „Източен“, ул. „Шумен“ №2, ПИ с идентификатор 56784.525.33, с площ 8758 квадратни метра.

Дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ – Пловдив работни листове за класификация на образуваните от дейността производствени отпадъци, за което притежава утвърдени от Директора на РИОСВ – Пловдив работни листове за класификация на отпадъците от 17.06.2013 г..

Представиха се заверени от Директора на РИОСВ – Пловдив, отчетни книги по Приложение №1 и Приложение №4 от Наредба №1 от 2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ. бр. 51/2014 г., посл. изм. и доп. 2018 г.), които се водят редовно и котелно.

Представи се вх. №1099/12.02.2019 на ИАОС – София, за представения в агенцията годишен отчет по управление на отпадъците за 2018 г.

Представиха се сключени писмени договори договор с „Айрън СР“ ЕООД от 24.01.2019 г. за предаване на метални отпадъци, с „Мит и Ко“ ЕООД от 01.04.2014 г. със срок безсрочен, за предаване на образуваните от дейността масла, утайки, пластмасови отпадъци и др., с „КЦМ Трейд“ ООД от 10.02.2014 г. – безсрочен, за предаване на „Хард цинк“, цинков прах и др.

При извършения обход на площадката се констатира, че има обособени места и съдове за съхранение на образуваните от дейността отпадъци, с поставени на тях обозначителни табели.

Дружеството пуска на пазара опакована стока, в следствие употребата на която се образуват масово разпространени отпадъци от опаковки, за което се дължи продуктова такса. В момента на проверката се представи договор с „Екоколект“ АД с №817 от 01.10.2014 г. с анекс от 03.12.2018 г., за поемане на задълженията по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Представи се Удостоверение , валидно до 31.12.2019 г., в изпълнение на чл 14, ал.2, т.2 от ЗУО. Дружеството заплаща продуктова такса веднъж годишно, като се представи последната заплатена фактура към „Екоколект“ АД от месец март 2019 г. Представиха се месечни справки-декларации по Приложение №15 към чл.16, ал.1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за периода 01.01.2018 г. – 31.05.2019 г.

- Фактор „Химични вещества и смеси и управление на риска“:

За извършване на основната си дейност, дружеството съхранява и използва химични вещества и смеси, включително опасни (азотна киселина, солна киселина, сярна киселина, натриева основа, меден цианид, натриев цианид, и други), за което се представиха:

  - Инвентаризационен списък за съхраняваните и използвани вещества и смеси с налични количества, към датата на проверката.

  - Информационни листове за безопасност на наличните химични вещества и смеси, които отговарят на изискванията на чл.31 и приложение №2 на Регламент (ЕС) 1907/2006 (REACH).

  - Заповед №17/01.04.2019 г. на основание чл.4, т.7 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).

  - Инструкции за работа, обучение и съхранение на ОХВ, съгласно Наредбата.

  - Оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.4, т.4 от Наредбата с последна редакция от октомври 2018 г.

  - За наличните опасни вещества, включени в Приложение №3 от Закона за опазване на околната среда, е представен доклад за класификация по чл.103, ал.1 от същия Закон, изготвен съгласно изискванията на Приложение №1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г.). Заключенията от доклада са, че предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

  - Опасните вещества и смеси се съхраняват съгласно общите условия за съхранение на ОХВ, съгласно Наредбата. Основният склад за съхранение на ОХВ е с ограничен достъп, без връзка с канализация. Има самостоятелно обособено помещение с контролиран достъп за съхранение на цианидите.

  - Дружеството закупува ОХВ от български фирми, не осъществява внос от трети страни, извън ЕС, явява се „потребител надолу по веригата“, по смисъла на Регламент (ЕС) 1907/2006 (REACH).

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.

- Съответствие, последващ контрол: