Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Предприятие за производство на инструменти с металорежещи машини, шприцване на пластмасови изделия и галванизация“ в землището на с. Белащица, община Родопи.

Стопанисван от: „Мони-МГ“ ООД, гр. Пловдив ул. „Шумен“ № 2

Дата на извършване на проверката: 22.05.2018г.

Основание на проверката: Заповед № РД - 114/08.05.2018 год. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на РИОСВ за 2018 год.

1.Цел на проверката: Установяване на нивото и степента на съответствие на дейността на обекта с изискванията на Закона за водите и Закона за управлене на отпадъците и подзаконовите  нормативни актове към тях. Проверката по отпадъчните води е и във връзка със Заповеди с № РД-821/2012год и № РД-840/2017 год. на Министъра на околната среда и водите, както и във връзка с осъществяване контрол по изпълнение на условията поставени в притежаваното от «Мони-МГ» ООД разрешително за ползване на  воден  обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води с № 33740137/2013 год., посл. изменено с Решение № РР-3290/24.04.2018 год.

Дейността се осъществява в четири основни цеха, както следва:

- В цех механичен се извършва  щанцоване, огъване, пробиване, резбонарязване и точково заваряване.

- В цех инструментален – производство на инструментална екипировка от типа щанци, пресформи за леене, бластформи и шприцформи.

- Цех за пластмаси – извършва се серийно производство на детайли от термопластични пластмаси. Процесите са напълно автоматизирани.

- Цех галваничен –в цеха са инсталирани четири линии за никелиране и поцинковане, като две от тях,  които не работят ще бъдат демонтирани и преместени на нова площадка. В момента работят две от линиите, като едната е за никел, а другата за цинк.

Цеховете са  осигурени със складови площи за суровини и материали и готова продукция.

2.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

2.1. Компонент Води /отпадъчни/ - От дейността на обекта се формират битово фекални отпадъчни води, които се събират в безотточен резервоар и при необходимост предават за пречистване в действаща ГПСОВ, за което при проверката е представен договор между «Мони-МГ» ООД и «Божинов-2006»ЕООД с. Брани поле, община Родопи, протоколи от 20 и 27.04.2018 год. , както и кантарни бележки за предадени за пречистване количества отпадъчни води в ГПСОВ-Пловдив. Производствените  води от цех галваничен се пречистват в локално пречиствателно съоръжение, намиращо с в цеха и заустват във воден обект  «ГОК Марковски колектор», поречие  р. Марица, воден обект BG3MA500R117, за което «Мони –МГ» ООД притежава разрешително за ползване на  воден  обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води с № 33740137/2013 год., посл. изменено с Решение № РР-3290/24.04.2018 год. Дружеството провежда собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, представя протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория. Има изготвен план за собствен мониторинг, съгласуван с БД ИБР-Пловдив. Представен е в срок доклад за изпълнение на условията в разрешителното за 2017 год., както и платежен документа за заплатена такса за заустване. Пунктът за мониторинг е обозначен, осигурен е достъп.

В присъствие на предстаавител на дружеството е взета проба отпадъчна вода – производствена от Пункт №1, шахта на изход ЛПСОВ съгласно РЗ.

2.2.Фактор  отпадъци – Дружеството има издадено Решение № 09-ДО-655-05 от 06.01.2016год. от Директора на РИОСВ-Пловдив, за извършване на дейности с отпадъци, както следва: Площадка №2 с местонахождение, с. Белащица, имот № 002251 с площ 14 318 м2,обина Родопи за отпадък с код 11 01 07*-R2 и R13, за отпадък с код 11 01 11* - R2 и R13; 12 01 05- R3 и R12; 12 03 01*- R2 и R13; 19 02 05*- R13 и D9 и отпадък с код 19 08 05*- R13 и D9.

Дружеството има утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на образуваните  от производствената дейност отпадъци от 04.07.2012год, 17.06.2013год,и 07.12.2015год.

Предприятието има заверени от Директора на РИОСВ-Пловдив отчетни книги по Приложение №1 и №4 от Наредбата за водене на отчетност, които се водят редовно и коректно.

Представи се изпратен до ИАОС - София годишен отчет на отпадъците, с вх. № 1099 от 01.02.2018год. за отчетната 2017 год.

В момента на проверката се представиха договори с „Еко Консулт Ресурс“ ЕООД от 08.01.2018год. за предаваните отпадъци от пластмаса , с „Айрън СР“ ЕООД от 001.02.2017год. със срок 31.12.2018год., както и с „Алброн“ ООД от 01.01.2017год. със срок безсрочен за предаване на  отпадъци от черни и цветни метали и с „Мит и Ко“ ЕООД от 01.04.2014год. със срок безсрочен за предаване на образуваните опасни производствени отпадъци.

При извършения обход на площадката се установи, че отпадъците се съхраняват разделно, има обособен места и съдове  за тяхното съхранение, поставени са табели обозначаващи кода и наименованията на съхраняваните отпадъци, като опасните производствени отпадъци се съхраняват в затворени помещения с контролиран достъп.

Площадката има изградена необходимата инфраструктура.

Дружеството пуска на пазара стока вследствие  употребата на която се образуват масово разпространни отпадъци от опаковки, за което има сключен договор с организация по оползотворяване № 0817 от 01.10.2014 год.с „Екоколект“ АД и издадено удостоверение  от същата , с валидност до 31.12.2018год. Представи се фактура № 1000022885 от 27.02.2018год. за последната заплатена такса към „Екоколект“ АД.

3.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва: не са установени  нарушения

4.Съответствие, последващ контрол