Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

ЗА

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

“Изграждане на въздушна кабелна линия 110 kV”, разположена в поземлени имоти, находящи се в землищата на с. Дъбене и гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив.

„КАРЛОВО СОЛАР БГ” ЕООД

Юни, 2023 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

„КАРЛОВО СОЛАР БГ” ЕООД,

II.  Резюме на инвестиционното предложение:

- Характеристики на инвестиционното предложение:

Целта на настоящия проект е да се създадат условия за изграждане на трасе, съобразено с действащите нормативни изисквания за изграждане на ВЛ 110 kV в поземлени имоти, находящи се в землищата с. Дъбене и гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив.

„КАРЛОВО СОЛАР БГ” ЕООД се легитимира като възложител на проектта на база на следните предприети действия и получени документи:

- С решение № 1063, взето с протокол № 47 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 24.11.2022 г. е предоставено съгласие да се учреди право на прокарване на „КАРЛОВО СОЛАР БГ” ЕООД на трасе на въздушна кабелна линия 110 kV през поземлени имоти от ПУ 24241.10.706 в землището на с. Дъбене до подстанция Карлово 1, ведно с разрешение за изработването на проект ПУП-ПП за елементите на техчническата инфраструктура на описаното трасе.

- Със Заповед № РД-436/26.04.2023 г. на Кмета на Община Карлов на основание чл. 150, ал.1 от ЗУТ по внесено искане от „КАРЛОВО СОЛАР БГ” ЕООД е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, с което се предвижда изграждането на въздушен електропровод 110 kV, свързващ повишаваща подстанция на ФЕЦ в ПИ с идентификатор 24241.10.706 и подстанция 110 kV “Карлово 1“, разположена в ПИ с идентификатор 36498.37.113

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Настоящото инвестиционно намерение касае изграждането на нова въздушна електропроводна линия (ВЕЛ) 110 kV в поземлени имоти, находящи се в землищата на с. Дъбене и гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив. Новоизградената ВЕЛ ще свързва съществуващата повишаваща подстанция на фотоволтаичната електроцентрала в ПИ 24241.10.706 и подстанция 110 kV Карлово 1. Електропроводът ще се ипълни с 19 бр. стоманорешетъчни стълбове с бетонни фундаменти от открита разпределителна уредба (ОРУ) в ПИ 24241.10.706 до ОРУ в ПС 110 kV Карлово 1. Дължината на трасето ще е 4 043 м.

Имотите през които ще преминава трасето са в землището на с. Дъбене:

| Имот № | Трайно предназначение | Ново НТП | Кат. | Местност | Площ на имота в дка | Площ за отчуждаване в дка | Площ отнета ДС дка | Обща площ в дка | Вид собственост | Име на собственик име презиме и фамилия / име юрид. лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 706 | Земеделска територия | Изоставена орна земя | VII | МРАНЧЕВА МОГИЛА | 680.551 | 1.258 | 0.000 | 1.258 | Общинска частна | ОБЩИНА КАРЛОВО |
| 317 | Земеделска територия | За селскостопански, горски, ведомствен път |  | МРАНЧЕВА МОГИЛА | 9.196 | 0.182 | 0.000 | 0.182 | Общинска публична | ОБЩИНА КАРЛОВО |
| 318 | Земеделска територия | Пасище | V | ЮРТОВЕТЕ | 16.379 | 0.055 | 0.000 | 0.055 | Общинска публична | ОПФ-ДЪБЕНЕ |
| 1 | Земеделска територия | Етерично-маслодайна култура | V | КОШУ КЪР | 20.244 | 2.943 | 0.000 | 2.943 | Частна | АПОСТОЛ ГЕОРГИЕВ ЧОЛАКОВ |
| 2 | Земеделска територия | Нива | V | КОШУ КЪР | 12.399 | 1.895 | 0.000 | 1.895 | Обществени организации | "ФОРЕСТ ХАУС" ЕООД |
| 3 | Земеделска територия | Нива | V | КОШУ КЪР | 10.198 | 1.550 | 0.000 | 1.550 | Обществени организации | "ФОРЕСТ ХАУС" ЕООД |
| 5 | Земеделска територия | Нива | V | КОШУ КЪР | 9.400 | 1.873 | 0.000 | 1.873 | Частна | НЕНКО АНГЕЛОВ ТРИФОНОВ |
| 7 | Земеделска територия | Нива | V | КОШУ КЪР | 9.198 | 1.806 | 0.000 | 1.806 | Частна | н-ци на ИВАН СИМЕОНОВ ЕНЕВ КУЧКОВ |
| 9 | Земеделска територия | Нива | V | КОШУ КЪР | 8.299 | 1.611 | 0.000 | 1.611 | Частна | СТАЙКО ГЕОРГИЕВ ЧИТОВ |
| 11 | Земеделска територия | Нива | V | КОШУ КЪР | 4.198 | 0.515 | 0.000 | 0.515 | Частна | МАРИН НИКОЛОВ ТАИРОВ |
| 13 | Земеделска територия | Нива | V | КОШУ КЪР | 7.498 | 1.443 | 0.000 | 1.443 | Частна | НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ СТОИЦЕВ 10682 МАРИН ВЪЛКОВ РАДЕВ НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ СТОИЦЕВ НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ СТОИЦЕВ |
| 15 | Земеделска територия | Нива | V | КОШУ КЪР | 6.052 | 1.261 | 0.000 | 1.261 | Частна | НЕНКО АНГЕЛОВ ТРИФОНОВ |
| 17 | Земеделска територия | Нива | V | КОШУ КЪР | 3.746 | 0.974 | 0.000 | 0.974 | Частна | ТОДОР МАРИНОВ СКОКЛЕВ |
| 19 | Земеделска територия | Нива | V | КОШУ КЪР | 5.799 | 1.273 | 0.000 | 1.273 | Частна | МАРИЯ ИВАНОВА СТОЙЧЕВА |
| 21 | Земеделска територия | Нива | V | КОШУ КЪР | 5.400 | 1.251 | 0.000 | 1.251 | Частна | н-ци на ИВАН БОБЕВ КРИЕВ |
| 23 | Земеделска територия | Нива | V | КОШУ КЪР | 4.699 | 1.233 | 0.000 | 1.233 | Частна | НЕНКО АНГЕЛОВ ТРИФОНОВ |
| 25 | Земеделска територия | Нива | V | КОШУ КЪР | 9.099 | 1.855 | 0.000 | 1.855 | Частна | н-ци на ГЕОРГИ ИНКОВ КАРАФИЗОВ |
| 28 | Земеделска територия | Нива | V | КОШУ КЪР | 6.699 | 1.666 | 0.000 | 1.666 | Частна | н-ци на СТОЯН ДАМЯНОВ СТЪРЧИКОВ |
| 30 | Земеделска територия | Нива | V | КОШУ КЪР | 3.299 | 1.870 | 0.000 | 1.870 | Частна | ВАСИЛ ВЪЛКОВ КУМАНОВ |
| 332 | Земеделска територия | За селскостопански, горски, ведомствен път |  | ЮРТОВЕТЕ | 4.791 | 0.201 | 0.000 | 0.201 | Общинска публична | ОБЩИНА КАРЛОВО |
| 334 | Води и водни обекти | За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение |  | ЮРТОВЕТЕ | 3.398 | 0.000 | 0.028 | 0.028 | Държавна частна | МЗГ-ХМС |
| 336 | Земеделска територия | За селскостопански, горски, ведомствен път |  | ЮРТОВЕТЕ | 5.970 | 0.142 | 0.000 | 0.142 | Общинска публична | ОБЩИНА КАРЛОВО |
| 338 | Земеделска територия | За селскостопански, горски, ведомствен път |  | МРАНЧЕВО | 4.371 | 0.109 | 0.000 | 0.109 | Общинска публична | ОБЩИНА КАРЛОВО |
| 367 | Земеделска територия | Изоставена нива | V | ЮРТОВЕТЕ | 3.130 | 2.425 | 0.000 | 2.425 | Частна | МАРИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА ИНКО НИКОЛОВ ЦОЛЕВ |
| 372 | Земеделска територия | Изоставена нива | V | ЮРТОВЕТЕ | 3.127 | 0.962 | 0.000 | 0.962 | Частна | МАРИЯ ИВАНОВА СТОЙЧЕВА ХРИСТО ДАМЯНОВ КОСТОВ |
| 477 | Води и водни обекти | За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение |  | КОННИК | 4.680 | 0.000 | 0.451 | 0.451 | Държавна частна | МЗГ-ХМС |
| 478 | Земеделска територия | Пасище | V | БОЗАЛЪКА | 12.022 | 1.485 | 0.000 | 1.485 | Общинска публична | ОПФ-ДЪБЕНЕ |
| 503 | Земеделска територия | Изоставена нива | V | БОЗАЛЪКА | 3.048 | 1.925 | 0.000 | 1.925 | Частна | н-ци на ИЛИЯ СТАНОЕВ ДИМИТРОВ |
| 504 | Земеделска територия | Изоставена нива | V | БОЗАЛЪКА | 3.208 | 0.979 | 0.000 | 0.979 | Частна | н-ци на СТЕФАН ИВАНОВ ГЪРДЕВ |
| 626 | Земеделска територия | Изоставена нива | V | БОЗАЛЪКА | 3.001 | 0.063 | 0.000 | 0.063 | Частна | н-ци на ИВАНА МАРКОВА ПОРОВА н-ци на СТАЙКО МИРЧЕВ ПИСЕВ |
| 671 | Земеделска територия | Изоставена нива | V | БОЗАЛЪКА | 3.013 | 2.593 | 0.000 | 2.593 | Частна | н-ци на НЕНО МАРИНОВ КУРАСАНОВ ВЪЛКО ЛАЛОВ ВЪЛКОВ МАРИЯ ИВАНОВА КОВАЧЕВА |
| 672 | Земеделска територия | Изоставена нива | V | БОЗАЛЪКА | 3.006 | 1.254 | 0.000 | 1.254 | Частна | ЦВЕТАН ГОРАНОВ ЦОЛЕВ |
| 678 | Земеделска територия | Изоставена нива | V | БОЗАЛЪКА | 3.049 | 1.933 | 0.000 | 1.933 | Частна | н-ци на МАРИЯ ИВАНОВА АРЕТОВА н-ци на ЛАЛО И ХРИСТО ВЪЛКОВИ ШОЙЛЕКОВИ |
| 679 | Земеделска територия | Изоставена нива | V | БОЗАЛЪКА | 3.023 | 0.320 | 0.000 | 0.320 | Частна | н-ци на НАНКО ИВАНОВ ДАНАДЖИЕВ н-ци на ЧОНО ПАУНОВ ПЕТРОВ |
| 683 | Земеделска територия | Изоставена нива | V | БОЗАЛЪКА | 3.035 | 0.910 | 0.000 | 0.910 | Частна | н-ци на ИВАНА ХРИСТОВА ПОРОВА МАРТИН НИКОЛАЕВ СКОКЛЕВ |
| 684 | Земеделска територия | Изоставена нива | V | БОЗАЛЪКА | 3.179 | 1.029 | 0.000 | 1.029 | Частна | ПЕПА БОРИСОВА ТАНЧЕВА н-ци на НЕДЮ ИВАНОВ ШЕКЕРЕВ |
| 685 | Земеделска територия | Изоставена нива | V | БОЗАЛЪКА | 3.056 | 0.852 | 0.000 | 0.852 | Съсобственост | н-ци на ИВАН МАРКОВ ИВАНОВ "ЕРГОСОЛ" ЕООД |
| 686 | Земеделска територия | Изоставена нива | V | БОЗАЛЪКА | 3.025 | 0.753 | 0.000 | 0.753 | Частна | н-ци на ПАНЧО ВАСИЛЕВ ЧАМПАРОВ н-ци на ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МЕШЕВ НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ СТОИЦЕВ НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ СТОИЦЕВ |
| 687 | Земеделска територия | Изоставена нива | V | БОЗАЛЪКА | 3.260 | 0.773 | 0.000 | 0.773 | Частна | н-ци на КОЛЬО ХРИСТОВ СТЪРЧИКОВ н-ци на ДЕНКО ВЪЛКОВ ВЪРБАНОВ |
| 688 | Земеделска територия | Изоставена нива | V | БОЗАЛЪКА | 3.249 | 0.769 | 0.000 | 0.769 | Частна | н-ци на ТАНЧО ИВАНОВ ПРЪМОВ НЕНКА НИКОЛОВА ЦОНЕВА |
| 689 | Земеделска територия | Изоставена нива | V | БОЗАЛЪКА | 3.116 | 0.728 | 0.000 | 0.728 | Частна | ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПАПАЗОВ ХРИСТО СТОЯНОВ НИКОЛОВ н-ци на НИКОЛА СТАНЕВ ДЕЛИМАРИНОВ ХРИСТО СТОЯНОВ НИКОЛОВ н-ци на ИЛИЯ И ИВАНА ВАСИЛЕВИ КОВАЧЕВИ |
| 690 | Земеделска територия | Изоставена нива | V | БОЗАЛЪКА | 3.146 | 0.718 | 0.000 | 0.718 | Частна | н-ци на ГЕРО МИРЧЕВ ЛАМБОВ н-ци на ПЕНА МАРКОВА НАЧЕВА ДОНЧО АРСЕНОВ КАЦАРЕВ |
| 691 | Земеделска територия | Изоставена нива | V | БОЗАЛЪКА | 3.026 | 0.700 | 0.000 | 0.700 | Частна | МАРИЯ ЛАЛОВА ЦОЛЕВА н-ци на НИКОЛА НИКОЛОВ МАКЕДОНСКИ н-ци на НИКОЛА ХРИСТОВ ЗОНЕВ н-ци на ПЕТЪР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ н-ци на НЕНО ЛИЛОВ МИРЧЕВ |
| 692 | Земеделска територия | Изоставена нива | V | БОЗАЛЪКА | 3.024 | 0.671 | 0.000 | 0.671 | Частна | ИВАН ПЕТКОВ НЕДЕЛЕВ н-ци на РАЙКО ГЕНЧЕВ ПЪРШЕВ н-ци на СТОЙКО ДОБРЕВ ПАПАЗОВ |
| 693 | Земеделска територия | Изоставена нива | V | БОЗАЛЪКА | 3.027 | 0.209 | 0.000 | 0.209 | Частна | н-ци на МАТЮ ИВ БАЛИМЕЗОВ НИКОЛА СИМЕОНОВ НИКОЛОВ н-ци на КИРИЛ ХРИСТОВ БАКЪРДЖИЕВ н-ци на КОСТА МАРИНОВ ЧАКЪРОВ н-ци на ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ н-ци на ИВАН ГЕНЧЕВ ШИРЕВ н-ци на МИНЧО ИВАНОВ ВАРАДИНОВ н-ци на МИНЧО БОЧЕВ КРЪСТЕВ н-ци на СТЕФАНА И ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АРМЕНОВ н-ци на ГИТА ДЕНКОВА ВЪРБАНОВА |
| 735 | Земеделска територия | Нива | V | КОШУ КЪР | 3.499 | 0.518 | 0.000 | 0.518 | Частна | ДИАНА ДИМИТРОВА ШЕЕВА |
| 736 | Земеделска територия | Нива | V | КОШУ КЪР | 3.000 | 0.422 | 0.000 | 0.422 | Частна | ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ЦИГУЛАРОВА |
| 737 | Земеделска територия | Нива | V | КОШУ КЪР | 3.000 | 0.402 | 0.000 | 0.402 | Частна | КОСТА ДИМИТРОВ ШЕЕВ |
| Общо: | 938.828 | 50.359 | 0.479 | 50.838 |  |  |

Имотите през които ще преминава трасето са в землището на гр. Карлово:

| Засегнати от стъпките на стълбоветеИмот № | Трайно предназначение | Ново НТП | Кат. | Местност | Площ на имота в дка | Площ за отчуждаване в дка | Площ отнета ДС дка | Обща площ в дка | Вид собственост | Име на собственик име презиме и фамилия / име юрид. лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Земеделска територия | Нива | VIII | ПЕЙЧИНОВОТО | 4.701 | 0.024 | 0.000 | 0.024 | Частна | ЛЮБОЗАР ПЛАМЕНОВ ПАУНОВ |
| 10 | Земеделска територия | За електроенергийното производство |  | ПЕЙЧИНОВОТО | 4.909 | 0.376 | 0.000 | 0.376 | Частна | "БОРЕКС 1" ООД |
| 12 | Земеделска територия | Нива | VI | ПЕЙЧИНОВОТО | 16.296 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | Частна | н-ци на ПЕШО ГЕОРГИЕВ ПЕЛОВ ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ОЛДЕСЕМАЯТ |
| 3 | Земеделска територия | Нива | VI | ЧАКЪЛА | 6.579 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | Частна | АНТОАНЕТА АСЕНОВА КАМБУРОВА АТАНАС ГОСПОДИНОВ СЪМНАЛИЕВ ЕЛЕНА АСЕНОВА КАМБУРОВА КИРИЛКА ГОСПОДИНОВА КОЛЕВА ДОБРИН МАРКОВ ДИМИТРОВ ДИМИТЪР МАРКОВ ДИМИТРОВ |
| 7 | Земеделска територия | Нива | VI | ЧАКЪЛА | 7.125 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | Частна | ГЕОРГИ БАНОВ ШИШКОВ БАНО ГЕОРГИЕВ ШИШКОВ |
| 21 | Земеделска територия | Нива | VI | ЧАКЪЛА | 3.183 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | Частна | 51052_0003307 н-ци на ГЕНЧО ПЕТРОВ ПАСТАРМОВ |
| 28 | Земеделска територия | Нива | VI | ЧАКЪЛА | 4.715 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | Частна | СТАНИМИР АТАНАСОВ МАНОЛОВ |
| 6 | Земеделска територия | Нива | VI | ЧАКЪЛА | 5.119 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | Частна | НЕНКО АНГЕЛОВ ТРИФОНОВ |
| 14 | Земеделска територия | Нива | VI | ЧАКЪЛА | 7.131 | 0.042 | 0.000 | 0.042 | Частна | НЕНКО АНГЕЛОВ ТРИФОНОВ |
| 17 | Земеделска територия | Нива | VI | ЧАКЪЛА | 8.891 | 0.358 | 0.000 | 0.358 | Частна | ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДЖОНДЖОРОВ ИВАНКА ИЛИЕВА ДЖОНДЖОРОВА ДОНКА ПЕТРОВА ДЖОНДЖОРОВА ИВАН ГЕОРГИЕВ ДЖОНДЖОРОВ МАРГАРИТА АТАНАСОВА ИЛИЕВА МАРИЯ ТОДОРОВА МИТЕВСКА ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА СТАНЕВА |
| 26 | Земеделска територия | Нива | VI | ЧАКЪЛА | 23.866 | 0.013 | 0.000 | 0.013 | Частна | ТИХОМИРА МИТЕВА КОЛЕВА |
| 40 | Земеделска територия | Нива | VI | ЧАКЪЛА | 6.367 | 0.387 | 0.000 | 0.387 | Частна | ИВАН БОГДАНОВ ЛАЗАРОВ |
| 10 | Земеделска територия | Нива | VI | ЧАКЪЛА | 8.453 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | Частна | ПЕТКО ИВАНОВ СЕМКОВ НЕЛИ ЙОРДАНОВА КУРТЕВА |
| 11 | Земеделска територия | Нива | VI | ЧАКЪЛА | 3.642 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | Частна | ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ПАЧОВ |
| 30 | Земеделска територия | Нива | VI | ЧАКЪЛА | 3.283 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | Частна | ОРЛИН ВАСИЛЕВ КИШКИЛОВ |
| Общо: | 114.261 | 4.800 | 0.000 | 4.800 |  |  |

Координати на бетоновите фундаменти за стоманорешетъчните стълбове:

- за КЛ 110kV попадащи в з-щето на с. Дъбене

Координатна система БГС 2005г.

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 48 | 4718838.638 | 443497.901 |
| 49 | 4718604.861 | 443489.201 |
| 50 | 4718604.117 | 443509.187 |
| 51 | 4718584.131 | 443508.443 |
| 52 | 4718584.875 | 443488.457 |
| 53 | 4718350.422 | 443480.153 |
| 54 | 4718348.855 | 443500.092 |
| 55 | 4718328.916 | 443498.524 |
| 56 | 4718330.484 | 443478.586 |
| 57 | 4718098.361 | 443450.241 |
| 58 | 4718095.973 | 443470.097 |
| 59 | 4718076.116 | 443467.709 |
| 60 | 4718078.504 | 443447.852 |
| 61 | 4717883.059 | 443424.342 |
| 62 | 4717880.670 | 443444.199 |
| 63 | 4717860.814 | 443441.811 |
| 64 | 4717863.202 | 443421.954 |
| 65 | 4717643.759 | 443395.558 |
| 66 | 4717641.371 | 443415.415 |
| 67 | 4717621.514 | 443413.026 |
| 68 | 4717623.903 | 443393.169 |
| 69 | 4717382.064 | 443364.079 |
| 70 | 4717379.675 | 443383.936 |
| 71 | 4717359.818 | 443381.548 |
| 72 | 4717362.207 | 443361.691 |
| 73 | 4717328.693 | 443343.397 |
| 74 | 4717320.670 | 443361.718 |
| 75 | 4717302.350 | 443353.696 |
| 76 | 4717310.372 | 443335.375 |

- за КЛ 110kV в з-ще гр. Карлово

Координатна система БГС 2005г

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4721261.486 | 443608.604 |
| 2 | 4721256.815 | 443628.051 |
| 3 | 4721237.368 | 443623.381 |
| 4 | 4721242.039 | 443603.934 |
| 5 | 4721005.460 | 443540.113 |
| 6 | 4721001.612 | 443559.739 |
| 7 | 4720981.986 | 443555.892 |
| 8 | 4720985.834 | 443536.265 |
| 9 | 4720754.580 | 443505.568 |
| 10 | 4720751.899 | 443525.388 |
| 11 | 4720732.080 | 443522.707 |
| 12 | 4720734.760 | 443502.888 |
| 13 | 4720531.464 | 443475.393 |
| 14 | 4720528.783 | 443495.212 |
| 15 | 4720508.964 | 443492.532 |
| 16 | 4720511.644 | 443472.712 |
| 17 | 4720275.647 | 443440.795 |
| 18 | 4720272.967 | 443460.614 |
| 19 | 4720253.147 | 443457.934 |
| 20 | 4720255.827 | 443438.114 |
| 21 | 4720046.107 | 443407.983 |
| 22 | 4720047.325 | 443427.946 |
| 23 | 4720027.362 | 443429.164 |
| 24 | 4720026.144 | 443409.202 |
| 25 | 4719915.009 | 443440.142 |
| 26 | 4719920.080 | 443459.489 |
| 27 | 4719900.734 | 443464.560 |
| 28 | 4719895.663 | 443445.213 |
| 29 | 4719727.947 | 443489.666 |
| 30 | 4719732.114 | 443509.227 |
| 31 | 4719712.553 | 443513.394 |
| 32 | 4719708.386 | 443493.833 |
| 33 | 4719535.731 | 443522.892 |
| 34 | 4719536.993 | 443542.852 |
| 35 | 4719517.032 | 443544.113 |
| 36 | 4719515.771 | 443524.153 |
| 37 | 4719290.714 | 443515.781 |
| 38 | 4719289.970 | 443535.767 |
| 39 | 4719269.984 | 443535.023 |
| 40 | 4719270.728 | 443515.037 |
| 41 | 4719063.505 | 443505.192 |
| 42 | 4719062.762 | 443525.178 |
| 43 | 4719042.775 | 443524.434 |
| 44 | 4719043.519 | 443504.448 |
| 45 | 4718858.625 | 443498.645 |
| 46 | 4718857.881 | 443518.631 |
| 47 | 4718837.895 | 443517.887 |
| 48 | 4718838.638 | 443497.901 |

Координати на кабелна линия 110kV:

- попадаща в з-щето на с. Дъбене

Координатна система БГС 2005г.

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 83 | 4718339.669 | 443489.339 |
| 84 | 4717370.941 | 443372.813 |
| 85 | 4717301.826 | 443342.549 |
| 86 | 4718825.045 | 443507.402 |

- попадаща в з-ще на гр. Карлово

Координатна система БГС 2005г.

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 77 | 4721304.163 | 443626.230 |
| 78 | 4721249.866 | 443614.165 |
| 79 | 4720993.723 | 443548.002 |
| 80 | 4720036.734 | 443418.574 |
| 81 | 4719720.250 | 443501.530 |
| 82 | 4719526.382 | 443533.502 |
| 85 | 4717301.826 | 443342.549 |

Трасе на нова ВЕЛ (в лилав цвят)

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Инвестиционното предложение е за присъединяване на обект към националната електропреносна мрежа. Чрез реализацията му ще се осъществи присъединяването на ФЕЦ в село Дъбене, местност "Мранчева Могила", община Карлово към електропреносната мрежа, за чието изграждане има издадено Решение № ПВ-ЕО-46/2022 г. на РИОСВ Пловдив.

Във връзка с реализаирането на инвестиционното намерение има издадено Становище за условията и начина на присъединяване на фотоволтаична електроцентрала, към преносната мрежа от Електроенергиен системен оператор ЕАД, гр. София с Изх. № ЦУ-ЕСО-10525Н6/13.03.2023 г.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

По време на строителството ще се използват строителни материали (кофраж, бетон, баластра, чакъл), които ще се доставят от търговската мрежа. Предвижда се изграждане на типови фундаменти. Дълбочината на фундиране ще варира, но същата няма да превиши 3.50m, като най-дълбок ще е фундамента за специален стълб P.D.S. Изкопите ще се изпълняват с откоси съгласно предварителни проучвания и предписания.

Изкопаният почвен слой ще се депонира и използва за подравняване на терена под фундаментите и за оформяне на самите фундаменти.

Не се предвижда използване на води (повърхностни и подземни) за промишлени цели. Не се очаква формиране на отпадъчни води.

За персонала ще се осигурят: бутилирана вода за питейни нужди и химически тоалетни за санитарни нужди.

Не се предвижда използване на земни недра и елементи на биологичното разнообразие.

По време на експлоатацията ще се извършват дейности по пренос на електроенергия, контрол и мониторинг на електропреносната мрежа. Не се предвижда използване на природни ресурси, засягане на земните недра и биологичното разнообразие.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

При реализацията на обекта ще се генерират отпадъци, както на етап строителство, така и при последващата му експлоатация.

Отпадъци, генерирани от строителството:

При строителството на обекта се очаква образуването на следните видове отпадъци:

- Почва и камъни - отпадакът ще се образува при изкопните дейности за фундаментите. Изкопаните земни и скални маси ще се използват за насипване и подравняване на терена при изграждане на фундаментите.

- Смесени битови отпадъци – отпадакът ще се образува от битовата дейност на площадката, ще се събира разделно и ще се предава на лицензирани фирми за депониране.

Отпадъци, генерирани при експлоатацията на ИП:

При експлоатацията на обекта се очаква образуването на биоразградими отпадъци, свързано с поддръжка на трасето.

- Биоразградими отпадъци – образуват се от окастрянето на дървета, храсти и др., които да не компрометират работата на съоръжението). Генерираните отпадъци ще се предават за оползотворяване.

- Смесени битови отпадъци – отпадъкът ще се образува от битовата дейност на площадката, ще се събира разделно и ще се предава на лицензирани фирми за депониране.

По време на строителството и експлоатацията на обекта не се очаква образуването на опасни отпадъци.

Всички отпадъци ще се бъдат класифицирани по реда на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г.) и ще се събират разделно.

За управлението на строителните отпадъци има разработен план за управление на строителните отпадъци в съответствие с Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г.)

Отпадъчни води

При реализацията на ИП няма да се формират производствени отпадъчни води. За санитарно-битовите нужди на персонала ще се ползват химически тоалетни.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

При изграждане на инвестиционното предложение и експлоатацията му отсъстват условия за значими замърсявания, вредни въздействия и дискомфорт на околната среда.

За периода на строителство, който е ограничен по времетраене, ще има неорганизирани емисии основно на прах и изгорели газове от ДВГ. Замърсителите ще се отлагат в непосредствена близост до площадката, като очакваните концентрации в атмосферния въздух са за многократно по-ниски стойности от пределно допустимите. Основният дискомфорт ще бъде за работещите на обекта, които ще са изложени на шум и запрашаване на въздуха от строителната и транспортна техника. При спазване на изискванията на нормативната уредба по здравословни и безопасни условия на труд и носене на предпазно облекло и лични предпазни средства, въздействието ще е минимално и в рамките на допустимото.

След пускане в експлоатация, дискомфорт ще съществува само за персонала, извършващ планови ремонти, или реагиращ на аварийни ситуации.

Не се налага засягане на съседни територии и населени места, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на ВЕЛ. При реализацията на ИП няма да бъдат използвани подземни и повърхностни води. От обекта няма да бъдат формирани и отпадъчни води.

По време на строителството се очаква локално и минимално засягане на земните недра, вследствие на изкопните дейности свързани с полагане на фундаментите. В резултат на работния процес по време на строителството се очаква и дискомфорт на животинските видове чувствителни към човешкото присъствие в засегнатите имоти и близко разположените им такива.

По време на експлоатацията се очакват минимални промени в ландшафта от създадените нови структури, като това ще окаже незначително въздействие и върху животински видове използващи надземното пространство в част от жизнения им цикъл (определени видове птици и прилепи).

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Въздушните електропроводни линии представляват надземно изградена система от проводници и стълбове, предназначени за пренос на електрическа енергия с високо напрежение. Въздушната линия е под напрежение. Задължително условие е заземяването на проводниците и мълниезащитно въже при монтажа и регулацията им с преносими заземители.

Обектът не е застрашен от пожар и експлозия. Противопожарни съоръжения не се предвиждат. Всички габаритни разстояния от ВEЛ до и над съоръжения, запалителни материали и др. са проектирани и ще се изпълняват съгласно „Наредбата за устройство на електрическите стълбове и електропроводните линии“, „Наредба за техническата експлоатация на електрическите централи и мрежи“ и „Правилник за техническа безопасност“.

Предвиждат се мерки за защита от преки попадения на мълнии чрез изграждане на мълниезащита по цялата дължина на трасето.

Предвижда се заземление при фундаментите на всеки стълб.

Предотвратяването на пожар се постига като не се допускат условия за образуване на пожароопасна среда.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Съгласно Закона за здравето "Факторите на жизнената среда" са:

а) води, предназначени за питейно-битови нужди;

б) води, предназначени за къпане;

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

е) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

з) курортни ресурси;

и) въздух.

Идентифициране на рисковите фактори за здравето на населението и работниците.

По време на строителството:

Шум и вибрации - на територията на обекта се очаква да бъдат генерирани от дейността на различните строителни машини и съоръжения и транспортните средства.

Емисии от прах и изгорели газове - възможни са кратки запрашвания на въздуха по време на строителните и транспортните дейности, но без опасност за здравето на работещите. Очакват се неорганизирани източници на емисии от прах и изгорели газове от ДВГ. Очакваните генерирани емисии ще бъдат с локален характер, с продължителност в светлата част на денонощието, без висока интензивност и не се очаква да окажат дискомфорт върху „Факторите на жизнената среда” за населението в урбанизираните територии.

По време на експлоатацията:

От изброените в §1 ,т. 12 от Закона за здравето, фактори на жизнената среда, риск за човешкото здраве в резултат на изпълнението на ИП, могат да възникнат в резултат на шум и електромагнитно поле.

Шум - шумът ще има ограничен обхват и време на въздействие. Шумът ще се емитира от използваната техника при поддръжка на оборудването.

Електромагнитно лъчение - в уредбите ниско и високо напрежение до 400 kV с честота 50 Hz, се създават нискочестотни електрически полета. Въздействието на електрическото поле върху човека зависи от интензитета, (напрегнатостта) на това поле. Електрически полета с интензитет по-малък от 5 kV/m не оказват вредно въздействие върху хората и животните. Интензитет на електрическото поле със стойност 5 kV/m може да бъде достигнат само в електрически уредби с напрежение над 400 kV и честота 50Hz.

Разглежданият в проекта електропровод е с напрежение 110 kV и честота 50 Hz. Създаваното от него нискочестотно електрическо поле има много по-нисък интензитет от допустимата норма – 5 kV/m от което следва, че електрическото поле на електропровода, няма вредно въздействие върху хората и околната среда. Извършените изчисления по метода на образите, максималният интензитет на електрическото поле, непосредствено под оста на ВЛ 110 kV има стойност от 0.95 kV/m, като същата стойност е по-малка от референтните граници, позволявани от световната здравна организация.

На графиката по-долу е дадено разпределението на електрическото поле на височина 2 м, спрямо терена, с оста на ВЛ.

Електромагнитните въздействия при високи стойности на електромагнитно поле въздействат върху хората по следните начини: индукционно - чрез индуктиране на напрежение в изолирани метални предмети и директно - при излагане на продължително въздействие на човек на електромагнитно въздействие, което води до физиологични и биологични изменения.

В сервитута на електропровода, където се очаква и най-голямото въздействие на електрическите полета няма постоянно пребиваващи хора. Най-близко разположените сгради са извън обхвата на сервитута, където не се очакват отрицателни въздействия на електромагнитните полета. Обслужващият персонал на електропровода и работниците при отстраняване на аварии ще спазват нормите заложени в БДС 12.1.002/78.- Охрана на труда. Електрически полета от токове с промишлена честота при напрежение 400 kV и повече. Общи изисквания за безопасност.

При спазване изискванията за безопасна работа с оборудването и използване на лични предпазни средства при работа, риск за здравето на персонала не се очаква.

- Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Засегнатите имоти се намират в землището на село Дъбене, гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, като подробно са посочени в таблица на засегнатите имоти. Реализацията на настоящото инвестиционно намерение не предполага засягане на други имоти.

Приблизително разположение на ВЕЛ (в зелен цвят)

- Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

По време на строителните дейности на новата ВЕЛ, както и при последващата ѝ експлоатация, не се очаква използване и съхранение на опасни химични вещества и смеси, включително такива, част от списъка на Приложение №3 на Закона за опазване на околната среда.

- Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда промяна на съществуваща или изграждане на нова пътна инфраструктура.

Трасето на електропровода в максимална степен е съобразено с местоположението на съществуващи електропроводи и за обслужването му ще се използват вече съществуващите пътища за достъп до него.

Временните пътища, подходи и монтажни площадки ще се определят съобразно местните условия, като се използват максимално съществуващите такива. При липса на такива, за временни пътища ще се използва сервитутната зона на BEЛ.

- Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Инвестиционната програма включва:

- Изготвяне на проект;

- Реализация на обекта включваща:

- трасиране на линията;

- подготовка на площадката;

- изпълнение на фундаментите за стоманорешетъчни стълбове;

- монтаж на стълбове;

- заземление, монтаж изолатори, разединители и др. съоръжения по линията;

- изтегляне и регулиране на фазовите проводници и мълниезащитно въже;

- довършителни работи, благоустрояване, замерване.

Строително-монтажните работи (СМР) ще се изпълняват при спазване изискванията на Правилника за приемане на електромонтажните работи, Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии, Наредбата за техническата експлоатация на електрическите централи и мрежи и Правилник за техническа безопасност.

- При евентуално закриване или преместване на дейността - демонтаж на съоръженията, привеждане на площадката в изискуемия се вид.

- Предлагани методи за строителство.

Строителството ще бъде осъществено със специализирана строителна и монтажна механизация и съгласно предварително изготвени проекти.

- Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Реализацията на ИП се налага с цел присъединяване на новоизградена ФЕЦ в село Дъбене, община Карлово, за чието изграждане има издадено Решение № ПВ-ЕО-46/2022 г. на РИОСВ Пловдив, към електропреносната мрежа.

- План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Имотите, през които се предвижда преминаването на електропровода се намират в равнинен район, попадащ в землищата на с. Дъбене и гр. Карлово, сред основно земеделски земи и пътни инфраструктури на община Карлово.

Реализацията на настоящото инвестиционно намерение не засяга елементи от Националната екологична мрежа. Най-близките такива са:

По Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

- защитена зона (ЗЗ) по Директивата за местообитанията BG0000429 „Река Стряма”, намираща се на около 3,0 км югозападно и BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ на около 2,90 км северно;

- защитена зона по Директивата за опазване на дивите птици: BG0002128 „Централен Балкан - буфер“, разположена на около 2,90 км в североизточна посока.

По Закона за защитените територии (ЗЗТ):

- Национален парк „Централен балкан“ разположена на 3,0 км в северна посока.

Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита, са сгради, намиращи се на около 1 км северно от мястото за реализация на плана.

Местоположение на територията на плана, спрямо най-близко разположените елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)

- Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Околните на засегнатите от ИП терени са предимно земеделски земи и територии на транспорта.

- Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Зоните за защита на водите (ЗЗВ) са със специална защита съгласно Рамковата директива по водите. Те включват територии, определени по други директиви, както и зони по чл. 6, чл. 7 и Приложение ІV на РДВ.

Площадката на ИП попада в чувствителна зона с код BGCSARI06 – Водосбор на р. Марица. Зоната е определена по силата Директива (91/271/ЕЕС) и Заповед № РД-970/28.07.2003 г.на МОСВ. Определянето на чувствителните зони цели защита на повърхностните води от повишаване съдържанието на биогенни елементи в тях от отпадъчни води от населените места. Реализацията на ИП не допринася за биогенно замърсяване на повърхностните води.

Площадката на ИП попада на територията на ПВТ BG3G00000NQ002 - Порови води в Неоген – Кватернер – Карловска котловина, зона за защита на водите - Питейни води в Кватернер – Неоген с код  BG3DGW00000NQ002. Съгласно Доклад за състоянието на водите в ИБР за 2021 г., подземното водно тяло е в добро химично и количествено състояние и няма риск от влошаване на състоянието му.

В землището на с. Дъбене има учредени две санитарно-охранителни зони СОЗ-M-115/14.04.2008 г. и СОЗ-M-169/26.10.2009 г. за подземни води, предназначени за питейно водоснабдяване. Разглежданите територии не попадат в границите на санитарно-охранителната зона.

Имотите предвидени за реализиране на ИП не засягат елементи от Националната екологична мрежа. Най-близките такива са:

защитена зона по Директивата за опазване на дивите птици: BG0002128 „Централен Балкан - буфер“, разположена на около 2,90 км в североизточна посока.

- по Закона за защитените територии (ЗЗТ): Национален парк „Централен балкан“ разположена на 3,0 км в северна посока.

- Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Реализацията на ИП не предполага и не е свързана с добив на строителни материали, нов водопровод или жилищно строителство.

- Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За реализацията на ИП няма необходимост от други разрешителни в съответствие с екологичното законодателство.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

- съществуващо и одобрено земеползване;

Имотите засегнатите от ИП са предимно земеделски земи и територии на транспорта, като минималната по обхват дейност не предполага засягане на съществуващото и одобрено земеползване в района.

- мочурища, крайречни области, речни устия;

Територията за реализиране на ИП не се намира в и не засяга мочурища, крайречни области и речни устия.

- крайбрежни зони и морска околна среда;

Територията за реализиране на ИП не се намира в и не засяга крайбрежни зони и морска околна среда.

- планински и горски райони;

Територията, върху която ще се реализира ИП се намира в равнинен район и не се предполага засягане на планински и горски такива.

- защитени със закон територии;

Имотите предвидени за реализиране на ИП не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Най-близката такава е Национален парк „Централен балкан“ разположен на 3,0 км в северна посока.

- засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Имотите в които ще се реализира настоящото инвестиционно намерение не засягат елементи от Националната екологична мрежа. Най-близките такива са по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): защитена зона (ЗЗ) по Директивата за местообитанията BG0000429 „Река Стряма”, намираща се на около 3,0 км югозападно и BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ на около 2,90 км северно. И защитена зона по Директивата за опазване на дивите птици: BG0002128 „Централен Балкан - буфер“, разположена на около 2,90 км в североизточна посока.

- ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Реализирането на ИП не предполага съществена промяна на ландшафта вследствие на изграждането на електропровода, тъй като се касае за изграждане на ВЕЛ с поставяне на 19 бр. стоманорешетъчни стълбове с бетонни фундаменти.

Местоположението на предвидените дейности не предполага въздействие върху известни обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

- територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Учредените санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване в землищата, през които преминава трасето на ВЕ са:

- в землището на с. Дъбене - СОЗ-M-115/14.04.2008 г.

- в землището на с. Дъбене - СОЗ-M-169/26.10.2009 г.

- в землището на гр. Карлово - СОЗ-М-47/03.05.2006 г.

Реализацията на ИП не влиза в ограниченията и забраните за дейности, съгласно Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 в санитарно-охранителните зони-пояси II и III около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от подземни води и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

- Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Въздействие върху населението и човешкото здраве:

Експлоатацията на инвестиционното предложение е свързана с пренос на електрическа енергия. Свързаните с това въздействия основно се дължат на генерираните от електропровода електромагнитни лъчения, шум и вибрации. В сервитутната зона на електропровода няма постоянно пребиваващи хора и жилищни сгради.

Обслужващият персонал на електропровода и работниците при отстраняване на аварии ще спазват нормите заложени в БДС 12.1.002/78. Здравен риск за населението представлява евентуална авария на електропровода, свързана с нарушаване целостта на проводниците, само при положение, че човек се намира непосредствено под проводника.

Отрицателно въздействие върху населението и човешкото здраве, в резултат на реализиране на ИП, не се очаква.

Въздействие върху материалните активи:

За оценяване на въздействието от реализацията на настоящото инвестиционно предложение в контекста на материални активи се налага сравняване на моментното положение (базово състояние) на този компонент с хипотезата за осъществяване на инвестиционно предложение. Важно е да се направи уточнение за видовете материалните активи, а те са:

-	дълготрайни материални активи – земи, сгради, транспортни средства, машини, производствено оборудване, компютри, стопански инвентар и др.;

-	текущи/недълготрайни (краткотрайни) материални активи – суровини и материали, стоки, продукция, незавършено производство и др.

В конкретният случай базовото състояние на дълготайните материални активи са представени недвижимите имоти, през които преминава ВЕЛ и съоръжения за електропренос, а текущите (краткотрайни) материални активи ще са представени като материали, част от поддръжката на системата.

След реализиране на ИП дълготайните материални активи ще бъдат представени по същия начин, но с увеличен брой активи и стойност, а текущите (краткотрайни) материални активи ще се увеличат като допълнителни материали във връзка с електропреносната дейност и поддръжката й.

Реализацията на инвестиционното предложение ще увеличи стойността на съществуващите дълготрайни материалните активи (основно земи) и ще добави нови такива. Всички елементи на ВЕЛ, ще представляват дълготрайни материални активи с висока стойност.

Вследствие реализацията на ИП значително ще се увеличат материалните активи – основно дълготрайни, и ще се добавят краткотрайни – свързани с преноса на енергия, съпоставени към съществуващото положение.

Реализацията на ИП обуславя увеличаване на материалните активи и създаване на предпоставка за последващо увеличаване и на други видове активи – материални и нематериални.

Въздействието върху материалните активи, от реализиране на ИП, би следвало да се оцени като положително.

Въздействие върху културното наследство:

Към настоящия момент, на територията на имотите предвидени за реализация на ИП не са установени обекти с историческа, културна или археологическа стойност. При евентуално откриване на такива обекти, в процеса на осъществяване на проектните дейности, съгласно чл. 72 от Закона за културното наследство, ще бъдат уведомени Община Карлово, Регионалния археологически музей – гр. Пловдив и Регионалния инспекторат по опазване на културното наследство.

Въздействие върху културното наследство, от реализацията на ИП не се очаква.

Въздействие върху атмосферния въздух и климата:

Въздействието върху атмосферния въздух и климата в периода на строителство се очаква да се изразява в минимални неорганизирани емисии основно на прах и изгорели автомобилни газове. Генерираните замърсителите ще се отлагат в непосредствена близост до обособените строителни площадки, като очакваните концентрации в атмосферния въздух ще са с многократно по-ниски стойности от допустимите.

По време на експлоатацията не се очакват организирани източници на емисии. Възможно е генерирането на неорганизирани емисии при извършване на ремонтни дейности, но тяхното въздействие ще бъде незначително.

Въздействието върху атмосферния въздух и климата, от реализацията на ИП, се очаква да бъде минимално.

Въздействие върху води и почви:

Повърхностни води

Повърхностните водни тела на територията на община Карлово са част от Маришкия воден басейн и попадат в границите на Източнобеломорския район. Хидроложката система се определя от река Стряма, в която се вливат всички реки и потоци на територията на общината.

Трасето на ВЕЛ преминава през землищата на с. Дъбене и гр. Карлово в близост до следните повърхностни водни тела:

- BG3MA400R095 – Река Стара река

- BG3MA400R214 - Pека Стряма от Розино до вливане на р.Пикла и притоци.

Съгласно Доклад за състоянието на водите в ИБР за 2021 г. състоянието на посочените повърхностни водни тела е следното (Таблица):

Таблица: Състояние на повърхностните водни тела към 2021 г.

|  |  | Биологични показатели | Физико-химични показатели | Екологично състояние | Химично състояние | Изместващи показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BG3MA400R095 | Карловска река от град Карлово до устие | умерено | умерено | умерено | добро | Макрозообентос, БПК, NО2, Nобщ, PO4, Pобщ |
| BG3MA400R214 | Pека Стряма от Розино до вливане на р.Пикла и притоци | добро | умерено | умерено | добро | NO3, NO2, Nобщ, PO4, Pобщ |

Реализацията на ИП не засяга повърхностни водни обекти.

За санитарно-битовите нужди на персонала по време на строителството са предвидени химически тоалетни и водоснабдяване с бутилирана вода за питейни нужди.

Строителството и реализацията на ИП не предполагат въздействия върху количествените и качествени характеристики на повърхностните води в района:

- не се засягат заливаеми ивици, русла и диги на реки;

- не се извършва водовземане от повърхностни води;

- не се формират отпадъчни води на обекта.

Въздействие върху повърхностните води в района от реализацията на ИП не се очаква.

Подземни води

Състояние на подземните водни тела в региона

Землищата на с. Дъбене и гр. Карлово попадат в границите на подземно водно тяло (ПВТ):

- BG3G00000NQ002 - Порови води в Неоген – Кватернер – Карловска котловина, зона за защита на водите - Питейни води в Кватернер – Неоген с код  BG3DGW00000NQ002;

Съгласно Доклад за състоянието на водите в ИБР за 2021 г., характеристиката на подземното водно тяло е следната (Таблица):

Таблица: характеристика на ПВТ, 2021 г.

| Код на водното тяло | Име на водното тяло | Химично състояние | Количествено състояние | Риск за влошаване | Експлоатационен индекс, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BG3G00000NQ002 | Порови води в Неоген – Кватернер – Карловска котловина | добро | добро | не | 42,05 |

По принцип основните видове натиск, при които се очакват последици върху подземните води са:

- Добив на подземни богатства;

- Заустване на промишлени отпадъчни води;

- Водовземане от подземни води.

С цел недопускане замърсяване на подземните водни тела, дълбочината на изкопните дейности при изграждане на фундаментите ще бъде съобразена с водното ниво на подземните води по трасето на ВЕЛ.

При реализацията на обекта не се предвижда водовземане и/или заустване в подземни водни тела. Всички дейности по изграждането на стълбовете ще бъдат съобразени и с подпочвените води в района, поради което не се очаква въздействие върху подземните води.

Почви

За землищата на с. Дъбене и гр. Карлово са характерни следните почви:

- Алувиални и алувиално-ливадни, песъчливи и песъчливо-глинести - Механичният състав е от свързан пясък до леко глинест (съдържание на физична глина 5 – 70%), мощностите на хумусните хоризонти са между 20 и 60 см, хумусното съдържание (от 1,5 до 6,0%), средното ниво на подпочвените води при различните почви от 50 – 60 см до над 400 – 500 см и по-дълбоко, не се срещат ерозирани почви, но има слабо акумулирани, до слабо засолени, слабо заблатени и до средно каменисти.

- Делувиални и делувиално - ливадни почви, песъчливи и песъчливо глинести, предимно каменливи – строежът им е както при алувиалните почви. Съставът и свойствата са разнообразни и зависят от характера на наносите, местоположението и възрастта на почвата.

Двата вида почви са с ниско естествено плодородие, за повишаване, на което трябва да се приложат редица мероприятия - интензивно торене с органични и минерални торове.

Предвиденото строителство и изграждането на съоръженията ще бъде свързано със следните нарушения на почвите:

- трайни нарушения, включващи изграждане фундаменти;

- временни нарушения, включващи подравняване на терена, изкопни дейности и

утъпкване на почвата от строително-монтажната техника.

При изкопните дейности ще се спазва изискването за отделяне и съхраняване на наличния хумусен слой. Съхраняването на отнетия хумус ще става непосредствено до изкопа и ще се използва като повърхностен пласт при обратно засипване на изкопите.

Генерираните по време на строителството и експлоатацията отпадъци ще бъдат класифицирани, съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и ще се събират разделно. Управлението им ще се извършва в съответствие с специфичните наредби към ЗУО. Предаването и приемането им ще се извършва въз основа на писмен договор, с оператори притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО своевременно с цел да не се натрупват върху територията и провокират замърсяване на почвите и подземните води.

Характерът на инвестиционното предложение, както и предвидените строителни дейности не предполагат провокиране на ерозионни процеси.

При реализацията на ИП се очаква слабо отрицателно въздействие по отношение на нарушаване на почвата в резултат от изграждането на фундаменти, като продължителността на въздействието ще е дълготрайна (през целия експлоатационен период) и с постоянна честота. Възможна е обратимост на въздействието, при преустановяване на работа на съоръжението и премахване на фундаментите.

Въздействие върху земните недра:

За реализацията на ИП са избрани гама стълбове - “B”. Гамата за 1х3хАСО-400 + 1хС-70. Междуфазното разстояние за всички нови стълбове е 3.50 м. Използвани са типоразмери -6, -3, +3 м при базова височина от 16 м. Разработени са и вложени ъглови стълбове за чупки 30, 60 и 90 градуса.

Предвидените изкопни работи при изграждане фундаментите на стълбовете предполагат локално въздействие върху земните недра само в местата на осъществяване на тези дейности. В зависимост от условията, максималната заложена дълбочина на изкопите е 3,5 м, което не предполага съществено засягане на този компонент на околната среда.

При избора на гама стълбове е отчетено териториално разположение на трасето и типа на фазовите проводници които ще се монтират за изнасянето на електроенергията към ЕЕС.

За всеки стълб от въздушна линия ще бъде изграденa собственa заземителенa уредба, която ще осигури надеждно отвеждане на токовете на късо съединение при възникване на повреди по електропровода. Заземяването на всички нови стоманорешетъчни стълбове да се изпълни посредством едно отклонение с шина 40 x 4 мм. Всички връзки между заземителните шини под земята се изпълняват чрез заварка, като всички заварки трябва да бъдат почистени от шлаката и обработени с асфалт лак. Връзката на заземителната шина с новите стълбове ще се осъществи чрез болтово съединение. За тази цел в монтана на стълбовете са предвидени отвори. Ориентацията на заземителите да бъде от дясната страна на стълба по посока нарастване номерацията.

На база геоложките показатели, а и съгласно практиката в системата на ЕСО ЕАД, който ще е собственик на новата ВЕЛ, заземителната инсталация се предвижда да се изпълни с вертикални заземители, представляваща система от хоризонтални, горещо поцинковани стоманени шини 40 х 4 мм и присъединени към тях вертикални заземители от горещо поцинковани стоманени колове от профилна стомана (L63/63/6 мм) с дължина 1.50 м.

Всички необходими СМР ще се извършат заедно с предвидените СМР по изграждане на фундамента на съответния СРС. При изпълнение с вертикални заземители, същите ще са положени на дълбочина от 1 м, съгласно изискванията на чл. 604 от НУЕУЕЛ. Преходното съпротивление на заземителната уредба на всеки стълб да отговаря таблица № 41 към чл. 600 от НУЕУЕЛ.

Характерът на ИП не предполага значително въздействие върху земните недра, поради броя на съоръженията и дълбочината на изкопите.

Въздействие върху ландшафта:

Реализирането на ИП предполага изграждането на нов електропровод с дължина около 4 км. Въздействието върху ландшафта ще се изрази в незначителна промяна на визуалните му особености, без да се окаже значително влияние върху основните типове ландшафти в района.

Изграждането на ВЕЛ е свързана с направата на изкопи за фундаменти на 19 бр. стълбове. Земните маси се изкопават селективно, като хумусния хоризонт се заделя и се разстила и подравнява върху прилежащия терен, след зариване на основите на стълбовете с останалата пръст, нямаща качествата на плодородният хумусен слой.

При строителството и експлоатацията на ВЕЛ няма да се допусне засилване на ерозионните и свлачищните процеси в районите на подхождането към самата ВЕЛ.

При евентуална необходимост от подмяната на изолаторните вериги, проводници и стълбове, демонтираните материали и разбит бетон ще се извозват на подходящо място, извън обработваемите земи.

Не се предполага съществена промяна на ландшафта, тъй като се предвижда да се изградят 19 бр. стоманорешетъчни стълбове с бетонни фундаменти. След завършване на строителните дейностти всички площи, ще се освободят и възстановяват до завършването на обекта. Това обуславя въздействието да се разглежда, като незначително и ще касае промяна в надземната част без влияние върху основните типове ландшафти в района.

Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи:

Имотите засегнати от ИП са предимно обработваеми земи с небогата на видове и численост флора и фауна.

При изкопните дейности се предполага минимално засягане на плевелна и рудерална растителност и съпътстващата я безгръбначна фауна в районите на поставяне на фундаментите.

При тези дейности се предполага и шумово замърсяване върху малък район около работните места, което може да окаже безпокойство върху съвсем близките представители на животински видове, чувствителни към човешкото присъствие.

По време на експлоатацията се предполага използването на стълбовете и/или електропроводите от хищни видове птици за оглед на ловната територия или такива, за които е характерно струпване по време на скитане, миграция и почивка.

Не се предполага значително засягане на консервационно значими видове.

Вследствие на реализирането на ИП се очаква минимално намаляване на площта на рудерална и плевелна растителност със съпътстващата я фауна, в местата, на които ще се извършва полагането на нови фундаменти.

При спазване на изискванията за безопасност на електропреносните мрежи е вероятно да се увеличат местата за струпване по време на скитане, миграция и почивка на някои видове птици, както и тези използвани от хищни птици за оглед на ловните територии.

Въздействие върху защитените територии:

Имотите предвидени за реализиране на ИП не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Най-близката такава е Национален парк „Централен балкан“ разположена на 3,0 км в северна посока.

Поради значителната отдалеченост и характера на ИП не предполага въздействие върху защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

- Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Реализацията на настоящото инвестиционно намерение не засяга елементи от Националната екологична мрежа. Най-близките такива са по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

- защитена зона (ЗЗ) по Директивата за местообитанията BG0000429 „Река Стряма”, намираща се на около 3,0 км югозападно и BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ на около 2,90 км северно;

- защитена зона по Директивата за опазване на дивите птици: BG0002128 „Централен Балкан - буфер“, разположена на около 2,90 км в североизточна посока.

Поради значителната отдалеченост и характера на ИП, реализирането му не предполага въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа.

- Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Съгласно Публичният регистър на предприятията с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) в границите на община Карлово липсват предприятия/съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал, поради което не се очаква засягане на територията, на която ще се реализира ИП, от голяма авария с опасни химични вещества.

Съгласно План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на БДИБР, територията на ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). Това от своя страна води до липса на забрана за изграждане на въздушни електропроводи.

Инвестиционното предложение е уязвимо при настъпване на природни бедствия (пожар в района, земетресение). Последствията от тях за работещите и самия обект биха могли да бъдат минимизирани при спазване на мерките за безопасност и действията при извънредни и бедствени ситуации.

За минимизиране на възможността за възникване на бедствия при изграждането на ВЕЛ се съблюдават:

- Електромеханично оразмеряване на линията;

- Защита от вибрации;

- Проверка за спазване на електрически междустълбия;

- Сфазиране;

- Проверка за допустимо претоварване в точките на окачване на фазовите проводници;

- Проверка за доближаване до заземена част;

- Регулация на фазовите проводници;

- Съединители за междустълбия;

- Мълниезащитно въже;

- Защита от вибрации;

- Мълниезащитен ъгъл;

- Стълбове;

- Заземяване. Заземителна инсталация;

- Спусъци от м.з.в.;

- Изолация;

- Носещи изолаторни вериги;

- Изолаторни вериги за ъглови и опъвателни стълбове;

- Габарити;

- Технически характеристики на които трябва да отговарят полимерните изолатори;

- Фундаменти;

- Оптична свързаност;

- Съединителни кутии;

- Укрепване на аванси от OPGW;

- OPUG;

- ODF;

- Маркировка;

- Особености при изпълнение на обекта.

При редовно извършване на техническо обслужване и съответно поддържане на съоръжението - опасността от аварийни ситуации по време на експлоатация ще бъде сведена до минимум.

Оценка на потенциалните рискове за персонала

Опасност за персонала съществува при върхова ревизия и ремонт и при монтаж и демонтаж, при качване на монтьорите по стълбовете. Опасностите са: падане от стълб, допиране до част под напрежение при неизключване или погрешно включване на BE, от напрежение от атмосферен произход или от напрежения, индуктирани от съседни BE.

За предотвратяване на потенциалните рискове при изграждането и експлоатацията на съоръженията стриктно се спазват изискванията на НАРЕДБА No 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии  (oбн., ДВ, бр. 90 от 13.10.2004 г. и бр. 91 от 14.10.2004 г., в сила от 15.01.2005 г., изм. и доп., бр. 108 от 19.12.2007 г.) и   НАРЕДБА No 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи  (обн., ДВ, бр. 72 от 17.08.2004 г., в сила от 18.12.2004 г., изм. и доп., бр. 26 от 7.03.2008 г.) и се предприемат мерки, включващи:

-	използване на лични предпазни средства: каска, ръкавици, обувки, предпазни колани и др.;

-	качването по стълбовете да става с изправен предпазен колан, като преди започване на монтажните работи работникът го закачва на подходящо място на стълба;

-	при качване на стълба необходимите инструменти да се носят в монтажни чанти, преметнати през рамо;

-	забранява се качване на неукрепени стълбове, както и при дъжд, силен вятър, гръмотевична обстановка, снеговалеж, заледяване;

-	извършването на работи с повдигателна платформа (вишка) задължително да става след позиционирането и заземяването й, а преместването на коша да става само когато монтажникът в него е клекнал;

-	задължително заземяване на проводниците и м.з. въже с преносими заземители;

-	окачване на необходимите табелки.

- Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

От реализацията на ИП не се очаква въздействие върху подземните и повърхностни води.

Въздействието върху атмосферния въздух ще бъде минимално, пряко, краткотрайно, отрицателно и временно само в строителния период.

Въздействието върху почвите ще бъде пряко, дълготрайно и локално само в местата на изграждане на фундаменти.

При спазване изискванията за безопасна работа с оборудването и използване на лични предпазни средства при работа, риск за здравето на персонала не се очаква.

Не се очаква въздействие върху известни обекти с историческа, културна или археологическа стойност, както и значително такова върху земните недра. Предвидените при строителните дейности изкопни работи са до 3,5 м дълбочина.

Въздействието върху ландшафта се очаква да е дълготрайно, постоянно, незначително и кумулативно с други подобни антропогенни структури в района.

Въздействието върху биоразнообразието се очаква да е:

- при отнемането на местообитания по време на строителни работи: непряко, краткотрайно, постоянно, отрицателно, незначително и кумулативно с други дейности свързани с наличието на строителство в района;

- при загуба на процентно неголям за района брой на индивиди основно от безгръбначната и особено почвената фауна: пряко, краткотрайно, постоянно, отрицателно, незначително и кумулативно с други дейности свързани с изкопни работи и премахване на местообитания в района;

- при безпокойство вследствие на строителните дейности и човешкото присъствие по време на експлоатацията: непряко, краткотрайно, постоянно, отрицателно, незначително и кумулативно с други дейности свързани с временно или постоянно присъствие на хора;

- при използване на стълбовете и/или електропроводите от определени видове птици и спазване на изискванията за безопасност на електропреносните мрежи: непряко, дълготрайно, постоянно, положително, незначително и кумулативно с други дейности свързани с временно или постоянно присъствие на хора.

- Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Имотите, през които се предвижда преминаването на електропровода попадат в землищата на село Дъбене и гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив.

- Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Въздействието върху атмосферния въздух по време на строителството ще с голяма вероятност и ниска интензивност и до приключване на изграждане на стълбовете, предвидени в ИП.

Въздействието върху почвите е с голяма вероятност, ниска интензивност. Не се предполага комплексност на въздействието.

Не се очаква въздействие върху известните обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

Вероятността за поява на въздействие върху земните недра и ландшафта е голяма, с ниска интензивност и без комплексност.

Вероятността за поява на въздействие върху биоразнообразието е голяма, с ниска интензивност и с комплексност, вследствие отнемане на местообитания, загуба на индивиди от определени видове и безпокойство.

Вероятността и интензивността на въздействие на отпадъците върху компонентите е малка, тъй като на обекта ще бъде организирана система за разделно събиране, съхраняване и предаване на отпадъците.

Не се очаква поява на отрицателно въздействие при реализация на инвестиционното предложение върху здравето на хората.

- Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Отрицателните въздействия, върху околната среда по време на изграждането на ВЕЛ, ще бъдат само в рамките на продължителността на строителните дейности.

Въздействието върху атмосферния въздух ще настъпи с началото на строителните дейности и ще продължи до тяхното приключване, като ще бъде напълно обратимо.

Въздействието върху почвите ще настъпи с началото на изкопните дейности с висока честота и ще продължи с минимална честота през експлоатацията на съоръженията.

Реализацията на ИП не предполага въздействие върху известните обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

Очаква се въздействието върху земните недра и ландшафта да настъпи при започване на строителни дейности, като честотата му ще е налична само през този период. Предполага се обратимост при евентуално прекратяване на дейностите и възстановяване предишния облик на терена.

Очаква се въздействието върху биоразнообразието да настъпи при започване на строителни дейности, като част от него да се запази и по време на експлоатацията. Въздействието ще е с най-висока честота по време на строителните работи, и може да се наблюдава обратимост при евентуално прекратяване на дейностите и възстановяване предишния облик на терена.

При спазване на посочените мерки, отрицателните въздействия, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията ще бъдат сведени до минимум.

- Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Предвид обхвата на настоящото ИП не се очаква отрицателно комбинирано въздействие върху околната среда и населението.

В близост до територията за реализиране на ИП не се намират обекти със значително екологично въздействие.

Не се очаква комбинирано въздействие в резултат на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения в района върху атмосферен въздух, води, земните недра, обектите с историческа, културна или археологическа стойност, елементите на НЕМ, ландшафта и биоразнообразието.

Не се очаква комбиниране с други ИП, по отношение на отпадъчни продукти, тъй като количествата на отпадъците не са големи и ще бъдат управлявани в съответствие с нормативните изисквания.

- Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

С изпълнение на мерките, описани в т. 11. ще се постигне намаляване до незначително отрицателното въздействие върху отделните компоненти на околната среда.

- Трансграничен характер на въздействието.

Реализирането на ИП и неговата експлоатация не предполагат трансгранично въздействие върху компонентите на околната среда.

- Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

| № | Мерки | Период/фаза на изпълнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строителните дейности да се ограничат само на територията предвидена за тях. | Строителство |
| 2 | Отделеният хумусен пласт да се съхранява в рамките на терена за реализиране на ИП и да се ползва по предназначение след завършване на строително-монтажните работи | Строителство |
| 3 | Дълбочината на изкопите при изграждане на фундаментите да се съобрази с нивото на подземните води на територията | Строителство |
| 4 | Използване на изправна техника по време на строителството | Строителство |
| 5 | Движение на строителната техника само по предвидените за това трасета | Строителство Експлоатация |
| 6 | Организиране на разделно събиране на отпадъците | Строителство Експлоатация |
| 7 | Недопускане на разпиляване на отпадъци и замърсяване на прилежащи площи | Строителство Експлоатация |
| 8 | Подбор на фирмите, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъци като приоритетно ще се избират такива, които извършват оползотворяване | Строителство Експлоатация |
| 9 | Извършване на СМР извън размножителния период на повечето от животинските видове: май-юли | Строителство |
| 10 | Преместване на безопасни места и/или оказване на помощ на бавноподвижни и/или засегнати от дейностите представители на фауната. | Строителство и експлоатация |
| 11 | При евентуалното озеленяване на терени да се използват местни растителни видове. | Проектиране, строителство и експлоатация |
| 12 | Разработване и прилагане на програми за поддържане на работното оборудване и работното място. | Строителство Експлоатация |
| 13 | Провеждане на обучение и инструктажи на работещите за безопасното използване на работното оборудване. | Строителство Експлоатация |
| 14 | Осигуряване на лични предпазни средства. | Строителство Експлоатация |
| 15 | Спазване изискванията на Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (Обн. ДВ. бр.96 / 2009г.) и Наредба № 8121з-647 от 1 Октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. | По време на експлоатация |
| 16 | Обезопасяване на стълбовете и въздушните кабели с цел предотвратяване гибелта на птици. | Строителство |

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

При проведената процедура за ИП и по-конкретно уведомяването, съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС/07.03.2003 г. (посл. изм. и доп. бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г..), няма данни за обществен интерес към оценяваното ИП.