ИНФОРМАЦИЯ

за

преценяване на необходимостта от ОВОС на ИП

(по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС)

„ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ (СК-2 проект)“

в УПИ I – Българска роза, кв.1 по плана на с.Каравелово, община Карлово, област Пловдив.

Възложител: „Българска роза“ АД

УВОД

Настоящата информация относно преценка на необходимостта от извършване на ОВОС е изготвена въз основа на писмо на РИОСВ – гр.Пловдив, изх. № ОВОС-97-10/ 11.04.2023 г. По обем и съдържание същата отговаря на изискванията на Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (обн.ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.62/2022 г)

# ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице:

“Българска роза“ АД

# РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

## Характеристика на инвестиционното предложение

а) размера, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на ИП в неговата цялост;

Възложителят „Българска роза“ АД е собственик на УПИ I – Българска роза, кв.1 по плана на с.Каравелово. В имота е разположена и функционира съществуваща дестилерия за етерично-маслени култури (Розоварна).

За охлаждане на серпентините на дестилационните казани до момента се е ползвала вода основно от речно водохващане на р.Татлъ дере и при необходимост допълнително от два сондажни кладенеца – СК-1 и СК-2-резервен. СК-1 е разположен в имота на Възложителя (УПИ I-Българска роза, кв.1 по плана на с.Каравелово) и е негова собственост. СК-2-резервен е разположен в съседен имот (УПИ III-селскостопанска дейност, кв.1 по плана на с.Каравелово) и не е собственост на Възложителя, но се е ползвал от него със съгласието на собственика на имота.

За трите водовземания „Българска роза“ АД има действащи разрешителни, издадени от БДИБР – Пловдив.

Настоящият собственик на СК-2-резервен има други инвестиционни намерения и сондажът вече не може да се ползва от „Българска роза“ АД.

След катастрофалното наводнение от 02.09.2022г са разрушени невъзвратимо водовземането от р.Татлъ дере и доводящия водопровод до Розоварната.

Поради това Възложителят възнамерява да проведе процедура по ЗВ за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, чрез изграждане на нов сондажен кладенец СК-2-проект, разположен в собствения му имот УПИ I-Българска роза, кв.1 по плана на с.Каравелово.

Подземната вода от СК-2-проект ще се ползва за промишлени цели (охлаждане), както и тази от съществуващия СК-1.

Проектният СК-2-проект е с дълбочина 55,00м, обсаден от PVC тръби ø315.

б)взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Изграждането на нов сондажен кладенец няма връзка и кумулиране с други съществуващи и одобрени ИП.

в)използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

По време на изграждане на сондажния кладенец ще се използват основно горива за сондата и компресора, PVC тръби ø315 за обсаждането му и филц за изграждане на филтъра около него.

По време на експлоатацията ще се използва подземна вода за охлаждане серпентините на дестилационните казани. Необходимите водни количества са определени на база капацитета на дестилерията, технологичните нужди и периода на работа (120 дни годишно). Необходимите водни количества и водни маси са:

- Денонощно – до 115 м3/ден

- Годишно – до 13800 м3/тод

г)генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Шламът, получен при сондирането представлява смес от глина, земни и скални маси. Ще се събира в яма, която след приключване на сондажните работи ще бъде почистена и рекултивирана. Строителните отпадъци и шламът от ямата ще се изхвърлят на оторизирано депо определено от Кмета на Община Карлово.

По време на експлоатацията на СК не се формират отпадъци.

По време на изграждане на СК, при провеждане на опитно-филтрационните работи и по време на експлоатацията му отпадъчните води от охлаждането заустват в общински отводнителен канал, вливащ се в р.Татлъ дере, десен приток на р.Стряма, съгласно действащо разрешително за заустване № 33740133/ 10.02.2005г, продължено с Решение № РР-1614/ 10.10.2012г.

д)замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Изграждането и експлоатацията на СК не е свързано с отделяне на вредни емисии, които да създават дискомфорт на околната среда.

По време на изграждането на СК ще се предизвика известно натоварване и дискомфорт на околната среда, свързано с повишаване нивото на шум в района на площадката на обекта. То ще бъде минимално и кратко по продължителност, локализирано само в рамките на мястото на СК и няма да предизвика въздействие върху хората, растителния и животински свят в района.

По време на експлоатацията на СК не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда. Ползваните подземни води са в малки количества и няма да окажат въздействие върху подземното водно тяло.

е)риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с ИП;

По време на изграждането и експлоатацията на СК няма риск от големи аварии и бедствия.

ж)рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на §1, т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето;

По време на изграждането на СК рискът от инциденти е само за работниците при неспазване на изискванията по охрана на труда. Не съществува риск от инциденти за живеещите в района.

По време на експлоатацията няма риск от големи аварии, инциденти и здравен риск за хората и за околната среда в района.

## 2.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Проектният СК-2-проект е разположен в северния край на УПИ I – Българска роза, кв.1 по плана на с.Каравелово, община Карлово, област Пловдив. Координатите на СК-2-проект са:

| Географски координати WGS 1984 г. | Геодезични координати 1970 г. |
| --- | --- |
| N | E | X | Y | Н |
| 42°38'11.013" | 24°39'11.990'' | 4597523,560 | 8607666,326 | 388,786 |

Не се засягат елементи на Националната екологична мрежа и обекти подлежащи на здравна защита. Не се засягат обекти на културно-историческото наследство.

Няма необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Няма трансгранично въздействие.

За временни дейности по време на изграждане на СК ще се използват свободните тревни площи от имота.

## 3.Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС

Изграждането на СК ще стане с автосонда, чрез глинеста промивка. Сондирането ще е с диаметър 500 мм, а обсаждането с PVC тръби ø 315мм. Около обсадната тръба ще се изгради филтър от филц, който в горната част на сондажа ще бъде тампониран.

Водовземането ще става от „Порови води в Неоген-Кватернер-Карловска котловина“ с код BG3G00000NQ002.

Необходимите водни количества и водни маси са:

- Денонощно - до 115,0 м3/ден

- Средноденонощен дебит – 1,33 л/сек

- Годишно (сезонно) - до 13800 м3/год

- Средногодишен проектен дебит – 0,44 л/сек

- Максимален дебит – 4,0 л/сек за време на непрекъсната експлоатация до 8 часа на ден

На площадката няма съоръжения с наличие на опасни вещества от Приложение № 3 към ЗООС.

## 4.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Сондажният кладенец се разполага в УПИ I – Българска роза, кв.1 по плана на с.Каравелово и има съществуващ транспортен достъп до него, поради което няма необходимост от изграждане на нова пътна инфраструктура.

## 5.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

За изграждането на СК ще се изготви проект и ще се получи разрешително за водовземане от подземен воден обект, съгласно ЗВ.

На този етап не се предвиждат мероприятия по закриване на обекта.

## 6.Предлагани методи за строителство

Сондажният кладенец ще се прокара с автосонда на дълбочина 55 м и ще се изгради с PVC тръби ф 315 мм.

## 7.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

В УПИ I-Българска роза, кв.1 по плана на с.Каравелово има съществуваща дестилерия. За осигуряване вода за охлаждане серпентините на казаните се предвижда изграждане на собствен водоизточник от подземни води – сондажен кладенец (СК-2 проект) .

## 8.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях

Сондажният кладенец ще се изгради в УПИ I- Българска роза, кв.1 по плана на с.Каравелово и ще осигурява вода за охлаждане серпентините на казаните в съществуващата дестилерия.

Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ. Не попада в границите на защитени зони по Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най-близката защитена зона е “Средна гора“ (BG0002054).

Няма необходимост от изграждане на нова инфраструктура. Няма трансгранично въздействие.

9.Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на ИП;

С реализирането на инвестиционното предложение няма да се промени дейността в имота и съседните му имоти, които ще продължават да се ползват по предназначение.

10.Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, СОЗ около водоизточниците и съоръженията за ПБВ и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.;Национална екологична мрежа.

Теренът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най-близката защитена зона е „Средна гора“ (BG0002054).

Не се засягат обекти на културно-историческото наследство. Не се засягат санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за ПБВ, и на минерални води.

11.Други дейности, свързани с ИП (напр.добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)

Няма други дейности, свързани с инвестиционното предложение, освен описаните.

12.Необходимост от други разрешителни, свързани с ИП

За реализацията на инвестиционното предложение са необходими:

- по ЗООС и ЗБР – Решение по Глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР, от Директора на РИОСВ-Пловдив

- по ЗВ – Разрешително за водовземане от подземни води, от Директора на БДУВ ИБР - Пловдив

## III.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИП, КОЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕСТАБИЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-КОНКРЕТНО

1.Съществуващо и одобрено земеползване

Сондажният кладенец се разполага в УПИ I-Българска роза, кв.1 по плана на с.Каравелово, в който се намира съществуваща дестилерия. Изграждането на СК с нищо няма да промени съществуващото и одобрено земеползване ва района.

2.Мочурища, крайречни области, речни устия

Няма такива

3.Крайбрежни зони и морска околна среда

Няма такива

4.Планински и горски райони

Няма такива

5.Защитени със закон територии

Няма такива

6.Засегнати елементи от Националната екологична мрежа

Няма такива

7.Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност

Ландшафта не се променя и запазва урбанизирания си характер. Няма обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

8.Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита

Няма такива

IV.ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИП:

1.Въздействие върху:

- населението и човешкото здраве – няма и не се очаква.

- материалните активи – не се засягат материални активи на други собственици

- културното наследство – не се засяга

- въздуха – качеството на въздуха в района не се засяга

- водата – засяга се слабо съществуващия режим на подземните води

- почвата – не се засяга, площадката на обекта не е земеделска земя

- земните недра – не се засягат

- ландшафта – не се променя и запазва урбанизирания си характер

- климата – не се променя

- биологичното разнообразие и неговите елементи – флората и фауната не се засягат

- защитените територии -  не се засягат

2.Въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до ИП

Теренът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“.

3.Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на ИП от риск от големи аварии и/или бедствия

Няма такива

4.Вид и естество на въздействието – непряко, възстановимо

5.Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район, засегнато население, населени места

Въздействието е локално върху подземното водно тяло. Няма засегнато население, растителни и животински видове.

6.Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието – ниска

7.Очакваното настъпване, продължителност, честотата и обратимостта на въздействие – след започване на експлоатацията дълготрайна, периодична

8.Комбинираното въздействие на други съществуващи и/или одобрени ИП – няма

9.Възможността за ефективно намаляване на въздействията – реална, при спазване на технологичните регламенти

10.Трансграничен характер на въздействието – няма

11.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве

От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват съществени отрицателни въздействия по отношение компонентите на околната среда и здравето на хората. Поради това не се налагат допълнителни мерки, освен описаните в писмото на БДУВ ИБР – Пловдив, изх.№ ПУ-01-73-3/ 30.03.2023г.

V.ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Не е проявен.