Приложение № 4   към. чл. 8а, ал.1 от  Наредбата за ЕО

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ, гр. Пловдив

На Ваш  изх . № ОВОС-2789-1 /22.12.2021г.

И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

от

„АГРОДОМИНАТОР“ ЕООД,

Уважаеми Господин Йотков,

Mоля, да ми бъде издадено Решение за преценка на необходимостта от екологична оценка за проект за: Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06745.109.16 по КК и КР на с. Брягово, местност „Анатемата“, Община Първомай, Област Пловдив за изграждане на обект: „Фотоволтаична електрическа централа с обща инсталирана мощност 3,9996 МWp“.

Във връзка с това предоставям следната информация, изискваща се по чл.8а от Наредба за условията, реда и методите за извършване на ЕО на планове и програми - ПМС №139/ДВ бр.57 / 2004 г, изм. и доп.

1. Информация за възложителя на плана/ програмата (орган или оправомощено по закон трето лице)

„АГРОДОМИНАТОР“ ЕООД, Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06745.109.16 по КК и КР на с. Брягово, местност „Анатемата“, Община Първомай, Област Пловдив за изграждане на обект: „Фотоволтаична електрическа централа с обща инсталирана мощност 3999.60 kWp “. (наименование на плана/програмата)

2. Обща информация за предложения план/програма

а) Основание за изготвяне на плана/програмата – нормативен или административен акт

На основание чл. 134, ал. 2 и чл.135, ал.2 и ал.4 от Закона за устройство на територията. В България съществуват много благоприятни условия и голям потенциал за инвестиции в слънчеви енергийни системи и по специално за развитие на покривни, стенни и наземни фотоволтаични инсталации. В Германия слънчевата радиация, която попада на 1 квадратен метър площ, средно се равнява на около 1000 киловатчаса енергия годишно. У нас тази стойност е около 1500 киловатчаса енергия средногодишно. Избраният от фирмата район за разполагане на фотоволтаични генератори притежава необходимите условия и дадености. Диференциалният слънчево-енергиен одит доказва добри предпоставки за реализация на подобен тип проекти. Разработеният проект за ПУП-ПРЗ влиза в сила от датата на одобряването му. За реализирането му е необходимо преминаване през следните етапи на изпълнение: - Допускане от Общината за изработване на проект за плана въз основа на постъпило искане. - Преценка необходимостта от извършване на Екологична оценка от Директора на РИОСВ-Пловдив; - Приемане на ПУП-ПРЗ от общинския експертен съвет и одобряването му от Кмета на общината; - Провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имотите, обособени в съответната структурната единица; Ще се спазят всички законови изисквания, определящи този род строителство.

б) Период на действие и етапи на изпълнение

- Изработеният проект за подробен устройствен план се съобщава от общината на заинтересуваните лица с обявление, което в 10-дневен срок от постъпването на проекта в общинската администрация се изпраща за обнародване в "Държавен вестник";

- Обявлението на изработения проект на ПУП се разгласява, като се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия - предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на общината. Проектът за подробен устройствен план се публикува на интернет страницата на съответната община. Разгласяването по този ред се извършва в 10-дневен срок от обнародването на обявлението;

- В едномесечен срок от обявлението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация;

- Съгласуване на проекта за ПУП със заинтересуваните териториални администрации - служебно от кмета на общината;

- В едномесечен срок, след изтичане на срока за реакция на заинтересуваните лица, проектът на ПУП заедно с постъпилите възражения, предложения и искания се приема от общинския експертен съвет;

- Одобряване на ПУП-ПРЗ със заповед на кмета на общината, в 14-дневен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет. 3аповедите на кмета на общината се съобщават на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс и се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията.

Одобрените подробни устройствени планове се публикуват на интернет страницата на органа, който ги е одобрил, в тридневен срок от одобряването им. Разработеният проект за плана ПУП-ПРЗ влиза в сила от датата на одобряването му.

За реализирането на предвижданата дейност  е необходимо след одобряване на разглеждания ПУП-ПРЗ  преминаването през следните етапи на изпълнение:

- - Получаване на виза за проектиране от съответната община.

- - Внасяне на искане за проучване на условията за присъединяване към ел. разпределителната мрежа в електроразпределителното предприятие (ЕРП).

- - Сключване на предварителен договор със съответното ЕРП.

- - Проектиране.

- - Получаване на разрешение за строеж от общината.

- - Сключване на окончателен договор за присъединяване с ЕРП.

- - Доставка и монтаж на фотоволтаичната система.

- - 72 часови проби на системата, извършени от съответното ЕРП.

- - Получаване на Акт 16.

- - Сключване на договор за изкупуване на енергията.

За реализацията и последващата експлоатация на ИП, не се предвижда използването на вода. Не се предвижда генерирането на битово-фекални и производствени отпадни води.

Дъждовните води са условно чисти и ще се оттичат в зелените площи на площадката.

Електрозахранването на площадката ще се осъществи, след изграждане на електропреносна мрежа и след сключване на писмен договор с „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД.

Електроенергията, която ще се генерира от фотоволтаичната централа, предмет на ИП ще се изкупуват от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД и ще се използва за нуждите на свободния пазар на електроенергия.

- Инвестиционното предложение, определено с плана  не е свързано с други производствена дейности, освен  производството на еленергия след реализиране на  обекта.

Присъединяването към националната електроразпределителна и електропреносна мрежа ще се извърши съгласно приложения предварителен договор с „Национална електрическа компания” ЕАД – чрез проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110kV/Cp.H. на ОБЕКТА. Кабелните връзки ще се положат подземн

Кабелите ще бъдат разположени в слой от пясък на дъното на земния изкоп. Над тях ще бъде положено горещо поцинкована стоманено въже Ø10 за изравняване на потенциалите на заземлението по дължината на кабелните линии. Над въжето ще бъде поставено PVC сигнална лента „Внимание кабел“ по цялата дължина на кабелните линии. Изкопа ще бъде запълнен със земната маса /чиста пръст/, иззета при осъществяване му.

За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуваща пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова.

Не се предвижда използване на взривни дейности

При реализацията и последващата експлоатация няма да се генерират отпадъци.

- Ще бъдат спазване всички законово определени изисквания за този вид енергийни обекти. Няма вероятност  изграждането и експлоатацията на обекта да доведе до риск от аварии или бедствия.

- С предвидените за осъществяване на инвестиционното предложение техника и методи, както и предвид характера и мащаба на инвестиционното предложение не се очаква значим риск от инциденти, аварии и/или бедствия  за околната среда и здравето на хората.

в) Териториален обхват

Прилагам скица, показваща границите на инвестиционното предложение, даваща информация за физическите и природните характеристики на обекта.

Поземлен имот 06745.109.16, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. АНАТЕМАТА, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Изоставена нива, площ 64253 кв. м, стар номер 109016, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-745/22.10.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, граничи с имоти – земеделски територии, напоителен канал и общински път. През имота, предмет на инвестиционното предложение, не преминават съоръжения, които да налагат ограничения при ползването му.

Допълнителна площ за временни дейности по време на строителството не е необходима. Предвид географското разположение и предмета на дейност на разглеждания обект, не се очаква въздействие с трансграничен характер по време на изграждане и/ или експлоатацията му.

На Възложителя не е известно наличието на елементи на Националната Екологична мрежа в имота, включително и в непосредствена близост до него.

г)  Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

Имотите не попадат в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“. Най – близко разположената Защитена зона от Натура 2000 е „Родопи-Средни“, с код BG0000137. Защитената зона е тип B – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

„Родопи-Средни“  BG0001037

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА НА ОБЕКТА

ГЕОГРАФСКА  ДЪЛЖИНА	ГЕОГРАФСКА  ШИРИНА

E	25	◦	49	'	11	"	N	41	◦	49	'	50	"

2.2. ПЛОЩ (дка)	2.3. ДЪЛЖИНА НА ОБЕКТА (км)

1,548,455.26

2.4. НАДМОРСКА ВИСОЧИНА (м)

МИНИМАЛНА	МАКСИМАЛНА	СРЕДНА

138	1952	1022

2.5. АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН

КОД ПО NUTS 	ИМЕ НА РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ/ ОБЛАСТ	% ПОКРИТИЕ

BG05	Южен Централен

BG053	Хасково	14

BG05	Южен Централен

BG055	Смолян	18

BG05	Южен Централен

BG056	Кърджали	21

BG05	Южен Централен

BG051	Пловдив	47

ОБЩО: 	100

Характеристики на Обекта

Защитената зона включва родопските дялове Добростан-Преспа и Драгоица-Мечковец. Района е слабо населен. Във високите части са запазени иглолистни и букови гори, а в ниските – дъбово-габърови.

Добростанският дял и резерват Червената Стена са с обширен карстов район с много скали и пещери. Река Арда е все още запазена в средното си течение. Средиземноморско климатично влияние (континентално мезо-средиземноморски климат по Rivas-Martinez) се наблюдава по реките Чая, Луковица и в Хасковският хълмист

4.2. КАЧЕСТВО И ЗНАЧИМОСТ

Зоната опазва една от малкото останали жизнени популации на сухоземни костенурки в района планините ображдащи на Горнотракийската низина. Тя защитава едно от двете малки находиша на местообитание 92C0 в планините ображдащи Горнотракийската низина. Зоната защитава единственото известно историческо находище на Еlaphe situla в планините ображдащи Горнотракийската низина.  В зоната  е северната граница на разпространение на местообитание 9270. Зоната също така опазва значителна бройка мечки на тяхната източна граница на разпространение в южна България. Източната ниска част на зоната е едно от най-важните места за опазване на Elaphe quatorlineata sauromates.

4.3. УЯЗВИМОСТ

Зоната е застрашена от плановете за строеж на нови малки ВЕЦ, които разрушават крайречните местообитания, променят естествените хидрологични характеристики и вредят на ихтиофауната. Плановете за строителство на вятърни електроцентрали могат да нанеса значителни въздействия на тревни, скалисти и храстови местообитания. При бъдещо разширяване на автомобилните пътища в зоната е необходимо да се вземат мерки за опазване на защитените местообитания и дефрагментация местообитанията на мечката и дивата коза. Необходимо е предотвратяване на интензификация на човешките дейности и присъствие в залесените части за да се запазят местообитанията на мечката. Бракониерството на мечки е сериозен проблем.

Зоната e застрашена от западане на екстензивната паша обусловила съществуването на полу-естествените сухи тревни и храстови местообитания и съответно най-добрите местообитания за видовете Testudo и Spermophilus citellus. Събирането на костенурки е сериозен проблем. Старите гори са застрашени от изсичане, като се посяга до малкото недокосвани досега от сечи гори. Голям проблем е засаждането на чужди горски видове.

Разораването на земята преди засаждане на нови горски насаждения също е заплаха за биоразнообразието.Едновременно с това дъбовите гори са с издънков характер и са силно уязвими от деградация и изместване от други видове – необходимо е активно управление към постепенно естествено възобновяване на семенните гори.

Анализ на вероятната степен на отрицателно въздействие на бъдещия обект върху предмета на защита в Защитената зона

Инвестиционното предложение, предмет на плана ще се развива извън границите на защитената зона. Площадката, на която ще се развива инвестиционното предложение  е пренебрежимо малка спрямо площта на защитената зона, което не предполага фрагментиране на зоната.

Характерът на инвестиционното предложение, предлагано с плана: изграждане на фотоволтаична централа и устройствените показатели ще способстват за ограничаване на очакваните неблагоприятни въздействия върху зоната.

Основната част от отпадъците при строителството, код 17 05 06 – изкопани земни маси, ще се формират при подготовката на изкопите. След приключване на строителството ще се извърши възстановяване на част от засегнатата земя, чрез обратно засипване на трасето на елпроводите и строежа. Засипването ще се извърши с пръст отнета при изкопните работи, в която са съхранени семена и коренища на типичната тревна растителност, благодарение на което не се очаква инвазия на неместни растителни видове.

По време на строителството     източници на шум в околната среда ще бъдат строителните машини и съоръжения и обслужващия строителството транспорт.  На работната строителна площадки се очакват  еквивалентни нива на шум – около  85 dBA. Въздействието се временно, негативно, обективно присъщо.

По време на експлоатацията на бъдещия обект не се очаква отделяне на вредни емисии в почвата, водата и атмосферния въздух. Не се предполага наличие на шумови източници, повишаващи нивото на шумово натоварване над нормативно установените норми.

За реализацията и последващата експлоатация на ИП, не се предвижда използването на вода. Не се предвижда генерирането на битово-фекални и производствени отпадни води. Дъждовните води са условно чисти и ще се оттичат в зелените площи на площадката.

Смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на плана и инвестиционното предложение върху защитената зона

Предлаганата дейност   не предполага отделяне на вредни емисии в почвата, водите и въздуха. Няма да бъдат унищожени високостеблени дървесни видове поради, което опасност от отрицателно остатъчно въздействие върху трайната растителност не съществува.

По време на строителството ще се използува предимно малогабаритна строителна техника, като се осигури поддръжка на механизацията в специализирани сервизи извън територията на инвестиционното предложение.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква отрицателно въздействие върху Защитената зона.

Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение е с локален характер и няма да окаже трансгранично въздействие.

д) Основни цели на плана/програмата

Главната цел на плана  е да създаде устройствени условия за устойчиво развитие на територията и реализиране на инвестиционно намерение на инвеститора - ще бъде изградена след провеждане на процедурите по ЗУТ  фоговолтаична централа.

- Стимулиране на публично-частното партньорство в дейностите, осигуряващи социално-икономическо развитие.

- Осигуряване реализацията на външни инвестиции, значими за социално-икономическото развитие на общината.

- Комплексното пространствено развитие на територията извежда необходимостта от устойчиви устройствени решения, които да дадат планова основа за инвестиционни инициативи, като предлаганото от инвеститора

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) в поземлен имот с идентификатор 06745.109.16 по КК и КР на с. Брягово, местност „Анатемата“, Община Първомай, Област Пловдив, след промяна предназначението му по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ от комисията по чл. 17 от ЗОЗЗ.

Централата ще се състои от 7 272 броя монокристални фотоволтачни модула, наричани още фотоволатични панели, с мощност на всеки един от тях от 550 Wp.

Общата DC мощност на всички модули е 3 999.60 kWp.

Технически параметри на фотоволтаичните модули:

- технология – монокристална с двулицеви клетки

- номинална мощност при STC – 550 Wp

- напрежение при отворена верига при STC – 49.6 V

- ток на късо съединение при STC – 14 А

- напрежение при максимална мощност при STC – 41.7 V

- ток при максимална мощност при STC – 13.19 А

- брой клетки – 144 броя

Модулите ще са организирани в последователно свързани групи, наречени стрингове. В централата се използват два типа стригове от 18 бр. и 19 бр. последователно свързани модула. Стринговете са свързани към входната DC част на инверторите. Модулите са разположени върху статични конструкции, разположени в границите на имота. Наклона на модулите спрямо хоризонта е 30° и ориентация на юг 180° по азимут.

Преобразуването на DC напрежението, генерирано от фотоволтаичните модули в AC с параметрите на мрежата се осъществява от 40 инвертора с номинална изходна мощност на всеки един от тях от 100 kW AC.

Технически параметри на инверторите:

- технология – безтрансформаторна

- максимално входно DC напрежение – 1100 VDC

- максимална входна мощност – 140 kWp

- граници на следене на MPPT напрежение – от 180 до 1000VDC

- брой входове – 10 MPPT тракера с по два входа – 20 броя

- максимален входен ток I mp – 10 x 26A / 260A

- максимален входен ток I sc – 10 x 40A / 400A

- номинална изходна мощност P out – 100 kW AC

- номинално изходно напрежение Uo – трифазно 400/230V AC

- номинален изходен ток Io -  3 x 144.93 A

- граници на изходното напрежение: 342/198 – 450/260 VAC

- граници на изходната честота: 49.8 – 50.2 Hz

- фактор на мощността -  > 0.99

- коефициент на THD на тока - < 3%

- EU ефективност – 98.3 %

- клас на защита от въздействието на околната среда -  IP66

Към 8 инвертора се присъединяват по 181 бр. модули (99.55 kWp), а към 32 инвертора се присъединяват по 182 бр. (100.1 kWp). Всеки инвертор има 20 входа, свързани към 10 МПП-тракера. Използваните инвертори са от зависим тип и работят само в паралел с електрическата мрежа и имат следните защити: недопускаща работа в „островен режим”, максимално токова, напреженова, честотна и фазова. Съоръженията покриват изискванията по мрежови стандарти: IEC 62116, IEC 61727, EN 50549-1. Изходите им са трифазни и се присъединяват на страна НН 400/230 VAC, номиналния изходен ток за инверторите с по 181 бр. модули е 3 х 144.27А и за тези с 182 бр. е 3 х 145.07А. Инверторите ще се присъединят към табло НН на общо 2 КТП-та разположени в имота, като всяко от тях е с по два трансформатора. Към двойните КТП-та се свързват по 20 бр. инвертори.

Двете КТП-та са оборудвани с повишаващи трансформатори 0.4/20 kV–1000 kVA със следните технически параметри:

- Тип – трифазен, маслен без разширителен съд; 
- Тип монтаж – за закрит монтаж;
- Номинална мощност (SR) - 1000 kVA

- Напрежение на късо съединение Uk ≤ 6%; 
- Номинално първично напрежение Uн1 - 20 kV; 
- Номинално вторично напрежение Uн2 – 0,4 kV 
- Номинална честота - 50 Hz; 
- Група на свързване – Dyn5; 
- Регулиране на захранващото напрежение в диапазон ± 2 x 2,5%; 
- Максимална температура на околната среда 40°С; 
- Материал на намотките – мед; 
-  Охлаждане – естествена конвекция – ONAN;

Двойните КТП-та са оборудвани с:

- Две помещения за трансформатор до 1000 kVA

- Две табла в РУ НН за всеки трансформатор, като всяко от тях е с по 10 броя  вертикален триполюсен разединител с основа 400А, на които ще се свържат инверторите през предпазители 160А и главен прекъсвач 1.6 kA с електронна защита.

- РУ СрН с КРУ съставено от 2 бр. модули трафоизводи със защита – за захранване и охрана на двата трансформатора на страна 20 кV. Един модул кабелен извод „вход /изход” оборудван с мощностен разединител и заземител за връзка на КТП-то с възловата станция.

КТП-та посредством КЛ 20kV, положени в имота се свързват към КРУ 20kV възлова станция. Възловата станция е разположена в имота на неговата граница, от където ще бъде прекарано кабелното трасе за връзка към точката на присъединяване на електроцентралата към електропреносната система, чийто Ж.Р. стълб е в непосредствена близост до имота. В нея ще бъдат обособени следните помещения:

- КРУ 20kV, с монтирани 2 модула 20 kV прекъсвач с моторно задвижване и максималнотокова и земна релейна защита на изводите за връзка към отделните КТП-та. 1 бр. модул трафозащита – за захранване и охрана на трансформатор на страна 20 кV за трансформатора 30 kVA собствени нужди;

- Помещение за трансформатор 30 kVА за собствени нужди осигуряваш необходимите оперативни захранвания на защитите и системите за контрол и мониторинг на централата;

- Помещение за оборудването за телеконтрол и телемеханика на системния енергиен оператор;

- Помещение за мониторинг, контрол и охрана;

- Санитарно и битово помещение.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) в поземлен имот с идентификатор 06745.109.16 по КК и КР на с. Брягово, местност „Анатемата“, Община Първомай, Област Пловдив, след промяна предназначението му по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ от комисията по чл. 17 от ЗОЗЗ.

При промяна на предназначението на земеделски земи, обекти на енергетиката се отнасят към чл. 8, т. 4 от Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи, приета с ПМС № 112 от 31.05.2002г.

Централата се състои от 7 272 броя монокристални фотоволтачни модула, наричани още фотоволатични панели, с мощност на всеки един от тях от 550 Wp.

Общата DC мощност на всички модули е 3 999.60 kWp.

Технически параметри на фотоволтаичните модули:

-	технология – монокристална с двулицеви клетки

-	номинална мощност при STC – 550 Wp

-	напрежение при отворена верига при STC – 49.6 V

-	ток на късо съединение при STC – 14 А

-	напрежение при максимална мощност при STC – 41.7 V

-	ток при максимална мощност при STC – 13.19 А

-	брой клетки – 144 броя

Модулите ще са организирани в последователно свързани групи, наречени стрингове. В централата се използват два типа стригове от 18 бр. и 19 бр. последователно свързани модула. Стринговете са свързани към входната DC част на инверторите. Модулите са разположени върху статични конструкции, разположени в границите на имота. Наклона на модулите спрямо хоризонта е 30° и ориентация на юг 180° по азимут.

Преобразуването на DC напрежението, генерирано от фотоволтаичните модули в AC с параметрите на мрежата се осъществява от 40 инвертора с номинална изходна мощност на всеки един от тях от 100 kW AC.

Технически параметри на инверторите:

-	технология – безтрансформаторна

-	максимално входно DC напрежение – 1100 VDC

-	максимална входна мощност – 140 kWp

-	граници на следене на MPPT напрежение – от 180 до 1000VDC

-	брой входове – 10 MPPT тракера с по два входа – 20 броя

-	максимален входен ток I mp – 10 x 26A / 260A

-	максимален входен ток I sc – 10 x 40A / 400A

-	номинална изходна мощност P out – 100 kW AC

-	номинално изходно напрежение Uo – трифазно 400/230V AC

-	номинален изходен ток Io -  3 x 144.93 A

-	граници на изходното напрежение: 342/198 – 450/260 VAC

-	граници на изходната честота: 49.8 – 50.2 Hz

-	фактор на мощността -  > 0.99

-	коефициент на THD на тока - < 3%

-	EU ефективност – 98.3 %

-	клас на защита от въздействието на околната среда -  IP66

Към 8 инвертора се присъединяват по 181 бр. модули (99.55 kWp), а към 32 инвертора се присъединяват по 182 бр. (100.1 kWp). Всеки инвертор има 20 входа, свързани към 10 МПП-тракера. Използваните инвертори са от зависим тип и работят само в паралел с електрическата мрежа и имат следните защити: недопускаща работа в „островен режим”, максимално токова, напреженова, честотна и фазова. Съоръженията покриват изискванията по мрежови стандарти: IEC 62116, IEC 61727, EN 50549-1. Изходите им са трифазни и се присъединяват на страна НН 400/230 VAC, номиналния изходен ток за инверторите с по 181 бр. модули е 3 х 144.27А и за тези с 182 бр. е 3 х 145.07А. Инверторите ще се присъединят към табло НН на общо 2 КТП-та разположени в имота, като всяко от тях е с по два трансформатора. Към двойните КТП-та се свързват по 20 бр. инвертори.

Двете КТП-та са оборудвани с повишаващи трансформатори 0.4/20 kV–1000 kVA със следните технически параметри:

- Тип – трифазен, маслен без разширителен съд;

- Тип монтаж – за закрит монтаж;

- Номинална мощност (SR) - 1000 kVA

- Напрежение на късо съединение Uk ≤ 6%;

- Номинално първично напрежение Uн1 - 20 kV;

- Номинално вторично напрежение Uн2 – 0,4 kV

- Номинална честота - 50 Hz;

- Група на свързване – Dyn5;

- Регулиране на захранващото напрежение в диапазон ± 2 x 2,5%;

- Максимална температура на околната среда 40°С;

- Материал на намотките – мед;

- Охлаждане – естествена конвекция – ONAN;

Двойните КТП-та са оборудвани с:

-	Две помещения за трансформатор до 1000 kVA

-	Две табла в РУ НН за всеки трансформатор, като всяко от тях е с по 10 броя  вертикален триполюсен разединител с основа 400А, на които ще се свържат инверторите през предпазители 160А и главен прекъсвач 1.6 kA с електронна защита.

-	РУ СрН с КРУ съставено от 2 бр. модули трафоизводи със защита – за захранване и охрана на двата трансформатора на страна 20 кV. Един модул кабелен извод „вход /изход” оборудван с мощностен разединител и заземител за връзка на КТП-то с възловата станция.

КТП-та посредством КЛ 20kV, положени в имота се свързват към КРУ 20kV възлова станция. Възловата станция е разположена в имота на неговата граница, от където ще бъде прекарано кабелното трасе за връзка към точката на присъединяване на електроцентралата към електропреносната система, чийто Ж.Р. стълб е в непосредствена близост до имота. В нея ще бъдат обособени следните помещения:

-	КРУ 20kV, с монтирани 2 модула 20 kV прекъсвач с моторно задвижване и максималнотокова и земна релейна защита на изводите за връзка към отделните КТП-та. 1 бр. модул трафозащита – за захранване и охрана на трансформатор на страна 20 кV за трансформатора 30 kVA собствени нужди;

-	Помещение за трансформатор 30 kVА за собствени нужди осигуряваш необходимите оперативни захранвания на защитите и системите за контрол и мониторинг на централата;

-	Помещение за оборудването за телеконтрол и телемеханика на системния енергиен оператор;

-	Помещение за мониторинг, контрол и охрана;

-	Санитарно и битово помещение.

Електрозахранването ще се осъществи от електропреносната мрежа на ЕР-Юг от определена точка на присъединяване, обезпечаваща потребната мощност.

За реализация на обекта не се изисква изпълнение водопроводни и канализационни мрежи.

Транспортният достъп до имота се осъществява от съществуващ общински път от запад. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

При  извършване на дейността не се предвиждат опасности и очаквани вредности.

Не се очаква запрашаване, шумово натоварване и генериране на строителни отпадъци, притежаващи опасни свойства.

При този вид дейност не се отделят вещества, които да окажат вредно въздействие върху атмосферния въздух.

Няма технологични процеси и оборудване, които да са източник на електромагнитни полета и радиационни лъчения.

Няма източници на вибрации.

Проектът ще бъде съобразен с изискванията на приложимото законодателство, относно условията и реда за строителство и в съответствие със санитарните, екологични и противопожарни норми.

Не се предвиждат други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности.

Ще се изгради обект,  отговарящ на съвременните изисквания за   строежи от този род.  Ще се използват съвременни методи за реализирането на обекта. Не се очаква някой  от факторите на  околната среда да достига критични значения, с които би могъл да повлияе върху  човешкото здраве.

Степента на влияние от реализацията на инвестиционното предложение, предмет на плана върху природното местообитание и популациите на видовете предмет на защита, които  обитават горе-цитираната потенциална защитена зона ще е минимална.

Инвестиционното предложение, предмет на плана  ще бъде реализирано без да се засяга и  влошава състоянието на предмета на опазване на най-близката защитена зона.  При реализацията на плана няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в най-близката защитена зона.

Целта на плана не е свързана с производствена дейност, която да замърсява или да доведе до дискомфорт на компонентите на околната среда.

Степента на влияние от реализацията на инвестиционното предложение върху популациите на видовете, предмет на защита, които се намират и обитават горе-цитираната защитена зона е минимален. Няма вероятност от намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятния им прирозащитен статус.

Няма вероятност инвестиционното намерение, предвидено с плана да доведе до пряко унищожаване, увреждане или фрагментация на природните местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоната. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.	Риск от заплахи за тези защитените местообитания и популации не съществува.  При реализиране на плана не се очаква отрицателно въздействие върху  защитена зона „“.

Във връзка с гореизложеното, очакваното въздействие от реализацията на инвестиционното намерение, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията  върху  защитената зона   може да се оцени като незначително и се очаква да бъде:

•	Локално по обхват площ и в незначителна степен в граничните и територии от шумовото натоварване, най – вече по време на строителството;

•	Незначително по степен на въздействие. Временно по честота от шума, само по време на строителството и експлоатацията;

•	Частично обратимо без кумулативен ефект;

•	Не се очаква да настъпи  фрагментиране на защитената зона, на местообитания в нея или на популации на растителни и животниски видове.      Предвидения  процент на озеленяване ще осигури подобряване и поддържане на установената естествена среда.

Комплексното пространствено развитие на територията извежда необходимостта от устойчиви устройствени решения, които да дадат планова основа за инвестиционни инициативи, като предлаганото от инвеститора.

е) Финансиране на плана

Проектът се финансира от възложителя.

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за  участие на обществеността

Етапите на изготвяне на плана са описани по-горе. Изработения проект за устройствен план се съобщава от общината на заинтересованите лица по реда на ЗУТ.

3. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата

Възложителят и Община Първомай.

4. Орган, отговорен за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата

Община Първомай, след съгласуване с РИОСВ Пловдив

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за  участие на обществеността

Етапите на изготвяне на плана са описани по-горе. Изработения проект за  устройствен план се съобщава от общината на заинтересованите лица по реда на ЗУТ.

ПРИЛОЖЕНИЕ

I. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване  на екологична оценка на планове и програми:

1.Характеристика на плана относно:

а) Инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия;

С настоящето се аргументира вида на устройственото планиране, а именно:

Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06745.109.16 по КК и КР на с. Брягово, местност „Анатемата“, Община Първомай, Област Пловдив за изграждане на обект: „Фотоволтаична електрическа централа“.

Не се предвиждат други инвестиционни предложения, включени в приложение 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда.

б) Място на предлагания план/програма в цялостния процес или йеархия на планиране, степен на подробност на предвижданията

На основание чл.126, ал.5 от ЗУТ проектът за ПУП-ПРЗ, касаещ изграждане на обекта ще се изработи ЕДНОФАЗНО. Разработването му е в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и  разрешение за проектиране, по реда на ЗУТ.

в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения особено с оглед насърчаване на устойчивото развитие

В резултат на съществени промени в икономическите условия, пазарът за еленелгия и инвестиционната активност настъпва естествен процес на индустриализация и преструктуриране на територията. Налице е необходимост от производствени и обслужващи функции за територията.

Комплексното пространствено развитие на територията извежда необходимостта от устойчиви устройствени решения, които да дадат планова основа за инвестиционни инициативи. Предлаганият ПУП-ПРЗ ще даде възможност за реализиране на конкретен проект в една от стратегическите сфери за устойчиво развитие, а именно производството на електроенергия от възобновяеми енергоизточници.

г) екологични проблеми от значение за плана/програмата

Предвид местоположението, на територията, предмет на плана не се очакват значими екологични проблеми. При спазване на изискванията на екологичното законодателство и условията в издадените разрешителни не се очаква реализирането предвижданията на плана да доведат до допълнително  замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда.

д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда

Проектът предвиден да се реализира след промяната на ПУП-ПРЗ цели да намали използването на конвенционални енергийни ресурси, имащи значително отрицателно въздействие върху околната среда.

- Обосновка за конкретната необходимост от плана/програмата

Необходимостта от реализацията на плана се определя от съвкупността на няколко групи фактори – икономически, социални, политически, екологични.

Енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност и пестенето на енергия са най-евтините, най-безопасните, най-сигурните и най-приемливите, от гледна точка на природата и обществото, начини да се постигне ограничаване на емисиите на парникови газове в енергийния сектор. Възобновяеми източници на енергия като вятъра, слънчевите фотоволтаични инсталации, слънчевата термична и геотермална енергия, биомасата и енергията на приливите и отливите могат да изпълнят тази цел.

В унисон с новата, още по-строга политика на ограничаване на изкопаемите неекологични горива и енергия, е и българската вътрешна икономическа политика, която стимулира развитието на сектора на естествено възстановяеми източници.

Реализацията на предлагания ПУП-ПРЗ ще способства за  насърчаване на производството и потреблението на енергия, произведена от възобновяеми източници – основна цел на Закона за енергията от възобновяеми източници

- Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма

Съгласно чл.103, ал.4 от ЗУТ “Всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на устройствените схеми и планове от по-горна степен, ако има такива и представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и конкретна разработка”.

След провеждане на необходимите процедури по ЗУТ  и Закона за опазване на околната среда ще бъде изградена фотоволтаична централа с пикова мощност 3,999 МВт.

.

- Характеристики на засегнатата територия и  очакваните въздействия върху околната среда

Въздействие върху Атмосферен въздух

По време на строителството на фотоволтаичната централа (ФВЦ) ще се отделят неорганизирани емисии от прах и изгорели газове от строителна и транспортна техника. 	Предвид открития характер на терена, замърсяването на атмосферния въздух ще е незначително и локално.

Не се предвиждат източници на организирани газово-прахови емисии.

В периода на експлоатация на обекта няма източници на замърсяване на атмосферния въздух. Експлоатацията на фотоволтаичния парк не е свързана с отрицателни въздействия върху атмосферния въздух, поради отсъствието на всякакви източници на емисии на вредни вещества (организирани и неорганизирани).

Директното преобразуване на възобновяемата енергия на слънцето в електроенергия не е свързано с емисии на вредни вещества. Използването на фотоволтаици има положителен ефект и води до намаляване на вредните емисии на парникови газове в атмосферния въздух.

Прогнозна оценка за въздействие върху атмосферния въздух:

- с вероятност за:

- пряко отрицателно въздействие от прахо-газови неорганизирани емисии за периода на изграждане на фотоволтаичния парк;

- пряко положително въздействие от гледна точка на екологичните и социално- икономическите условия при експлоатацията на обекта поради нарастващото пазарно търсене на електроенергия и нужда от спазване на изискванията на ЕС за процентно нарастване дела на енергията от възобновяемите източници;

- с териториален обхват: локален;

- с продължителност: кратковременно по време на строителство и ремонт;

- с честота: при извършване на строителни дейности;

- с обратимост – възможна, при обособяване на терена за друго предназначение

Реализирането на инвестиционното предложение ще има положително въздействие от гледна точка на екологичните и социално-икономическите условия и нужда от спазване на изискванията на ЕС за процентно нарастване на дела на енергия от възобновяеми източници.

При изкопните дейности за полагането на подземната кабелна мрежа ще се спазваизискването за отделяне и съхраняване на наличния хумусен слой. Съхраняването на отнетия хумус ще става непосредствено до изкопа и ще се използва като повърхностен пласт при обратно засипване на изкопите.

Характерът на инвестиционното предложение, както и предвидените строителни дейности не предполага провокиране на ерозионни процеси, поради което мерки за тяхното ограничаване не се налагат.

Площта под фотоволтаичните панели няма да се покрива с трайна настилка и инерти материали.Технологията на монтаж ще бъде чрез носеща конструкция от стойки, набити в земята.

Реализацията на плана не засяга повърхностни водни обекти. Строителството и експлоатацията  на  фотоволтаичните  съоръжения  не  е  свързано  с  формирането  на отпадъчни води.

Изграждането и реализацията на фотоволтаичната централа не предполагат въздействия върху количествените и качествени характеристики на повърхностните води в района:

- не се засягат заливаеми ивици, русла и диги на реки;

- не се извършва водовземане от повърхностни води

- не се формират отпадъчни води на обекта.

Въздействие върху населението и човешкото здраве

Въпреки, че фотоволтаиците са сравнително нова технология и материя има достатъчно категорични доказателства за тяхната безопасност за здравето при експлоатация.

Не е регламентирана конкретна хигиенно-защитна зона между дейности с фотоволтаици и съоръжения и най-близки околни обекти, подлежащи на здравна защита.

Обекти подлежащи на здравна защита се явяват жилищните сгради, детските,  учебни и лечебни заведения, обектите на хранителната промишленост, спортни и терени за отдих. 	В близост до разглежданата територия на реализиране на плана няма обекти на здравна защита.

Въздействие от шум

Дейността на фотоволтаичните генератори е безшумна. Не се очаква генериране на значими шумови нива при обслужване и поддръжка на фотоволтаиците.

Въздействие от електромагнитни полета

Обслужващата инфраструктура на фотоволтаиците, като съоръжения за електрически ток създават електрически (ЕП) и магнитни полета (МП). Стойностите на ЕП на модулите са с пренебрежимо ниски стойности, често по-ниски дори и от тези в жилищни сгради.

Стойностите на МП зависят от протичащата електрическа енергия, присъствието им е строго локално, с нисък интензитет и не създават риск за здравословното състояние на хората.

С реализацията на плана не се очаква отрицателно въздействие върху населението и здравето на работещите, извършващи ремонтни и профилактични дейности.

в) трансграничното въздействие:

Не се очаква трансгранично въздействие при реализиране на исканата промяна.

г) рисковете за човешкото здраве или околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой население, които е вероятно да бъдат засегнати)

Не се очакват рискове за човешкото здраве или околната среда при реализиране на исканата промяна.

вероятност, продължителност, честота, обратимост  и кумулативни въздействия

Продължителността на въздействие върху компонентите на околната среда се очаква да бъде най-силно изразено на етапа на строителните дейности. Очакваното въздействие ще е обратимо с продължителност само при изграждане на обекта. При експлоатацията не се очакват негативни въздействия  при спазване изискванията на екологичното законодателство.

Не се очакват кумулативни въздействия от реализацията на плана. Не се очаква отрицателно въздействие на обекта върху компонентите на околната среда.

При спазване на изискванията за безопасност при строителството и експлоатацията на обекта не следва да се очакват аварийни ситуации.

Временно, краткотрайно, локално с възможност за пълно възстановяване с приключване на строителните работи – по време на строителството.

Постоянно, предимно в рамките на работния ден по време на експлоатацията.

Общо  въздействието е незначително и няма да окаже съществено влияние върху околната среда.

Териториалният обхват на въздействие на бъдещия обект е локален. Не се очаква утежняване на екологичната обстановка в района на обекта.

г) очаквани неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване голяма авария от съществуващи или нови предприятия, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл.104, ал.3 т.3 от ЗООС

В разглежданата територия не са налични предприятия, определени като такива с висок или нисък рисков потенциал. Предвид характера на дейността, която се предвижда да се развива в обектите, предмет на новата структурна единица и мащаба им, не се очакват възникване на големи аварии, както от съществуващите в района, така и от предстоящите за изграждане обекти.

д) ценност и уязвимост на засегната територия

Засегната от изменението на плана територия не представлява територия с висока консервационна стойност, както от природен, така и от културно-исторически аспект.

е) въздействие върху райони или ландшафти, които има признат национален, общностен или международен статут на защита

Засегната от изменението на плана територия и няма статут на защитена по смисъла на националното, европейско или международно законодателство. Не се засяга територия от Националната екологична мрежа – част от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

ПРИРОДНИ ОБЕКТИ, МИНЕРАЛНО РАЗНООБРАЗИЕ, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

При реализацията на плана не се засяга компонента минерално разнообразие.

Имотите  не попадат в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии, не попадат в защитена зона, съгласно Закона за биологичното разнообразие, на територията, предмет на устройване не са установени находища на защитени растителни видове и местообитания на защитени животински видове. В нея липсват природни местообитания от приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

- ОТПАДЪЦИ, КОИТО СЕ ОЧАКВА ДА СЕ ГЕНЕРИРАТ

От бъдещият обект се очаква образуването на:

1. Строителни отпадъци – неопасни, които ще се събират на отделена  за целта площадка и ще се извозят на регионалното депо за строителни отпадъци. Ще се изготви проект за управление на строителните отпадъци на етап инвестиционнно проектиране.

2. Земни маси от изкопни работи – неопасни. Ще се използуват основно за оформяне на вертикалната инфраструктура и обратна засипка.

3.    При извеждане от експлоатация на фотоволтаичните панели, след приключване на експлоатационния им цикъл /около 25 – 30 години/, същите ще се превърнат в отпадък.

Преди извеждането на фотоволтаичните панели от експлоатация, същите ще бъдат класифицирани като отпадък, съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация /обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г., изм. и доп. ДВ бр. 86 от 06.10.2020 г./.

След натрупване на определени количества, отпадъците ще се предават за последващо третиране,  рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на фирми, притежаващи съответните мощности и разрешение, съгласно Закон за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 19 от 05.03.2021 г./.

Предаването за последващо третиране на отпадъците, ще се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

-	разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

-	регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

-	регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

Реализацията на плана не предвижда дейности, които да замърсяват или да доведат до дискомфорт на компонентите на околната среда.

Във връзка с горе описаното може да се направи заключението, че реализацията на горе цитирания план няма да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и да доведе до замърсяването или дискомфорта им.

- Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и съседните й територии, таблици, схеми, снимки и други – по преценка на възложителя

Към документацията е приложен картен материал на територията, предмет на ПУП-ПРЗ.

Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т. ч. предложение за мерки за наблюдение и контрол по отношение на околна среда и човешко здраве

При реализация на дейностите, предвидени плана ще бъдат спазени всички законови изисквания с цел свеждане до минимум вероятните  негативни въздействия върху компонентите на околната среда, а именно:

- Ще бъдат изпълнени изискванията на Закона за управление на отпадъците;

- По време на строително-монтажните дейности, строителните отпадъци ще се събират на определена площадка и своевременно да се извозват;

- Ще се осигури необходимото озеленяване на незастроената част от територията;

При спазване на законоустановените изисквания и мерки не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. За недопускане и предотвратяване на евентуални негативни въздействия при строителството  и експлоатацията се предвиждат следните мерки:

- При извършване на земни работи ще се поддържа необходимата влажност на земната основа чрез оросяване за намаляване на емисиите от прах, особено при ветрови условия;

- Ще се поддържа необходимата влажност на временните пътища и депа за земни маси;

- Строителните отпадъци ще се третират съобразно изготвен план за дейностите с тях, неразделна част от инвестиционния проект.

- Земни маси ще се депонират само на регламентирани депа, съгласувани с местните власти и своевременно ще се извозват;

- Всички дейности с формираните в бъдеще отпадъци, не притежаващи и притежаващи опасни свойства ще се извършват в съответствие със Закона за управление на отпадъците;

- Строителната механизация ще се поддържа в техническа изправност и ще бъде оборудвана с необходимите технически средства за редуциране на емисиите от изгорели газове и шум;

- Ще се изготви проект за оползотворяване на хумуса;

- Ще се осигури необходимото озеленяване, оформяне на тревни площи, залесяване с подходящи дървесни и храстови видове.

Дата :  …….…..2021г.                                   Възложител: ……………….

Ст.Бойлов